广西邕政采购代理有限公司

竞争性谈判文件
项目名称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2025年试剂耗材和标准物质采购

项目编号：GLZC2025-J1-022-GXYZ 

采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司
2025年7月22日

目     录
第一章：竞争性谈判公告........... ................2
第二章：供应商须知... .... .......................4

第三章：货物采购需求. ..... .......................19
第四章：评审办法. .. ...... ...... .................41
第五章：采购合同（合同主要条款及格式）...............42
第六章：响应文件（格式）......... ...................47
竞争性谈判公告
广西邕政采购代理有限公司受采购人委托，拟对广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2025年试剂耗材和标准物质采购进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：
一、项目名称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2025年试剂耗材和标准物质采购
二、项目编号：GLZC2025-J1-022-GXYZ
三、采购项目的名称、数量：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2025年试剂耗材和标准物质采购一项采购；如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：陆拾柒万陆仟元整（￥676000.00）。

五、项目性质：非依法必须招标

六、供应商的资格要求：
1.国内注册的【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】,具备合法资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体的供应商以及与采购人近三年发生过经济纠纷或违约不良记录的，不得参与本采购活动；

4.本项目不接受联合体参与谈判。

七、竞争性谈判文件：

1.获取时间:2025年7月22日公告发布之时起至2025年7月30日响应文件递交截止时间。

2.获取方式:潜在供应商请于“中国采购与招标网htpp://www.chinabidding.com.cn”、“广西壮族自治区生态环境厅http://sthjt.gxzf.gov.cn”获取该项目竞争性谈判文件（如无法网页获取，请联系采购代理机构）。采购代理机构邮箱:glyz2020@163.com，联系电话：0773-2607356。

3.竞争性谈判文件售价：0元。
八、谈判保证金：无
九、首次响应文件递交截止时间和地点：
首次响应文件递交截止时间：2025年7月30日上午9时30分。

首次响应文件递交地点：供应商必须于2025年7月30日上午9时00分至9时30分止，将响应文件密封提交至广西邕政采购代理有限公司开标室（广西桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

十、谈判时间及地点：响应文件递交截止时间后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西邕政采购代理有限公司评标室（广西桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼）。参加谈判的法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

响应文件递交截止时间后，谈判小组在评标室启封响应文件。
十一、信息公告发布媒体：中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、广西壮族自治区生态环境厅（http://sthjt.gxzf.gov.cn/）。
十二、业务咨询：
1.采购人：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心
联系人：明洪武

联系电话：0773-3839899
联系地址：桂林市临桂区鼎晟大厦2号楼1206室
2.采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司

地址：桂林市七星区五里店路15号合鑫大楼6楼602室
联系人：黄颖、秦红艳

联系方式：0773-2607356
       广西邕政采购代理有限公司 

                                                              2025年7月22日

供应商须知
供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2025年试剂耗材和标准物质采购
项目编号：GLZC2025-J1-022-GXYZ 

	2
	4
	供应商资格
	4.1国内注册的【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】,具备合法资格的供应商；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体的供应商以及与采购人近三年发生过经济纠纷或违约不良记录的，不得参与本采购活动；

4.4本项目不接受联合体参与谈判。

	3
	5
	谈判费用
	不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

	4
	13
	谈判报价及谈判保证金
	谈判报价：1.供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，响应无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.采购预算金额（人民币）：陆拾柒万陆仟元整（￥676000.00）。报价超出采购预算总金额或公布的采购单价预算金额的作响应无效处理。

谈判保证金：无。

	5
	14.1
	响应文件有效期
	响应文件递交截止时间之日起60天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15.1
	响应文件份数
	正本壹册，副本贰册（A4纸装订），响应文件电子版一份（扫描件或Word），须完整提交。

	7
	15.2
	响应文件装订
	供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件的组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

	8
	15.6
	供应商公章
	本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

	9
	15.7
	响应文件包装、密封、标记
	15.7.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”、响应文件电子版一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或相应的授权委托代理人签字均可）。
15.7.2响应文件袋标记：
项目名称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2025年试剂耗材和标准物质采购
项目编号：GLZC2025-J1-022-GXYZ 

采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司 

供应商单位名称：

	10
	17
	响应文件的递交
	17.1首次响应文件提交截止时间：2025年7月30日上午9时30分（北京时间）；首次响应文件提交地点：供应商必须于2025年7月30日上午9时00分至9时30分止，将响应文件密封提交至广西邕政采购代理有限公司开标室（广西桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。
17.2除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

	11
	18
	谈判小组组成
	18.1谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由随机组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。

18.2谈判小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2 人。

	12
	19
	谈判时间、地点、人员
	19.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。
19.2谈判地点：广西邕政采购代理有限公司评标室（广西桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼）。

19.3谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

	13
	20.2
	评审办法
	具体评标内容及标准详见第四章：评审办法。

	14
	27
	成交公告
及成交通知书
	27.1采购代理机构于谈判结束后1个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告3个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起1个工作日内发出成交通知书，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上公告成交信息。
27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起1个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	15
	28.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起八个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	16
	28.4
	合同存档
	成交供应商与采购人签订合同后，将壹份采购合同送采购代理机构存档。

	17
	28.5
	验收证明存档
	货物安装验收合格后，成交供应商应将壹份验收证明材料（参考格式详见附表2）送采购代理机构存档。

	18
	29.1
	采购代理服务费
	本项目代理服务费：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费【2005】283号）文件规定，即招标代理服务费按上述文件规定的招标代理服务费标准费率基础上收取，计费基准参见（国家计委价格【2002】1980号）文件。本项目代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

	19
	31
	解释权
	本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。


一、总则
1.项目名称及项目编号
项目名称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2025年试剂耗材和标准物质采购
项目编号：GLZC2025-J1-022-GXYZ 

2.适应范围
本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为。
3.定义
3.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。
3.2“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
3.3“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

3.4“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。
3.6实质性要求：“货物采购需求”中的全部条款要求（“售后增值服务方案”除外）以及竞争性谈判文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求。
4.供应商资格
4.1国内注册的【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】,具备合法资格的供应商；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体的供应商以及与采购人近三年发生过经济纠纷或违约不良记录的，不得参与本采购活动；

4.4本项目不接受联合体参与谈判。

5.谈判费用
不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
6.联合体要求
本项目不接受联合体参与谈判。
7.转包与分包
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目不允许分包。

8.疑义

8.1供应商存在疑义的，应当在知道或者应知疑义事项之日起二个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出疑义（“疑义函”格式详见附表1）。“知道或者应知疑义事项之日”系指：①对采购文件提出疑义的，系指采购文件公告期限届满之日；②对采购过程提出疑义的，系指各采购程序环节结束之日；③对成交结果提出疑义的，系指成交结果公告之日。
8.2疑义应当采用书面形式，与项目存在直接关系，要求一次性详细完整提出并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，否则，采购代理机构将予拒绝。

供应商为法人的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
疑义联系部门及联系方式：广西邕政采购代理有限公司桂林分公司，联系人：秦工，联系电话：0773-2607356。通讯地址：广西桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼。

二、竞争性谈判文件（简称谈判文件）
9.谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知；
（3）货物采购需求；
（4）评审办法；
（5）合同文本（格式）；
（6）响应文件（格式）。
10.谈判文件的澄清与修改
10.1采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商购买竞争性谈判文件后必须实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。
10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制
11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求
11.1响应文件的组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】
11.1.1资格性响应证明材料：
（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；
（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件复印件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。
（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（6）供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供）；
（7）无串通谈判行为的承诺函（必须提供）。
11.1.2符合性响应证明材料：
（1）谈判报价表（必须提供）；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）商务响应表（必须提供）；

（4）“货物采购需求”须提供的有效证明文件（如有要求，必须提供）。
11.1.3其它有效证明材料：
（1）售后服务承诺书（如有，请提供）；
（2）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；
（3）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；
（4）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】；
（5）供应商提供2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表，以及上述材料的复印件）；或能反映截标前3个月的财务状况的报表（至少包括资产负债表、现金流量表和利润表）；或银行出具的资信证明；或供应商截标前3个月的财务情况说明（新成立不满一月的企业除外）（如有，请提供）；
（6）供应商2021年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类）（如有，请提供）；
（7）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
（8）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
11.2供应商提供的以上有关材料应真实有效，属于必须提供的必须加盖供应商公章（扫描公章无效），属于“必须提供”的文件必须于本项目响应文件递交截止时间前与响应文件同时提交，否则响应文件无效。其余由供应商视自身情况自行提交。
11.3供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。
11.4响应文件电子版（必须提供）
12.响应文件的语言及计量
12.1响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。
12.2谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
13.谈判报价
13.1谈判报价应按谈判文件中相关附件格式填写。
13.2供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，响应无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货物配送、售后服务及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4采购预算金额（人民币）：陆拾柒万陆仟元整（￥676000.00）。

报价超出采购预算总金额或公布的采购单价预算金额的作响应无效处理。

14.响应文件有效期
14.1响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起60天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
14.2出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15.响应文件的份数、装订、签署和包装、密封
15.1响应文件份数：正本壹册，副本贰册（A4纸装订），响应文件电子版一份（扫描件或Word），须完整提交。
15.2响应文件装订：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件的组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。
15.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。
15.4响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人或相应的授权委托代理人签署，供应商应写全称。
15.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（扫描公章无效）及法定代表人或相应的授权委托代理人签字或盖法定代表人印章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
15.6供应商公章：本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。
15.7响应文件包装、密封、标记：
15.7.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”、响应文件电子版一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或相应的授权委托代理人签字均可）。
15.7.2响应文件袋标记：
项目名称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2025年试剂耗材和标准物质采购
项目编号：GLZC2025-J1-022-GXYZ
采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司

供应商单位名称：
16.响应文件的修改和撤回
16.1供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。
16.2在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。
17. 响应文件的递交
17.1首次响应文件提交截止时间：2025年7月30日上午9时30分（北京时间）；首次响应文件提交地点：供应商必须于 2025年7月30日上午9时00分至9时30分止，将响应文件密封提交至广西邕政采购代理有限公司开标室（广西桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。
17.2除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18.谈判小组组成
18.1谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由临时组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。

18.2谈判小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2 人。

19.谈判时间、地点、人员
19.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。
19.2谈判地点：广西邕政采购代理有限公司开标室（广西桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼）；

19.3谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。
20.评审原则和评审办法
20.1谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。
20.2评审办法：具体评审内容及标准详见第四章：评审办法。
20.3谈判小组应按谈判文件进行评标，不得擅自更改评审办法。
20.4在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。
20.5谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
21.评审程序及谈判要求

21.1谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由采购代理机构保管，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。
21.2谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。
21.3.1谈判小组在对供应商资格审查时进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

查询起止时间：响应文件递交截止时间前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查不通过，不得参与本采购活动。

21.3.2谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。审查中如发现供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一合同项下的采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.4谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。
根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。
21.5在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章。逾时不交的，视同放弃谈判。
21.6在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。
21.7最后报价
21.7.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.7.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。
21.7.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。
未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算总金额或采购单价金额导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
21.9评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.10在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
21.11采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。
22.确定成交供应商
（1）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。
（2）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。
（3）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。
23.属于下列情况之一者，响应文件无效：
（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；
（2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（3）不具备谈判文件规定的资格要求的；
（4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（5）响应文件有效期、交货时间、售后服务不能满足谈判文件要求的；
（6）供应商未就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价的；或报价超出采购预算总金额或公布的采购单价预算金额的；
（7）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；
（8）不满足谈判文件全部实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（9）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。
24.1有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜的；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异的；

（5）不同供应商的响应文件相互混装的；

24.2供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件的：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

25.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。 
26.谈判过程的监控
本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。
27.成交公告及成交通知书
27.1采购代理机构于谈判结束后1个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告3个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起1个工作日内发出成交通知书，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上公告成交信息。
27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起1个工作日内，办理成交通知书领取手续。
五、签订合同
28.签订合同
28.1签订合同时间：成交通知书发出之日起八个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
28.2成交供应商有下列情形之一的采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，协助供需双方签订合同或重新组织采购。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
28.4合同存档：成交供应商与采购人签订合同后，将壹份采购合同送采购代理机构存档。
28.5验收证明存档：货物安装验收合格后，成交供应商应将壹份验收证明材料（参考格式详见附表2）送采购代理机构存档。
六、其他事项
29.采购代理服务费
29.1本项目代理服务费：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费【2005】283号）文件规定，即招标代理服务费按上述文件规定的招标代理服务费标准费率基础上收取，计费基准参见（国家计委价格【2002】1980号）文件。本项目代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。
29.2采购代理服务收费标准
	费率           服务类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
30.采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

账户名称：广西邕政采购代理有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行观音阁支行
银行账号：660000013203500016

31.解释权：本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。
32.特别说明
32.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组依次按节能、环保产品累计金额高的优先、正偏离项数多的优先、免费保修期长优先、交付时间短优先、故障响应时间短优先的顺序确定一个供应商并获得成交供应商推荐资格，其他响应文件按无效处理。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
32.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
32.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
32.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报采购人监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

附表1：
疑义函（格式）

一、疑义供应商基本信息
供应商的姓名或者名称：                                                                         
地址：                                                   邮编：                                 

联系人：                      联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                                                 邮编：                       

二、疑义项目基本情况

疑义项目的名称：                                                              
疑义项目的编号：                                      

采购人名称：                                         
三、疑义事项具体内容

疑义事项：                                                                    
事实依据：                                                                      
四、与疑义事项相关的疑义请求

请求：                                                                         
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商存在疑义的，应当在知道或者应知疑义事项之日起二个工作日内，按本格式要求提交书面材料，疑义函应与项目存在直接关系，要求一次性详细完整提出并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，否则，代理机构将予拒绝。

2.供应商若委托代理人进行疑义的，疑义函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由疑义供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.疑义函的疑义事项应具体、明确，并有必要的事实依据和充分理由。

4.疑义函的疑义请求应与疑义事项相关。

5.疑义供应商为法人或者其他组织的，疑义函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

采购项目合同验收报告（参考格式）
根据采购合同（采购合同编号：​       ）的约定，我单位对（项目名称）       采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收         □联合验收

	序号
	名  称
	货物型号规格、标准及配置
（或服务内容、标准）
	数量
	与合同约定
是否一致

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	(按采购文件、响应文件及验收方案等。可附件)

	验收小组意见
	 
 

	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	供应商签字或盖章：
联系方式：         年 月 日
	采购单位盖章：
年 月 日


货物采购需求 
Ⅰ、说明：
1.本表中的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但这些替代的品牌、型号要实质上相当于或优于参考品牌、型号要求。
2、本表中参考品牌（如有）、型号、采购需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌、型号替代的，请以详细、正确的品牌、型号、技术参数、性能、配置填写谈判报价表。

3.凡在“采购需求（技术参数、性能、配置等要求）”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在谈判报价表中将其标配参数详细列明。

4、本需求一览表中所有的内容均为实质性要求和条件，供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效响应。
Ⅱ、货物采购需求一览表：
	项号
	货物名称
	技术参数及性能
	参考品牌
	数量
	单位
	备注

	
	一、试剂药品
	

	1
	氨氮试剂（纳氏试剂）
	100mL/瓶
	天津傲然精细化工研究所
	12
	瓶
	

	2
	电导率标准液
	84μs/cm，250mL/瓶，51302153
	梅特勒
	1
	瓶
	

	3
	氯化钾溶液
	3mol/L，250mL/瓶，51350072
	梅特勒
	1
	瓶
	

	4
	氯胺T
	AR，100g/瓶
	麦克林
	2
	瓶
	

	5
	巴比妥酸
	AR，25g/瓶
	科隆
	10
	瓶
	

	6
	1,3-巴比妥酸
	AR，500 g/瓶
	麦克林
	1
	瓶
	

	7
	异烟酸
	AR，100g/瓶
	阿拉丁
	4
	瓶
	

	8
	氰化物试剂包
	适用于宝德流动注射
	宝德
	10
	包
	

	9
	挥发酚试剂包
	适用于宝德流动注射
	宝德
	15
	包
	

	10
	磷酸
	GR，500ml/瓶，玻璃棕瓶
	川东化工
	10
	瓶
	

	11
	NexIon Setup Solution调谐液
	1μg/L(Be.Ce,Fe,In,Li,Mg,Pb,U)，1%HNO3，500mL/瓶，适用于PerKinElmer仪器调试
	PerKinElmer
	1
	瓶
	

	12
	酒石酸钾钠溶液
	500g/L，100mL/瓶
	天津傲然
	7
	瓶
	

	13
	无水乙醇
	AR，2.5L/瓶
	西陇
	18
	瓶
	

	14
	75%医用酒精
	500mL/瓶
	不限
	4
	瓶
	

	15
	DST酶底物法24小时Colilert试剂
	200个/盒，最新日期
	科立得
	2
	盒
	

	16
	己烷
	Fishier，H302-4，4L/瓶
	美国Fisher
	6
	瓶
	

	17
	一水合磷酸二氢钠（磷酸二氢钠）
	AR，500g/瓶
	国药
	8
	瓶
	

	18
	阴离子表面活性剂试剂包
	适用于宝德流动注射
	宝德
	5
	包
	

	19
	4-氨基安替比林
	A4382-50g，玻璃棕瓶，红色盖子
	Sigmaaldrich西格玛
	2
	瓶
	

	20
	铁氰化钾
	GR，500g/瓶
	天津光复
	2
	瓶
	

	21
	硫酸银
	AR，100g/瓶
	国药
	2
	瓶
	

	22
	对二甲氨基苯甲醛
	100g/瓶
	麦克林
	1
	瓶
	

	23
	七水合磷酸氢二钠
	100g/瓶，≥98％
	沃凯
	1
	瓶
	

	24
	抗坏血酸
	GR，100g/瓶
	天津光复
	3
	瓶
	

	25
	四水合钼酸铵
	AR，500g/瓶
	国药
	2
	瓶
	

	26
	酒石酸锑钾
	GR，100g/瓶
	国药
	2
	瓶
	

	27
	过硫酸钾
	分析级（≤0.001%N），100g/瓶，货号：216224
	默克
	6
	瓶
	

	28
	9-芴甲基氯甲酸酯
	纯度≥99.0%，1g/瓶，CAS号：28920-43-6
	麦克林
	1
	瓶
	

	29
	氨水
	LC/MS级，50mL/瓶，CAEQ-4-000310-0050
	安谱
	1
	瓶
	

	30
	质量校准溶液
	250mL/瓶，货号1323760
	Alfa Aesar
	1
	瓶
	

	31
	葡萄糖酸钙软膏/凝胶
	40g/支
	美国Calgonate
	1
	支
	

	32
	氢氟酸
	浓度纯度48—50%，货号：CFEQ-4-110011-00EA，1加仑/瓶
	CNW
	1
	瓶
	

	33
	丙基化试剂（四丙基硼化钠）
	99%，1g/瓶
	Brooks rand
	1
	瓶
	

	34
	乙酸铵
	GR，500g/瓶
	国药
	1
	瓶
	

	35
	乙腈
	Optima级 ，A996-4
	美国Fisher
	6
	瓶
	

	36
	三水合乙酸钠
	AR，500g/瓶
	沪试
	1
	瓶
	

	37
	吐温80溶液
	500ml/瓶
	西陇化工
	1
	瓶
	

	38
	LC/MS 仪器调谐混标
	100mL/瓶，货号G1969-85000
	安捷伦
	1
	瓶
	

	39
	草酸钠
	GR，500g/瓶
	光复
	2
	瓶
	

	40
	四氯乙烯
	环保专用，500mL/瓶
	天津傲然
	2
	瓶
	

	41
	pH校准液7.01
	7.01，最新批次，500mL/瓶
	哈纳
	4
	瓶
	

	42
	pH校准液4.01
	4.01，最新批次，500mL/瓶
	哈纳
	4
	瓶
	

	43
	pH校准液10.01
	10.01，最新批次，500mL/瓶
	哈纳
	4
	瓶
	

	44
	pH缓冲溶液6.86
	6.86，适配雷磁仪器，最新批次，250mL/瓶
	雷磁
	8
	瓶
	

	45
	pH缓冲溶液4.00
	4.00，适配雷磁仪器，最新批次，250mL/瓶
	雷磁
	8
	瓶
	

	46
	pH缓冲溶液9.18
	9.18，适配雷磁仪器，最新批次，250mL/瓶
	雷磁
	10
	瓶
	

	47
	ORP校准溶液
	419mv，适配雷磁仪器，最新批次，100mL/瓶
	雷磁
	2
	瓶
	

	48
	电导率标准溶液
	1413μS/cm，最新批次，500mL/瓶
	上海三信
	2
	瓶
	

	49
	零氧校准液
	30mL/瓶，最新批次
	雷磁
	60
	瓶
	

	50
	pH计电极饱和氯化钾补充液
	3mol/L，250ml/瓶，最新批次
	雷磁
	8
	瓶
	

	51
	硫代硫酸钠
	GR，500g/瓶
	天津市化学试剂研究所
	1
	瓶
	

	52
	甲醇
	农残级，500ml/瓶
	科隆
	2
	瓶
	

	53
	甲醛溶液
	AR，500m/瓶
	科隆
	10
	瓶
	

	54
	溶解氧电解液
	100mL/瓶，最新批次
	雷磁
	6
	瓶
	

	55
	电导率标液
	1413μS/cm，250mL/瓶
	坛墨
	30
	瓶
	

	56
	pH校准液1
	4.01，250ml/瓶，雷磁
	雷磁
	40
	瓶
	

	57
	pH校准液2
	6.86，250ml/瓶，雷磁
	雷磁
	40
	瓶
	

	58
	pH校准液3
	9.18，250ml/瓶，雷磁
	雷磁
	40
	瓶
	

	59
	水杨酸钠
	GR，250g/瓶
	国药
	60
	瓶
	

	60
	过硫酸钾
	GR，100g/瓶，Sigma，含氮量0.001%，货号：216224
	Sigma
	10
	瓶
	

	61
	过硫酸钾
	GR，100g/瓶，Sigma，含氮量0.0005%
	Sigma
	8
	瓶
	

	62
	次氯酸钠
	GR，500ml/瓶
	国药
	1
	瓶
	

	63
	酒石酸锑钾
	GR，500g/瓶
	国药
	1
	瓶
	

	64
	钼酸铵
	GR，500ml/瓶
	国药
	1
	瓶
	

	65
	钼酸钠
	GR，500g/瓶
	国药
	3
	瓶
	

	66
	抗坏血酸
	GR，100g/瓶，sigma-A5960
	Sigma
	60
	瓶
	

	67
	氯化钠
	500g/瓶
	/
	2
	瓶
	

	68
	水质自动站高锰酸盐指数试剂套装
	YJ-CDOmn-II
	云璟
	3
	套
	1套为2个月用量，720次/套

	69
	水质自动站六价铬试剂套装
	CR6-A型六价铬
	云璟
	3
	套
	1套为2个月用量，720次/套

	70
	水质自动站铜试剂套装
	TCu型总铜
	云璟
	3
	套
	1套为2个月用量，720次/套

	71
	水质自动站氰化物试剂套装
	TCN-B型总氰化物
	云璟
	3
	套
	1套为2个月用量，720次/套

	72
	水质自动站总氮试剂套装
	YJ-TN 型
	云璟
	3
	套
	1套为2个月用量，720次/套

	73
	水质自动站砷试剂套装
	PhotoTek 6000
	朗石
	3
	套
	1套为2个月用量，720次/套

	74
	水质自动站六价铬试剂套装
	MODEL9830-Cr
	雪迪龙
	1
	套
	1套为2个月用量，720次/套

	75
	水质自动站铜铅镉试剂套装
	MODEL9830
	雪迪龙
	1
	套
	1套为2个月用量，720次/套

	76
	水质自动站锌试剂套装
	MODEL9830-Zn
	雪迪龙
	1
	套
	1套为2个月用量，720次/套

	77
	水质自动站汞试剂套装
	LFS-2002（Hg）
	力合
	4
	套
	1套为3个月用量，1080次/套

	78
	水质自动站砷试剂套装
	LFS-2002(As)-Ⅰ
	力合
	1
	套
	1套为3个月用量，1080次/套

	79
	水质自动站六价铬试剂套装
	LFS-2002（Cr）
	力合
	2
	套
	1套为3个月用量，1080次/套

	80
	水质自动站铜试剂套装
	LFEC-2006（Cu）
	力合
	2
	套
	1套为3个月用量，1080次/套

	81
	水质自动站镉试剂套装
	LFEC-2006（Cd）
	力合
	2
	套
	1套为3个月用量，1080次/套

	82
	水质自动站铅试剂套装
	LFEC-2006（Pd）
	力合
	2
	套
	1套为3个月用量，1080次/套

	83
	水质自动站锌试剂套装
	LFEC-2006（Zn）
	力合
	2
	套
	1套为3个月用量，1080次/套

	84
	水质自动站锰试剂套装
	LFS-2002（Mn）
	力合
	2
	套
	1套为3个月用量，1080次/套

	85
	水质自动站生物毒性菌种
	1克/瓶
	力合
	8
	瓶
	

	86
	水质自动站生物毒性复苏液
	500ml/瓶
	力合
	1
	瓶
	

	
	二、实验耗材
	

	87
	一次性丁腈手套
	S码，100只/盒 ，加长型
	麦迪康、叶友、爱马斯
	20
	盒
	

	88
	一次性丁腈手套
	L码，100只/盒 ，加长型
	麦迪康、叶友、爱马斯
	20
	盒
	

	89
	活性炭口罩
	50只/盒，四层，独立包装
	亚速旺，麦迪康，3M
	100
	盒
	

	90
	无盖离心管
	15mL，100支/包，有刻度
	/
	100
	包
	

	91
	离心管
	15ml，50个/袋，尖底，产地中国
	康宁、Axygen、Falcon
	100
	袋
	

	92
	离心管
	50ml，25个/袋，尖底，产地中国
	康宁、Axygen、Falcon
	150
	袋
	

	93
	无尘擦拭纸
	100×215mm，300张/盒
	BEMCOT WIPE-P
	20
	盒
	

	94
	全自动蒸馏仪塑料接口夹
	19#，适用于顺昕6000pro全自动蒸馏仪
	顺昕
	12
	个
	

	95
	移液枪
	10 ml
	艾本德
	1
	支
	

	96
	移液枪
	1ml
	艾本德
	1
	支
	

	97
	移液枪
	100μL
	艾本德
	1
	支
	

	98
	气相分子吸收光谱用圆底样品管
	50ml，50个/袋，货号：02.03.0002.001
	北裕
	3
	袋
	

	99
	97孔定量盘
	100个/箱
	爱德士
	2
	箱
	

	100
	阳性97孔标准比色盘
	/
	爱德士
	1
	包
	

	101
	2mL螺纹口样品瓶
	2mL，100只/盒，螺口，棕色玻璃，带书写刻度，货号：VAAP-32009E-1232A-100
	安谱
	40
	盒
	

	102
	2mL螺纹口样品瓶瓶盖
	9mm，100个/包，蓝色开孔螺纹盖(含白色PTFE/红色硅橡胶隔垫，用于2mL螺口样品瓶），货号：VEAP-5394-09FRB-100
	安谱
	40
	包
	

	103
	40mL棕色吹扫瓶
	100个/盒货号：VAAP-340024E-2895A-100，40mL 棕色螺纹口样品瓶，带书写标签、带刻度
	安谱
	20
	盒
	

	104
	吹扫瓶瓶盖（含隔垫）
	100个/包；VEAP-5351-24W-100，白色，24-400 开孔拧盖 , 含超底流失 PTFE/ 硅胶隔垫
	安谱
	12
	包
	

	105
	吹扫瓶瓶盖（含隔垫）
	100个/包；货号：VEAP-5350-24-100，黑色，24-400 开孔拧盖 , 含超底流失 PTFE/ 硅胶隔垫
	安谱
	12
	包
	

	106
	2mL钳口样品瓶套装（瓶子+盖子）
	2mL  100个/套（带盖），货号：5183-4496 
	安捷伦
	20
	套
	

	107
	塑料可拆两用离心管架
	50mL离心管孔位20个以上，15mL离心管孔位20个以上
	biosharp、Titan/泰坦、比克曼
	10
	个
	

	108
	聚丙烯样品杯架
	18孔，孔径45mm，货号：BCODCR006，适用于宝德化学需氧量全自动分析仪样品杯
	宝德化学
	1
	个
	

	109
	进口滤膜（水系聚醚砜PES）过滤头
	0.45μm，13mm，100个/盒，PES
	津隆
	20
	盒
	

	110
	进口滤膜（有机尼龙66 nylon）过滤头
	100个/盒，直径：13mm，0.45um，
	津隆
	5
	盒
	

	111
	滤膜（水系聚醚砜PES）过滤头
	孔径0.22μm，直径13mm，100个/盒，PES
	津腾
	5
	盒
	

	112
	纤维柄橡胶锤
	大号，锤面70mm
	/
	5
	个
	

	113
	样品消解杯
	编号：A0129，适用于济南盛泰全自动高锰酸盐指数测定仪（ST108M）
	济南盛泰
	15
	个
	

	114
	广口棕色玻璃试剂瓶
	500ml，螺口盖
	/
	10
	个
	

	115
	艾柯纯水机预处理滤芯
	10寸；货号：AK2012GLHJ011
	艾柯
	1
	个
	

	116
	艾柯纯水机内置PP
	10寸；货号：AK2012GLHJ012
	艾柯
	1
	个
	

	117
	艾柯纯水机RO膜
	75G；货号：AK2012GLHJ013
	艾柯
	2
	个
	

	118
	艾柯纯水机RO纯化包
	AKDL-Ⅱ-24；货号：AK2012GLHJ014
	艾柯
	1
	包
	

	119
	净气柜过滤器（有机气体）
	适用于晶品JPG-2000型净气柜
	晶品
	4
	个
	

	120
	净气柜过滤器（酸性气体气体）
	适用于晶品JPG-2000型净气柜
	晶品
	4
	个
	

	121
	岛津气质联用仪灯丝
	货号：225-10340-91，适用于岛津 GCMS-QP2020NX气质联用仪
	岛津
	2
	个
	

	122
	分液漏斗
	500ml，GLASS货号：F474500，四氟活塞，塑料PE盖，磨口
	SYNTHWARE GLASS
	10
	个
	

	123
	分液漏斗
	1000ml，四氟活塞，塑料PE盖，磨口，货号：F47292L
	SYNTHWARE GLASS
	10
	个
	

	124
	分液漏斗
	2000ml，四氟活塞，塑料PE盖，磨口，货号：F47292L
	SYNTHWARE GLASS
	10
	个
	

	125
	干燥柱
	柱长约200mm，内径6-10mm，底部带筛板，内部不含填料
	/
	50
	个
	

	126
	2mL预开口螺口盖
	100个/包，品牌：Waters，货号：186000305，含预开口PTFE隔垫
	Waters
	4
	包
	

	127
	比克曼橡皮筋
	250根/袋，耐121℃，天然橡胶，高效回弹
	比克曼
	10
	袋
	

	128
	耐高温组培封口膜
	500张/卷，规格12×12cm，膜直径30mm
	比克曼
	2
	卷
	

	129
	耐高温组培封口膜
	500张/卷，规格14×14cm，膜直径30mm
	比克曼
	2
	卷
	

	130
	气相色谱熔融石英管切割器
	4个/包，5181-8836，用于色谱柱切割
	安捷伦
	1
	包
	

	131
	4ml（13mm）样品瓶套装（含瓶和瓶盖）
	25个/包，货号：5182-0551，螺口透明，样品瓶尺寸：45mm×15mm，瓶盖尺寸13-425mm
	安捷伦
	1
	包
	

	132
	瓶盖内插管
	12个/包，货号：07673-40180，用于4ml样品瓶扩散盖
	安捷伦
	2
	包
	

	133
	原子荧光空心阴极灯（砷）
	HAF-2，适用于吉天Kylin-A12原子荧光，砷元素适用
	吉天
	2
	个
	

	134
	原子荧光空心阴极灯（硒）
	HAF-2，适用于吉天Kylin-A12原子荧光，硒元素适用
	吉天
	2
	个
	

	135
	液相色谱柱
	ZORBAX  RR Eclipse PAH 色谱柱，4.6 x 150 mm，3.5 µm，货号：959963-918
	安捷伦
	1
	个
	

	136
	液相色谱柱
	ZORBAX Eclipse XDB-C18，ZORBAX Eclipse XDB-C18， 4.6 x 150 mm，5 µm，993967-902
	安捷伦
	1
	个
	

	137
	液相色谱柱
	ZORBAX RRHT StableBond C18 色谱柱，2.1 x 50 mm，1.8 µm，600 bar，货号827700-902
	安捷伦
	1
	个
	

	138
	液相色谱柱
	ZORBAX RRHT Extend-C18 色谱柱，2.1 x 50 mm，1.8 µm，600 bar，货号727700-902
	安捷伦
	1
	个
	

	139
	液相色谱柱
	880952-705 安捷伦 ZORBAX Original CN 色谱柱，4.6 x 250 mm，货号880952-705
	安捷伦
	1
	个
	

	140
	液相色谱柱保护柱
	ZORBAX RRHD StableBond C18，ZORBAX RRHD StableBond C18，2.1 mm，1.8 µm，货号：821725-902，3/包
	安捷伦
	1
	包
	

	141
	安捷伦10μL进样针
	10μL，货号：5181-1267
	安捷伦
	5
	支
	

	142
	固相萃取小柱
	30个/盒，200mg/6ml，货号：12108206
	安捷伦
	1
	盒
	

	143
	固相萃取小柱
	Bond Elut C18 柱，1 g，6 mL，40 µm，30/包，货号12256001
	安捷伦
	4
	包
	

	144
	3M防护口罩
	10个/盒，货号8577
	3M
	5
	盒
	

	145
	移液管电动助吸器
	货号：EP-PRO
	比克曼
	1
	个
	

	146
	一次性移液管
	50支/包，10mL，适用于电动助吸器
	比克曼
	2
	包
	

	147
	微量内插管
	100个/盒，5×29mm,尖底带支脚，货号：NC0074
	广州绿百草
	1
	盒
	

	148
	手动连续分液器转接环
	10块/包，适用于705110型手动连续分液器，用于25mL和50mLPD吸头，货号：702398
	BRAND
	1
	包
	

	149
	手动连续分液器吸头PD吸头Ⅱ25mL
	100个/包，25mL，货号：705716，适用于705110型手动连续分液器
	BRAND
	1
	包
	

	150
	潜水泵
	YHY-300，功率：40w，扬程：3米，尺寸：15.6×10.3×13.7cm，含软管及接头
	yee
	1
	台
	

	151
	ICP-MS进样三通阀
	货号：1600583，适用于赛默飞ICP-MS（ICAP Qc）
	赛默飞
	2
	个
	

	152
	ICP-MS进样毛细管
	货号：1600061，适用于赛默飞ICP-MS（ICAP Qc）
	赛默飞
	1
	支
	

	153
	2mL样品瓶架
	50孔/个，货号：VHAA-1250-1；用于12 mm 直径样品瓶，放置2 mL 螺口、 钳口样品瓶
	安谱
	5
	个
	

	154
	具塞三角烧瓶1000mL
	1000mL
	蜀牛
	20
	个
	

	155
	不锈钢开口直壁容器
	10L，带刻度
	广州市中科实验器材有限公司
	8
	个
	

	156
	开口直壁量筒
	1000ml
	广州市中科实验器材有限公司
	8
	个
	

	157
	定量计数框（网格）
	1mL
	广州市中科实验器材有限公司
	5
	个
	

	158
	定量计数框（S型）
	5mL
	广州市中科实验器材有限公司
	5
	个
	

	159
	不锈钢筛网
	60目
	广州市中科实验器材有限公司
	5
	个
	

	160
	一次性巴氏滴管（3mL）
	3mL，100支/包
	广州市中科实验器材有限公司
	5
	包
	

	161
	一次性巴氏滴管（10mL）
	10mL，100支/包
	广州市中科实验器材有限公司
	5
	包
	

	162
	进样口分流衬管
	超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，货号：5190-2295，5支/盒
	安捷伦
	2
	盒
	

	163
	气相色谱柱
	超高惰性，中等极性，长度30m,，内径0.25mm，膜厚度1.40μm，7英寸柱架，DB-624UI，货号：122-1334UI
	安捷伦
	1
	支
	

	164
	直通直式衬管
	内径1.2mm，外径直径6.3mm，货号：453A1335，5支/盒
	赛默飞
	1
	盒
	

	165
	毛细柱石墨密封
	GRAPHITE FERRULE 0.5，Batch#02W-049650M，10个/盒，P/N227-35006-01
	岛津
	1
	盒
	

	166
	气相色谱死堵头
	货号：5020-8294
	安捷伦
	4
	个
	

	167
	气相色谱手拧式柱螺帽
	色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于进样口/检测器，货号：G3440-81011
	安捷伦
	2
	个
	

	168
	无孔短密封垫圈
	货号：5190-4054
	安捷伦
	1
	盒
	

	169
	无孔长密封垫圈
	货号：5181-3308
	安捷伦
	1
	盒
	

	170
	预过滤双柱 2 10+5µm
	LWFS32102
	安维迪生命科学
	2
	个
	

	171
	预过滤双柱 4 吸附柱
	LWFS32104
	安维迪生命科学
	1
	个
	

	172
	超纯水柱 1 RO 进水
	LWFS32201
	安维迪生命科学
	1
	个
	

	173
	超纯水柱 3 低TOC
	LWFS32203
	安维迪生命科学
	1
	个
	

	174
	紫外灯管 185/254nm
	LWFS32206
	安维迪生命科学
	1
	个
	

	175
	水箱空气过滤器
	LWFS32501
	安维迪生命科学
	1
	个
	

	176
	10寸预处理滤芯
	适用于安维迪Cascada Ⅱ.Ⅰ.10纯水仪
	安维迪生命科学
	4
	个
	

	177
	10寸活性炭滤芯
	适用于安维迪Cascada Ⅱ.Ⅰ.10纯水仪
	安维迪生命科学
	2
	个
	

	178
	玻璃试剂瓶
	2L，透明
	蜀牛
	2
	个
	

	179
	玻璃试剂瓶
	2L，棕色
	蜀牛
	2
	个
	

	180
	堆码桶
	10L,HDPE材质，蓝色
	国产
	10
	个
	

	181
	活性炭口罩
	50只/盒，四层，独立包装
	亚速旺，麦迪康，3M
	5
	盒
	

	182
	40mL吹扫瓶瓶盖隔垫
	100个/袋，PTFE/ 硅胶，货号：VFAP-610050L-24-100， 24-100隔垫
	安谱
	10
	袋
	

	183
	40mL吹扫瓶瓶盖
	100个/包，货号：VEAP-5310-24-100
	安谱
	5
	包
	

	184
	聚醚砜滤头
	100个/盒，直径：25mm，孔径：0.45um
	津隆、津腾、Millex
	20
	盒
	

	185
	丁腈无粉手套
	100只/盒，L码
	麦迪康
	20
	盒
	

	186
	实验吸水纸
	100张/盒，8×2.5cm，长条形
	豫安宁牌
	50
	盒
	

	187
	便携气质联用透明带盖样品瓶
	100个/盒，适用于红谱GM-350便携气质联用仪，40ml，外径29mm，瓶高82mm，垫片PTFE/Silicone
	Supelco
	1
	盒
	

	188
	硅胶管
	食品级硅胶材质，内径8mm，外径12mm，长5米/根
	新洛
	2
	根
	

	189
	聚四氟乙烯采样透明软管
	外径8mm、内径6mm
	/
	3
	米
	

	190
	500ml棕色聚丙烯瓶
	500ml，棕色，聚丙烯材质
	/
	100
	个
	

	191
	2.5L棕色玻璃采样瓶
	高硼硅，带刻度，磨砂大口
	蜀牛
	20
	个
	

	192
	塑料吸管（5ml）
	透明带刻度，5ml，100支/袋
	/
	20
	袋
	

	193
	亚银不干胶标签纸
	单排80mm×50mm（800张/卷）
	/
	40
	卷
	

	194
	气瓶减压阀
	高精度标气减压阀，配流量计与压力表，流量计:0.1-1.5L/min，压力表：0-25MPa，不锈钢316L材质，W21.8。适用于高纯氮气、氦气、氢气，及二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳标气气瓶
	徐州鸿业
	3
	个
	

	195
	哈希pH电极
	搭配哈希HQ4300仪器使用，电极线长3米
	哈希
	2
	个
	

	196
	溶解氧电极膜套（雷磁）
	适配雷磁溶解氧仪JPBJ-609L 溶解氧电极
	雷磁
	15
	个
	

	197
	雷磁pH电极
	适配雷磁多参数仪718L，pH电极，电极线长3米
	雷磁
	8
	个
	

	198
	石英滤筒
	3号，符合HJ777、HJ 657标准要求，25个/盒
	/
	1
	盒
	

	199
	低浓度颗粒物滤膜（50片/盒）
	石英，47mm，符合HJ836标准要求
	/
	2
	盒
	

	200
	玻璃纤维滤筒
	3号，符合GBT16157-1996标准要求，20个/盒
	/
	4
	盒
	

	201
	玻璃纤维滤膜
	90mm，100片/盒，符合HJ 194-2017标准要求
	/
	4
	盒
	

	202
	塑料采样瓶
	500mL，方形，透明，聚乙烯材质，带白色盖
	/
	1100
	个
	

	203
	活性炭口罩
	独立包装，50只/盒，四层
	麦迪康
	10
	盒
	

	204
	丁腈无粉手套
	M码，100只/盒
	麦迪康
	4
	盒
	

	205
	丁腈无粉手套
	S码，100只/盒
	麦迪康
	4
	盒
	

	206
	移液枪
	1-10ml
	布兰德
	6
	支
	

	207
	移液枪
	0.5-5ml
	布兰德
	6
	支
	

	208
	移液枪
	0.1-1ml
	布兰德
	6
	支
	

	209
	容量瓶
	A级，1000ml，玻璃
	葵花、蜀牛、申玻
	12
	个
	

	210
	容量瓶
	A级，500ml，玻璃
	葵花、蜀牛、申玻
	12
	个
	

	211
	容量瓶
	A级，250ml，玻璃
	葵花、蜀牛、申玻
	12
	个
	

	212
	水质在线自动监测仪多通阀（10通道）
	YJ系列总氮、总磷、氨氮水质在线自动监测仪配套
	云璟
	2
	个
	

	213
	水质在线自动监测仪消解池
	YJ系列水质在线自动监测仪配套
	云璟
	3
	个
	

	214
	蠕动泵管
	16#（带特氟龙内衬）
	云璟
	1
	米
	

	215
	蠕动泵
	YJ系列水质在线自动监测仪配套
	云璟
	1
	个
	

	216
	水质在线自动监测仪试剂管
	YJ系列水质在线自动监测仪配套（外径2.5内径1.5）
	云璟
	5
	米
	

	217
	平底康宁离心管
	50ml，25个/袋
	康宁
	10
	袋
	

	218
	一次性无菌注射器（不带针）
	20mL，100支/盒全塑单支独立包装，螺纹口，可与聚醚砜滤头配套。
	KDL、江南、可孚
	2
	盒
	

	219
	聚醚砜滤头
	直径：25mm，孔径：0.45um，100个/盒。
	津隆、津腾、Millex
	5
	盒
	

	220
	HDPE试剂瓶
	1000mL黑色
	CNW
	30
	个
	

	221
	移液枪枪头
	5mL，200只/袋
	布兰德
	50
	袋
	

	222
	移液枪枪头
	10mL，100只/袋
	布兰德
	50
	袋
	

	223
	移液枪枪头
	1mL，500只/袋
	布兰德
	50
	袋
	

	224
	雷磁pH电极
	E-301-QC pH三复合电极，电极线3米，适配于雷磁多参数仪DZB-718L
	雷磁
	1
	支
	

	225
	溶解氧电极膜套
	3个/套，DO-958，适配于雷磁多参数仪DZB-718L溶解氧电极
	雷磁
	3
	套
	

	
	三、标准物质

	226
	总硬度
	不限浓度,20mL/支
	环标所
	5
	支
	

	227
	总氮标准溶液
	100μg/mL，50mL/瓶，有效期自供货日起至少1年
	国家有色金属
	2
	瓶
	

	228
	总氮标准溶液
	1000μg/mL，50mL/瓶，有效期自供货日起至少1年
	国家有色金属
	2
	瓶
	

	229
	浊度标准物质
	42.6NTU、52.4NTU左右，50mL/瓶，质保期6个月以上
	环标所
	2
	瓶
	

	230
	浊度标准溶液
	500NTU以下，100mL/瓶，质保期6个月以上
	环标所
	2
	瓶
	

	231
	重铬酸钾滴定标准溶液
	(1/6K2Cr2O7)=0.025mol/L，有效期长，500mL/瓶
	安谱璀世
	3
	瓶
	

	232
	重铬酸钾滴定标准溶液
	C(1/6K2Cr2O7)=0.25mol/L，有效期长，500mL/瓶
	安谱璀世
	2
	瓶
	

	233
	正己烷中石油类
	1000µg/mL，10mL/支
	国家海洋环境监测中心
	6
	支
	

	234
	正己烷中石油类
	3种不同浓度质控样各2支，浓度16mg/L以下，10mL/支
	国家海洋环境监测中心
	8
	支
	

	235
	正己烷中石油类
	3种不同浓度质控样各1支，浓度16mg/L以下，10mL/支
	环标所
	3
	支
	

	236
	正己烷中石油类
	1000µg/mL，1.2mL/支
	环标所
	2
	支
	

	237
	锗ICP-MS标准溶液
	10 μg/mL，100mL/瓶
	ACCU或坛墨
	1
	瓶
	

	238
	铀元素溶液
	100mg/L，50mL/瓶
	伟业计量
	1
	瓶
	

	239
	铟ICP-MS标准溶液
	10 μg/mL，100mL/瓶
	ACCU或坛墨
	1
	瓶
	

	240
	钇元素溶液
	100mg/L，50mL/瓶
	伟业计量
	1
	瓶
	

	241
	乙酸根标准溶液
	1000mg/L（优先）或100mg/L，50mL/瓶
	安谱璀世
	2
	瓶
	

	242
	亚硫酸根标准溶液
	1000mg/L，基质1%甲醛，50mL/瓶
	伟业计量
	2
	瓶
	

	243
	钨标准溶液
	1000µg/ml，100mL/瓶 
	国家有色院
	1
	瓶
	

	244
	水中水合三氯乙醛
	1000μg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	245
	水中水合肼质控样
	不限浓度，1.5mL/支
	北方伟业计量
	2
	支
	

	246
	水中氰标准溶液
	50mg/L，有效期6个月以上，50mL/瓶
	坛墨质检
	2
	瓶
	

	247
	水中高氯酸盐
	4.99mg/L左右，20mL/支
	坛墨质检
	3
	支
	

	248
	水中碘 质控样
	0.509mg/L左右，新批次，20mL/支
	环标所
	3
	支
	

	249
	水中碘 质控样
	1.50mg/L左右，新批次，20mL/支
	环标所
	2
	支
	

	250
	水中7种阴离子（氟、氯、溴、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐）质控样
	不限浓度，最新批次，20mL/支
	北京海岸鸿蒙
	5
	支
	

	251
	水质 草甘膦
	1000ug/mL，1mL/支
	ACCU或坛墨
	1
	支
	

	252
	模拟酸雨
	钾：1.31 mg/L， 钠：0.990mg/L，
 钙：1.61 mg/L， 镁：0.440 mg/L，
 铵离子：0.576 mg/L， 氯：3.11 mg/L ，硝酸根：2.54 mg/L， 硫酸根：5.38 mg/L ，PH: 4.90（无量纲），电导率:37.4 µS/cm，
最新批次，20mL/支
	环标所
	2
	支
	

	253
	酶底物法质控样
	不限浓度，2支/盒
	中国工业微生物菌种保存管理中心
	1
	盒
	

	254
	邻苯二甲酸二丁酯质控样
	不限浓度，1mL/支
	坛墨
	2
	支
	

	255
	邻苯二甲酸二丁酯标准溶液
	100mg/L，1mL/支
	坛墨
	2
	支
	

	256
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯质控样
	不限浓度，1mL/支
	坛墨
	1
	支
	

	257
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯标准溶液
	100mg/L，1mL/支
	坛墨
	2
	支
	

	258
	两种氯化烷（甲/乙）基汞混标液
	1000µg/mL，适用于HJ977-2018，1mL/支
	/
	2
	支
	

	259
	联苯胺质控样
	不限浓度，1mL/支
	伟业计量
	2
	支
	

	260
	铑ICP-MS标准溶液
	10 μg/mL，100mL/瓶
	ACCU或坛墨
	1
	瓶
	

	261
	铼ICP-MS标准溶液
	10 μg/mL，100mL/瓶
	ACCU或坛墨
	1
	瓶
	

	262
	苦味酸质控样
	不限浓度，1mL/支
	伟业计量
	2
	支
	

	263
	甲酸根标准溶液
	1000mg/L，50mL/瓶
	安谱璀世
	2
	瓶
	

	264
	甲醛标准溶液
	100mg/L，20mL/支
	环标所
	12
	支
	

	265
	甲醇中微囊藻毒素LR溶液标准物质
	100mg/L，1mL/支
	伟业计量
	2
	支
	

	266
	甲醇中四乙基铅
	100 µg/mL，1.2mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	267
	甲醇中灭草松
	100ug/mL，1mL/支
	坛墨质检
	1
	支
	

	268
	甲醇中联苯胺标准溶液
	100 µg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	1
	支
	

	269
	甲醇中联苯胺-d8
	100µg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	270
	甲醇中氟苯和1,4-二氯苯-d4
	2mg/mL，M-8260A-B-IS-10X，适用于HJ639-2012，1mL/支
	坛墨质检
	1
	支
	

	271
	甲醇中吡啶
	2000μg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	1
	支
	

	272
	甲醇中苯胺标准溶液
	1000 µg/mL，2mL/支
	坛墨质检
	1
	支
	

	273
	甲醇中苯胺-d5
	100µg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	1
	支
	

	274
	甲醇中百菌清/溴氰菊酯混标
	小于1000μg/mL，1mL/支
	坛墨、ACC品牌等
	1
	支
	

	275
	甲醇中阿特拉津
	100μg/mL，1mL/支
	环标所
	1
	支
	

	276
	甲醇中8种有机氯农药混标
	100μg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	4
	支
	

	277
	甲醇中6种邻苯二甲酸酯内标混标
	100mg/L，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	278
	甲醇中6种邻苯二甲酸酯类混标
	1000mg/L，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	279
	甲醇中57种挥发性有机物VOC混标（非套标）
	浓度：1000μg/mL，货号：ST-024-04G-18G，包含：氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、环氧氯丙烷、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烯、甲苯、反-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、1,1,2,2-四氯乙烷、溴苯、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯，适用于HJ639-2012，有效期自供货日起至少1年，1mL/支
	SITAER玺标
	2
	支
	

	280
	甲醇中4种氨基甲酸酯类内标
	100μg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	281
	甲醇中4-溴氟苯、二溴氟甲烷、甲苯-d8
	0.2mg/mL，M-8260-SS，适用于HJ639-2012，有效期自供货日起至少1年，1mL/支
	美国accustandard
	3
	支
	

	282
	甲醇中3种内标混标
	100μg/mL，适用于HJ699，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	283
	甲醇中15种挥发性有机物VOC混标
	浓度：100ug/mL，包含：三氯甲烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯、氯苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、异丙苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯，适用于HJ639-2012，有效期自供货日起至少1年，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	284
	甲醇中15种氨基甲酸酯
	100μg/mL，1mL/支
	ACCU或坛墨
	1
	支
	

	285
	甲醇中13种酚类混标
	1000μg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	286
	甲醇中1,2-二氯苯-D4&氟苯
	2000µg/mL，M-524-IS，适用于HJ810-2016，有效期自供货日起至少1年，1mL/支
	美国accustandard
	2
	支
	

	287
	甲苯中水质黄磷含量分析标准溶液
	1000μg/mL，1mL/支
	安谱璀世
	2
	支
	

	288
	镓元素标准溶液
	100mg/L，50mL/瓶
	伟业计量
	1
	瓶
	

	289
	化学需氧量质控样
	小于250mg/L，高中低至少5种不同浓度，20mL/支
	环标所
	14
	支
	

	290
	锆铪钨钼钽铌钛7种金属混标
	100mg/L，50mL/支
	伟业计量
	1
	支
	

	291
	高锰酸盐指数
	1.78mg/L（8支） 2.16mg/L（8支）、3.50mg/L、4.27mg/L、5.14mg/L、6.43mg/L、7.44mg/L、8.72mg/L、9.48mg/L各2支，20mL/支
	环标所
	30
	支
	

	292
	钙、钾、锂、镁、钠、铵多元素标准溶液
	100mg/L，最新批次，100mL/瓶
	国家有色金属
	1
	瓶
	

	293
	氟、氯、溴、硝酸根、磷酸根、硫酸根多元素标准溶液
	1000mg/L，最新批次，100mL/瓶
	国家有色金属
	1
	瓶
	

	294
	氟、氯、硫酸根与硝酸根多元素标准溶液
	氟：100 mg/L，氯：200 mg/L，硫酸根：500 mg/L，硝酸根：500 mg/L，最新批次，100mL/瓶
	国家有色金属
	2
	瓶
	

	295
	二氯甲烷中4种内标同位素混标
	2000μg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	296
	二硫化碳中8种苯系物混合溶液标准物质
	1000µg/mL，适用于HJ584-2010，2mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	297
	对溴氟苯标准溶液
	250µg/mL，1mL/支
	美国accustandard
	2
	支
	

	298
	丁基黄原酸标准溶液
	100mg/L，1mL/支
	万佳
	2
	支
	

	299
	电导率质控样（塑料瓶）
	78.9µS/cm左右，或最新批次，30mL/瓶
	环标所
	3
	瓶
	

	300
	碘I-标准溶液
	500mg/L，最新批次，20mL/支
	环标所
	5
	支
	

	301
	丙烯酰胺质控样
	不限浓度，1mL/支，最新日期
	ACCU或坛墨
	1
	支
	

	302
	丙酮中乙草胺溶液标准物质
	100ug/mL，1mL/支
	ACCU或坛墨
	1
	支
	

	303
	丙酮中磷酸三丁酯-D27
	1000μg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	1
	支
	

	304
	丙酮中毒死蜱
	100μg/mL，1mL/支
	ACCU或坛墨
	2
	支
	

	305
	丙酮中敌百虫
	2000μg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	306
	丙酮中6种有机磷农药混标
	1000μg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	307
	丙酮中34种有机氯
	1000μg/mL，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	308
	甲醇/二氯甲烷(1:1)中苯并[a]芘溶液
	100μg/mL，1mL/支
	环标所
	3
	支
	

	309
	二硫化碳中8种苯系物混标
	不限浓度，适用于HJ584-2010，2mL/支
	坛墨质检
	1
	支
	

	310
	苯酚标准溶液
	500mg/L，20mL/支
	环标所
	10
	支
	

	311
	苯胺分析校准用标准样品
	100mg/L，20mL/支
	环标所
	1
	支
	

	312
	氨氮质控样
	0.518mg/L，最新批次，20mL/支
	环标所
	8
	支
	

	313
	氨氮质控样
	0.416mg/L左右，20mL/支
	环标所
	2
	支
	

	314
	氨氮标准溶液
	500mg/L，最新批次，20mL/支
	环标所
	12
	支
	

	315
	Bi,Ge,In,Li,Re,Rh,Sc,Tb,Y多元素标准溶液
	100mg/L，100mL/瓶
	国家有色金属/国标(北京)检验
	2
	瓶
	

	316
	30种元素混标
	主要元素20mg/L左右，LPCS-01R-1，50mL/瓶
	美国Accustandard
	1
	瓶
	

	317
	2种氘代PCB混标
(HJ715-2014替代物)
	100µg/mL，1mL/支
	安谱璀世
	2
	支
	

	318
	2种氘代PCB混标
(HJ715-2014内标)
	100µg/mL，1mL/支
	安谱璀世
	2
	支
	

	319
	2,4-二硝基苯酚-d3
	100mg/L，1mL/支
	ACCU或坛墨
	2
	支
	

	320
	2,4-二氯苯氧乙酸-13C6
	100mg/L，1mL/支
	ACCU或坛墨
	2
	支
	

	321
	18种多氯联苯PCB混标
	100µg/mL，1mL/支
	安谱璀世
	2
	支
	

	322
	17种ICP-MS用标准溶液
	10 μg/mL，ICP-MS-CAL1-1，100mL/瓶
	美国AccuStandard
	1
	瓶
	

	323
	总磷质控样
	0.944mg/L、1.62mg/L、0.453mg/L、0.133mg/L、0.767mg/L各2支，20mL/支
	环标所
	10
	支
	

	324
	甲醇中8种有机氯农药质控样
	α-六六六：30.9µg/mL， β-六六六：31.4µg/mL γ-六六六：31.0µg/mL， δ-六六六：30.8µg/mL p,p‘-DDE：31.2µg/mL， p,p‘-DDD：31.0µg/mL o,p‘-DDT：31.4µg/mL ，p,p‘-DDT：30.8µg/mL；1.2mL/支
	环标所
	1
	支
	

	325
	甲醇中8种有机氯农药质控样
	α-六六六：13.0µg/mL，β-六六六：12.7µg/mL γ-六六六：12.8µg/mL ，δ-六六六：12.5µg/mL p,p‘-DDE：13.0µg/mL， p,p‘-DDD：12.9µg/mL o,p‘-DDT：12.7µg/mL， p,p‘-DDT：12.8µg/mL；1.2mL/支
	环标所
	1
	支
	

	326
	甲醇中阿特拉津质控样
	80.1µg/mL，1.2mL/支
	环标所
	2
	支
	

	327
	甲醇中苯并（a）芘质控样
	12.4μg/mL，1.2mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	328
	甲醇中苯并（a）芘质控样
	4.5μg/mL，1.2mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	329
	甲醇中2,4,6-三硝基苯酚质控样
	10μg/mL，1.2mL/支
	坛墨质检
	1
	支
	

	330
	甲醇中2,4,6-三硝基苯酚质控样
	450μg/L，1.2mL/支
	坛墨质检
	1
	支
	

	331
	甲醇中甲萘威(西维因)质控样
	60.30μg/mL，1.2mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	332
	联氨标准溶液
	100或1000mg/L，50mL/瓶
	坛墨或环标所
	1
	瓶
	

	333
	甲醇中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标(以甲基汞/乙基汞计）
	1000µg/mL，适用于HJ977-2018，
货号：80509b，1mL/支
	坛墨质检
	2
	支
	

	334
	水质挥发酚质控样
	3种不同浓度质控样各2支，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	335
	四氯乙烯中石油类质控样
	33.0µg/mL、52.4µg/mL各2支，20mL/支
	环标所
	4
	支
	

	336
	四氯乙烯中石油类标准溶液
	1000µg/mL，20mL/支
	环标所
	4
	支
	

	337
	水中高氯酸根(ClO₄⁻)分析标准物质
	1000mg/L，20mL/瓶，最新日期
	国家有色金属/国标(北京)检验
	3
	瓶
	

	338
	二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐
	100mg/L，H2O为介质，20mL/瓶
	国家有色金属/国标(北京)检验
	2
	瓶
	

	339
	水中二氯乙酸标准溶液
	1000μg/mL，20mL/支
	国家有色金属/国标(北京)检验
	1
	支
	

	340
	水中三氯乙酸标准溶液
	1000μg/mL，20mL/支
	国家有色金属/国标(北京)检验
	1
	支
	

	341
	水中溴酸盐标准溶液
	1000μg/mL，20mL/支
	国家有色金属/国标(北京)检验
	1
	支
	

	342
	水中亚氯酸盐标准溶液
	1000μg/mL，20mL/支
	国家有色金属/国标(北京)检验
	1
	支
	

	343
	水中氯酸盐标准溶液
	1000μg/mL，20mL/支
	国家有色金属/国标(北京)检验
	1
	支
	

	344
	汞水质标样
	1.28μg/L，20mL/支
	环标所
	1
	支
	

	345
	汞水质标样
	7.48μg/L，20mL/支
	环标所
	1
	支
	

	346
	汞水质标样
	4.30μg/L，20mL/支
	坛墨质检
	1
	支
	

	347
	浊度标准溶液
	10、20(NTU)各2支，适配雷磁WZB-175型便携式浊度计，最新批次，100mL/瓶，质保期6个月以上
	雷磁
	4
	瓶
	

	348
	浊度标准溶液
	100(NTU)，适配雷磁WZB-175型便携式浊度计，最新批次，100mL/瓶，质保期6个月以上
	雷磁
	4
	瓶
	

	349
	浊度标准溶液
	200(NTU)，适配雷磁WZB-175型便携式浊度计，最新批次，100mL/瓶，质保期6个月以上
	雷磁
	4
	瓶
	

	350
	正己烷中石油类质控样（紫外）
	浓度小于16mg/L，中、高、低浓度各2支，10mL/支
	国家海洋环境监测中心
	6
	支
	

	351
	正己烷中石油类质控样（紫外）
	浓度小于16mg/L，中、高、低浓度各1支，1.2mL/支
	环标所
	3
	支
	

	352
	正己烷中石油类标准溶液（紫外）
	1000mg/L，10mL/支
	国家海洋环境监测中心
	2
	支
	

	353
	正己烷中石油类标准溶液（紫外）
	1000mg/L，1.2mL/支
	环标所等
	3
	支
	

	354
	甲醇中7种苯系物质控样
	浓度小于100mg/L，1mL/支
	环标所
	2
	支
	

	355
	甲醇中7种苯系物混合标样
	1000mg/L，1.2mL/支
	环标所或坛墨
	2
	支
	

	356
	甲醇中56种挥发性有机物VOC标准
	1000mg/L，1mL/支
	环标所或坛墨
	1
	支
	

	357
	甲醇中2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)
	100μg/mL，1mL/支
	ACCU或坛墨
	3
	支
	

	358
	pH质控样
	7.34±0.06，20mL/支
	环标所
	10
	支
	

	359
	pH质控样
	7.36±0.05，20mL/支
	环标所
	10
	支
	

	360
	pH质控样
	4.11±0.08，20mL/支
	环标所
	5
	支
	

	361
	pH质控样
	9.05±0.08，20mL/支
	环标所
	5
	支
	

	362
	高锰酸盐指数标准溶液
	1000mg/L，500mL/瓶
	坛墨
	3
	瓶
	

	363
	六价铬标准溶液
	100mg/L，500mL/瓶
	坛墨
	3
	瓶
	

	364
	锰标准溶液
	10mg/L，500mL/瓶
	坛墨
	1
	瓶
	

	365
	铜标准溶液
	100mg/L，500mL/瓶
	坛墨
	1
	瓶
	

	366
	铜铅锌镉标准溶液
	1000mg/L，500mL/瓶
	坛墨
	3
	瓶
	

	367
	浊度标液
	1000NTU，100mL/瓶，质保期6个月以上
	坛墨
	30
	瓶
	

	368
	pH质控样
	4-6，20mL/支
	环标所
	40
	支
	

	369
	pH质控样
	6-8，20mL/支
	环标所
	40
	支
	

	370
	pH质控样
	8-10，20mL/支
	环标所
	40
	支
	

	371
	电导率质控样
	50-100，30mL/支
	/
	40
	瓶
	

	372
	电导率质控样
	100-300，30mL/支
	/
	40
	瓶
	

	373
	电导率质控样
	300-500，30mL/支
	/
	40
	瓶
	

	374
	浊度质控样
	20NTU左右，100mL/支，质保期6个月以上
	/
	20
	瓶
	

	375
	浊度质控样
	50NTU左右，100mL/支，质保期6个月以上
	/
	40
	瓶
	

	376
	浊度质控样
	5NTU左右，100mL/支
	/
	15
	瓶
	

	377
	高锰酸盐指数质控样
	1.0-2.0mg/L，20mL/支 
	环标所
	20
	支
	

	378
	高锰酸盐指数质控样
	2.1-4.0mg/L，20mL/支 
	环标所
	20
	支
	

	379
	高锰酸盐指数质控样
	4.1-7.0mg/L，20mL/支 
	环标所
	20
	支
	

	380
	氨氮质控样
	0.1-0.3mg/L，20mL/支 
	环标所
	30
	支
	

	381
	氨氮质控样
	0.4-1.0mg/L，20mL/支 
	环标所
	30
	支
	

	382
	氨氮标样
	1.1-2.0mg/L，20mL/支 
	环标所
	20
	支
	

	383
	总磷质控样
	0.01-0.1mg/L，20mL/支 
	环标所
	20
	支
	

	384
	总磷质控样
	0.11-0.2mg/L，20mL/支 
	环标所
	20
	支
	

	385
	总磷质控样
	0.21-0.4mg/L，20mL/支 
	环标所
	20
	支
	

	386
	总氮质控样
	0.1-1.0mg/L，20mL/支 
	环标所
	30
	支
	

	387
	总氮质控样
	1.1-2.0mg/L，20mL/支 
	环标所
	30
	支
	

	388
	总氮质控样
	2.1-4.0mg/L，20mL/支 
	环标所
	20
	支
	

	389
	铜铅锌镉质控样
	锌：镉：铅：铜=0.1：0.01：0.01：0.05mg/L，50mL/瓶和其他浓度
	/
	10
	瓶
	

	390
	汞质控样
	0.001-0.005mg/L，20mL/支 
	环标所
	10
	支
	

	391
	砷质控样
	0.05-0.1mg/L、0.01-0.04mg/L，20mL/支
	环标所
	10
	支
	

	392
	六价铬质控样
	0.05-0.1mg/L，20mL/支
	环标所
	30
	支
	

	393
	锰质控样
	0.05-1mg/L，20mL/支
	环标所
	10
	支
	

	394
	铜质控样
	0.05-0.1mg/L，20mL/支
	环标所
	10
	支
	

	395
	氰化物质控样
	0.01-0.05mg/L，20mL/支
	环标所
	10
	支
	

	396
	 甲醇中4种氯代苯类混合 (I) 有机物监测质控样
	氯苯：71.7µg/mL ，1,2-二氯苯：64.8µg/mL ，
1,4-二氯苯：58.4µg/mL， 1,2,4-三氯苯：64.3µg/mL；1.2mL/支
	标样所
	1
	支
	

	397
	甲醇中4种氯代苯类混合（II） 有机物监测质控样 
	1.3-二氯苯：49.3µg/mL ，1.4-二氯苯：50.3µg/mL ，
1.2-二氯苯：50.5µg/mL，1.2.4-三氯苯：16.0µg/mL；
1.2mL/支
	标样所
	1
	支
	

	398
	甲醇中10种挥发性有机物混合（I） 有机物监测质控样
	三氯甲烷：102µg/mL ，四氯化碳：102µg/mL ，
苯：102µg/mL， 三氯乙烯：103µg/mL，
 甲苯：101µg/mL ，四氯乙烯：102µg/mL ，
乙苯：95.3µg/mL ，对二甲苯：102µg/mL ，
间二甲苯：102µg/mL ，邻二甲苯：98.8µg/mL；
1.2mL/支
	标样所
	2
	支
	

	399
	甲醇中8种有机氯农药混合（I）有机物监测质控样
	α-六六六：13.0µg/mL ，β-六六六：12.7µg/mL ，
γ-六六六：12.8µg/mL ，δ-六六六：12.5µg/mL ，
p,p‘-DDE：13.0µg/mL ，p,p‘-DDD：12.9µg/mL ，
o,p‘-DDT：12.7µg/mL ，p,p‘-DDT：12.8µg/mL，
1.2mL/支
	标样所
	1
	支
	

	400
	标样所 甲醇中8种有机氯农药混合（I）有机物监测质控样
	α-六六六：30.9µg/mL ，β-六六六：31.4µg/mL ，
γ-六六六：31.0µg/mL ，δ-六六六：30.8µg/mL ，
p,p‘-DDE：31.2µg/mL ，p,p‘-DDD：31.0µg/mL ，
o,p‘-DDT：31.4µg/mL ，p,p‘-DDT：30.8µg/mL，
1.2mL/支
	标样所
	1
	支
	

	401
	模拟酸雨质控样
	钾：1.31 mg/L， 钠：0.990mg/L ，钙：1.61 mg/L ，镁：0.440 mg/L， 铵离子：0.576 mg/L ，
氯：3.11 mg/L， 硝酸根：2.54 mg/L ，
硫酸根：5.38 mg/L， PH： 4.90（无量纲）
电导率：37.4 µS/cm；30mL/瓶
	环标所
	6
	瓶
	

	402
	正己烷中石油类质控样
	3种不同浓度质控样各3支，10mL/支
	国家海洋环境监测中心
	9
	支
	

	403
	正己烷中石油类质控样
	浓度小于16mg/L，3种不同浓度质控样各3支，
1.2mL/支
	环标所
	9
	支
	

	404
	总磷质控样
	0.01-0.1mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	405
	总磷质控样
	0.11-0.2mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	406
	总磷质控样
	0.21-0.4mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	407
	化学需氧量质控样
	28.7mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	408
	氨氮质控样
	0.518mg/L，2005196，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	409
	氨氮质控样
	0.416mg/L，2005202，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	410
	总氮质控样
	0.1-1.0mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	411
	总氮质控样
	1.1-2.0mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	412
	高锰酸盐指数质控样
	1-2mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	413
	高锰酸盐指数质控样
	2.1-4mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	414
	高锰酸盐指数质控样
	4.1-7mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	415
	甲醛质控样
	0.1-0.5mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	416
	甲醛质控样
	0.5-1.0mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	417
	甲醛质控样
	1.1-2.0mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	418
	六价铬质控样
	0.05-0.1 mg/L，20mL/支
	环标所
	2
	支
	

	419
	生化需氧量质控样
	0-40mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	420
	生化需氧量质控样
	50-100mg/L，20mL/支
	环标所
	6
	支
	

	421
	挥发酚质控样
	0-200µg/L，3种不同浓度各4支，20mL/支
	环标所
	12
	支
	

	422
	硫化物质控样
	0-1mg/L，20mL/支
	环标所
	9
	支
	

	423
	硫化物质控样
	1-3mg/L，20mL/支
	环标所
	9
	支
	

	424
	钾、钠、钙与镁混合 水质质控样
	钾：0.397mg/L， 钠：1.50mg/L ，钙：2.60mg/L ，镁：0.258mg/L，30mL/ 瓶
	环标所
	2
	瓶
	

	425
	钾、钠、钙与镁混合 水质质控样
	钾：0.545mg/L， 钠：1.61mg/L ，钙：2.28mg/L， 镁：0.407mg/L，30mL/ 瓶
	环标所
	2
	瓶
	

	426
	铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 水质质控样
	铜：0.412mg/L，铅：0.197mg/L，锌：0.749mg/L，镉：0.119mg/L，镍：0.167mg/L，铬：0.358mg/L，20mL /瓶
	环标所
	5
	瓶
	

	427
	铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 水质质控样
	铜：0.633mg/L，铅：0.349mg/L，锌：0.444mg/L，镉：0.149mg/L，镍：0.217mg/L，铬：0.517mg/L，20mL/ 瓶
	环标所
	5
	瓶
	

	428
	砷 水质质控样
	25.2µg/L，20mL/瓶
	环标所
	2
	支
	

	429
	 硒 水质质控样
	9.60µg/L，20mL/瓶
	环标所
	2
	支
	

	430
	汞 水质质控样
	2.68μg/L，20mL/瓶
	环标所
	1
	支
	

	431
	氟、氯、硫酸根与硝酸根混合水质质控样
	氟化物：1.40mg/L，氯化物：6.86mg/L，硫酸根：13.0mg/L，硝酸根：1.57mg/L，20mL/支
	环标所
	3
	支
	

	432
	氟、氯、硫酸根与硝酸根混合水质质控样
	氟化物：1.69mg/L，氯化物：9.97mg/L，硫酸根：18.2mg/L，硝酸根：2.44mg/L，20mL/支
	环标所
	3
	支
	

	433
	阴离子表面活性剂质控样
	0.468mg/L，20mL/ 支
	环标所
	9
	支
	

	434
	阴离子表面活性剂质控样
	3.20mg/L，20mL/ 支
	环标所
	3
	支
	

	435
	甲醇中三氯甲烷质控样
	10μg/mL，2mL/ 支
	坛墨
	2
	支
	

	436
	铜质控样
	0.395mg/L，20mL/ 支
	环标所
	7
	支
	

	437
	铜质控样
	1.16mg/L，20mL/ 支
	环标所
	7
	支
	

	438
	锌质控样
	0.641mg/L，20mL/ 支
	环标所
	5
	支
	

	439
	锌质控样
	0.319mg/L，20mL/ 支
	环标所
	5
	支
	

	440
	锌质控样
	0.784mg/L，20mL/ 支
	环标所
	5
	支
	

	441
	铅质控样
	99.3µg/L，20mL/ 支
	环标所
	7
	支
	

	442
	铅质控样
	0.526mg/L，20mL/ 支
	环标所
	7
	支
	

	443
	镉质控样
	55.5μg/L，20mL/ 支 
	环标所
	7
	支
	

	444
	镉质控样
	25.0μg/L，20mL/ 支
	环标所
	7
	支
	

	445
	锰质控样
	0.451mg/L，20mL/ 支
	环标所
	6
	支
	

	446
	砷质控样
	0.05-0.1 mg/L，20mL/ 支
	环标所
	7
	支
	

	447
	砷质控样
	0.01-0.04 mg/L，20mL/ 支
	环标所
	7
	支
	

	448
	汞质控样
	0.001-0.005 mg/L，20mL/ 支
	环标所
	7
	支
	

	449
	汞质控样
	0.006-0.01 mg/L，20mL/ 支
	环标所
	7
	支
	

	450
	六价铬质控样
	0.05-0.1 mg/L，20mL/ 支
	环标所
	7
	支
	

	451
	六价铬质控样
	0.1-0.2mg/L，20mL/ 支
	环标所
	7
	支
	

	452
	氰化物质控样
	0.01-0.05 mg/L，20mL/ 支
	环标所
	6
	支
	

	453
	电导率质控样
	40-80µS/cm，30mL/支
	环标所
	23
	支
	

	454
	电导率质控样
	81-150µS/cm，30mL/支
	环标所
	23
	支
	

	455
	电导率质控样
	151-250µS/cm，30mL/支
	环标所
	23
	支
	

	456
	浊度质控样
	40-60NTU，100mL/瓶，质保期6个月以上
	环标所
	35
	瓶
	

	457
	浊度质控样
	61-100NTU，100mL/瓶，质保期6个月以上
	环标所
	35
	瓶
	

	458
	pH质控样
	5-7（无量纲），20mL/ 支
	环标所
	35
	支
	

	459
	pH质控样
	7.1-9（无量纲），20mL/ 支
	环标所
	35
	支
	

	460
	氨氮质控样
	0.1-0.3mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	461
	氨氮质控样
	0.4-1.0mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	462
	氨氮质控样
	1.1-2.0mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	463
	高锰酸盐指数质控样
	1-2mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	464
	高锰酸盐指数质控样
	2.1-4mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	465
	高锰酸盐指数质控样
	4.1-7mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	466
	总磷质控样
	0.01-0.1mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	467
	总磷质控样
	0.11-0.2mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	468
	总磷质控样
	0.21-0.4mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	469
	总氮质控样
	0.1-1.0mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	470
	总氮质控样
	1.1-2.0mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	471
	总氮质控样
	2.1-4.0mg/L，20mL/ 支
	环标所
	23
	支
	

	472
	电导率质控样
	40-80µS/cm，30mL/ 支
	环标所
	16
	支
	

	473
	电导率质控样
	81-130µS/cm，30mL/ 支
	环标所
	12
	支
	

	474
	电导率质控样
	130-150µS/cm，30mL/ 支
	环标所
	12
	支
	

	475
	电导率质控样
	151-250µS/cm，30mL/ 支
	环标所
	12
	支
	

	476
	pH质控样
	4.1-5（无量纲），20mL/ 支
	环标所
	30
	支
	

	477
	pH质控样
	5.1-7（无量纲），20mL/ 支
	环标所
	16
	支
	

	478
	pH质控样
	7.1-9（无量纲），20mL/ 支
	环标所
	16
	支
	

	
	商务要求：
	

	一、免费保修期及售后服务要求
	1.免费保修期：从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期三分之二期限，90天内因质量问题须包换。

2.提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，如有在质量保证范围和免费保修期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，成交供应商应在收到有关通知后7天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由成交人承担。

3.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作所采购物品的各种功能；其余按供应商承诺进行。

4.货物质控要求符合采购人需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。

	二、合同签订期
	自成交通知书发出之日起八个工作日签订合同

	三、交货时间及地点
	1.交付时间：成交供应商在合同签订后30个工作日内完成交货。
2.交付地点：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心指定地点（桂林市临桂区万福路鼎晟大厦内）。

	四、付款时间和方式
	分两次付款。货物可在合同规定时间内进行分批供货及验收。合同签订后，成交人在3个工作日内开具合同总金额30%的货款普通发票给采购人，采购人收到发票后5个工作日内支付完成相应款项；待全部货物交付完成并验收合格后，成交人在3个工作日内开具合同剩余70%的货款普通发票给采购人，采购人收到发票后15日内一次性支付完该项目合同剩余70%的货款（无息）。

	五、质量标准及验收要求
	质量标准

1.产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点。（桂林市临桂区万福路鼎晟大厦2号楼），并提前与采购人对接确定送货时间和送货方式。

2.成交供应商提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。所有成交产品必须与采购单位现有仪器设备匹配使用，因供货配件与仪器性能不匹配，采购人不予验收。采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。如因生产厂家的标物浓度出现变动，以在售最新批次、浓度值最接近采购人需求的产品为准，同时须提供标准物质证书的纸质版及电子版。

4.成交供应商交货时须随附货物清单，且必须提交如下资料：货物出厂产品合格证、说明书等。如标准物质还需同时提供标物证书的纸质版及PDF电子版文件（每个批次标准物质PDF电子版命名：“产品名称”+“产品批号”）；同时将标准物质相关信息填报于电子表格内（该表格模板由采购人提供）。

二、验收要求

1.验收按国家有关的规定、规范进行。货物质控要求符合采购人需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。

2.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。

3.采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

	六、其他要求
	1.本项目采购预算总价为（人民币）：67.6万元，竞标报价总金额超出采购预算总价的，其响应文件作无效处理。

2.谈判报价为采购人指定地点的现场交货价。本项目报价为项目总报价，报价应包含但不限于以下价格：包括服务、货物、标准附件、专用工具、运输、保管、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。谈判供应商应对本项目所有内容范围的货物及服务进行总承包报价。

3.本项目“货物采购需求”中的“技术参数”全部为实质性要求。标准物质的需求清单中除标准溶液外，其他质控样（标准样品）浓度偏离的数量不得超过需求总数量的10%，若有任意一项负偏离的，其响应文件作无效处理。

4.成交供应商须在8个工作日内签订合同。合同一经签订，即按合同价格执行，不考虑市场价格波动因素。供应商需详细阅读采购文件中需求部分的具体条款再进行报价，成交后不得随意变更和调整。


第四章  评审办法
一、评标依据
谈判小组以谈判文件和响应文件为评标依据。
二、评审方法
（一）谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。
（二）供应商最后报价相同时，以技术参数、性能、配置优劣进行排序；若技术参数、性能、配置仍相同时，则以售后服务承诺优劣依次进行排序；若仍相同时，则由谈判小组集体讨论确定。
三、确定成交供应商
（一）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。
（二）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。
（三）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。以此类推。
第五章    采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2025年试剂耗材和标准物质采购
项目编号：GLZC2025-J1-022-GXYZ 

甲方：                       (采购人)
乙方：                      （成交人）
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同标的及合同金额

	项号
	货物名称
	厂家、品牌、规格型号
	技术参数、性能、配置
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	一、试剂药品

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	86
	
	
	
	
	
	
	

	二、实验耗材

	87
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	
	
	

	三、标准物质

	226
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	478
	
	
	
	
	
	
	

	合       计
	


根据《成交通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　（¥　　　   元）人民币。

本合同价款包括本次谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货物配送、售后服务及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

第二条  质量保证

1.免费保修期：从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期三分之二期限，90天内因质量问题须包换。

2.在质量保证范围和免费保修期内发生非因甲方正常使用造成的质量问题的，乙方应在收到有关通知后7天内予以更换。

3.质保期内全部的服务费和更换货物所产生的费用由乙方承担。

4.货物质控要求符合甲方需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。
第三条  权力保证

1.乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.乙方保证所交付的标的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

3.乙方必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，甲方在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的著作权、专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为甲方的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，乙方负责解决由此引起的一切纠纷，甲方有权追究乙方的法律责任，其不利后果由乙方全部承担。

第四条  货物包装、运输

1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，乙方应当执行。

4.产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏的，相关损失由乙方自行承担。

5.乙方在货物发运前至少三天通知甲方，以便甲方准备接货。

第五条  交付

1.交货期：                                                                      ；

地点：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心指定地点（桂林市临桂区万福路鼎晟大厦内）。
2.乙方提供不符合谈判文件规定、乙方响应文件承诺和本合同规定的标的，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市内甲方指定时间地点。

第七条  验收

1.验收按国家有关的规定、规范进行。货物质控要求符合甲方需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。

2.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；货物外观清洁，标记及字体清晰、明确。

3.甲方根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

4.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

5.甲方在合同规定的供货期限内可分批验收，在采购标的物品全部到达甲方指定地点后，验收小组在7个工作日内完成所有验收工作。

6.验收时，甲乙双方应当派员在场，并对验收结果签署意见，否则视为其同意验收结果（若乙方同意，可不派员参加，但乙方须视为其同意甲方的验收结果）。

7.验收过程中所产生的一切费用由乙方承担。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证甲方使用人员正常操作所采购物品的各种功能；其余按乙方承诺进行。
2.乙方提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，如有在质量保证范围和免费保修期内发生非因甲方正常使用造成的质量问题的，乙方应在收到有关通知后7天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由乙方承担。

3.在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方响应文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

分两次付款。货物可在合同规定时间内进行分批供货及验收。合同签订后，乙方在3个工作日内开具合同总金额30%的货款普通发票给甲方，甲方收到发票后5个工作日内支付完成相应款项；待全部货物交付完成并验收合格后，乙方在3个工作日内开具合同剩余70%的货款普通发票给甲方，甲方收到发票后15日内一次性支付完该项目合同剩余70%的货款（无息）。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.排除非人力不可为等其他特殊情况外，所有货物需在合同签订后30个工作日内交货；已指定交货期的货物必须在指定期限内交货，否则按违约处理。如因不可抗力因素等特殊情况导致不能按时交货的，须及时与采购方沟通。
4.乙方逾期交付货物的，每逾期一日，须按合同金额的1‰向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十五日的，或乙方明示不履行或不能履行合同，或交付的货物存在严重瑕疵，不具有正常使用功能或不能满足甲方需求的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同金额的5%支付违约金，同时退还已支付的预付款并承担因此给甲方造成的经济损失。

5.乙方未按合同和项目需求文件、响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，按合同金额的5‰向甲方支付违约金。

6.甲方无故延期接收货物或延期付款的，每天向乙方偿付货款额1‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%。
7.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
8.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

9.甲方人员不得以任何形式或名义向乙方索要或收受回扣、佣金等好处费，不得在合同外收取保证金、押金等任何款项；乙方不得向甲方人员提供任何形式的贿赂或回扣，一经查实，甲方立即解除合同，并将有关问题线索移交相关部门追究责任。
第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院即桂林市临桂区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或相应的授权代表签字并加盖乙方公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同所约定的通讯地址及联系人作为双方送达文书及诉讼程序一审、二审、再审、执行以及仲裁程序所涉法律文书（包含但不限于应诉通知书、开庭传票、判决书、裁定书、裁决书等）的指定送达地址及送达联系人，如因受送达方无法签收、拒收等原因导致被退回的，各方一致同意法律文书被退回之日即为送达之日。各方变更地址应及时书面通知对方，否则由此引起的责任由信息变更方承担。按本协议所载资料向乙方发送的所有通知及司法部门的文书，视同送达。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.谈判文件；

2.成交通知书。

3.乙方响应文件中的报价表（含谈判记录）、技术响应承诺书、商务响应承诺书、售后服务增值方案（如有）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：                                 

法定代表人签字：                            法定代表人签字：                              

委托代理人：                                委托代理人：                                  

电  话：                                    电   话：                                     

开户名称：                                  开户名称：                                         

开户银行：                                  开户银行：                                     

银行账号：                                  银行账号：                                      

日    期：                                  日    期：                              

第六章 响应文件（格式）
一、资格性响应证明材料目录
1.响应函（必须提供）
2.供应商的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）
3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）
4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件复印件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。
5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
6.供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供）
7.无串通谈判行为的承诺函（必须提供）

1.响应函（必须提供）
附件：

响 应 函 （格 式）
致：广西邕政采购代理有限公司    
根据贵方         项目谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本二份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：
谈判报价（大写）                  元人民币(￥                 )；

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起60天。
5.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
与本项目有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            邮箱：              

办公电话：                   传真：            

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（公章）：                                              
法定代表人或相应的委托代理人签名：                       
日期：                               
注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应谈判要求，从而导致该谈判被拒绝。2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。3.响应函须由法定代表人或委托代理人签字并加盖供应商公章。

2.供应商的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）
3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）
附件：          
                       授权委托书（格式）
致： 广西邕政采购代理有限公司 
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托（本单位在职职工）            （姓 名）以我（公司）名义参加                  （项目名称及项目编号）           项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。
供应商（公章）：                                      
法定代表人签字或盖印章：                           　　
        年      月     日
4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件复印件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。
5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：
声   明
致：广西邕政采购代理有限公司 
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
供应商[公章]：                                         
日          期：                            

6.供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供）

附件：
供应商直接控股关系信息表（格式）
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
法定代表人或相应的授权委托代理人签名：
供应商（盖公章）：

年   月     日
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	……
	
	
	


注：1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.若供应商不存在直接管理关系的，相应填“无”。
法定代表人或相应的授权委托代理人签名：
供应商（盖公章）：

年   月     日
注：“供应商直接控股、管理关系信息表”必须由法定代表人或委托代理人签字签字在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则，响应文件按无效处理。
7.无串通谈判行为的承诺函（必须提供）
附件：
无串通谈判行为的承诺函（格式）
    一、我公司承诺无下列相互串通谈判的情形：
    1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致；

    2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

    3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

    4.不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

    5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出（本谈判文件载明不要求提交保证金的除外）。
    二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
    1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：
    2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

    3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

    4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
    5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判；
    6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
    7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
（公章）
                    

年   月    日
二、符合性响应证明材料目录
1.谈判报价表（必须提供）；
2.技术响应表（必须提供）；
3.商务响应表（必须提供）；
4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（必须提供）。
1. 谈判报价表（必须提供）

附件：                                      

谈判报价表（格式）
	项号
	货物名称
	生产厂家
	参考品牌
	规格型号
	技术参数、性能、配置
	①数量
	单位
	②单价
	③单项合计=①数量×②单价
	备注

	一、试剂药品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、实验耗材

	87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、标准物质

	226
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	478
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	
	

	谈判报价（大写）：                                                                 元人民币（￥                      ）

	交付使用时间：

	免费保修期：

	说明：谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货物配送、售后服务及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。


供应商（公章）：                                        
法定代表人或相应的授权委托代理人签名：                        
日            期：                                        
注：1.供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。
    2.供应商应根据所提供货物如实填写谈判报价表的各项内容，同时标明所提供的货物名称、厂家、品牌、规格型号、技术参数、性能、配置、数量、单位、单价、合计金额等内容。
3.谈判报价表须由法定代表人或相应的委托代理人签名并加盖供应商公章。
2.技术响应表（必须提供）
附件：               
技术响应表（格式）

	项号
	货物名称
	品牌规格型号
	竞争性谈判文件的“技术参数及性能”
	对应“技术参数及性能”，供应商的详细响应情况
	偏离情况说明

	一、试剂药品
	

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	86
	
	
	
	
	

	二、实验耗材
	

	87
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	

	三、标准物质
	

	226
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	478
	
	
	
	
	


供应商（公章）：                                
法定代表人或授权委托代理人签名：                         　 
日  期：                                    
注：

1.供应商应根据所提供货物的性能指标承诺（即：谈判报价表）、对照“货物采购需求”详细注明响应情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料，不能简单注明“符合”、“满足”、“响应”竞争性谈判文件要求。
2. 技术响应表须由法定代表人或委托代理人签字并加盖供应商公章。
3.商务响应表（必须提供）
附件
商务响应表（格式）
	内容
	竞争性谈判文件的“商务要求”
	对应“商务要求”，供应商的详细响应情况
	偏离情况说明

	一、免费保修期及售后服务要求
	
	
	

	二、合同签订期
	
	
	

	三、交货时间及地点
	
	
	

	四、付款时间和方式
	
	
	

	五、质量标准及验收要求
	
	
	

	六、其他要求
	
	
	


供应商（公章）：                                
法定代表人或授权委托代理人签名：                         　 
                                        日  期：                                   
注：
       1.供应商应对应竞争性谈判文件“商务要求”，如实填写本表的各项内容。

       2.商务响应表须由法定代表人或相应的委托代理人签名并加盖供应商公章。

4.“货物采购需求”要求必须提供的相关有效证明文件（必须提供）。
三、其它有效证明材料目录
1.售后服务承诺书（如有，请提供）；

2.节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）
3.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）
4.项目实施人员一览表（如有，请提供）

5.供应商提供2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表，以及上述材料的复印件）；或能反映截标前3个月的财务状况的报表（至少包括资产负债表、现金流量表和利润表）；或银行出具的资信证明；或供应商截标前3个月的财务情况说明（新成立不满一月的企业除外）（如有，请提供）；
6.供应商2021年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）
7.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）
8.供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
1.供应商的售后服务承诺书（如有，请提供）
附件：
（格式自拟）
.............
供应商（公章）：                                
                                        法定代表人或授权委托代理人签名：                         　 
                                        日  期：                                   
2.节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）
3.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）
4.项目实施人员一览表（如有，请提供，格式自拟）

5.供应商提供2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表，以及上述材料的复印件）；或能反映截标前3个月的财务状况的报表（至少包括资产负债表、现金流量表和利润表）；或银行出具的资信证明；或供应商截标前3个月的财务情况说明（新成立不满一月的企业除外）（如有，请提供）
6.供应商2021年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类）（如有，请提供）
7.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）
8.供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
