
附件1

采购需求文件
一、项目名称

2025年第一批区控水站自行运维试剂标准物质采购

二、项目背景

为保证2025年水站自行运维的顺利开展，根据水站设备各参数项目采购相关试剂标液和标准物质。

三、项目预算

人民币捌万元整（¥80000.00）。

四、项目需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
功能目标：采购的试剂标液标准物质需满足水站正常运行需求，确保监测数据的准确性和可靠性。

政府采购政策：优先采购本国产品，保护国内产业，符合国家相关政策和标准。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，以及需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准、期限、效率等技术要求：
标准要求：所有采购的试剂标液需符合国家相关标准（如GB、HJ等），确保产品质量和安全性。

技术要求：试剂标液需满足现场及实验室分析要求，试剂在使用期间能保证水站仪器正常运行，数据准确可靠。

服务标准：供应商需提供最新批次的合格产品，并提供相应的售后服务。

（三）采购标的的数量、是否进口：

数量：详见附件《2025年区控水站自行运维所需试剂标准物质采购需求表》中的具体数量。

是否进口：否。

五、项目分包情况：

无
六、商务要求
（一）采购标的的时间、地点和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付时间：货物要求在2025年8月30日前完成交付。
交付地点：贺州市南环路羊角山路段广西壮族自治区贺州生态环境监测中心。

服务要求：1.供货前，如出现试剂标液标准物质生产厂商停产时供应商需与采购单位核实确认同意后再供货，以上客观情况如需要更换货物，在报价不变的情况下，成交供应商提供的试剂标液标准物质价值必须等于或优于被换物质，如确实无法达成供货的，取消对应试剂标液标准物质供货。

2.成交供应商提供的试剂标液标准物质必须为该品牌最新生产批次，保证原装、全新的，按合格证书有关要求进行包装、保存，其证书上的标准号、出厂批号与外包装一致并可溯源，满足国家及行业标准及规范，并符合采购单位提出的有关质量标准，产品应采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

3.对于相关试剂标液标准物质，若采购单位在收到试剂标液标准物质时无法发现其存在质量问题，但采购单位在使用过程中发现因试剂标液标准物质质量问题导致水站无法正常运行的，成交供应商需在10个工作日内无条件换货，所换试剂标液标准物质价值必须等于或优于被换物质，产生的费用由成交供应商承担。
4. 所有试剂标液标准物质在成交供应商交货时须随附试剂标准物质出（发）货清单和证书。
5.按指定交货期交货，否则按违约处理。违约货物，以到货日期计算，每超期一天，违约金按延期货款的3‰赔付采购单位。逾期5日未完成现货交付的，采购单位有权解除合同且无须承担任何责任，如造成采购单位损失的，采购单位有权向供应方追偿。若因生产厂商或代理商原因无法按时供货，须提前与采购人协商，经采购单位同意后，提交相关情况说明，并约定供货时间。

（二）付款条件（进度和方式）：

付款方式：按照采购单位指定的时间节点和供货量，经采购单位验收完成，成交供应商可向采购单位申请结算，支付前成交供应商须向采购单位提交请款函、发票等资料后，采购单位10个工作日内一次性支付款项。

（三）包装和运输，售后服务，保险等：

包装和运输：产品需采用符合国家标准的包装，确保运输过程中不受损坏。运输费用由供应商承担。

售后服务：试剂标液标准物质必须为该品牌最新批次产品，从2025年5月1日起计算，剩余有效期小于等于1年的，经采购单位同意后方可供货。采购单位收到货后，在试剂标液标准物质有效期内发生非采购单位人为因素导致质量问题及使用过程中发现试剂标准物质与采购需求不一致时，成交供应商必须在收到通知后10个工作日内予以无条件更换，所换试剂标液标准物质价值必须等于或优于被换物质，产生的费用由成交供应商承担。

保险：运输过程中供应商需确保货物安全。

附件：2025年区控水站自行运维所需试剂标准物质采购需求表
 编制时间：2025年7月18日

附

2025年区控水站自行运维所需试剂标准物质采购需求表
	项目
	序号
	所需试剂
	浓度要求
	规格
	建议品牌/厂家
	购买数量

	常规参数试剂、标准物质
	1
	PH标准物质
	9.18
	1000mL
	/
	5

	
	2
	PH标准物质
	6.86
	1000mL
	/
	5

	
	3
	PH标准物质
	4.00 
	1000mL
	/
	5

	
	4
	电导率标准物质
	147μS/cm
	500mL
	/
	5

	
	5
	电导率标准物质
	1413μS/cm
	500mL
	/
	5

	
	7
	浊度标准物质
	50
	1000mL
	/
	5

	
	8
	浊度标准物质
	100
	1000mL
	/
	5

	
	9
	浊度标准物质
	200
	1000mL
	/
	5

	
	10
	高锰酸盐指数氧化剂标准贮备液（高锰酸钾标准溶液）
	0.5mol/L
	1L
	博林达
	5

	
	11
	高锰酸盐指数还原剂标准贮备液（草酸钠标准溶液)
	0.5mol/L
	1L
	博林达
	5

	
	12
	高锰酸盐指数高锰酸盐指数校正液贮备液
	1000mg/L
	1L
	坛墨
	5

	
	13
	氨氮显色剂（纳氏试剂）
	/
	100mL
	比克曼
	40

	
	14
	氨氮掩蔽剂（酒石酸钾钠）
	/
	100mL
	比克曼
	40

	
	15
	氨氮标准贮备液
	1000mg/L
	500mL
	坛墨
	5

	
	16
	总磷标准贮备液
	1000mg/L
	500mL
	聚光
	2

	
	17
	总氮标准贮备液
	1000mg/L
	500mL
	聚光
	2

	重金属标液
	18
	铜
	1000mg/L
	100mL
	/
	2

	
	19
	铅
	1000mg/L
	100mL
	/
	2

	
	20
	锌
	1000mg/L
	100mL
	/
	2

	
	21
	镉
	1000mg/L
	100mL
	/
	2

	
	22
	六价铬
	1000mg/L
	50mL
	/
	2

	
	23
	汞
	100mg/L
	50mL
	/
	2

	
	24
	砷
	100mg/L
	50mL
	/
	2

	
	25
	铊
	100mg/L
	50mL
	/
	1

	
	26
	锑
	100mg/L
	50mL
	/
	1

	重金属试剂
	27
	镀膜液、电解液、掩蔽剂、消解液、抛光液
	/
	力合LFEC-2006型重金属锌镉铅铜（四合一）在线设备试剂套装
	力合
	4

	
	28
	释放剂、吸收液、清洗液、掩蔽剂、消解液
	/
	力合LFS-2002砷在线设备试剂套装
	力合
	3

	
	29
	释放剂、吸收液、清洗液、掩蔽剂、消解液
	/
	力合LFS-2002(As）-Ⅰ砷在线设备试剂套装
	力合
	1

	
	30
	释放剂、吸收液
	/
	力合LFS-2002汞在线设备试剂套装
	力合
	4

	
	31
	显示剂、还原液、掩蔽剂、调节液
	/
	力合LFS-2002六价铬在线设备试剂套装
	力合
	4

	
	32
	掩蔽剂、消解液、显色剂、萃取剂、清洗液
	/
	力合LFS-2002锑在线设备试剂套装
	力合
	2

	
	33
	力合LFEC-2006铊在线设备所用试剂套装
	/
	力合LFEC-2006铊在线设备试剂套装
	力合
	2

	
	34
	聚光SIA-2000铜在线设备所用试剂套装
	/
	聚光SIA-2000铜在线设备试剂套装
	聚光
	1

	
	35
	聚光SIA-2000锌在线设备所用试剂套装
	/
	聚光SIA-2000锌在线设备试剂套装
	聚光
	1

	
	36
	聚光HMA-2000砷在线设备所用试剂套装
	/
	聚光HMA-2000砷在线设备试剂套装
	聚光
	1




