## Sheet1
附件1
2025年第三批标准物质采购项目需求表
序号 | 名称 | 类型 | 品牌 | 规格型号 | 购置数量 | 单位 | 技术要求
1 | pH标准样品 | 标样 | 环标所 | 20mL | 45 | 瓶 | 应含pH约为4，7，9三种规格，数量平均
2 | 电导率标准样品 | 标样 | 坛墨 | 30ml | 30 | 瓶 | 电导率大于50μS/cm但小于或等于250μS/cm，不少于2种浓度，数量平均
3 | 电导率标准样品 | 标样 | 河南标准物质研发中心 | 20mL | 6 | 瓶 | 电导率700左右和1413浓度各3瓶
4 | 浊度标准样品 | 标样 | 坛墨 | 100mL | 30 | 瓶 | 浊度大于30NTU但小于或等于400NTU，不少于2种浓度，数量平均
5 | 总氮标液 | 标液 | 坛墨 | 100mL | 3 | 瓶 | 1000mg/L
6 | 高锰酸盐指数标液 | 标液 | 坛墨 | 100mL | 5 | 瓶 | 1000mg/L
7 | 总磷标液 | 标液 | 坛墨 | 100mL | 2 | 瓶 | 1000mg/L
8 | 氨氮标液 | 标液 | 坛墨 | 100mL | 3 | 瓶 | 1000mg/L
9 | 六价铬标液 | 标液 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | 100mg/L
10 | 砷标液 | 标液 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | 100mg/L
11 | 汞标液 | 标液 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | 100mg/L
12 | 铜标液 | 标液 | 坛墨 | 100mL | 3 | 瓶 | 1000mg/L
13 | 铅标液 | 标液 | 坛墨 | 100mL | 3 | 瓶 | 1000mg/L
14 | 锌标液 | 标液 | 坛墨 | 100mL | 3 | 瓶 | 1000mg/L
15 | 镉标液 | 标液 | 坛墨 | 100mL | 3 | 瓶 | 1000mg/L
16 | 铜铅锌镉标准样品 | 标样 | 国家有色金属 | 20mL | 1 | 瓶 | 铜：1.0mg/L左右；铅0.05-0.1mg/L左右；锌1-2mg/L左右；镉0.005-0.01mg/L左右
17 | 高锰酸盐指数标准样品 | 标样 | 环标所 | 20mL | 1 | 瓶 | 浓度4-15.0mg/L
18 | 氨氮标准样品 | 标样 | 环标所 | 20mL | 1 | 瓶 | 浓度0.5-2.0mg/L
19 | 总磷标准样品 | 标样 | 环标所 | 20mL | 1 | 瓶 | 浓度0.1-0.4mg/L
20 | 总氮标准样品 | 标样 | 环标所 | 20mL | 1 | 瓶 | 浓度0.5-2.0mg/L
21 | 汞标准样品 | 标样 | 环标所 | 20mL | 1 | 瓶 | 浓度小于0.05mg/L
22 | 六价铬标准样品 | 标样 | 环标所 | 20mL | 1 | 瓶 | 浓度0.05-0.1mg/L
23 | 砷标准样品 | 标样 | 环标所 | 20mL | 1 | 瓶 | 浓度0.05-0.1mg/L
24 | pH标准样品 | 标样 | 环标所 | 20mL | 18 | 瓶 | pH为中性
25 | pH值标准缓冲溶液 | 标液 | 博林达 | 1000mL | 3 | 瓶 | 应含pH为4.01、6.86、9.18三种规格
26 | 浊度标准溶液 | 标液 | 哈希 | / | 3 | 套 | 每套4瓶，分别为10NTU、20NTU、100NTU、800NTU的标液，有效期要一致，生产日期为25年5月之后
27 | 浊度标准样品 | 标样 | 四川中测 | / | 10 | 瓶 | 100NTU左右
28 | 电导率标准样品 | 标样 | 坛墨 | / | 1 | 瓶 | 1000µS/cm左右
29 | 电导率标准样品 | 标样 | 环标所 | / | 2 | 瓶 | 100-200µS/cm
30 | p,p'-DDT标液 | 标液 | 环标所 | / | 2 | 瓶 | ≥100μg/mL，有效期27年之后
31 | 钾、钠、钙、镁、铵混标（标液） | 标液 | 国家有色金属 | 100mL | 1 | 瓶 | 1000 mg/L
32 | 硫化物标液 | 标液 | 环标所 | 20mL | 20 | 瓶 | 100mg/L，最新日期
33 | 硫化物标样 | 标样 | 环标所 | 20mL | 5 | 瓶 | 不同浓度，最新日期
34 | 正己烷中石油类标液 | 标液 | 环标所 | / | 5 | 瓶 | 1000μg/mL，有效期一年以上
35 | 四氯乙烯中石油类（标液） | 标液 | 环标所 | / | 6 | 瓶 | 有效期一年以上
36 | 四氯乙烯中石油类（标样） | 标样 | 环标所 | / | 6 | 瓶 | 不同浓度，最新日期，，有效期一年以上
37 | 总磷（标液） | 标液 | 国家有色金属 | 50mL | 1 | 瓶 | 100μg/mL,最新日期生产，有效期一年以上
38 | 总磷（标样） | 标样 | 环标所 | 20mL | 1 | 瓶 | 最新日期
39 | 正己烷中石油类标样 | 标样 | 环标所 |  | 5 | 支 | 最新日期，有效期一年以上
40 | 13种金属混标 | 标液 | 国家有色金属 | / | 1 | 瓶 | 1000μg/mL，含砷铍镉钴铬铜锰镍铅锑锡铊钒，有效期一年以上
41 | 27种金属混标 | 标液 | 国家有色金属 | / | 1 | 瓶 | 100μg/mL，含铝砷硼钡铍钙镉钴铬铜铁钾镁锰钼钠镍铅锑硒锡锶钛铊钒锌，有效期一年以上
42 | 6种内标元素混标 | 标液 | 坛墨 | / | 1 | 瓶 | 100μg/mL，含钪锗铑铟铼铋，有效期一年以上
43 | 氨氮标液 | 标液 | 坛墨 | / | 1 | 瓶 | 有效期2026年6月以后，100mg/L
44 | 氨氮标液 | 标液 | 环标所 | 20mL/瓶 | 5 | 瓶 | 有效期2027年以后，500mg/L
45 | 高锰酸钾标液 | 标液 | 博林达 | 1L/瓶 | 2 | 瓶 | 0.100mol/L，最新日期
46 | 草酸钠标液 | 标液 | 博林达 | 1L/瓶 | 2 | 瓶 | 0.100mol/L，最新日期
47 | 碳酸氢钠标准溶液 | 标液 | 博林达 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 约0.2 mol/L，最新日期
48 | 碳酸钠标准溶液 | 标液 | 博林达 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | 约0.80-1.0 mol/L，最新日期
49 | 25种挥发性有机物混合标准液（标液） | 标液 | 坛墨 | / | 1 | 瓶 | 100(μg/mL)，必须包含三氯甲烷，有效期2027年之后
50 | 挥发性有机物质控样（标样） | 标样 | 上海育惠原 | / | 1 | 瓶 | 必须包含三氯甲烷，0~50ug/L左右
51 | pH标准缓冲液 | 标液 | 博林达 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | pH约1.68，最新日期
52 | pH标准缓冲液 | 标液 | 博林达 | 500mL/瓶 | 1 | 瓶 | pH约12.46，最新日期
53 | 固体废物腐蚀性pH值标样 | 标样 | 东莞恒准 | 1500g | 1 | 瓶 | pH约4.6，最新日期
54 | 固体废物腐蚀性pH值标样 | 标样 | 东莞恒准 | 1500g | 1 | 瓶 | pH约9.6，最新日期
55 | pH标准样品 | 标样 | 博林达 | 20mL | 2 | 瓶 | pH＜4，最新日期
56 | pH标准样品 | 标样 | 博林达 | 20mL | 2 | 瓶 | pH＞10，最新日期
57 | 9-芴甲基氯甲酸酯 | / | 阿拉丁 | 200mg | 1 | 瓶 | 标准品，纯度不低于99.0%。CAS号: 28920-43-6
58 | 甲醇中6 种酯类内标 | 标液 | 坛墨 | / | 1 | 瓶 | 内标物为邻苯二甲酸二甲酯-d4（DMP-d4）、邻苯二甲酸二乙酯-d4（DEP-d4）、 邻苯二甲酸丁基苄基酯-d4（BBP-d4）、邻苯二甲酸二丁酯-d4（DBP-d4）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基） 酯-d4（DEHP-d4）和邻苯二甲酸二正辛酯-d4（DNOP-d4），保质期2027年以后,100μg/mL
59 | 阴离子表面活性剂标准溶液 | 标液 | 环标所 | 20mL/瓶 | 5 | 瓶 | 500mg/L，最新日期
60 | 8种苯系物 | 标液 | 坛墨 | / | 1 | 瓶 | ≥1000mg/L
61 | 汞 | 标样 | 环标所 | 20mL | 2 | 瓶 | 低浓度
62 | 砷 | 标样 | 环标所 | 20mL | 2 | 瓶 | 低浓度
63 | 硒 | 标样 | 环标所 | 20mL | 2 | 瓶 | 低浓度
64 | 锑 | 标样 | 环标所 | 20mL | 2 | 瓶 | 低浓度
65 | 铜、铅、锌、镉四混标 | 标样 | 坛墨 | 20mL | 2 | 瓶 | /
66 | 粪大肠菌群 | 标样 | CICC | / | 1 | 瓶 | /
67 | 甲醛 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | /
68 | 甲醛 | 标液 | 坛墨 | 20mL | 5 | 瓶 | 1000mg/L
69 | 生化需氧量 | 标样 | 环标所 | 20mL | 5 | 瓶 | /
70 | 硫化物 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | 不同浓度
71 | 正己烷中的石油类 | 标样 | 环标所 | / | 3 | 瓶 | 不同浓度
72 | 四氯乙烯中石油类 | 标样 | 环标所 | / | 3 | 瓶 | 不同浓度
73 | 挥发酚 | 标样 | 环标所 | 20mL | 4 | 瓶 | 不同浓度
74 | 化学需氧量 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | 浓度低于50mg/L
75 | 总氮 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | /
76 | 氨氮 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | 不同浓度
77 | 高锰酸盐指数 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | 不同浓度
78 | 总磷 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | 不同浓度
79 | 阴离子表面活性剂 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | 不同浓度
80 | 六价铬 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | /
81 | 氟化物 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | /
82 | 氯化物 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | /
83 | 硝酸盐(以N计) | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | /
84 | 硫酸盐 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | /
85 | 硝酸盐氮 | 标样 | 环标所 | 20mL | 2 | 瓶 | /
86 | 亚硝酸盐氮 | 标样 | 环标所 | 20mL | 2 | 瓶 | /
87 | (总)氰化物 | 标样 | 环标所 | 20mL | 3 | 瓶 | 不同浓度
88 | 水合肼 | 标样 | 坛墨 | 20mL | 2 | 瓶 | /
89 | 钛 | 标样 | 环标所 | 20mL | 2 | 瓶 | /
90 | 总硬度 | 标样 | 环标所 | 20mL | 2 | 瓶 | /
91 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根 混合 | 标样 | 环标所 | 20mL | 2 | 瓶 | /
92 | 碳酸根 | 标样 | 坛墨 | 20mL | 2 | 瓶 | 浓度低于50mg/L
93 | 重碳酸根 | 标样 | 坛墨 | 20mL | 3 | 瓶 | 浓度低于50mg/L
94 | 氢氧根 | 标样 | 坛墨 | 20mL | 2 | 瓶 | 浓度低于50mg/L