## 2025年第二批采购计划
自治区来宾生态环境监测中心2025年第二批标准物质采购清单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格及技术参数 | 生产厂家 | 单价（元） | 金额（元） | 到货有效期 | 备注
一、标准溶液
1 | 四草酸氢钾pH标准溶液 | 支 | 1 | 250mL，pH=1.680 | 坛墨质检科技股份有限公司/深圳市博林达科技有限公司 | 130 | 130 | ≥1年
2 | 酒石酸氢钾缓冲溶液 | 支 | 1 | 250mL，pH=3.559 | 坛墨质检科技股份有限公司/深圳市博林达科技有限公司 | 130 | 130 | ≥1年
3 | 氢氧化钙饱和溶液 | 支 | 1 | 250mL，H=13.46 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司/深圳市博林达科技有限公司 | 130 | 130 | ≥1年
4 | 邻苯二甲酸氢钾PH标准溶液 | 支 | 3 | 500mL，pH=4.003 | 坛墨质检科技股份有限公司/深圳市博林达科技有限公司 | 200 | 600 | ≥1年
5 | 混合磷酸盐PH标准溶液 | 支 | 3 | 500mL，pH=6.864 | 坛墨质检科技股份有限公司/深圳市博林达科技有限公司 | 200 | 600 | ≥1年
6 | 硼砂pH标准溶液 | 支 | 3 | 500mL，pH=9.182 | 坛墨质检科技股份有限公司/深圳市博林达科技有限公司 | 200 | 600 | ≥1年
7 | 零氧校准液 | 支 | 30 | 30mL | 坛墨质检科技股份有限公司 | 40 | 1200 | ≥1年
8 | 氯化钾电导率溶液 | 支 | 1 | 500mL，250μS/cm | 坛墨质检科技股份有限公司 | 260 | 260 | ≥1年
9 | 氯化钾电导率溶液 | 支 | 1 | 500mL，1413μS/cm | 坛墨质检科技股份有限公司 | 260 | 260 | ≥1年
10 | 浊度溶液 | 支 | 3 | 100mL，400NTU | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 110 | 330 | ≥1年
11 | 氧化还原电位标准溶液 | 支 | 2 | 100mL，430mv | 坛墨质检科技股份有限公司 | 180 | 360 | ≥10个月
12 | 氧化还原电位标准溶液 | 支 | 2 | 100mL，210mv | 坛墨质检科技股份有限公司 | 180 | 360 | ≥10个月
13 | 全盐量溶液标准物质 | 支 | 3 | 100mL，20g/L | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司/深圳市博林达科技有限公司 | 220 | 660 | ≥10个月
14 | 水中碳酸根 | 支 | 3 | 100mL，1000 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 200 | 600 | ≥10个月
15 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | 支 | 2 | 500mL，c(1/2Na2C2O4)=0.1mol/L | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 87 | 174 | ≥10个月 | 提供最新批次
16 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 支 | 2 | 500mL，c(1/5KMnO4)=0.1mol/L | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 130 | 260 | ≥10个月 | 提供最新批次
17 | 水中氰（介质0.1mol/L NaOH） | 支 | 2 | 50mL，50 mg/L | 中国计量科学研究院 | 108 | 216 | ≥8个月 | 提供最新批次
18 | In、Re、Rh、Sc、Ge、Bi多元素（内标）标准溶液 | 支 | 1 | 100mL，100 mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心/上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 1000 | 1000 | ≥1年 | 基体为HNO3溶液
19 | 锂(⁶Li)内标溶液 | 支 | 1 | 100mL，100 mg/L | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 2500 | 2500 | ≥1年 | 基体为HNO3溶液
20 | 钼溶液 | 支 | 1 | 50mL，1000 mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 60 | 60 | ≥2年 | 基体为纯水或HNO3溶液
21 | 铝溶液 | 支 | 1 | 50mL，100 mg/L | 中国计量科学研究院/坛墨质检科技股份有限公司/上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 70 | 70 | ≥1年 | 基体为HNO3溶液
22 | 11种全氟羧酸和全氟磺酸混标 | 支 | 1 | 1.2ml,100mg/L于甲醇 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司/坛墨质检科技股份有限公司 | 980 | 980 | ≥2年 | 适用于GB/T 5750.8-2023
23 | 3种全氟羧酸和全氟磺酸内标混标 | 支 | 1 | 1.2ml,10mg/L于甲醇 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司/坛墨质检科技股份有限公司 | 12900 | 12900 | ≥2年 | 适用于GB/T 5750.8-2023
24 | 甲醇中全氟辛酸-1,2-[13C2]标准溶液 | 支 | 1 | 1.2ml,5mg/L于甲醇 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司/坛墨质检科技股份有限公司 | 3500 | 3500 | ≥2年 | 适用于HJ/T 1333-2022
25 | 18种多氯联苯PCB混标 | 支 | 1 | 100mg/L于正己烷，1ml | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 1050 | 1050 | ≥2年 | 适用于HJ715-2014
26 | 甲醇中微囊藻毒素LR标准溶液 | 支 | 2 | 20mg/L于甲醇，1ml | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司/坛墨质检科技股份有限公司 | 380 | 760 | ≥1年
27 | 27种有机磷混标 | 支 | 2 | 1000mg/L于丙酮，1.2ml | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司/坛墨质检科技股份有限公司 | 1800 | 3600 | ≥2年 | 适用于HJ1189-2021
28 | 4种氘代多环芳烃混标 | 支 | 2 | 1000mg/L于二氯甲烷，1ml | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司/坛墨质检科技股份有限公司 | 500 | 1000 | ≥2年 | HJ1189-2021内标
29 | 丙酮中磷酸三丁酯-[D27] | 支 | 2 | 100mg/L于丙酮，1.2ml | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司/坛墨质检科技股份有限公司 | 656 | 1312 | ≥2年 | HJ1189-2021替代物
30 | 乙腈中蒽标准溶液 | 支 | 2 | 100mg/L于乙腈，1.2ml | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 54 | 108 | ≥2年
31 | 乙腈中荧蒽标准溶液 | 支 | 2 | 1000mg/L于乙腈，1ml | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 105 | 210 | ≥2年
32 | 甲醇中苯并(b)荧蒽标准溶液 | 支 | 2 | 100mg/L于甲醇，1ml | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 65 | 130 | ≥2年
33 | 十氟联苯 | 支 | 1 | 2000mg/L于乙腈，5ml | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 180 | 180 | ≥2年
34 | 水中丙烯醛标准溶液 | 支 | 1 | 1000mg/L于水，1.2ml | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 252 | 252 | ≥6个月 | 提供最新批次
35 | 水合三氯乙醛（水合氯醛） | 支 | 2 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 56 | 112 | ≥2年 | 提供最新批次
36 | 氯甲酸-9-芴基甲酯 | 瓶 | 1 | 250mg 96.1% | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 142 | 142 | ≥2年
37 | 水中肼溶液 | 支 | 1 | 50.0mL，100mg/L | 北方伟业计量集团有限公司 | 144 | 144 | ≥1年
38 | 15种氨基甲酸酯类混标 | 支 | 1 | 1.0mL，100mg/L | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 1500 | 1500 | ≥2年 | 适用于HJ827-2017
39 | 环氧氯丙烷 | 支 | 2 | 1.0mL，100mg/L | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 200 | 400 | ≥1年
| 小计 | [5 empty] | 36736 |  | /
二、标准样品
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格及技术参数 | 生产厂家 | 单价（元） | 金额（元） | 有效期 | 备注
1 | 溶解性总固体 | 支 | 5 | 20mL，100-300 mg/L | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | 40 | 200 | ≥1年
2 | 全盐量 | 支 | 5 | 100mL，80.0-300 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 300 | 1500 | ≥10个月
3 | 碳酸根 | 支 | 4 | 20mL，30.0-50.0 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 80 | 320 | ≥10个月
4 | 碳酸根 | 支 | 4 | 20mL，50.0-100 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 80 | 320 | ≥10个月
5 | 重碳酸根 | 支 | 4 | 20mL，30.0-200 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 120 | 480 | ≥10个月
6 | 氢氧根 | 支 | 3 | 20mL，10.0-50.0mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 100 | 300 | ≥10个月
7 | 氨氮 | 支 | 10 | 20mL，0.40-0.50 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 30 | 300 | ≥2年
8 | 氨氮 | 支 | 10 | 20mL，0.50-0.60 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 30 | 300 | ≥2年
9 | 总氮 | 支 | 20 | 20mL，2.0-2.5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 30 | 600 | ≥2年
10 | 总氰化物 | 支 | 2 | 20mL，10.0-100 μg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 30 | 60 | ≥2年
11 | 氯化物 | 支 | 4 | 20mL，<50.0 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 30 | 120 | ≥2年
12 | 铜 | 支 | 5 | 20mL，0.20-0.50 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 30 | 150 | ≥2年
13 | 铅 | 支 | 5 | 20mL，30.0-50.0 μg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 30 | 150 | ≥2年
14 | 钴 | 支 | 5 | 20mL， 20.0-70.0 μg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 30 | 150 | ≥1年
15 | 水合肼 | 支 | 2 | 1.5mL/,30.0-50.0 μg/L | 北京北方伟业计量技术研究院 | 192 | 384 | ≥1年
16 | 水质高氯酸盐 | 支 | 3 | 20mL，<0.10 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 100 | 300 | ≥1年
17 | 水中甲基汞和乙基汞 | 支 | 3 | 1mL，<0.10 μg/L | 北京北方伟业计量技术研究院 | 480 | 1440 | ≥18个月
18 | 甲醇中丙烯酰胺 | 支 | 3 | 1.0mL，<100 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 150 | 450 | ≥18个月
19 | 甲醇中8种硝基苯类混标 | 支 | 3 | 1.0mL，<40 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 1040 | 3120 | ≥18个月
20 | 甲醇中硝基苯 | 支 | 3 | 1.0mL，<100 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 60 | 180 | ≥18个月
21 | 甲醇中2,4-二硝基氯苯 | 支 | 3 | 1.0mL，<20 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 160 | 480 | ≥18个月
22 | 甲醇中2,4-二硝基甲苯 | 支 | 3 | 1.0mL，<20 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 120 | 360 | ≥18个月
23 | 甲醇（或氯仿）中5种有机磷农药混标 | 支 | 2 | 1.0mL，<100 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所/上海安谱璀世标准技术服务有限公司/坛墨质检科技股份有限公司 | 300 | 600 | ≥18个月
24 | 丙酮中内吸磷 | 支 | 2 | 1.0mL，<20 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 100 | 200 | ≥18个月
25 | 草甘膦 | 支 | 3 | 1.0mL，<1.0 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 70 | 210 | ≥18个月
26 | 甲醇中克百威 | 支 | 2 | 1.0mL，<50.0 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 70 | 140 | ≥18个月
27 | α-六六六 | 支 | 2 | 1.0mL，<100 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 100 | 200 | ≥18个月
28 | δ-六六六 | 支 | 2 | 1.0mL，<100mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 100 | 200 | ≥18个月
29 | γ-六六六 | 支 | 2 | 1.0mL，<100 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 100 | 200 | ≥18个月
30 | 甲醇中甲苯 | 支 | 3 | 1.0mL，<100 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 60 | 180 | ≥18个月
31 | 甲醇中苯 | 支 | 3 | 1.0mL，<100 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 60 | 180 | ≥18个月
32 | 甲醇中4种氯代苯类混合 (I) | 支 | 2 | 1.0mL，<100 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 200 | 400 | ≥18个月 | 4种组分：氯苯、 1,2-二氯苯、 1,4-二氯苯、 1,2,4-三氯苯
33 | 甲醇中三氯甲烷标准溶液 | 支 | 2 | 1.0mL，<25.0 mg/L | 中国计量科学研究院 | 100 | 200 | ≥18个月
34 | 甲醇中四氯化碳标准溶液 | 支 | 2 | 1.0mL，<25.0 mg/L | 中国计量科学研究院 | 100 | 200 | ≥18个月
35 | 土壤pH | 支 | 2 | 50g，pH=4.0-5.0 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 400 | 800 | ≥18个月
36 | 土壤pH | 支 | 2 | 50g，pH=5.0-7.0 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 400 | 800 | ≥18个月
37 | 土壤pH | 支 | 2 | 50g，pH=7.0-9.0 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 400 | 800 | ≥18个月
38 | 固体废物中的腐蚀性 | 支 | 1 | 1.5kg，pH=4.0-5.0 | 不限 | 550 | 550 | ≥18个月
39 | 固体废物中的腐蚀性 | 支 | 1 | 1.5kg，pH=10.0-11.0 | 不限 | 550 | 550 | ≥18个月
| 小计 | [5 empty] | 18074
| 合计 | [5 empty] | 54810