附件5

需求响应表

项目名称：广西漓江流域鸟类声纹监测设备租赁服务

| 序号 | 项目需求内容 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | - 租赁内容 ## 全新鸟类声纹监测设备16台套。包括声纹监测仪、安装支架、太阳能电池板、蓄电池组、固定配件，以及配套的物联网流量及云服务，智能识别与展示系统使用权。声纹监测仪符合性参考以下参数： ## （1）拾音距离：满足采集直径100米范围内的鸟类声音信号 ## （2）供电方式：支持锂电池或太阳能持续供电 ## （3）支持的采样率（Hz）：16K、32K、48K、96K、192K ## ▲（4）传声器灵敏度：≥-20dB（0dB=1V/pa@1kHz） ## （5）信噪比：70dB（A型加权网络） ## （6）动态量程：0dB增益时30dB-100dB SPL ## （7）指向能力：全向 ## （8）存储介质：支持SD卡，且≥32 GB ## （9）传输方式：支持4G网络在线传输 ## ▲（10）智能识别：支持智能识别600种以上物种（中国华南片区） ## （11）智能降噪：支持自动降噪功能 ## （12）数据管理：支持云端存储在线查询数据 ## （13）设备管理：支持远程设备管理 ## （14）数据对接：支持将数据以api接口形式提供给第三方对接 ## ▲（15）蓝牙配置：设备支持通过APP蓝牙连接查看设备信息、下发指令配置设备信息 | ## （由供应商对应项目需求内容逐项响应） |  |
| ## 2 | ## （二）资质要求 ## （1）供应商具有所出租设备独立产权。 ## （2）供应商项目负责人需要具备生态学或动物学专业背景。 ## （3）供应商技术负责人需要具备计算机相关专业背景。 ## （4）供应商需提供团队技术人员（不含项目负责人和技术负责人）至少2人，可提供设备安装、调试、数据传输、处理、数据库更新等技术支撑。 |  |  |
| ## 3 | ## （三）商务要求 ## 1.采购标的的时间、地点和服务要求 ## 合同签订后，从所租设备完成安装、调试并投入正常使用时算起，租赁期满3年整。使用地点为桂林市范围。 ## 2.付款条件：签订合同后，待甲方收到乙方提供相应金额的合法发票，10个工作日内向乙方支付合同总金额70%的预付款。乙方提交设备，并完成安装、调试且经甲方确认正常采集数据后，待甲方收到乙方提供相应金额的合法发票和合同总金额30%的银行预付款保函（自保函开具之日起有效期不少于36个月的无条件保函），10个工作日内向乙方支付合同总金额30%的尾款。租赁期届满且验收合格后，甲方退还银行预付款保函。 ## 3.项目实施期间，乙方需及时提供技术培训和指导。 ## 4.租赁产品包括声纹监测仪、安装支架、太阳能电池板、蓄电池组、固定配件，以及配套的物联网流量及云服务和智能识别系统使用权。 ## 5.乙方须派技术人员赴监测现场协助甲方安装设备，技术人员协助安装期间产生差旅费用均由乙方承担。租赁期间，乙方提供必要的技术指导、设备维护等服务，设备维修产生的费用由乙方支付；若无法维修或维修后达不到甲方技术要求的，乙方需更换设备。 ## 6.设备安装后，将采集的所有原始数据通过互联网上传至供应商开发的云服务器，并协助甲方做好日常数据分析和导出。原始数据需同时备份给甲方。 ## 7.利用收集的数据进行鸟类物种识别算法的本地化模型算法优化开发，并为漓江流域鸟类观测研究提供优质的识别服务。 ## 8.乙方需保障甲方数据安全。依托项目产生的声纹数据未经甲方同意，不能给其他任何第三方使用。 |  |  |

## 报价单位（盖章                          单位地址：

## 联系人（签字）：                        联系方式：                      报价日期：

## 注：报价单位应根据本表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明偏离情况，完全响应的填“无偏离”；完全响应且优于需求内容的填“正偏离”；未完全响应的填“负偏离”。属“正偏离”或“负偏离”的具体内容应在“响应内容”一栏中加粗字体标注。