附件1：

广西壮族自治区防城港生态环境监测中心

区控小峰水库浮船水站五参数电极更换项目采购需求清单

| 名 称 | 匹配型号 | 技术参数 | 需求 数量 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碧兴浮船式PH计电极 | 中兴S310型 | pH：测量范围0-14（无量纲），分辨率0.01，测量精度±0.01。 温度：测量范围0-60℃，分辨率0.1℃，测量精度±0.3℃。 | 1 | 个 | 1年 |
| 碧兴浮船式电导率电极 | 中兴S310型 | 电导率：测量范围0-2000μS/cm，分辨率0.01μS/cm，测量精度±2%FS。 温度：测量范围0-60℃，分辨率0.1℃，测量精度±0.3℃。 | 1 | 个 | 1年 |
| 碧兴浮船式溶解氧电极 | 中兴S310型 | 溶解氧：测量范围0.00-20.00mg/L(ppm)，分辨率0.01mg/L，测量精度±0.2%FS。 温度：测量范围0-60℃，分辨率0.1℃；测量精度为±0.2%FS。 | 1 | 个 | 1年 |
| 碧兴浮船式浊度电极 | 中兴S310型 | 浊度：精度土5%或0.1NTU取大者，量程0-400mg/L/NTU（测量下限0.1NTU），分辨率0.001NTU。 | 1 | 个 | 1年 |
| 要求：所供电极要适配中兴仪器S310型浮船式电极，包安装、包运输、包调试、包现场比对合格，自动站现场比对要求按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）安装验收技术规范》执行（HJ 915.2—2024）。 |  |  |  |  |  |