## Sheet1
序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 用途 | 需求数量 | 单位 | 单价(元) | 总报价(元) | 备注
1 | 邻苯二甲酸二丁酯标样 | 环标所 | 222µg/mL | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
2 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标样 | 环标所 | 200µg/mL | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
3 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标液 | 环标所 | 1000μg/mL | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
4 | 苯系物标样 (甲醇中7种苯系物混合 有机物监测标样) | 环标所 | 批号332427，混合浓度 | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
5 | 苯系物标样 (甲醇中7种苯系物混合 有机物监测标样) | 环标所 | 批号332428，混合浓度 | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
6 | 高锰酸盐指数标样 | 环标所 | 3.74mg/L | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
7 | 甲醇中23种挥发性有机物质控样 | 曼哈格 | 20μg/mL | 实验分析 | 3 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
8 | FTQC-75-10 肠球菌质控样品 B0662 | CICC | 浓度20~200 CFU/100mL，2支/盒 | 实验分析 | 6 | 盒 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
9 | 海水粪大肠菌群质控样品 B0682 | CICC | 100~1000MPN/100mL，2支/盒 | 实验分析 | 6 | 盒 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
10 | FTQC-75-02总大肠菌群质控样品 B0432 | CICC | 100~1000MPN/100mL，2支/盒 | 实验分析 | 2 | 盒 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
11 | HJQC-001粪大肠菌群质控样品 B0502 | CICC | 1000~10000MPN/L，2支/盒 | 实验分析 | 2 | 盒 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
12 | ph校准液 | 梅特勒 | 4.01，250mL | 实验分析 | 12 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
13 | ph校准液 | 梅特勒 | 7.00，250mL | 实验分析 | 12 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
14 | ph校准液 | 梅特勒 | 10.00，250mL | 实验分析 | 12 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
15 | ph标样 | 环标所 | 4.12 | 实验分析 | 15 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
16 | ph标样 | 环标所 | 7.37 | 实验分析 | 15 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
17 | 电导率校准液 | 梅特勒 | 1413μs/cm | 实验分析 | 6 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
18 | 2，4-二硝基苯酚-[D3]标准溶液 | ANPEL | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
19 | 氮气中甲烷标样 | 环标所 | 9-12μmol/mol ，4L,含气瓶 | 实验分析 | 1 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
20 | 钠标准溶液 | 环标所 | 500mg/L 溶剂：1%盐酸 | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
21 | 铊标准样品 | 环标所 | 15.9µg/L | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
22 | 钛标准样品 | 环标所 | 0.602mg/L | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
23 | 铍标准样品 | 环标所 | 7.96µg/L | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
24 | 硼标准样品 | 环标所 | 0.798mg/L | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
25 | 钡标准样品 | 环标所 | 0.100mg/L | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
26 | 除烃空气 | 环标所 | 4L,含气瓶 | 实验分析 | 1 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
27 | 百菌清标样 | 坛墨 | 49.9μg/mL | 实验分析 | 3 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
28 | 石油类（紫外法）标样 | 国家海洋环境监测中心 | 多种浓度 | 实验分析 | 30 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
29 | 四氯乙烯中石油类 (红外法) 标样 | 环标所 | 16.1µg/mL | 实验分析 | 10 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
30 | 四氯乙烯中石油类 (红外法) 标液 | 环标所 | 1000μg/mL | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
31 | 汞标液 | 环标所 | 100mg/L | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
32 | 汞标样 | 环标所 | 1.28μg/L | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
33 | 砷标液 | 环标所 | 100mg/L | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
34 | 砷标样 | 环标所 | 51.5µg/L | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
35 | 水中氰 | 坛墨 | 50mg/L，50mL | 实验分析 | 2 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
36 | 氨氮标样 | 环标所 | 1.31mg/L | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
37 | 溶解氧质控样品 | NSI | 9.00mg/L | 实验分析 | 2 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
38 | 十二烷基苯磺酸钠溶液 | 环标所 | 500mg/L | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
39 | 阴离子表面活性剂标样 | 环标所 | 0.468mg/L | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
40 | 阴离子表面活性剂标样 | 环标所 | 3.20mg/L | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
41 | 甲醛标液 | 环标所 | 100mg/L | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
42 | 甲醛标样 | 环标所 | 1.72mg/L | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
43 | 丙酮中2，4-二氯苯氧乙酸-[13C6]标准溶液 | ANPEL | 100mg/L于丙酮，1.2ml | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
44 | 土壤中重金属总量标样GSB07-3904-2021 | 环标所 | 批号510201a | 实验分析 | 1 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
45 | 土壤中重金属总量标样GSB07-4277-2025 | 环标所 | 批号510207 | 实验分析 | 1 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
46 | 甲醇中百菌清标准溶液 | ANPEL | 100mg/L | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
47 | 甲醇中三氯甲烷 | ANPEL | 1000mg/L于甲醇，1ml | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
48 | 甲醇中三氯甲烷 | 坛墨 | 100μg/mL | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
49 | 甲醇中三氯甲烷标样 | 坛墨 | 20μg/L | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
50 | 甲醇中三氯甲烷标样 | 坛墨 | 7.0μg/mL | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
51 | 甲醇中三氯甲烷标样 | 坛墨 | 121μg/mL | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
52 | 甲醇中三氯甲烷标样 | 坛墨 | 11.9μg/mL | 实验分析 | 2 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
53 | 钾、钠、钙、镁、铵离子混合标样 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 2-3μg/mL | 实验分析 | 5 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
54 | 钾、钠、钙、镁、铵离子混合标样 | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 1000μg/mL | 实验分析 | 5 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
55 | 石油类（荧光法）标样 | 国家海洋环境监测中心 | 多种浓度 | 实验分析 | 30 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
56 | 海洋环境监测石油成分分析标准物质 | 国家海洋环境监测中心 | 1000μg/mL | 实验分析 | 30 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
57 | 色度标液 | 环标所 | 500度 | 实验分析 | 15 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
58 | 电导率标样 | 环标所 | 175μS/cm | 实验分析 | 5 | 支 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
59 | 全盐量标样 | 坛墨 | 101mg/L | 实验分析 | 1 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
60 | ORP标准溶液 | 梅特勒 | 220mv | 实验分析 | 6 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
61 | 浊度标液 | 环标所 | 400NTU | 实验分析 | 5 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
62 | 浊度标样 | 环标所 | 52.6NTU | 实验分析 | 5 | 瓶 |  |  | 因分析需要，仅限该品牌货源，需要最新批次产品，有效期自供货之日起6个月以上
商务要求
1 | 供货要求 | 1.投标供应商须按采购需求清单所列标准样品报价，报价包含具体的货物名称、规格、浓度、数量、品牌、产品编号（货号）、有效期、单价及总价等，报价不得超出项目预算,否则按无效报价文件处理。报价只能一次报出不得更改，未按项目需求清单报价的将视为无效报价。报价至少包括：商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、技术服务费、税费等。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 2.成交供应商提供的货物（以参考产品为主）必须满足产品参数要求和按采购人提出的要求供货。当提供货物不适用于采购人需求时，成交供应商无条件免费退换货并立即重新发货；对不能满足参数要求虚假响应或者无法正常交货影响采购人办公使用的，采购人可不予验收，有权单方面解除合同，所造成的损失由成交供应商自行承担。 3.成交供应商逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向采购人支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，采购人有权单方解除合同，同时成交供应商应按照合同合计金额的30%向采购人支付违约金并承担因此给采购人造成的经济损失。 4.成交供应商所提供的产品名称、生产厂家、规格型号、质量等不合格的，应按采购人要求和指定期限内更换，成交供应商因更换造成货物逾期交付的，按逾期交付承担违约责任；因质量问题采购人不同意接收的或者特殊情况同意接收的，成交供应商应向采购人支付合同合计金额30％的违约金并赔偿采购人经济损失。 5.成交供应商发货前需向我中心提供标准物质出库详单，双方应在发货前核对发货内容，未经我中心同意，不得私自发货。所有标物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与出库详单相符。标物外观清洁，标签字体清晰。国外品牌标物外包装上须标识中文名称和批号。标物每一支（瓶）提供一张证书。 6.供应商必须保证按照标物证书有关要求进行包装、保存并运输至合同交货地点，否则须承担相应的违约责任并赔偿我中心损失。供应商提供的标物必须原装、全新、为该标物在该品牌的最新生产批号，其证书上的标准号、出厂批号与外包装一致并可溯源，同时满足国家及行业强制性标准及规范，并符合我中心提出的有关质量标准。 7.从验收合格之日起计，标物剩余有效期不少于标物总有效期的三分之二，有机类标物剩余有效期不少于10个月（供货前已获我中心确认同意的除外）。
2 | 标准物质证书 | 标准物质类产品应提供其对应其品牌厂家的标准物质证书原件，标准品应提供相应的产品合格说明。提供的实验产品是严格按国家有关规定生产的、全新的，完整的、未使用过的。
3 | 相关资质 | 供方应提供有效的标准物质营业执照(投标时必须提供复印件，原件备查)、相对应售卖资质（例如危化品经营许可证、易制毒经营许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）、运输资质（例如易燃易爆运输许可证、危化品运输许可证、易制毒运输许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）等。
4 | 供货期 | 签订合同后20个工作日内完成交付。特殊情况除外，如延迟供货应提前书面告知并征得我中心同意后，方可再按双方协商约定时间进行供货。 交货地点：广西北海市海城区西街街道北海大道198号广西壮族自治区北海生态环境监测中心。
5 | 付款方式 | 我中心根据实际供货情况对货物分批次验收或统一验收。供应商根据我中心已验收货物价值开具等额增值税普通发票，我中心在验收合格及收到供应商开具的合格增值税普通发票之日起15个工作日内向供应商支付已验收合格货物的货款。最终结算款以实际购买及验收合格货物价值为准。