
附件1
采购需求文件

一、项目名称：会议室维修维护服务
二、项目背景：现有的会议室部分线路老化、布设不合理，天花板及地砖部分损坏，需对会议室进行维修维护。

三、项目概算:55000.00元（人民币伍万伍仟元整）
四、项目需求：

1.项目概况

现有的会议室部分线路老化、布设不合理，天花板及地砖部分损坏，需对会议室进行维修维护。

2.项目内容

详见附表.会议室维修维护服务需求表

3.工作要求

符合强弱电布设引用的标准。

4.其他要求

供应商需具备提供本项目实施的资质。

五、商务要求：

1.报价要求

需按照本项目实行总承包报价，报价为采购人指定项目范围内的全部价格，包括但不限于包括：

（1）项目的价格，包括人工、材料、设备、调试、售后服务等。
必要的保险费用和各项税金；

与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

报价材料中提供现场勘探表。
2.项目完工期限及项目地点

（1）成交供应商需提交效果图。
（2）完工期限：签订合同日起60日内。如因工作冲突，由采购人、报价人双方协商。

（3）项目地点：广西梧州市长洲区菊湖路8号。

3.付款条件

合同签订之日起7个工作日内支付签约合同价的50%作为预付款。维修维护服务验收达到质量要求，通过采购人组织的项目验收，收到供应商开具的发票后7个工作日内采购人支付剩余的合同款项。

4.其他要求

本项目采用最低价成交法。

会议室维修维护服务需求表

	序号
	服务项目
	内容
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	600*600顶灯
	600*600灯具选购。
	15.0 
	套

	2
	灯带
	灯具选购。
	7.6 
	M

	3
	一位单控开关
	一位单控开关，人工安装。
	1.0
	点位

	4
	三位单控开关
	三位单控开关，人工安装。
	3.0
	点位

	5
	光纤合
	预留光纤合含熔纤改造。
	4.0 
	个

	6
	铝扣板天花吊顶
	打水平线，0.7纯白铝扣板厚度材料,包括但不限于龙骨等安装天花耗材。
	69.2 
	㎡

	7
	荣誉墙包橫梁
	9mm木夹板9mm石膏板封面。
	7.6 
	M

	8
	拆门
	6mm木夹板9mm石膏板封面
	1.0 
	樘

	9
	封门
	1.小红砖砌筑，强度32.5#普通硅酸盐水泥沙浆打底扇灰，双面
	1.0 
	门洞

	10
	会议修复墙面刮腻子
	全部涂刮会议厅腻子等
	1.0 
	项

	11
	墙面铝塑版底板
	打水平线，木龙骨,9mm木夹板做底铝塑板封面等。
	16.8 
	㎡

	12
	复合木地板
	复合木地板，包含铝材收边线，含相关辅料。
	69.2 
	㎡

	13
	拆除天花与墙体
	原天花与间墙
	1.0 
	次

	14
	消防管道改造
	消防管道升高
	1.0 
	次

	15
	综合布线布线（强电）
	对会议室进行69.2㎡的强电的走线设计，对会议室进行强电的规划设计，对不符合改造要求的强电进行拆除、重新拉线、布线。含国标桂林电缆电线、联塑线管材、底盒、开关、插座面板。
	1
	项

	16
	综合布线（弱电）
	对会议室进行69.2㎡的弱电的走线设计，，对69.2㎡的会议室的旧线路进行清理、梳理，完成对现场会议室的信息化需求的综合布线，包括线槽及线缆的布线、固定与安装。含联塑线管材、国标海康威视牌网线、光纤线路，音响线路、视频会议线路预留。
	1
	项

	17
	线路铺设辅材
	预留走线管道，联塑配件，包含螺丝、胶粒、管码、弯头、直接等辅材。
	1
	项

	18
	网络调测服务
	对会议室涉及的设备进行网络总体调测，包含与配发设备对接的综合调测服务，保证所有设备的网络正常使用。
	1
	项


注：以上项目均包含人工安装。



