## 报价
序号 | 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 用途 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价格 | 备注
1 | 烟尘低浓度采样头专用铝箔密封圈 | 潍坊聚凯电子科技有限公司 | 47MM，货号JK-CYT0047， 100片/盒 | 现场监测（固定污染源废气监测） | 3 | 盒
2 | 电动深水洗井泵 | 爱丽儿 | 深度50m直径50mm(带调速器) | 地下水采样 | 1 | 台
3 | 定位系统 | 佳明 | GPSMAP679 | 现场监测 | 1 | 台
4 | 定位系统 | 佳明 | GPSMAP79S | 现场监测 | 1 | 台
5 | 定位系统 | 佳明 | ETREXSOLAR | 现场监测 | 1 | 台
6 | 气袋 | RESTEK | 1L，货号22959 | 应急监测，便携式GCMS适用 | 5 | 个
7 | 气袋 | RESTEK | 3L，货号22960 | 应急监测，便携式GCMS适用 | 5 | 个
8 | 气体采样袋 | 海得科技 | 材质：特氟龙FEP膜，容积：8L，产品编号：FEV32-8 | 废气监测 | 10 | 个
9 | 草帽 | 不限 | 带抽绳 | 现场监测 | 20 | 顶
10 | 一次性雨衣 | 不限 | 加厚EVA材质（颜色鲜艳） | 现场监测 | 20 | 件
11 | 充电锂电池 | 倍量 | 货号：18650 | 应急手电筒 | 10 | 颗
12 | 氨氮快速检测包 | 芬克品牌 | / | 应急监测 | 1 | 盒
13 | COD（SH）快速检测包 | 芬克品牌 | / | 应急监测 | 1 | 盒
14 | 金属总量（铜、镍、锰、锌、镉）快速检测包 | 芬克品牌 | / | 应急监测 | 1 | 盒
15 | 游离余氯快速检测包 | 芬克品牌 | / | 应急监测 | 1 | 盒
16 | 六价铬快速检测包 | 芬克品牌 | / | 应急监测 | 1 | 盒
17 | 氨氮 | 哈希 | 货号：2395466 | 应急监测 | 1 | 包
18 | 氨氮 | 哈希 | 货号：TNT832 | 应急监测 | 1 | 包
19 | 总磷 | 哈希 | 货号：27426-45 | 应急监测 | 1 | 包
20 | 六价铬 | 哈希 | 货号：1271099 | 应急监测 | 1 | 包
21 | 一次性采样塑料瓶 | 不限 | 600mL，透明瓶身无纹路 | 现场采样 | 1000 | 个
22 | Electrolyte Diluent A （电解稀释液A） | MODERN WATER | 500ml/瓶，货号8100170 | 应急监测，用于铜、镉、铅、锌、锰、铊、锡、三价锑、铋、镍、铁、钴分析 | 2 | 瓶
23 | EDTA溶液 | MODERN WATER | 25ml/瓶，货号8100200 | 应急监测，用于铊分析 | 5 | 瓶
24 | Electrode Conditioning Solution A（电极调节液A） | MODERN WATER | 25ml/瓶，货号8100530 | 应急监测，用于铜、镉、铅、锌、锰、铊、锡、三价锑、铋、镍、铁、钴分析 | 5 | 瓶
25 | 镍标液 20ppm | MODERN WATER | 20ml/瓶，货号8100430 | 应急监测，用于镍分析 | 5 | 瓶
26 | H Mask Solution（抗干扰试剂，针对镍、铁、钴检测时使用） | MODERN WATER | 25ml/瓶，货号8100160 | 应急监测，用于镍、铁、钴分析 | 5 | 瓶
27 | 铊标液 20ppm | MODERN WATER | 20ml/瓶，货号8100500 | 应急监测，用于铊分析 | 5 | 瓶
28 | Reference Electrolyte （参比电极电解液） | MODERN WATER | 25ml/瓶，货号8100060 | 应急监测，用于所有金属分析（参比电极） | 5 | 瓶
29 | 透明度盘（地表水） | 不限 | 配30米布卷尺 （要求卷尺材质为布材质） | 现场监测 | 3 | 个
30 | pH试纸 | 不限 | 1至14 | 现场监测 | 20 | 包
31 | 便携式直读水质流速仪 | 美国Globala | FP211，测量范围 0.1~6.0m/s，精度0.1m/s | 现场监测（废水流量） | 1 | 台
32 | 溶解氧电极 | 美国哈希 | LDO10103,3米线;适用于HQ4300,HQ40d水质多参数测试仪 | 现场监测 | 2 | 支
33 | 便携式测深仪 | 美国Seepdtech 公司 | SM-5A | 现场监测 | 2 | 个
34 | 无人机电池组 | 大疆 | 适配M300，每组为2个电池 | 现场监测 | 1 | 组
35 | 无人机电池 | 斯威普 | 水手4+ | 现场监测 | 3 | 个
36 | 水样桶 | UANDME | 25L（龙头+万向轮+折叠腿） | 现场监测 | 3 | 个
37 | 数据卡 | 可飞 | 每张按照3年使用流量 | 应急监测 | 1 | 张
38 | 监测执法记录仪数据卡 | 合众思壮(DSJ-v5) | 每张按照3年使用流量 | 现场监测 | 4 | 张
39 | pH探头 | 哈希 | PHC101,3米线;适用于HQ4300,HQ40d水质多参数测试仪 | 现场监测 | 1 | 支
40 | 硅橡胶连接管 | 青岛崂应 | 25连接气管 | 现场监测 | 10 | 个
41 | 双口化工瓶 |  | 100ML量杯5mL | 现场监测 | 15 | 个
42 | 数据卡 | 百步通智能安全帽 | 每张按照3年使用流量 | 现场监测 | 2 | 个
43 | 头灯 | warsun（沃尔森） | WH130旗舰版【14000毫安】，1600流明，远射8000dm+赠红黄蓝滤片 | 现场监测 | 5 | 个
44 | 人字梯 | 奥鹏 | 五步折叠梯加厚铝合金 | 现场监测 | 1 | 张
| 金额合计： | [6 empty] | 0
商务要求
1 | 供货要求 |  | （一）提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向我中心提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经我方同意，不得私自发货。 （二）发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，我方收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与我方提供的采购需求不一致；②标准物质无纸质版标准物质证书；③无货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足我方正常使用；④出库清单与实际到货货物不一致；⑤产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不足采购清单要求的有效期且未提前通知我方。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，我方可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 （三）我方有紧急标准物质、试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 （四）产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商，经供货方书面答复后方可按协商供货。 （五）投标供应商必须能够满足产品参数要求，为确保正品，投标人必须在供货时提供产品的售后服务承诺函及供货证明原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可不予验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。 （六）乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的30%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。 （七）乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额30％的违约金并赔偿甲方经济损失。
3 | 相关资质 |  | 供方应提供有效的标准物质营业执照(投标时必须提供复印件，原件备查)、相对应售卖资质（例如危化品经营许可证、易制毒经营许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）、运输资质（例如易燃易爆运输许可证、危化品运输许可证、易制毒运输许可证等，投标时必须提供复印件，原件备查）等。
4 | 供货期 |  | 签订合同后20个工作日内完成交付。特殊情况除外，如延迟供货应提前书面告知并征得我中心同意后，方可再按双方协商约定时间进行供货。 交货地点：广西壮族自治区北海生态环境监测中心。
5 | 售后期 |  | 在货物使用过程中，有以下情形的，供应商须在收到更换货物的有关通知后7日内予以更换并承担由此产生的各项费用： 1.提供的货物非正品的； 2.非我中心正常使用造成的质量问题； 3.质量保证期限内货物有质量问题的。
6 | 付款方式 |  | 我中心根据实际供货情况对货物分批次验收或统一验收。供应商根据我中心已验收货物价值开具等额增值税普通发票，我中心在验收合格及收到供应商开具的合格增值税普通发票之日起15个工作日内向供应商支付已验收合格货物的货款。最终结算款以实际购买及验收合格货物价值为准。