
附件1 

采购需求文件
一、项目名称

2025年饮用水监测标准物质采购

二、项目背景

为保证本中心饮用水监测工作的顺利开展，主要根据分析项目采购相关标准物质。

三、项目概算（万元）

2025年饮用水监测标准物质采购费：9.8万元。
四、项目需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

功能目标：采购的标准物质需满足迁址评审使用需求，确保监测数据的准确性和可靠性。

政府采购政策：优先采购本国产品，保护国内产业，符合国家相关政策和标准。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，以及需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准、期限、效率等技术要求：

标准要求：所有采购的试剂需符合国家相关标准（如GB、HJ等），确保产品质量和安全性。

技术要求：试剂需满足现场及实验室分析要求。

服务标准：供应商需提供最新批次的合格产品，并提供相应的售后服务。

（三）采购标的的数量、是否进口：

数量：详见附件《2025年饮用水监测标准物质采购需求表》中的具体数量。

是否进口：否。

五、项目分包情况：

无
六、商务要求
（一）采购标的的时间、地点和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付时间：合同签订后15日内完成现货交付，40个工作日内完成期货交付。（现货为官网库存满足采购需求；期货为官网库存暂无法满足采购需求，需要预订。）

交付地点：广西壮族自治区百色市右江区中山二路金怡巷27号。

服务要求：1.供货前，如出现标准物质生产厂商停产时供应商需与采购方核实确认同意后再供货，以上客观情况如需要更换货物，在报价不变的情况下，成交供应商提供的标准物质价值必须等于或优于被换物质，如确实无法达成供货的，取消对应标准物质供货。

2.成交供应商提供的标准物质必须为该品牌最新生产批次，保证原装、全新的，按标准物质证书有关要求进行包装、保存，其证书上的标准号、出厂批号与外包装一致并可溯源，满足国家及行业标准及规范，并符合采购方提出的有关质量标准，产品应采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

3.所有标准物质在成交供应商交货时须随附标准物质出（发）货清单及标准物质证书。成交供应商负责填写《标准物质导入模板》（附件2）Excel电子表格内标准物质相关信息（该表格模板由采购方提供）；每一支（瓶/包）标准物质提供一份纸质证书及PDF电子扫描版（PDF电子版命名：“产品名称”+“产品批号”），国产标准物质提供中文版标准物质证书，国外标准物质除提供英文版标准物质证书外，还需提供证书中文翻译件。

4.按指定交货期交货，否则按违约处理。违约货物，以到货日期计算，每超期一天，违约金按延期货款的3‰赔付采购方。逾期5日未完成现货交付或逾期15日未完成期货交付的，采购方有权解除合同且无须承担任何责任，如造成采购方损失的，采购方有权向供应方追偿。若因生产厂商或代理商原因无法按时供货，须提前与采购人协商，经采购方同意后，提交相关情况说明，并约定供货时间。

（二）付款条件（进度和方式）：

付款方式：按照采购单位指定的时间节点和供货量，经采购单位验收完成，成交供应商可向采购单位申请阶段性结算，第一次结算根据到货标准物质货款的80%进行结算，第二次结算在成交供应商全部供货后，采购单位支付剩余未结的货款。每次支付前成交供应商须向采购单位提交请款函、合格的发票等资料后，采购单位10个工作日内支付款项。

付款进度：按合同约定执行。

（三）包装和运输，售后服务，保险等：

包装和运输：产品需采用符合国家标准的包装，确保运输过程中不受损坏。运输费用由供应商承担。

售后服务：标准物质必须为该品牌最新批次产品，从2025年11月1日起计算，剩余有效期小于等于1年的，经采购单位同意后方可供货。采购单位收到货后，在标准物质有效期内发生非采购单位人为因素导致质量问题及使用过程中发现标准物质组分与证书不一致时，成交供应商必须在收到通知后10个工作日内予以无条件更换，所换标准物质价值必须等于或优于被换物质且须全部满足约定的质量要求，产生的费用由成交供应商承担。

保险：运输过程中供应商需确保货物安全。

附件：1.2025年饮用水监测标准物质采购需求表

      2.标准物质导入模板

附件1

2025年饮用水监测标准物质采购需求表

	序号
	标准物质名称
	标液
	规格（单位）
	数量
	单位
	研发单位
	货号
	备注

	
	
	标样
	
	
	
	
	
	

	1
	粪大肠菌群（酶底物法）
	标样
	240~10000 MPN/L，2支/盒
	10
	盒
	CICC
	B0522
	

	2
	钾、钙、钠、镁混标
	标样
	约钾：1.23mg/L 钠：1.38mg/L 钙：2.04mg/L 镁：0.302mg/L
	10
	瓶
	坛墨
	BYT400018
	

	3
	钾、钙、钠、镁混标
	标样
	钾：0.545mg/L 钠：1.61mg/L 钙：2.28mg/L 镁：0.407mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3185-2014
	

	4
	钾、钙、钠、镁混标
	标样
	钾：0.744mg/L 钠：1.09mg/L 钙：2.00mg/L 镁：0.212mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3185-2014
	

	5
	氟化物、硫酸盐、硝酸盐、氯化物混标
	标样
	约氟化物：1.69mg/L
氯化物：9.97mg/L
硫酸根：18.2mg/L
硝酸根：2.44mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-1381-2001
	

	6
	氟化物、硫酸盐、硝酸盐、氯化物混标
	标样
	约氟化物0.834、硫酸盐4.53、硝酸盐1.56、氯化物1.49mg/L
	10
	瓶
	坛墨
	BYT400022
	

	7
	苯并（a）芘
	标样
	约4.58μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	BY400003
	

	8
	15种voc
	标液
	100μg/mL
	10
	瓶
	坛墨
	81582a
	

	9
	游离氯和总氯（碘酸钾分光光度法）
	标液
	约1.006g/L
	2
	瓶
	坛墨
	BW20297-1-W-20
	碘酸钾标准溶液/HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定

	10
	滤膜中砷
	标样
	不同浓度，3片/套
	2
	套
	坛墨
	TMZJ-LM-0.8-005
	

	11
	滤膜中汞
	标样
	不同浓度，3片/套
	2
	套
	坛墨
	TMZJ-LM-0.8-023
	

	12
	滤膜中铅
	标样
	不同浓度，3片/套
	2
	套
	坛墨
	TMZJ-LM-0.8-001
	

	13
	六价铬
	标样
	约0.179mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3174-2014 
	

	14
	六价铬
	标样
	约63.7µg/L左右
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3174-2014
	

	15
	锑
	标样
	约35.0μg/L
	5
	瓶
	标样所
	GSB 07-1376-2001
	

	16
	锑
	标样
	约15.0μg/L
	5
	瓶
	标样所
	GSB 07-1376-2001
	

	17
	锑
	标样
	约55.0μg/L
	5
	瓶
	标样所
	GSB 07-1376-2002
	

	18
	铊
	标样
	约 8.67µg/L
	20
	瓶
	标样所
	GSB 07-1978-2005
	

	19
	钡
	标样
	约5.39μg/mL
	10
	瓶
	海岸鸿蒙
	BW0629
	


	20
	钡
	标液
	约1000μg/mL
	10
	瓶
	海岸鸿蒙
	GBW(E)081597
	

	21
	钛
	标液
	约1000μg/mL
	10
	瓶
	海岸鸿蒙
	BW061043
	

	22
	甲醇中8种有机氯农药混标
	标样
	约16μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	BYT400017
	

	23
	固体废物中17种金属混标/HJ766-2015
	标样
	以证书为准
	1
	瓶
	东莞恒准
	RMH-G106
	

	24
	固体废物中22种重金属混标
	标样
	以证书为准
	1
	瓶
	坛墨
	TMQC1299
	

	25
	固体废物锌渣
中无机元素总量 
	标样
	以证书为准
	1
	瓶
	标样所
	530201
	

	26
	高氯酸盐
	标液
	约100mg/L
	3
	瓶
	坛墨
	 BW20239-1000-100
	

	27
	苯并（b）荧蒽
	标液
	约100mg/L
	3
	瓶
	坛墨
	 GBW(E)082503
	

	28
	丁基黄原酸
	标液
	约100mg/L
	3
	瓶
	北京谱析科技有限公司
	BW19320-01
	

	29
	[13C6]-2,4-二氯苯氧乙酸
	标液
	约100mg/L
	3
	瓶
	坛墨
	92961a
	

	30
	高氯酸盐同位数内标
	标液
	约100mg/L
	3
	瓶
	安谱璀世
	 CDAA-S-200264S-1.2ml
	

	31
	高氯酸盐
	标样
	约4.95mg/L(需稀释)
	3
	瓶
	坛墨
	BY400224
	

	32
	化学需氧量
	标样
	约34.8mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3161-2014
	

	33
	化学需氧量
	标样
	约19.8mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3161-2014
	

	34
	化学需氧量
	标样
	约65.0mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3161-2014
	

	35
	 含氯水质 化学需氧量 
	标样
	约133mg/L（氯离子800mg/L）
	3
	瓶
	标样所
	GSB 07-3058-2013
	

	36
	甲醛
	标样
	约1.72mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-1179-2000 
	

	37
	甲醛
	标样
	约1.93mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-1179-2000 
	

	38
	甲醛
	标液
	约100mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3141-2014
	

	39
	生化需氧量
	标样
	约109mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3160-2014 
	

	40
	生化需氧量
	标样
	约4.88mg/L(需稀释)
	10
	瓶
	坛墨
	BY400124
	


	41
	生化需氧量
	标样
	约18.4mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3160-2014
	

	42
	生化需氧量
	标样
	约124mg/L
	10
	瓶
	标样所
	 GSB 07-3160-2014 
	

	43
	电导率
	标样
	约65.0µS/cm
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-2245-2019 
	

	44
	电导率
	标样
	约109µS/cm
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-2245-2019 
	

	45
	电导率
	标样
	约175µS/cm
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-2245-2019 
	

	46
	浊度
	标样
	约49.6NTU(需稀释)
	10
	瓶
	坛墨
	BY400172
	

	47
	浊度
	标样
	约20.3NTU(需稀释)
	10
	瓶
	坛墨
	BY400172
	

	48
	硫化氢
	标样
	约3.66μg/mL(需稀释)
	5
	瓶
	坛墨
	BY400194
	

	49
	氰化氢
	标液
	约1000mg/L
	3
	瓶
	坛墨
	BW20331-1000-20
	

	50
	氮氧化物(以NO2计)
	标样
	约0.752mg/L(需稀释)
	5
	瓶
	坛墨
	BY400155
	

	51
	氮氧化物
 空气监测标样（水剂)
	标样
	约0.251mg/L
	5
	瓶
	标样所
	206156
	

	52
	 氯化氢
	标样
	约20.1mg/L(需稀释)
	5
	瓶
	坛墨
	BY400174
	

	53
	土壤中阳离子交换量、有机质分析质量控制样品
	标样
	约阳离子交换量12.9c mol(+)/kg 有机质4.5g/kg，35g/瓶
	2
	瓶
	钢研纳克
	NCS204005
	

	54
	风干沉积物中含水率
	标样
	约5.54%
	1
	10g*12瓶/套
	东莞恒准
	RMH-A625
	

	55
	土壤 pH
	标样
	约8.25
	3
	瓶
	标样所
	ERM-2018-2022
	

	56
	土壤 pH
	标样
	约4.87
	3
	瓶
	标样所
	ERM-2018-2022
	

	57
	土壤 pH
	标样
	约8.43
	3
	瓶
	标样所
	ERM-2018-2022
	

	58
	亚硝酸盐氮
	标样
	约41.1µg/L
	5
	瓶
	标样所
	GSB 07-3165-2014 
	

	59
	亚硝酸盐氮
	标样
	约 0.243mg/L
	5
	瓶
	标样所
	GSB 07-3165-2014 
	

	60
	土壤中全氮
	标样
	约1310mg/Kg
	2
	瓶
	坛墨
	TMQC0232
	

	61
	阴离子表面活性剂
	标液
	约500mg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-1271-2000 
	

	62
	阴离子表面活性剂
	标样
	约1.03mg/L
	8
	瓶
	标样所
	GSB 07-1197-2000 
	

	63
	阴离子表面活性剂
	标样
	约10.3μg/mL(需稀释)
	5
	瓶
	坛墨
	BY400050
	

	64
	阴离子表面活性剂
	标样
	约3.20mg/L
	7
	瓶
	标样所
	 GSB 07-1197-2000 
	

	65
	挥发酚
	标样
	约24.7µg/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3180-2014
	

	66
	挥发酚
	标样
	约93.4ug/L
	10
	瓶
	标样所
	GSB 07-3180-2014
	

	67
	挥发酚
	标样
	约22.5μg/L(需稀释)
	10
	瓶
	坛墨
	BY400125
	

	68
	甲醇中微囊藻毒素LR
	标样
	约23.29μg/L
	2
	瓶
	坛墨
	BY400294
	

	69
	氯仿中5种有机磷农药混标
	标样
	约敌敌畏 86.6 μg/mL
乐果 81.3 μg/mL
甲基对硫磷 82.4 μg/mL
马拉硫磷 86.2 μg/mL
对硫磷 81.6 μg/mL
	2
	瓶
	坛墨
	 
BYT400016
	

	70
	联苯胺
	标样
	约28.7μg/L
	2
	瓶
	伟业计量
	BWQ8816-2016
	

	71
	水中磷
	标液
	约1000mg/L
	2
	瓶
	坛墨
	BW30025-1000-C-100
	

	72
	水中二氧化碳
	标液
	约1000μg/mL
	1
	瓶
	四川中测
	BWY0804157
	

	73
	铜、铅、锌、镉、镍与铬混标
	标样
	约铜：0.412mg/L
铅：0.197mg/L
锌：0.749mg/L
镉：0.119mg/L
镍：0.167mg/L
铬：0.358mg/L
	20
	瓶
	环标所
	GSB 07-3186-2014
	

	74
	铜、铅、锌、镉混标
	标样
	约铜2.97mg/L锌2.98mg/L铅2.84mg/L镉2.87mg/L
	10
	瓶
	坛墨
	BYT400007
	

	75
	水中丙烯醛
	标液
	约1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	91638a
	

	76
	水中丙烯腈
	标液
	约1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	GBW(E)082768
	

	77
	水中丙烯腈
	标液
	约 10μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	BW902947-10-L
	

	78
	甲醇中松节油
	标液
	约1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	BW900426-1000-A
	

	79
	丙酮中环氧氯丙烷
	标液
	约 100μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	BW900665-1000-D
	

	80
	水中的3种voc混标
	标液
	约1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	81094JL
	

	81
	水中水合三氯乙醛
	标液
	约1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	92474b
	

	82
	丙酮中2,4,5,6-四氯间二甲苯
	标液
	约2000μg/mL
	8
	瓶
	坛墨
	91530D
	

	83
	35种VOC混标
	标液
	约1000μg/mL
	3
	瓶
	Dr.E
	GA09000565ME
	

	84
	氮气中甲烷（带钢瓶）
	标气
	约2ppm，气瓶规格为8L
	2
	瓶
	上海伟创
	GBW(E)062862
	

	85
	氮气中甲烷（带钢瓶）
	标气
	约8ppm，气瓶规格为8L
	2
	瓶
	上海伟创
	 GBW(E)062862
	

	86
	除烃空气（带钢瓶）
	标气
	约总烃≤0.4mg/m3，气瓶规格为4L
	2
	瓶
	上海伟创
	除烃空气
	

	87
	pH缓冲溶液
	/
	约 pH=11.0
	3
	瓶
	坛墨
	BW20283-500
	

	88
	pH缓冲溶液
	/
	约 pH=1.0
	3
	瓶
	坛墨
	BW20283-500
	

	89
	硫化物
	标样
	约1.62mg/L
	10
	瓶
	标样所
	205566
	

	90
	硫化物
	标样
	约0.866mg/L
	10
	瓶
	标样所
	205568
	

	91
	水中氰
	标液
	约50mg/L
	3
	瓶
	坛墨
	BW20005-50-W-50
	

	92
	水质 磷酸盐(以磷计)
	标液
	约 500mg/L
	3
	瓶
	标样所
	GSB 07-1270-2000
	

	93
	水质 磷酸盐(以磷计)
	标样
	约0.303mg/L
	3
	瓶
	标样所
	 GSB 07-3167-2014
	

	94
	水质 磷酸盐(以磷酸根计)
	标样
	约4.77mg/L(需稀释)
	3
	瓶
	坛墨
	 BY400214
	

	95
	四氯乙烯中石油类
	标样
	约45.5μg/mL
	5
	瓶
	标样所
	 GSB 07-4122-2023 
	

	96
	四氯乙烯中石油类
	标样
	约15.4µg/mL
	5
	瓶
	标样所
	 GSB 07-4122-2023 
	

	97
	四氯乙烯中石油类（油雾）
	标液
	约1000μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	BW901424-1000-SLYX-1
	

	98
	正己烷中石油类
	标液
	约1000μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	BW902301-1000-B
	

	99
	正己烷中石油类
	标样
	约13.3mg/L
	5
	瓶
	坛墨
	BY400177
	

	100
	正己烷中石油类
	标样
	约8.01mg/L
	5
	瓶
	坛墨
	BY400177
	

	101
	正己烷中石油类
	标样
	约5.14mg/L
	5
	瓶
	坛墨
	BY400177
	

	102
	甲醇中丙烯酰胺
	标液
	约1000μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	 GBW(E)085334
	

	103
	甲醇中丙烯酰胺
	标样
	约 70.4μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	BY400139
	

	104
	甲醇中丙烯酰胺
	标样
	约48.9μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	BY400139
	

	105
	丙烯酰胺-D3同位素
	标样
	约 98.1%/10mg
	3
	瓶
	坛墨
	714037-10mg
	

	106
	甲醇中16种多环芳烃类混标
	标液
	约 200μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	 81168a
	

	107
	乙腈中16种多环芳烃混标
	标样
	约0.8μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	BYT400198
	

	108
	乙腈中十氟联苯
	标液
	约1000μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	92381b
	

	109
	土壤中可交换酸度/水解性酸度混标
	标样
	约2.6cmol/Kg
	2
	瓶
	坛墨
	TMQC1313
	

	110
	甲醇中全氟辛基磺酸及其盐类（PFOS）
	标液
	约1000μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	 94343b
	

	111
	甲醇中全氟己烷磺酸
	标液
	约100μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	95489a
	

	112
	全氟辛基磺酸及盐类（PFOS）
	标液
	50μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	94343f
	

	113
	全氟辛酸及其盐类（PFOA）
	标液
	50μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	94345f
	

	114
	全氟辛基磺酸及盐类提取内标（13C4-PFOS）
	标液
	2μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	94347s
	

	115
	全氟辛酸及其盐类提取内标（13C4-PFOA）
	标液
	2μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	94351s
	

	116
	全氟辛酸及其盐类进样内标（13C2-PFOA）
	标液
	0.2μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	94350x
	

	117
	全氟己基磺酸
	标液
	100μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	93370a
	

	118
	全氟己酸内标（13C2-PFHxA）
	标液
	2μg/mL
	3
	瓶
	坛墨
	94444S
	

	119
	甲醇中17种氟喹诺酮类抗生素混标/《水质 17种氟喹诺酮类抗生素的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》（HJ 1399—2024）
	标液
	100μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	82914a
	

	120
	甲醇中3种喹诺酮类内标混标/含干冰运输费/2025国抽兽残/农业部1077号公告一1-2008
	标液
	100μg/mL
	5
	瓶
	TMstandard
	81249a
	

	121
	甲醇中氟甲喹-13C3同位素/《水质 17种氟喹诺酮类抗生素的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》（HJ 1399—2024）
	标液
	100μg/mL
	5
	瓶
	TMstandard
	92935a
	

	122
	甲醇中18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶混标/《水质 18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》（HJ 1398—2024）
	标液
	100μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	82513a
	

	123
	甲醇中甲氧苄啶溶液标准物质
	标液
	100μg/mL
	5
	瓶
	坛墨
	GBW(E)084946
	

	124
	甲醇中磺胺吡啶-13C6同位素
	标液
	100μg/mL
	5
	瓶
	TMstandard
	91827b
	

	125
	甲氧苄氨嘧啶-D3同位素
	标液
	98.6%(Isotopic Value:99.6%)%
	5
	瓶
	TMstandard
	72723-1mg
	

	126
	磺胺间二甲氧嘧啶-D6同位素
	标液
	99.0%
	5
	瓶
	TMstandard
	72671
	


附件2

标准物质导入模板

	序号
	分析项目*
	标准物质类型*
	标准物质小类*
	标准物质名称*
	英文描述
	标准号
	批号*
	研发单位
	当前数量*
	单位*
	数量低限
	规格
	定制日期（yyyy/MM/dd）*
	有效期（yyyy/MM/dd）*
	存放要求*
	存放地点
	稀释方法*
	单价(输入数字)*
	盘存日期（yyyy/MM/dd）
	供应商*
	购买日期（yyyy/MM/dd）
	备注
	组分名称*
	CAS号
	标准值*
	不确定度*
	不确定度%*
	浓度上限*
	浓度下限*
	浓度单位*

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




