广西邕政采购代理有限公司
竞争性磋商文件

项目名称：2025年桂林市区控水质自动站搬迁调试 保障服务采购

项目编号：GLZC2025-C3-028-GXYZ  

采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司                  

2025年10月

目     录

第一章：竞争性磋商公告.........................................3

第二章：供应商须知.............................................5

第三章：项目采购需求..........................................18

第四章：评审办法..............................................27
第五章：项目采购合同（合同主要条款及格式）....................32
第六章：响应文件（格式）......................................37
第一章  竞争性磋商公告
广西邕政采购代理有限公司受采购人委托，拟对2025年桂林市区控水质自动站搬迁调试保障服务采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商活动，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：2025年桂林市区控水质自动站搬迁调试保障服务采购

二、项目编号：GLZC2025-C3-028-GXYZ

三、服务内容及数量: 本采购服务项目为满足水质自动监测站日常监测工作需要，包含水站仪器设备维修、搬迁、复运调试及日常运行维护等，具体项目采购需求详见竞争性磋商文件。
服务时间：合同生效之日起6个月。
四、本项目采购预算金额约为：人民币贰拾叁万元整（￥230000.00）。

五、项目性质：非依法必须招标。

六、供应商的资格要求：

国内注册的【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】,具备合法资格的供应商。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目投标。

4、本项目不接受联合体投标。

七、竞争性磋商文件：

1.获取时间:2025年10月23日公告发布之时起至2025年11月4日响应文件递交截止时间。

2.获取方式:潜在供应商请于“中国采购与招标网htpp://www.chinabidding.com.cn”、“广西壮族自治区生态环境厅http://sthjt.gxzf.gov.cn”获取该项目竞争性磋商文件（如无法网页获取，请联系采购代理机构）。采购代理机构邮箱:glyz2020@163.com，联系电话：0773-2607356。

3.竞争性磋商文件售价：0元。

八、磋商保证金：无。
九、响应文件递交截止时间和地点：

响应文件递交截止时间：2025年11月4日9时30分。
响应文件递交地点：供应商应于响应文件递交截止时间前将响应文件密封送交到广西邕政采购代理有限公司开标厅（桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼602室），逾期送达的响应文件不予受理。 

响应文件递交起止时间：2025年11月4日9时00分起至9时30分止。
十、响应文件开启时间、磋商时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商磋商时间（磋商小组于评标室启封响应文件，磋商具体时间以磋商小组确定时间为准；如遇特殊情况由采购代理机构另行通知）。地点：广西邕政采购代理有限公司评标室(桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼602室，参加磋商的法定代表人或相应的委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或相应的委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面磋商。

十一、信息公告发布媒体：广西壮族自治区生态环境厅网站（http://sthjt.gxzf.gov.cn）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）。
十二、业务咨询：

采购人：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心
联系人：罗工
联系电话：0773-3839899
联系地址：桂林市临桂区鼎晟大厦2号楼1206室
采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司

地址：广西桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼 

联系人：黄颖、秦红艳

联系方式：0773-2607356
广西邕政采购代理有限公司

2025年10月23日

第二章  供应商须知
供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：2025年桂林市区控水质自动站搬迁调试保障服务采购

项目编号：GLZC2025-C3-028-GXYZ

	2
	3
	供应商资格
	详见竞争性磋商公告

	3
	4
	磋商费用
	不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 

	4
	13
	磋商报价、采购预算（上限价）金额及磋商保证金
	13.1供应商必须就“项目需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.2磋商报价高于公布的采购预算（上限价）的，响应文件按无效处理。

13.3未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得高于采购预算（上限价）限价：￥230000.00；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得高于首次报价。

13.4磋商保证金金额：无

	5
	14.1
	响应文件有效期
	自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	7
	15.1
	响应文件份数
	正本壹册，副本 肆册（A4纸装订），响应文件U盘一份（盖章扫描件或Word），须完整提交。

	8
	15.2
	响应文件装订要求
	供应商必须按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

	9
	15.6
	响应文件包装、密封、标记                  
	16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”及响应文件U盘一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：2025年桂林市区控水质自动站搬迁调试保障服务采购

项目编号：GLZC2025-C3-028-GXYZ
采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司

供应商名称： 

	10
	15.7
	供应商公章
	本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

	11
	17.1
	响应文件递交
	供应商应于2025年11月4日9时00分起至9时30分，将响应文件密封提交广西邕政采购代理有限公司开标厅（桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼602室），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

	12
	18.1
	磋商小组组成
	磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，本项目具体磋商、评审工作将根据项目的具体特点由临时组建的磋商小组负责，本项目的评委分别由从广西政府采购云平台专家库随机抽取的评审专家、采购人代表共3人单数构成，其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	13
	18.2
	磋商时间、地点、人员
	1.响应文件递交截止时间后为磋商小组与磋商供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：参加磋商的供应商代表请在广西邕政采购代理有限公司（桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼602室）等待磋商。参加磋商的法定代表人或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人凭身份证或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面磋商。

2.响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。

	14
	19.2
	评审办法
	综合评分法，具体详见第四章评审办法。

	15
	26
	信用查询
	根据《关于做好采购有关信用主体标识码登记及在采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

	16
	27
	成交公告

及成交通知书
	采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

	17
	28.1
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	18
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起3个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	19
	29.3
	合同备案存档
	项目采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构备案存档。

	20
	30.1
	代理服务费
	本项目代理服务费：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费【2005】283号）文件规定，即招标代理服务费按上述文件规定的招标代理服务费标准费率基础上收取，计费基准参见（国家计委价格【2002】1980号）文件。本项目代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

	21
	32
	解释权
	本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。


一、总则

1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

    项目名称：2025年桂林市区控水质自动站搬迁调试保障服务采购；

项目编号：GLZC2025-C3-028-GXYZ
1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.3 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.供应商资格

详见竞争性磋商公告。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5.联合体要求：

本项目不接收联合体参与磋商。
6.质疑


6.1供应商存在质疑的，应当在知道或者应知质疑事项之日起二个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。“知道或者应知质疑事项之日”系指：①对采购文件提出质疑的，系指获取采购文件之日；②对采购过程提出质疑的，系指各采购程序环节结束之日；③对成交结果提出质疑的，系指成交结果公告之日。

6.2质疑应当采用书面形式，与项目存在直接关系，要求一次性详细完整提出并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，针对同一采购程序环节的质疑必须在质疑期内一次性提出，否则，采购代理机构将予拒绝。

6.3质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.4质疑联系部门及联系方式：广西邕政采购代理有限公司，联系人：黄颖，联系电话：0773-2607356。通讯地址：桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼602室。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8.特别说明

关联供应商不得参加同一合同项下采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

二、磋商文件

9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）项目采购需求；

（4）评审办法；

（5）项目采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10.磋商文件的澄清与修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商购买竞争性磋商文件后必须实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性磋商响应文件的编制

11.竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】
11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；
（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（6）无串通谈判行为的承诺函（必须提供）；
11.1.2符合性响应证明材料：

（1）磋商报价表（必须提供）；

（2）服务内容及商务要求响应表（必须提供）；
（3）针对本项目的服务工作方案（必须提供）；
（4）供应商的服务承诺方案（必须提供）；
11.1.3其它有效证明材料：
（1）拟投入本项目的项目负责人及其他实施人员一览表（格式自拟）（如有，请提供）；
（2）供应商2022年1月以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目名称、种类）（如有，请提供）；
（3）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（4）提供服务的磋商供应商属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供的中小企业声明函（见附件）为准，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（4）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（6）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（7）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件必须加盖供应商公章（扫描公章无效）。
11.2 供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.磋商报价及采购预算（上限价）总金额

13.1供应商必须就“项目需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.2磋商报价高于公布的采购预算（上限价）的，响应文件按无效处理。

13.3磋商报价应包括本次采购范围内服务价款、税金、售后服务、培训及其他所有成本费用的总和；供应商应综合考虑在报价中。
13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得高于采购预算（上限价）；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得高于首次报价。

14.响应文件有效期

14.1响应文件有效期：自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应无效。

15.响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

15.1 响应文件份数：正本壹册，副本 肆 册（A4纸装订），电子版文件一份，须完整提交。

15.2 响应文件装订要求：供应商必须按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。
15.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本磋商文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6 响应文件包装、密封、标记：
15.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”及电子版文件一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字均可】。

15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：
项目名称：2025年桂林市区控水质自动站搬迁调试保障服务采购

项目编号：GLZC2025-C3-028-GXYZ
采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司

供应商名称：

15.7 供应商公章：本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

16.响应文件的修改和撤销

16.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤销，并书面通知采购代理机构。

16.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤销其响应文件。

17.响应文件的递交

17.1供应商必须于2025年11月4日9时00分起至9时30分，将响应文件密封提交广西邕政采购代理有限公司开标厅（桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼602室），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

17.2 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

18.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

18.1 磋商小组组成：

磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，本项目具体磋商、评审工作将根据项目的具体特点由临时组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由采购人代表和从广西政府采购云平台专家库随机抽取的评审专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，评审专家 2人。

18.2 磋商时间、地点、人员：

18.2.1 磋商时间：响应文件递交截止时间后。

18.2.2 磋商地点：参加磋商的供应商代表请在广西邕政采购代理有限公司（桂林市七星区骖鸾路25号合鑫大楼六楼602室）等待磋商。

18.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候当面磋商。

18.2.4 响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。

19.评审原则和评审办法

19.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2 评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。

19.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.评审程序及磋商要求

20.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由采购代理机构统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

20.2 磋商小组应当对竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.4磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，按响应文件无效处理。

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

20.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

20.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃磋商。

20.7最后报价

20.7.1本项目为服务采购项目，参考相关规定，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内密封提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
20.7.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。 

未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得高于采购预算（上限价）；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得高于首次报价。

20.9综合比较与评价：
20.9.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.9.2磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。

20.9.3采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

20.10 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向采购人纪委监察部门报告。

21.推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价也相同的由磋商小组依次按项目实施方案分→服务承诺方案分→业绩分由高到低顺序排列的方式决定排列次序。

（2）采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。

（3）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，并依此类推。

22.属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

（2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（3）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制的；

（5）响应文件有效期、磋商保证金、交付使用期、服务期、服务不能满足磋商文件要求的；

（6）供应商未就“项目采购需求”中的全部内容作完整唯一报价的；

（7）供应商未按要求提供 “原件备查”材料原件的，或所提供材料原件与其在响应文件中提供的材料复印件不一致的；

（8）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；
（9）未完全响应竞争性磋商文件实质性要求的；

（10）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的； 

（5）不同供应商的响应文件相互混装的；

（6）磋商文件未做实质性变动，供应商最后报价低于首次报价的。

23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）除本须知第20.7.2条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（上限价）的供应商不足3家的。

24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

25.磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

26. 信用查询 

根据《关于做好采购有关信用主体标识码登记及在采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。    

27.成交公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起三个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.3采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28.履约保证金

28.1 本项目不收取履约保证金。

29.签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起3个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2 如成交供应商有下列情形之一的，且情节严重的，由采购人将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人系统的其他采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订项目采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：项目采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构收到项目采购合同原件后备案存档。

六、其他事项

30.代理服务费

30.1 代理服务费：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费【2005】283号）文件规定，即招标代理服务费按上述文件规定的招标代理服务费标准费率基础上收取，计费基准参见（国家计委价格【2002】1980号）文件。经计算，本项目代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

31.采购代理机构银行账户（用于交纳代理服务费）：

账户名称：广西邕政采购代理有限公司桂林分公司
开户银行：桂林银行观音阁支行
银行账号：660000013203500016                           

32.解释权：本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

第三章  项目采购需求
一、采购内容要求：
目前，桂林市正在开展地表水环境质量监测网络智慧化改造，原有部分老旧站房及仪器闲置。为切实保障桂林辖区内各区控断面水质自动监测站点持续稳定运行，确保监测数据质量。广西壮族自治区桂林生态环境监测中心（以下简称“桂林监测中心”）拟将部分闲置区控水站进行搬迁及仪器调试维护，用于原有因不可抗力造成停站的区控水站复运及站点运行。
二、项目需求

（一）采购标的实现的功能、目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

本采购服务项目为满足水质自动监测站日常监测工作需要，包含水站仪器设备维修、搬迁、复运调试及日常运行维护等。本项目采购的服务均满足国家相关政策和文件的规定，采购方式依据《中华人民共和国政府采购法》以及本系统的《自治区生态环境厅采购执行与管理办法（试行）》相关要求，拟通过委托第三方代理机构的方式开展招投标公开采购。

（二）采购标的需执行的相关标准、规范，以及需满足的技术要求

本项目采购的服务符合国家标准和行业标准对服务质量的规定，包括且不限于《关于进一步做好空气和地表水自动监测站点运维和基础保障的通知》（环办监测函〔2022〕144号）、《地表水自动监测技术规范》（HJ915-2017）、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求》（试行）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）安装验收技术规范》（HJ915.2-2024）和《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）等文件规范要求。未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合目的要求的特定标准确定，同时满足工作要求并符合保障人体健康和人身、财产安全等相关要求。

1、技术要求

（1）大溶江水站仪器维修及复运调试

根据区控水站运行规范要求，提供自动监测仪器设备及其辅助系统维修及复运调试服务。成交方需在合同签订后十五个自然日内完成常规九参数（pH值、电导率、溶解氧、浊度、水温、高锰酸盐指数、总磷、总氮和氨氮）的仪器维修（具体仪器信息见《表1 区控水站点位及主要设备信息表》），并依据《广西地表水水质自动监测站停运管理规定（试行）》进行系统检查，仪器校准、多点线性检查和集成干预检查合格后，经采购方确认后复运，复运后需即刻进行当月实际水样比对。

（2）停运水站搬迁及复运调试

根据区控水站运行规范要求，提供站点搬迁及复运调试服务。成交方在合同签订后十五个自然日内将采购方指定的小型地表水自动监测站整体搬迁到采购方指定位置安装，安装内容包括站房基础平台、采水系统、站房管沟和电缆敷设、排水沟渠、视频监控安装、供电设施和防雷设施建设等内容，完成安装并调试后，依据《广西地表水水质自动监测站停运管理规定（试行）》进行系统检查，仪器校准、多点线性检查和集成干预检查合格后，经采购方确认后复运，复运后需即刻进行当月实际水样比对。

表1 水站搬迁信息表
	需搬迁水站
	水站迁入地点

	断面名称
	断面所在地
	经纬度
	站点名称
	水站所在地
	经纬度

	大田
	恭城县
	E:111.0725

N:24.9130
	灵渠桥
	兴安县
	E:110.4799

N:25.5818


（3）水站运行保障服务

根据区控水站运行需要，桂林市兴安县4个区控水站（大溶江、灵渠桥、大冲口和崔家）提供符合自动监测仪器设备和辅助系统运行的保障服务，以及质量保证所需要的耗材、配件、试剂和标准物质等，服务需满足相关标准依据的要求。

若水站出现仪器设备故障的情况，成交方应启用备机保障水站稳定运行，并及时对原机进行维修。备机连续使用时间不得超过十五个自然日。

（4）技术指导服务

4.1成交方安排1名专职技术人员常驻桂林市，驻点人员应具有较好的沟通协调能力和文字表达能力，熟悉区控水站监测模块操作、水站常见故障原因分析及故障排除，掌握化学分析的基本技能，熟悉区控水站数据审核要求。定期对桂林监测中心人员进行水站运维理论+实操培训，对区控水站运行过程中出现的各类异常和故障维修维护进行远程、现场技术指导；每月每个站点不少于4次现场指导桂林监测中心技术人员做好水站日常运维。

4.2服务期内指导桂林监测中心对区控水站开展一次全面的系统性预防性检修，服务期结束前指导处理好存在的问题。

4.3根据桂林监测中心的要求完成其他相关任务。

（5）其他保障服务

5.1根据桂林监测中心工作要求，当出现自动监测数据超标异常时需在24小时内开展异常数据比对监测，形成比对监测报告。

5.2对区控水站合同期内运行产生的废液根据标准规范要求进行处置。

5.3成交方需配合做好站房、仪器设备固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

5.4当发生水质污染事件时，成交方应无条件配合桂林监测中心对相关水站开展应急性运维。

2、工作要求

（1）成交方指定一名项目负责人，负责此项目的沟通协调。服务期内未得到桂林监测中心允许，项目负责人不得更换。

（2）合同期间，成交方应采取必要的安全保护及相关措施，保障技术服务中工作人员的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与桂林监测中心无关，成交方负责全权处理事故并承担全部费用，并且成交方自愿放弃对采购人提起任何索赔及法律责任之追究。

（3）本项目所形成的所有监测数据及报告归桂林监测中心所有。未经桂林监测中心授权，成交方无权使用任何监测结果或将监测结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为桂林监测中心保密。

（4）成交方应拥有管理权和使用权的固定监测活动场所，满足监测仪器设备放置、样品配制、样品分析、开展质控和监测活动所需的条件要求。

（5）在运行维护及管理期间，成交方必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使自动监测设备运行达到国家及行业颁布的技术标准、业主方要求的考核指标要求及区生态环境监测中心的质控要求。

（6）严禁出现数据弄虚造假行为，成交方不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行原环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由成交方承担，并将被列入黑名单。

（7）运维合同期结束后，成交方需确保所有站点的仪器设备完成好并正常稳定运行，按照原设备清单进行移交归还。
3、考核要求
桂林监测中心自正式服务期开始每三个月对成交方开展一次工作考核，依据维护内容就每周、每月、每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，考核分满分为100分，根据考核的运维情况支付运维服务费，计算方式如下：

（1）所有站点考核分评分≥90分为合格，全额支付考核期间运维费。

（2）所有站点得分≥75分，有1个或以上站点某次考核得分:75≤得分＜90的，为初级警告，扣除合同总额的5%，并责令整改。

（3）所有站点得分≥60分，有1个或以上站点某次考核得分:60≤得分＜75的，为二级警告，扣除合同总额的10%，并责令整改。

（4）有1个或以上站点某次考核得分＜60的，第一次出现扣除合同总额的15%，并责令整改。第二次出现直接解除合同。

（5）运维方拒不整改的，采购人有权终止运营合同，并停止支付所有合同款项，且保留向运维方追究责任和赔偿的权利。

（6）运行维护考核要求详见附件《2025年桂林市区控水站服务考核表》。

（7）运维方须维护采集的数据必须真实客观，如有弄虚作假的，桂林监测中心有权终止合同，同时运维方须按当期维护费的双倍支付违约金。

（8）运维方有下列情形之一的，也将视情况扣除运维经费合同总额的5%：被中国环境监测总站、自治区生态环境监测中心书面通报批评的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向桂林监测中心报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

（9）因运维不当或者管理不到位，导致仪器设备等损毁造成损失的，运维方应依照运维合同的约定，给予等价赔偿。

（10）桂林监测中心有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展与区控水站自动监测运维管理相关的工作。

（三）采购标的内容

1.对桂林市兴安县区控大溶江水站提供常规九参数（pH值、溶解氧、水温、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）仪器维修及水站复运调试服务；

2.对桂林市兴安县区控灵渠桥水站提供常规九参数（pH值、溶解氧、水温、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）站点整体搬迁及复运调试服务；

3.对桂林市兴安县4个区控水站（大溶江、灵渠桥、大冲口和崔家）提供常规九参数（pH值、溶解氧、水温、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）指标的运维服务。自动监测仪器设备耗材、配件、试剂、标准物质和运维技术指导，做好区控水站废液处置、辅助系统运行保障、站房基础保障设施维修维护（不可抗力引起的恢复性维修维护除外）等工作，服务质量达到桂林监测中心的考核要求。具体信息详见表2。

表2 区控水站点位及主要设备信息表

	序号
	站点名称
	县域
	监测指标
	仪器品牌及型号
	仪器生产日期

	01
	大溶江
	兴安县
	五参数（含探头）
	雪迪龙MODEL2000
	2019年8月

	
	
	
	高锰酸盐指数
	雪迪龙MODEL9811
	2019年8月

	
	
	
	氨氮
	雪迪龙MODEL9820
	2019年8月

	
	
	
	总磷
	雪迪龙MODEL9840
	2019年8月

	
	
	
	总氮
	雪迪龙MODEL9850
	2019年8月

	
	
	
	工控机
	雪迪龙CT2019-DB006-3
	2019年8月

	02
	灵渠桥
	兴安县
	五参数（含探头）
	雪迪龙MODEL2000
	2019年8月

	
	
	
	高锰酸盐指数
	雪迪龙MODEL9811
	2019年8月

	
	
	
	氨氮
	雪迪龙MODEL9820
	2019年8月

	
	
	
	总磷
	雪迪龙MODEL9840
	2019年8月

	
	
	
	总氮
	雪迪龙MODEL9850
	2019年8月

	
	
	
	工控机
	雪迪龙CT2019-DB006-3
	2019年8月

	03
	崔家
	兴安县
	五参数（含探头）
	雪迪龙MODEL2000
	2019年8月

	
	
	
	高锰酸盐指数
	雪迪龙MODEL9811
	2019年8月

	
	
	
	氨氮
	雪迪龙MODEL9820
	2019年8月

	
	
	
	总磷
	雪迪龙MODEL9840
	2019年8月

	
	
	
	总氮
	雪迪龙MODEL9850
	2019年8月

	
	
	
	工控机
	雪迪龙CT2019-DB006-3
	2019年8月

	04
	大冲口
	兴安县
	五参数（含探头）
	雪迪龙MODEL2000
	2019年8月

	
	
	
	高锰酸盐指数
	雪迪龙MODEL9811
	2019年8月

	
	
	
	氨氮
	雪迪龙MODEL9820
	2019年8月

	
	
	
	总磷
	雪迪龙MODEL9840
	2019年8月

	
	
	
	总氮
	雪迪龙MODEL9850
	2019年8月

	
	
	
	工控机
	雪迪龙CT2019-DB006-3
	2019年8月


4.根据全区区控水站调整方案，涉及到站点调整的，成交方需根据桂林监测中心要求，为调整后的水站同步提供服务内容第3点的相应服务。
（四）、项目分包情况

该项目不允许二次分包。

三、商务要求
（一）服务周期

合同签订：自成交通知书发出之日起3个工作日内。

服务时间：合同生效之日起6个月。

（二）付款方式
签订合同后采购人预付50%合同款，成交供应商委托银行托管50%合同款的运维经费后，将银行凭证及合同全额正式发票交采购人，采购人拨付50%合同款给成交供应商。采购人将银行代管50%合同款的运维经费以运维服务时间分配结算，根据实际运维的考核情况计算运维费，经采购人同意后按每三个月由银行代拨付实际运维经费。采购人、成交供应商、银行需同时签署三方协议。
（三）报价要求
本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：

1.服务的价格（包括站房及仪器设备运输、地基建设、安装调试费、备品备件、网络费、水电费、站房和采水系统维护费、仪器设备维修、配件置换和保养费、技术指导费、培训费、材料费、试剂和标准物质费、废液处置费、工作人员差旅费和劳务费、水站安全保障费及其所有成本费等）。

2.必要的保险费用和各项税金。

3.对于招标文件中明确列明必须报价的货物或服务，成交方应报价；对于招标文件中未列明，而成交方认为必需列入总报价，在合同实施时，采购方将不予支付成交方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同总价中。

4.服务期间，成交方不能以任何形式外包合同规定的运行维护服务。

附件：

区控水站服务考核表

	考核内容
	考核要求及扣分条件
	分值
	得分
	备注

	质量保证和质量控制（50分）
	数据有效率
	每月所有参数数据有效率≥80%（除去断流、停电、不可抗力因素引起的故障或停运，以及采购方认为可以扣除的时间段），有效率每降低1%（四舍五入），扣2.5分，扣完为止。注：考核参数最低的有效率，不考核平均有效率。
	35
	
	

	
	每周标样核查
	每周对五参数进行标样核查，两次核查时间间隔不能超过9天，核查结果满足HJ915.3-2024标准规范要求，如未能满足核查时间间隔的1次扣1分。如有核查参数未达到要求，按一个指标1次扣1分，如当月存在未开展周核查的1次扣2分，扣完为止。
	5
	
	

	
	每月实际水样比对
	每月15日前开展一次所有参数（除藻密度和叶绿素a外）实际水样比对，并出具比对报告上传至广西水环境监控平台。比对结果满足HJ915.3-2024标准规范要求。如不按时开展比对监测，一次扣完4分。开展比对监测结果，如有比对结果未达到要求，按照一项指标一次扣1分方式统计，扣完为止。
	4
	
	

	
	每月加标回收测试
	每月对所有参数（除五参数、藻密度和叶绿素a外）开展加标回收测试，测试结果满足HJ915.3-2024标准规范要求。如果不开展该项工作，一次扣完2分，如果测试未达到要求，按照一项指标一次扣0.5分方式统计，扣完为止。
	1
	
	

	
	每月多点线性核查
	每月对所有参数（除五参数外）开展多点线性核查，核查结果满足HJ915.3-2024标准规范要求。如果不开展该项工作，一次扣完4分，如果核查未达到要求，按照一项指标一次扣1分方式统计，扣完为止。
	4
	
	

	
	每月集成干预检查
	每月对所有参数（除五参数、藻密度和叶绿素a外）开展集成干预检查，检查结果满足HJ915.3-2024标准规范要求。依据HJ915.3-2024标准要求当需要开展此项工作时，如未开展，一次扣完1分，如果检查未达到要求，按照一项指标一次扣0.5分方式统计，扣完为止。
	1
	
	

	运行与日常维护（14分）
	站房、辅助设备
	保持站房周围防护设施安全完整，内外环境卫生干净整齐，防虫防蚁，无杂物堆积，站房所有辅助设备、安防设备工作正常，标识牌清晰，摄像头监控位置正确无遮挡，视频正常上传。分数视现场检查情况打0-3分。有安全隐患不得分。
	3
	
	

	
	采水、排水及内部管路
	取水口位置根据水位调整，现场可以实现切换采水泵采水管路，定期检查和维护采水浮筒固定情况（须有明显标识）和水泵运行情况，定期维护和清洁采配水系统（包括浮筒、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等），保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏。分数视现场检查情况打0-2分。
	2
	
	

	
	取水点代表性
	浮筒取水口位置不具备代表性（包括采水口受干扰、采水泵靠岸不处理等）的，分数视现场检查情况打0-2分。
	2
	
	

	
	自动分析仪
	查看仪器的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；定期清洗和更换试剂（标签清晰内容完整），更换易耗品，定期校准仪器。要求留样器正常工作。分数视现场检查情况打0-2分。试剂过期0分。
	2
	
	

	
	电路、仪器传输
	保持电路、仪器联网传输系统正常工作，定期检查上传至平台数据和现场监测仪器数据的一致性。数据传输率≥90%的得2分，数据传输率＜90%的，视实际情况打0-1分。
	1
	
	

	
	废液处理
	做好废液收集并妥善处理处置废液，废液桶标识清晰，分数视现场检查情况打0-4分。废液放置站房外长期存放打0分。
	4
	
	

	运行与日常维护（22分）
	监测数据审核和管理
	安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。分数视现场检查情况打0-2分。
	2
	
	

	
	人员配备
	每2个水站至少指定1人专职负责运维工作，视实际情况打0-1分。
	1
	
	

	
	车辆
	每4个站点配备至少1辆运维专用车辆，视实际情况打0-1分。
	1
	
	

	
	备机
	每4个常规指标站点须配备一套备机，视实际情况打0-2分。连续使用备机超过15个自然日扣5分，连续使用备机超过20个自然日扣8分，连续使用备机超过25个自然日以上扣10分。
	10
	
	

	
	基础保障、耗材、备品备件
	做好水站基础保障，仓库必须储备有充足的常用试剂、耗材、备品备件并规范管理，分数视现场检查情况打0-3分，故障更换备品备件时间超过2天或管路污染严重的情况都打0分。
	3
	
	

	
	异常情况响应速度
	仪器设备出现异常或故障时须在4小时内响应，立即向采购方汇报，并在24小时内解决，且更换设备或修复后的仪器在运行之前按规定进行必要的检测和校准，各项指标达到要求。分数视现场检查情况打0-5分。有异常、超标、故障或紧急情况未汇报至少扣3分。
	5
	
	

	仪器技术档案（6分）
	每周运维记录
	按要求在广西水环境监控平台填写记录清单、巡检汇总表、巡检表、校准核查表，并且记录清晰、完整，视现场情况打0-3分。
	3
	
	

	
	每月运维记录
	按要求在广西水环境监控平台填写设备检修、人员来访、参数设置、更换试剂、废液处置、耗材更换、多点线性、集成干扰、加标回收、试剂水样比对和月运维报告，并且记录清晰、完整，则视现场检查情况打0-3分。
	3
	
	

	应急监测（4分）
	异常数据
	配合桂林监测中心做好地表水水质自动站的水质异常应急监测工作，视情况打0-2分，不配合0分。
	2
	
	

	
	超标比对
	及时响应做好地表水水质自动站数据异常超标比对工作，视情况打0-2分，不配合0分。
	2
	
	

	技术指导（4分）
	技术培训
	按要求对桂林监测中心技术人员进行水站日常运维理论＋实操培训，视实际情况打0-2分，未开展0分。
	2
	
	

	
	现场指导
	按要求现场指导桂林监测中心技术人员在规范规定时限内维修维护好水站仪器设备各类异常和故障，不符合要求1次扣2分，扣完为止。
	2
	
	

	合计
	100
	
	

	备注：1. 常规指标正常统计数据有效率，综合指标以周质控的合格率计算数据有效率，综合指标站点的数据有效率统计方式为：当月站点有效率=当月周质控所有参数合格次数/当月所有参数周质控总次数（每参数一周仅统计一次合格/不合格，并扣除停运期间质控次数）。

	 考核日期：                                检查人员：                           运维公司代表（电话）:                      


 评审办法

一、评标依据及方式

1. 评审依据：磋商小组以磋商文件和响应文件为评标依据，对磋商供应商的磋商报价、服务工作方案、技术支持、商务部分等四个方面内容按百分制打分。

2. 评审方式：以封闭方式进行评标。

3. 参考财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、磋商小组成员要严格遵守采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

4.本次评标采用综合评分法。磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由采购人代表和广西政府采购云平台专家库有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表1人，有关专家2人。每一供应商的最终得分为参加评审的全部评审人员给其评分的算术平均值。

二、分值分配表

	序号
	评分因素
	分值分配

	一
	价格分
	10分

	二
	服务分
	30分

	三
	技术支持分
	40分

	四
	商务分
	20分

	五
	合计
	100分


三、评分细则表

	序号
	评审内容
	评审标准

	一、价格部分（10分）

	1
	投标报价

（10分）
	投标报价得分=（全部供应商中的最低报价/某供应商投标报价）×10

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）第九条要求，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供声明函者不予认定。

	二、服务部分（30分）

	1
	服务工作方案分

（30分）
	由评委在打分前根据竞争性磋商文件要求，对比各供应商响应文件中针对本项目（包括但不限于：①日监视工作内容；②站点定期巡检；③仪器设备定期维护；④预防性检修及针对性检修；⑤仪器及耗材储备；⑥人员安排及风险防范；⑦采样工作等子项）所提供的服务区域工作方案及措施内容，集体讨论确定供应商“一档、二档、三档、四档”各所属档次并形成书面材料。

（1）一档（0-7分）：所提供工作管理方案较差，对上述①-⑦等内容阐述较充分，但措施可操作性不强，不符合项目要求；

（2）二档（8-15分）：所提供工作管理方案一般，对上述①-⑦等内容阐述较充分，但措施可操作性一般，基本符合项目要求；

（3）三档（16-23分）：所提供工作管理方案较详细，对上述①-⑦等内容阐述充分，措施较为合理、可操作性较好，较符合项目要求；

（4）四档（24-30分）：所提供工作管理方案完善、可行，对上述①-⑦等内容阐述充分，详细具体、措施全面、有保证，完全符合项目需求。

	三、技术支持部分（40分）

	1
	人员（10分）
	1.项目负责人：拟派项目负责人（1）具有中国环境监测总站颁发的地表水环境质量自动监测与运维管理培训合格证书，同时具有5年或以上水站运维经验的，得4分；（2）具有生态环境监测高级（副高或以上）工程师职称，加2分。备注：评审项目第（1）项须同时提供项目负责人简历证明（证明文件应为能够体现项目负责人运维经验的合同或单位出具的相关从业经验年限证明文件，运维指标覆盖范围至少包含高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、水温、PH、电导率、溶解氧、浊度）和培训合格证书复印件；评审项第（2）项须提供职称证书复印件；以上评审项除提交上述要求对应的证明材料外，还须同时提供在本单位任职的外部证明材料（提供投标截止日之前3个月内任意1个月该人员在投标人单位（或投标人母公司）交纳社保的证明材料（证明材料必须有加盖政府有关部门印章））。否则不得分。无或未按要求提供证明材料的，不得分。

2.运维人员：拟投入本项目技术人员中（不含项目负责人），具有中国环境监测总站颁发的地表水环境质量自动监测技术与运维管理培训合格证书：每提供1人得2分，本项最高4分。备注：（1）提供对应人员的培训合格证书复印件及本单位任职的证明材料，提供投标截止日之前3个月内任意1个月该人员在投标人单位（或投标人母公司）交纳社保的证明材料（证明材料必须有加盖政府有关部门印章）。否则不得分。无或未按要求提供证明材料的，不得分。（2）同一人同时具有多个证书的，不可累计得分。

	2
	服务响应（5分）
	供应商承诺的服务响应时间： 服务响应时效性强，能够在1小时（不含）内到场并解决问题的，得5分； 服务响应时效性较强，能够在1小时（含）-2小时（含）到场并解决问题的，得3分； 服务响应时效在2小时（不含）以上到场的，得1分。注：投标人需针对服务响应时间提供承诺函，格式自拟。

	3
	技术服务保障（9分）
	根据供应商具有的水质常规五参数测量仪（温度、PH、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮测量仪、总磷测量仪、总氮测量仪、高锰酸盐指数测量仪备机数量评审，应具有不少于一套上述备机方可得3分，否则不得分。每增加一套包含上述备机加3分，最高得9分。

同时提供备机照片、采购合同、购买发票（若为仪器制造商的提供制造商证明；若为租赁的，提供设备照片及租赁合同及租赁发票，租赁合同租赁期限不得在本项目服务期内结束，否则不得分）

	4
	公司规章制度及人员管理方案

（4分）
	（1）一档（0-1分）：公司规章制度不完善，人员管理方案简单。

（2）二档（1.1-2分）：满足一档的情况下，公司规章制度一般、有相应的组织机构，岗位设置较合理，人员管理方案描述较详细。

（3）三档（2.1-3分）：满足二档的情况下，公司规章制度完善，人员管理方案描述详细、措施详实，并有针对性， 制度、管理方案满足采购需求。

（4）四档（3.1-4分）：满足三档的情况下，公司规章制度完全符合项目采购要求，人员管理方案科学、切实可行、有效。制度、管理方案优于或完全满足采购需求。

	5
	应急处理方案

（6分）
	评标委员会对比各供应商针对本项目提供的应急处理方案及措施等情况进行集体讨论确定供应商“一档、二档、三档、四档”各所属档次。

（1）一档（0-1.5分）：应急处理方案及措施编制描述简单。

（2）二档（1.6-3分）：提供的应急处理方案描述较完整，有应急处理实施计划与等方面内容，基本满足项目需求。

（3）三档（3.1-4.5分）：项目应急处理方案详实，应急处理措施较完善，较有效、优化，有突发事件应急处理实施计划等方面内容，满足采购需求。

（4）四档（4.6-6分）：项目应急处理方案非常详实，应急处理措施完善，方案措施有效、优化、切实可行，突发事件应急处理实施计划等方面内容，满足采购需求。

	6
	运维工作信息化程度（6分）
	评标委员会对比各供应商针对本项目提供的运维工作信息化程度情况进行集体讨论确定供应商“一档、二档、三档、四档”各所属档次。

（1）一档（0分）：无相关信息化系统的。
（2）二档（1-2）：供应商在运维工作中具有运维信息化管理系统，信息化管理仅覆盖以下内容的1项：运维任务计划下达、现场运维实施、应急运维处理、物料管理、备机备件管理等内容。

（3）三档（3-4分）：供应商在运维工作中具有信息化管理系统，信息化管理同时覆盖以下内容的2-4项：运维任务计划下达、现场运维实施、应急运维处理、物料管理、备机备件管理等内容，管理体系部分适用本项目。

（4）四档（5-6分）：供应商在运维工作中已实现信息化管理，已获得环境监测运营维护管理系统软件著作权证书，信息化管理程度高，信息化管理同时覆盖以下全部内容：运维任务计划下达、现场运维实施、应急运维处理、物料管理、备机备件管理等内容，管理体系与本项目适用性强，得6分。

	四、商务部分（20分）

	1
	企业信誉（6分）
	供应商在以往环境监测服务中未受到各级环保主管部门行政处罚、通报、记不良记录、记过、或存在弄虚作假等不良行为记录的【磋商文件中提供相应承诺函，加盖供应商公章（供应商应标承诺必须真实有效，若经查实存在虚假承诺的情形，则采购人有权取消其成交资格，并上报监督管理部门处理，且保留追究法律责任的权利）】，得6分，未提供相应承诺函或有不良记录的，不得分。

	2
	业绩（8分）
	根据供应商2020年1月1日以来（日期以合同签订时间为准）承担过的水质在线监测运维服务经验评分：每提供一个得2分，最高得8分。注：提供合同复印件，业绩时间以合同签订时间为准，若合同未体现签订时间的不予计分。

	3
	运维专用车辆（6分）
	供应商需提供承诺函（承诺函格式自拟），承诺为本项目投入运维专用车辆，每提供1辆得2分，最高得6分。不提供不得分。

	五、总分（一）+（二）+（三）+（四）


四、推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；若仍相同时，依次按项目实施方案分→服务承诺方案分→业绩分顺序由高到低的顺序排列并推荐成交供应商。若仍相同时，则由磋商小组集体讨论确定。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商或重新采购。

（4）第二成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商或重新采购。

第五章  项目采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称： 

  项目编号：

    甲方：                                   （采购人）

    乙方：                                   （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条　合同标的名称及合同金额

1、合同标的名称： 
                   。

2、根据《成交通知书》的成交内容，合同的金额为：
	服务名称
	数量
	单位
	合同金额（元）

	
	1
	项
	

	合同金额（大写）         
（￥       
）


第二条  项目实施要求及验收要求

乙方应按竞争性磋商文件规定的服务范围向甲方提供相应服务。

第三条  权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条  服务期限及项目实施地点 

1、服务期限：合同生效之日起6个月。
2、项目实施地点：广西壮族自治区桂林市采购人指定地点。

3、乙方提供不符合竞争性磋商文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第五条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

 付款方式

签订合同后甲方预付50%合同款，乙方委托银行托管50%合同款的运维经费后，将银行凭证及合同全额正式发票交甲方人，甲方拨付50%合同款给乙方。甲方将银行代管50%合同款的运维经费以运维服务时间分配结算，根据实际运维的考核情况计算运维费，经甲方同意后按每三个月由银行代拨付实际运维经费。甲方、乙方、银行需同时签署三方协议。

第七条  验收要求及标准

乙方依据竞争性磋商文件要求、响应文件承诺、强制执行的国家、行业、地方标准履行合同；甲方验收阶段将邀请专业人员或第三方专业机构组验收，相关费用由乙方承担，乙方自行将验收费用考虑到磋商报价中，甲方不再另行支付任何费用。乙方提供的服务成果达不到验收标准的，不予验收，造成的一切不利后果由乙方自行承担。
第八条  甲方义务

1、甲方应提供必要服务条件（如电源、水源等）。

2、甲方应向乙方提交服务所必需的有关数据、资料等。

3、严格对乙方所提供的服务按照磋商文件的要求进行验收。

第九条 乙方义务

1、乙方必须按照服务采购需求和服务承诺内容执行。

2、乙方必须按照本项目要求委托及支付程序为采甲方提供相关服务。

3、乙方必须按本项目规定的后续服务及其他要求向甲方代表的服务对象提供优质的服务。

4、签署本协议则视同乙方愿意接受甲方按照本项目采购文件全部内容的规定进行的履约监管，愿意积极配合甲方在履约监管过程中的各项合理要求。

第十条  违约责任

1、乙方所提供的服务成果不合格的，应及时修改，修改不及时的按逾期交付处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务成果如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的所有损失。同时甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已支付的所有款项并向甲方支付合同金额20%的违约金。
3、乙方逾期交付服务成果的，每天向对方偿付违约合同金额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同金额5%，超过 15天甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已支付的所有款项并向甲方支付合同金额20%的违约金。

4、乙方未履行合同约定或未按响应文件中的服务承诺提供服务的，经甲方书面督促无效后，乙方应按本合同金额5 %，向甲方支付违约金，并上报采购监督部门，由此造成的相关处罚由乙方自行承担。

5、其他违约行为按违约合同金额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

6、甲方人员不得以任何形式或名义向乙方索要或收受回扣、佣金等好处费，不得在合同外收取保证金、押金等任何款项；乙方不得向甲方人员提供任何形式的贿赂或回扣，一经查实，甲方立即解除合同，并将有关问题线索移交相关部门追究责任。
第十一条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、
不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、
不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市临桂区人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同所约定的通讯地址及联系人作为双方送达文书及诉讼程序一审、二审、再审、执行以及仲裁程序所涉法律文书（包含但不限于应诉通知书、开庭传票、判决书、裁定书、裁决书等）的指定送达地址及送达联系人，如因受送达方无法签收、拒收等原因导致被退回的，各方一致同意法律文书被退回之日即为送达之日。各方变更地址应及时书面通知对方，否则由此引起的责任由信息变更方承担。按本协议所载资料向乙方发送的所有通知及司法部门的文书，视同送达。

4、本合同未尽事宜，遵照《民法典---合同篇》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止、解除与转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

但在距合同履行期限届满未足两个月的，即使出现以上情形，乙方也不能单方解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后10天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

5、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条  签订本合同依据

1、竞争性磋商文件；

2、成交供应商的磋商报价表；

3、项目实施方案、服务承诺书；

4、成交通知书。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。

甲方（公章）：                                 乙方（公章）：                                           

法定代表人签字：                               法定代表人签字：                              

委托代理人：                                   委托代理人：                                  

电  话：                                       电   话：                                     

开户名称：                                     开户名称：                                         

开户银行：                                     开户银行：                                     

银行账号：                                     银行账号：                                      

日    期：                                     日    期：                                                                               
第六章 响应文件（格式）

一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司

供应商名称：

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）符合性响应证明材料

（三）其它有效证明材料

（一）资格性响应证明材料目录
1.响应函（必须提供）；
2.供应商的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

6.无串通谈判行为的承诺函（必须提供）；
1. 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西邕政采购代理有限公司 
根据贵方         项目磋商文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份，电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

2.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。

4.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：              

办公电话：                   传真：            

委托代理人联系电话：                

开户名称：                                                  
开户银行：          
账号：

供应商（公章）：                                              
法定代表人或相应的委托代理人签字：
响应日期：                               

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.响应函须由法定代表人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.供应商的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

附件：

  授权委托书（格式）

致：广西邕政采购代理有限公司
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：                                   

法定代表人（或负责人）签字：                       　　

        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

附件：

声   明（格式）

致：广西邕政采购代理有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及以往餐饮经营过程中未存在食品安全、公共安全和恶性事件等安全事故和不良记录的完全符合供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章）：                                         

法定代表人或相应的委托代理人签字：
日          期：                         
6.无串通谈判行为的承诺函（必须提供）；

附件：
无串通谈判行为的承诺函（格式）
一、我公司承诺无下列相互串通谈判的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出（本谈判文件载明不要求提交保证金的除外）。
二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
企业名称（公章）：                             
日期：                             

（二）符合性响应证明材料目录

（1）磋商报价表（必须提供）；

（2）服务内容及商务要求响应表（必须提供）；

（3）针对本项目的服务工作方案（必须提供）；
（4）供应商的服务承诺方案（必须提供）。
1.磋商报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：                                      

磋商报价表（格式）

	序号
	项目名称
	数量①
	单位
	单价②
	单项合计=数量×单价③＝①×②

	1
	2025年桂林市区控水质自动站搬迁调试保障服务采购
	1
	项
	
	

	磋商报价（大写）：                            元人民币（￥                      ）

	1.服务期限：合同生效之日起6个月。

2.项目实施地点：采购人指定地点。

	说明：磋商报价应包括本次采购范围内服务价款、税金、售后服务、培训及其他所有成本费用的总和；供应商应综合考虑在报价中。


供应商（公章）：                                        
法定代表人或相应的授权委托代理人签名：                        
日            期：                                        
注：1.各供应商必须就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。竞争性磋商文件只允许有一个报价。

2.供应商应根据所竞服务内容如实填写磋商报价表的各项内容。

3.磋商报价表须由法定代表人或相应的委托代理人签名并加盖供应商公章。
2.服务内容及商务要求响应表（必须提供）；

服务内容及商务要求响应表（格式）

	服务项目
	竞争性磋商文件要求
	响应文件的响应情况（对服务内容及要求的承诺）

	一、采购内容要求
	
	

	二、项目需求
	
	

	三、商务要求
	
	


供应商（公章）：                                        
法定代表人或相应的委托代理人签字：                        
日          期：

3.针对本项目的服务工作方案（必须提供）

服务工作方案（格式）

（由供应商根据本项目采购需求及评审办法等方面内容根据自身特点自行编写。）
供应商（公章）：                                        
法定代表人或相应的委托代理人签字：                        
日          期：

4.供应商的服务承诺方案（必须提供）

服务承诺方案（格式）

（由供应商根据本项目要求及评审办法等方面内容根据自身特点自行编写。）
供应商（公章）：                                        
法定代表人或相应的委托代理人签字：                        
日          期：

其它有效证明材料目录

（1）拟投入本项目的项目负责人及其他实施人员一览表（格式自拟）（如有，请提供）；

（2）供应商2022年1月以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目名称、种类）（如有，请提供）；

（3）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（4）提供服务的磋商供应商属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供的中小企业声明函（见附件）为准，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（4）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（6）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（7）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

1.拟投入本项目的项目负责人及其他实施人员一览表（格式自拟）（如有，请提供）

拟投入人员一览表（格式）
	序号
	姓名
	学历
	在本项目中担任的职务
	职称(如有)
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：  1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据供应商的实际情况自行制表填写；

2.拟投入人员一览表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

供应商（公章）：                                        
法定代表人或相应的委托代理人签字：                        
日          期：

2.供应商2022年1月以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目名称、种类）（如有，请提供）；

3.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
4.提供服务的磋商供应商属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供的中小企业声明函（见附件）为准，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称（盖章）： 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附表
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

5.监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

6.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          单位名称（盖章）：

                  日  期：

7.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。


