自治区柳州生态环境监测中心第四季度

水质自动监测站试剂采购服务需求

一、项目基本概况

根据《自治区生态环境厅办公室关于做好2025年地表水环境质量监测网络运行维护项目预算的通知》文件精神，我中心负责辖区内区控水站运维工作，现为确保站点正常运行，现需要采购水站配套试剂，具体采购物品详见表1。

表1    试剂列表

| 仪器名称 及型号 | 试剂名称 | 装瓶规格 /套 | 购置数量 /套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 力合高锰酸盐指数 LFS-2002（CODMn） | 还原液 | 2L | 14 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | 氧化剂 | 10L |  |  |
|  | 消解液 | 1L |  |  |
| 力合氨氮 LFS-2002（NH） | 显色剂 | 500mL | 14 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | 氧化剂 | 500mL |  |  |
|  | 吸收液 | 500mL |  |  |
|  | 中和液 | 1L |  |  |
| 力合总氮 LFS-2002（TN） | 中和液 | 1L | 14 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | 消解液 | 1L |  |  |
|  | 显色剂 | 1L |  |  |
|  | 还原液 | 1L |  |  |
| 力合总磷 LFS-2002（TP） | 消解液 | 1L | 14 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | 还原液 | 500mL |  |  |
|  | 显色剂 | 500mL |  |  |
| 力合镉、铅、铜、锌 （梅林、洛维） LFEC-2006 | 电解液 | 2L | 6 | 2个月/套 |
|  | 镀膜液 | 500mL |  |  |
|  | 消解液 | 500mL |  |  |
|  | 掩蔽剂 | 500mL |  |  |
| 力合镉、铅、铜、锌 （露塘） LFTZ-DW2005 | 电解液 | 2L | 3 | 2个月/套 |
|  | 掩蔽剂 | 500mL |  |  |
|  | 消解液 | 500mL |  |  |
|  | 镀膜液 | 500mL |  |  |
| 力合砷试剂 （梅林） LFEC-2006（As） | 显色剂 | 1L | 3 | 2个月/套 |
|  | 吸收液 | 1L |  |  |
|  | 还原液 | 1L |  |  |
|  | 掩蔽剂 | 1L |  |  |
| 力合砷试剂 （露塘、洛维） LFTAs-DW2001 | 掩蔽剂 | 1L | 6 | 2个月/套 |
|  | 释放剂 | 1L |  |  |
|  | 吸收液 | 1L |  |  |
|  | 清洗液 | 1L |  |  |
| 力合汞试剂 （梅林、露塘、洛维） LFS-2002（Hg） | 释放剂 | 1L | 6 | 3个月/套 |
|  | 吸收液 | 1L |  |  |
| 力合锑试剂 （梅林、露塘、洛维） LFS-2002（Sb） | 消解液 | 500mL | 9 | 2个月/套 |
|  | 掩蔽剂 | 500mL |  |  |
|  | 显色剂 | 500mL |  |  |
|  | 清洗液 | 1L |  |  |
|  | 萃取剂（苯） | 500mL |  |  |
| 雪迪龙高锰酸盐指数 MODEL 9811 | 试剂A | 4L | 2 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | 试剂B | 1L |  |  |
|  | 试剂C | 1L |  |  |
| 雪迪龙氨氮 MODEL 9820 | 掩蔽剂 | 1L | 2 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | 显色剂 | 1L |  |  |
| 雪迪龙总磷 MODEL 9840 | R1氧化剂 | 1L | 2 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | R2氧化剂 | 1L |  |  |
|  | 显色剂 | 1L |  |  |
|  | 还原液 | 1L |  |  |
| 雪迪龙总氮 MODEL 9850 | 氧化剂 | 1L | 2 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | 还原液 | 1L |  |  |
|  | 酸溶液 | 1L |  |  |
| 云璟高锰酸盐指数 YJ- CODMn型 | 01试剂 | 1L | 1 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | 02试剂 | 1L |  |  |
|  | 03试剂 | 4L |  |  |
| 云璟氨氮 YJ- NH3N-Ⅱ型 | 01试剂 | 1L | 1 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | 02试剂 | 1L |  |  |
|  | 03试剂 | 1L |  |  |
| 云璟总磷 YJ- TP型 | 01试剂 | 1L | 1 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | 02试剂 | 1L |  |  |
|  | 03试剂 | 1L |  |  |
| 云璟总氮 YJ- TN型 | 01试剂 | 1L | 1 | 每天测8次， 3个月/套 |
|  | 02试剂 | 1L |  |  |

二、水站试剂采购服务内容

（一）供货时限

2025年11月17日（按甲方需求分批次供货）

（二）供货地点

梅林水站、广西壮族自治区柳州生态环境监测中心

三、售后说明

质量保证期从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期的三分之二期限，3个月内因质量问题须包换。如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，中标人应在收到有关通知后7天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由中标人承担。