附件1

自治区钦州生态环境监测中心2025年第二批实验室大型仪器耗材需求

| 行号 | 货物 | 品牌货号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万通A4柱子 | 万通，61006430 | 1 | 盒 |  |
| 2 | 万通A18柱子 | 万通，601033420 | 1 | 盒 |  |
| 3 | 安捷伦进样针 | 安捷伦，G4513-80204 | 1 | 盒 |  |
| 4 | 2mL进样小瓶 | 安捷伦，货号5191-8121 | 1 | 盒 | 适用于全氟化合物分析 |
| 5 | 2mL样品瓶用盖垫 | 安捷伦，货号5191-8151 | 1 | 盒 | 适用于全氟化合物分析 |
| 6 | 气相气质石堵 | 安捷伦，5181-7458 | 1 | 包 |  |
| 7 | 泵油 | 安捷伦， 5191-5851 | 1 | 瓶 |  |
| 8 | 安捷伦色谱柱深度指示 | 安捷伦，G3440-88000 | 1 | 包 |  |
| 9 | 进样口隔垫 | 安捷伦，5183-4757 | 1 | 包 |  |
| 10 | 固相微萃取手柄 | 莱伯泰科，OM330-U | 1 | 根 |  |
| 11 | 固相微萃取头，3支/盒，50/30um DVB/CAR/PDMS | 莱伯泰科，H010102-1183 | 1 | 盒 |  |
| 12 | 衬管，5个/盒，适配安捷伦/热电设备 | 莱伯泰科，H010102-2965 | 1 | 盒 |  |
| 13 | SPME操作平台(附带SPME取样支架(含支臂)、温度传感器 | 莱伯泰科，OM333-P | 1 | 个 | 可加热的温度范围:室温- 550℃；磁力搅拌转速:0-1500rpm |
| 14 | 60 mL样品瓶架 | 莱伯泰科，OM333-P60 | 1 | 个 |  |
| 17 | 衬管，5个/盒，适配岛津设备 | 莱伯泰科，OM3905 | 1 | 盒 |  |
| 18 | 进样导管，适配安捷伦、岛津设备 | 莱伯泰科，OM356-U | 1 | 根 |  |
| 19 | 60mL棕色样品瓶，100个/包 | 莱伯泰科，H010103-0018 | 1 | 包 |  |
| 20 | 红膜白胶垫片，100个/包 | 莱伯泰科，H010103-0038 | 1 | 包 |  |