## Sheet1
附件2 2025年涉重金属水质应急监测耗材采购 项目需求
序号 | 名称 | 规格型号、材质、浓度 | 单位 | 采购数量 | 生产厂家（品牌） | 类型（标样、标液、试剂、耗材） | 图片参考
1 | 针式过滤器 | 规格型号：水系聚醚砜PES，孔径0.45μm，直径25mm，100个/盒 | 盒 | 20 | 津隆 | 耗材
2 | C18色谱柱 | CORTECS Premier C18 Column, 2.7 µm, 2.1 mm x 100 mm, 1/pk,货号：186010442 | 根 | 1 | Waters | 耗材
3 | 固相萃取柱 | Poly-Sery PWAX弱阴离子交换 SPE小柱 150mg,6mL 盒 30支/盒 | 盒 | 2 | 安谱 | 耗材
4 | HLB小柱 | Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱 200mg,6mL 盒 30支/盒 | 盒 | 2 | 安谱 | 耗材
5 | 色谱柱 | TraceGOLD TG-1MS GC，长度：15m，内径：0.53mm，膜厚：0.5μm，货号：26099-2130 | 根 | 1 | 赛默飞 | 耗材
6 | 高温防护服 | 36v风力，8000万锂电池池，4风扇，续航12小时以上。 | 套 | 10 | / | 耗材
7 | 5层样品架 | 可调节，5层高。高160cm,宽50cm,带轮子。 | 套 | 3 | / | 耗材
8 | 超大储物筐 | 34cm*27cm*25cm,可手提可叠加。U型大开口。 | 个 | 30 | / | 耗材
9 | 超纯水机滤芯 | 预处理柱，反渗透膜，纯化柱，终端过滤器，反渗透及管路清洗组件。（适配赛多利斯纯水仪，型号：H2O-I-1-UV-T,序列号38804369） | 套 | 1 | 赛多利斯 | 耗材
15 | 超纯水器滤芯一套 | 预处理柱、超纯化柱、RO反渗透膜、终端过滤器一个（适用：优普超纯水器，型号ULUP-III-20T,编号：Z14082038） | 套 | 1 | 优普 | 耗材
10 | 阴离子色谱柱 | Metrosep A Supp 5-150/4.0，货号：61006520 | 根 | 1 | 瑞士万通 | 耗材
11 | 保护住 | Metrosep A Supp 5 Guard/4.0，货号：61006500 | 根 | 1 | 瑞士万通 | 耗材
12 | 阳离子色谱柱 | Metrosep C6 150/4.0，货号：61051420 | 根 | 1 | 瑞士万通 | 耗材
13 | 保护柱 | Metrosep C6 Guard/4.0，货号：61051500 | 根 | 1 | 瑞士万通 | 耗材
14 | 离子色谱进样管 | 11mL，100支/包，尖底，外径1.6cm，高度10.6cm，适配瑞士万通离子色谱仪863自动进样器 | 包 | 5 | / | 耗材