## Sheet1
附件1
涉重金属水质应急监测项目（现场监测耗材）需求表
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 购置数量 | 单位 | 技术要求
1 | 梅特勒pH电极 | 梅特勒 | METTLER TOLEDO Pro-ISM；pH：1-11（51344155） | 1 | 个 | 适用于梅特勒SevenExcellence型
2 | 哈希pH电极 | 哈希 | 适配哈希HQ440d | 4 | 个 | PHC10101,含1米电缆
3 | 哈希氧化还原电位电极 | 哈希 | 适配哈希HQ440d | 1 | 个 | MTC10101,含1米电缆
4 | 哈希电导率电极 | 哈希 | 适配哈希HQ440d | 1 | 个 | CDC40101,含1米电缆
5 | 潜水泵 | 青蛙 | 型号YDGD1-50-0.28 | 1 | 个 | 泵直径88mm，高571mm。可放进10cm直径井口。适用于井深20-30m。配套30米软管及揽绳。
6 | 色度标液500度 | 坛墨 | 500ml/瓶 | 2 | 瓶 | 500度
7 | 不锈钢尖铲 | - | 80*17cm，铲面24*17cm | 3 | 把
8 | 不锈钢方铲 | - | 100*24cm，铲面24*30cm | 3 | 把
9 | 木铲 | - | 长约30cm，宽约7cm | 5 | 把 | -
10 | PE自封袋 | - | 30*40cm，12丝 | 1 | 包 | 100个/包
11 | 硫磺粉 | - | 500g | 1 | 包 | -
12 | 活性炭 | - | 2000g | 1 | 包 | -
13 | 活性炭口罩 | - | 50个/盒 | 5 | 盒 | -
14 | 屈臣氏蒸馏水 | - | 4.5L/瓶 | 12 | 瓶 | -
15 | 无人机桨叶 | 大疆 | 适配大疆Mavic 3T无人机 | 8 | 对 | -
16 | 明亮发光杆菌 | 朗石 | 朗石/LumiFox2000 | 1 | 套 | 200次/套（含20支菌种、渗透压液、复苏液），最新生产批次
17 | 重型防化服 | - | A级防护，全密封，带空气呼吸器 | 2 | 套 | -
18 | 总镉快速检测包 | 芬克 | 0-2mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
19 | 总镍快速检测包 | 芬克 | 0-5mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
20 | 总铜快速检测包 | 芬克 | 0.5-10mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
21 | 六价铬快速检测包 | 芬克 | 0-2mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
22 | 氰化物快速检测包 | 芬克 | 0.02-2mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
23 | 总锌快速检测包 | 芬克 | 0.2-10mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
24 | 总铬快速检测包 | 芬克 | 0-2mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
25 | 总汞快速检测包 | 芬克 | 0-10mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
26 | 总砷快速检测包 | 芬克 | 0-5mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
27 | 总铁快速检测包 | 芬克 | 0-10mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
28 | 总锰快速检测包 | 芬克 | 0-10mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
29 | 总铅快速检测包 | 芬克 | 0-5mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次
30 | 总锑快速检测包 | 芬克 | 0-5mg/L、50次/盒 | 1 | 盒 | 最新生产批次