## 2025年第四季度
河池生态环境监测中心2025年第四季度标准物质采购清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 参考厂家 | 规格 | 单价 | 总价 | 有效期 | 要求货期 | 备注
无机类标准物质
1 | 阳离子5混标液 | 支 | 2 | 钾、钙、钠、镁、铵根，100μg/ml | 有色金属院 | 50mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
2 | 阴离子4混标液 | 瓶 | 2 | 氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根，100μg/ml | 有色金属院 | 50mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
3 | 阴离子4混标液 | 瓶 | 1 | 氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根，1000μg/ml | 有色金属院 | 50mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
4 | 模拟酸雨 空气监测标样（水剂） | 支 | 2 | 钾：1.33 mg/L 钠：1.01mg/L 钙：1.63mg/L 镁：0.448 mg/L 铵离子：0.590 mg/L 氯：3.13mg/L 硝酸根：2.53 mg/L 硫酸根：5.32 mg/L PH: 4.86（无量纲）电导率：37.4 µS/cm | 标样所 | 30mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
5 | 五日生化需氧量标准样品 | 支 | 10 | 18.4mg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
6 | 六价铬质控样 | 支 | 5 | 40.4µg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
7 |  | 支 | 5 | 63.7µg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次
8 | 化学需氧量质控样 | 支 | 3 | 19.8mg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
9 |  | 支 | 2 | 65.0mg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
10 | 砷质控样 | 支 | 2 | 66.3µg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
11 |  | 支 | 3 | 51.5µg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
12 |  | 支 | 5 | 25.2µg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
13 | 锑质控样 | 支 | 6 | 35.0μg/L，15.0μg/L，55.0μg/L ，每种浓度2支 | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
14 | 硫化物标液 | 支 | 15 | 100mg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
15 | 硫化物质控 | 支 | 15 | 1.62mg/L，2.17mg/L，0.866mg/L，每种浓度5支 | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
16 | 亚硝酸盐氮标液 | 支 | 5 | 100mg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
17 | 亚硝酸盐（以氮计）质控样 | 支 | 10 | 41.1µg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
18 | 重金属21混质控样 | 瓶 | 2 | 锑、铊、银、铍、镉:10μg/L;砷、铜、镍、铅、硒、钴、钼、钛、钒:80μg/L;铝、硼、钡、铬、铁、锰、锌:800μg/L | 有色金属院 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货 | 优先有效期长
19 | 重金属21混质控样 | 瓶 | 1 | 锑、铊、银、铍、镉:10μg/L;砷、铜、镍、铅、硒、钴、钼、钛、钒:60μg/L;铝、硼、钡、铬、铁、锰、锌:600μg/L | 有色金属院 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货 | 优先有效期长
20 | ICP-MS 储备调谐溶液(Li、Y、Ce、Tl 和 Co) | 瓶 | 1 | 100μg/mL,100ml | 钢研纳克 |  |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
21 | 钠质控 | 瓶 | 1 | 1.50mg/L | 标样所 | 30mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
22 | 金属23混（Ag、Al、As、B、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Li、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Sn、Ti、Tl、V、Zn） | 瓶 | 1 | 100 μg/mL,100ml | 有色金属院或钢研纳克 |  |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货 | 优先有效期长
23 | 金属25混（Ag、Al、As、B、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Li、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Sn、Ti、Tl、V、Zn）加铋Bi、锶Sr | 瓶 | 1 | 100 μg/mL,50ml | 有色金属院或钢研纳克 |  |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货 | 优先有效期长
24 | 钪Sc | 瓶 | 1 | 100μg/mL | 中国计量院 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货 | 优先有效期长
25 | 锗Ge | 瓶 | 1 | 100μg/mL | 有色金属院或钢研纳克 | 50mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货 | 优先有效期长
26 | 铑Rh | 瓶 | 1 | 100μg/mL | 有色金属院或钢研纳克 | 50mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货 | 优先有效期长
27 | 铽Te | 瓶 | 1 | 100μg/mL | 中国计量院 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货 | 优先有效期长
28 | 镥Lu | 瓶 | 1 | 100μg/mL | 有色金属院或钢研纳克 | 50mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货 | 优先有效期长
29 | 土壤成分分析标准物质 | 瓶 | 1 | GSS-29 | 物探所 | 70g |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
30 | 土壤成分分析标准物质 | 瓶 | 1 | GSS-30 | 物探所 | 70g |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
31 | 土壤成分分析质控样品 | 瓶 | 1 | NCS204168 | 钢研纳克 | 50g |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
32 | 土壤成分分析质控样品 | 瓶 | 1 | NCS204169 | 钢研纳克 | 50g |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
33 | 土壤中重金属总量 | 瓶 | 1 | 510201a | 标样所 | 50g |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
34 | 土壤中重金属总量 | 瓶 | 1 | 510209 | 标样所 | 50g |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
35 | 固体废物锌渣中无机元素总量 | 瓶 | 1 | 530201 | 标样所 | 30g |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
36 | 固体废物中22种重金属混标/HJ 781-2016(总量) | 瓶 | 1 | NCS204053 | 钢研纳克 | 40g |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
37 | 固体废物中可浸出4种金属混标/砷硒铋锑/水平震荡法/AFS/HJ557-2010/HJ702-2014 | 瓶 | 1 | RMH-G084 | 恒准 | 1.5kg |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
38 | 固体废物中可浸出4种金属混标/砷硒铋锑/硫酸硝酸法/AFS/HJ299-2007/HJ702-2014 | 瓶 | 1 | RMH-G088 | 恒准 | 1.5kg |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
39 | 固体废物中22种元素混标/HJ781-2016 | 瓶 | 1 | RMH-G197 | 恒准 | 50g |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
40 | 固体废物中17种金属混标/HJ766-2015 | 瓶 | 1 | RMH-G198 | 恒准 | 50g |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
41 | 色度标液 | 支 | 10 | 500度 | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
42 | 苯酚 | 支 | 15 | 500±10.0(mg/L)，20ml | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
43 | 挥发酚 | 支 | 15 | 24.7µg/L，93.4ug/L，63.7ug/L，每种浓度5支 | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
44 | 碘化物标液 | 支 | 2 | 500mg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
45 | 碘化物质控 | 支 | 2 | 1.81mg/L | 标样所 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
46 | 总磷标液 | 瓶 | 2 | 100mg/L | 中国环境监测总站 | 100mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
47 | 总磷质控 | 支 | 9 | 不同浓度各3支（ 0.383mg/L， 0.286mg/L， 0.188mg/L） | 中国环境监测总站 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
48 | 总氮标液 | 瓶 | 2 | 100mg/L | 中国环境监测总站 | 100mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
49 | 总氮质控 | 支 | 12 | 不同浓度各3支（10.1mg/L， 6.29mg/L， 5.4mg/L， 3.51mg/L） | 中国环境监测总站 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
50 | 氨氮标液 | 支 | 5 | 100mg/L | 中国环境监测总站 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
51 | 氨氮质控 | 支 | 12 | 不同浓度各3支（ 2.6mg/L， 1.73mg/L，0.84mg/L，0.654mg/L） | 中国环境监测总站 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
52 | 高锰酸盐指数质控 | 支 | 12 | 不同浓度各3支（ 6.9mg/L， 5.23mg/L，4.07mg/L，1.72mg/L） | 中国环境监测总站 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
53 | 氯酸根、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸混合标液 | 支 | 2 | 离子色谱法，100μg/ml | 伟业计量 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
54 | 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐混合质控样 | 支 | 2 | 离子色谱法，不同浓度各1支 | 伟业计量、坛墨质检 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
55 | 二氯乙酸、三氯乙酸混合质控样 | 支 | 2 | 离子色谱法，不同浓度各1支 | 伟业计量、坛墨质检 | 20mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
56 | 菌落总数 | 支 | 1 | 适用方法GB/T 5750.12-2023，100-300cfu/ml | NSI | 6mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
有机类标准物质
1 | 3种三氯苯标液 | 支 | 2 | 1,2,3-三氯苯,1,2,4-三氯苯,1,3,5-三氯苯混标 | 安谱 | 100μg/ml，1.5mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
2 | 三氯甲烷标液 | 支 | 2 | 溶剂为甲醇，1000µg/mL | 标样所 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
3 | 水中三氯甲烷质控样 | 支 | 1 | 不同浓度，2.89μg/mL | 坛墨质检 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
4 | 二硫化碳中三氯甲烷质控样 | 支 | 1 | 不同浓度 165μg/mL | 伟业计量 | 2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
5 | 甲醇中三氯甲烷质控样 | 支 | 1 | 不同浓度 90.7μg/mL | 海岸鸿蒙 | 2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
6 | 甲苯中硝基苯15混标液 | 支 | 2 | 适用于HJ 648-2013 100μg/mL | TMstandard | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
7 | 硝基苯15混质控 | 支 | 2 | 适用于HJ 648-2013 不同浓度 | 坛墨质检 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
8 | 25种挥发性有机物标液 | 支 | 2 | 100μg/ml，三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯，适用于HJ 639-2012 | 安谱璀世\AccuStandard | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
9 | 1,2-二氯苯-d4 | 支 | 2 | 1000µg/mL | 标样所 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
10 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯质控样 | 支 | 2 | 222µg/mL | 标样所 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
11 | 邻苯二甲酸二丁酯-d4 | 支 | 2 | 100μg/mL于乙腈，1mL | AccuStandard | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
12 | 甲醇中丙烯酰胺-D3 | 支 | 3 | 100μg/mL,1.2ml | 安谱璀世 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
13 | 水中丁基黄原酸钾标液 | 支 | 2 | 100ug/mL,1mL | Absolute | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
14 | 水质丁基黄原酸质控 | 支 | 2 | 9ug/mL | 育惠 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
15 | 甲醇中5种多环芳烃混标 | 支 | 2 | 100μg/mL，苯并[a]芘，苯并[k]荧蒽，苯并[b]荧蒽，荧蒽，萘 | 坛墨质检 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
16 | 甲醇中5种多环芳烃质控 | 支 | 2 | 苯并[a]芘，苯并[k]荧蒽，苯并[b]荧蒽，荧蒽，萘 | 坛墨质检 | 2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
17 | 甲醇中蒽标液 | 支 | 2 | 100mg/L | 坛墨质检 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
18 | 甲醇蒽质控 | 支 | 2 | 10μg/mL | 计量院 | 2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
19 | 水中乙醛、丙烯醛、丙烯腈混标 | 支 | 2 | 1000μg/mL | 安谱 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
20 | 水中乙醛质控 | 支 | 2 | 61. 5μg/mL | 伟业计量 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
21 | 水中丙烯醛质控 | 支 | 2 | 400.3µg/L | NSI | 2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
22 | 甲醇中丙烯腈质控 | 支 | 2 | 70.1ug/L | NSI | 2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
23 | 甲醇中三氯乙醛标液 | 支 | 2 | 1000μg/mL | 安谱璀世 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
24 | 水中中三氯乙醛质控 | 支 | 2 | 5.02μg/mL 0.798μg/mL | 坛墨质检 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
25 | 甲醇中2,4-二氯酚标液 | 支 | 2 | 1000μg/mL | AccuStandard | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
26 | 甲醇中2,4,6-三氯酚标液 | 支 | 1 | 1000μg/mL | 安谱璀世 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
27 | 甲醇中丙烯酰胺 | 支 | 2 | 1000μg/mL | 安谱璀世 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
28 | 水合肼标液 | 支 | 2 | 1000μg/mL | NSI | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
29 | 水合肼质控 | 支 | 2 | 42.1μg/L | NSI | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
30 | 甲醇中四乙基铅 | 支 | 2 | 200ug/mL | 安谱璀世 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
31 | 甲醇中四乙基铅质控 | 支 | 2 | 1.80ug/L | 伟业计量 | 1.5mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
32 | 甲醇中1,2-二氯苯-d4 | 支 | 2 | 2000ug/mL | 安谱璀世 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
33 | 甲苯中黄磷 | 支 | 2 | 1000ug/mL | 安谱璀世 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
34 | 甲苯中黄磷质控 | 支 | 2 | 2ug/mL | 伟业计量 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
35 | 甲醇中苦味酸 | 支 | 1 | 1000ug/ml | 伟业计量 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
36 | 甲醇中苦味酸质控 | 支 | 1 | 177ug/L | NSI | 1.5mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
37 | 甲醇中6种有机磷 | 支 | 2 | 100ug/mL，对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、内吸磷 | AccuStandard | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
38 | 6种有机磷质控 | 支 | 2 | 对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、内吸磷 | 伟业计量 | 1.5mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
39 | 正己烷中百菌清 | 支 | 1 | 1000ug/mL | 安谱璀世 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
40 | 正己烷中溴氰菊酯 | 支 | 1 | 100ug/mL | 安谱璀世 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
41 | 正己烷中百菌清质控 | 支 | 1 | / | 伟业计量 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
42 | 正己烷中溴氰菊酯质控 | 支 | 1 | / | 伟业计量、坛墨质检 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
43 | 丙酮中毒死蜱 | 支 | 2 | 1000ug/mL | 安谱璀世 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
44 | 丙酮中毒死蜱质控 | 支 | 2 | 4.93μg/mL(不稀释) 10.1μg/mL(不稀释) | 坛墨质检 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
45 | 水中草甘膦 | 支 | 1 | 1000ug/mL | 安谱 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
46 | 水质草甘膦质控 | 支 | 1 | 0.496μg/mL 71 .3μg/mL | 坛墨质检 | 1.2mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
47 | 甲醇中涕灭威 | 支 | 3 | 1000ug/mL | 安谱璀世 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
48 | 乙醇中灭草松 | 支 | 3 | 100u/mL | 安谱璀世 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
49 | 甲醇中灭草松质控 | 支 | 3 | 81.1μg/mL | 坛墨质检 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
50 | 甲醇中乙草胺 | 支 | 1 | 1000ug/mL | 安谱璀世 | 1mL |  |  | 最新批次 | 现货，2周内到货
合计