## 专用材料（土壤前处理类）
序号 | 名称 | 规格型号 | 购置数量 | 单位 | 技术要求 | 用途 | 单价 | 总价 | 比价项目名称
1 | 便携式水质抽滤器 | 技术指标：采样流量（空载） 12L/min，负载能力 ≥-60kPa（可设置自动保护），内置锂电池续航时≥8小时，整机重量 ≤3.6kg | 4 | 台 | 青岛瑞合RH2060 | 固废制样 |  |  | 专用材料（土壤前处理类）
2 | 特氟龙筛网 | 直径20cm、孔径3mm | 10 | 个 | 金日 | 固废制样 |  |  | 专用材料（土壤前处理类）
3 | 特氟龙筛网 | 直径20cm、孔径9.5mm | 10 | 个 | 金日 | 固废制样 |  |  | 专用材料（土壤前处理类）
4 | 水平振荡器 | YKS-12 | 1 | 台 | 长沙永乐康 | 固废浸出制样 |  |  | 专用材料（土壤前处理类）
5 | 浸出制样瓶 | 2L，240个（5箱） | 1 | 批 | 长沙永乐康 | 固废浸出制样 |  |  | 专用材料（土壤前处理类）
6 | 滤膜 | 孔径0.6-0.8μm，直径10cm，50片/盒 | 40 | 盒 | 玻纤滤膜或微孔滤膜 | 固废浸出过滤 |  |  | 专用材料（土壤前处理类）
7 | 滤膜 | 孔径0.45μm，直径10cm，50片/盒 | 40 | 盒 | 玻纤滤膜或微孔滤膜 | 固废浸出过滤 |  |  | 专用材料（土壤前处理类）
8 | 纯水机预处理柱 | 适用于优普纯水机ULUP-I-10T | 4 | 个 | 优普，UPYZX-II-10(配1个PL0406，1个PL0606) | 现场空白和设备清洗 |  |  | 专用材料（土壤前处理类）
9 | 纯水机纯化柱 | 适用于优普纯水机ULUP-I-10T | 4 | 个 | 优普，UPZX-U（配2个PL0406） | 现场空白和设备清洗 |  |  | 专用材料（土壤前处理类）
10 | 纯水机预处理柱 | H2O-CPFCO-1 | 2 | 个 | 赛多利斯 | 现场空白和设备清洗 |  |  | 专用材料（土壤前处理类）
11 | 纯水机纯化柱 | H2O-C-Pack | 2 | 个 | 赛多利斯 | 现场空白和设备清洗 |  |  | 专用材料（土壤前处理类） | 0