区控水站第三批试剂采购需求

一、项目基本概况

根据《自治区生态环境厅办公室关于做好2025年地表水环境质量监测网络运行维护项目预算的通知》文件精神，我中心负责辖区内27个区控水站运维工作，现为确保站点正常运行，现需要采购27个站点试剂（成品液体试剂）及标液，供货方需按站点供货，具体采购物品详见表1、2。

表1    试剂列表

| 试剂列表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 及型号 | 试剂名称 | 装瓶规格 | 数量（瓶） | 供货站点 | 备注 |
| 力合高锰酸盐指数（LFS-2002（CODMn）） | 还原液 | 1L | 20 | 那浪桥、古王、拉盘、纳老、绿建、澄江口、三江口、坡豪湖、那彩、良湾电站、叶茂电站、拉稿、拉城、牛鼻河、马安（备用试剂4套） |  |
|  | 氧化剂 | 2L | 20 |  |  |
|  | 消解液 | 1L | 20 |  |  |
| 力合在线氨氮（LFS-2002（NH）） | 显色剂 | 500mL | 20 |  |  |
|  | 氧化剂 | 500mL | 20 |  |  |
|  | 吸收液 | 500mL | 20 |  |  |
|  | 中和液 | 1L | 20 |  |  |
| 力合总氮（LFS-2002（TN）） | 中和液 | 1L | 20 |  |  |
|  | 消解液 | 1L | 20 |  |  |
|  | 显色剂 | 1L | 20 |  | 加添加剂 |
|  | 还原液 | 1L | 20 |  |  |
| 力合在线总磷（LFS-2002（TP）） | 消解液 | 500mL | 20 |  |  |
|  | 还原液 | 500mL | 20 |  |  |
|  | 显色剂 | 500mL | 20 |  |  |
| 力合高锰酸盐指数（LFS-2002（CODMn）） | 还原液 | 1L | 1 | 金上 | 力合新款设备，试剂与其他小型站设备不同 |
|  | 氧化剂 | 2L | 1 | 金上 |  |
|  | 消解液 | 1L | 1 | 金上 |  |
| 力合在线氨氮（LFS-2002（NH）） | 显色剂 | 500mL | 1 | 金上 |  |
|  | 氧化剂 | 500mL | 1 | 金上 |  |
|  | 吸收液 | 500mL | 1 | 金上 |  |
|  | 中和液 | 1L | 1 | 金上 |  |
| 力合总氮（LFS-2002（TN））光谱法 | 中和液 | 1L | 1 | 金上 |  |
|  | 消解液 | 1L | 1 | 金上 |  |
|  | 显色剂 | 1L | 1 | 金上 |  |
|  | 还原液 | 1L | 1 | 金上 |  |
| 力合在线总磷（LFS-2002（TP）） | 消解液 | 500mL | 1 | 金上 |  |
|  | 还原液 | 500mL | 1 | 金上 |  |
|  | 显色剂 | 500mL | 1 | 金上 |  |
| 力合镉、铅、铜、锌（四合一） | 电解液 | 2L | 2 | 六排（备用试剂一套） |  |
|  | 镀膜液 | 500mL | 2 |  |  |
|  | 消解液 | 500mL | 2 |  |  |
|  | 掩蔽剂（锌专用） | 500mL | 2 |  |  |
| 力合镉、铅、铜（三合一） | 电解液 | 2L | 1 | 车河 |  |
|  | 镀膜液 | 500mL | 1 |  |  |
|  | 消解液 | 500mL | 1 |  |  |
|  | 掩蔽剂（锌专用） | 500mL | 1 |  |  |
| 力合锌 | 试剂一套 | 电解液、镀膜液、消解液、掩蔽剂（锌专用）一套 | 4 | 车河、那浪桥、马陇（备用试剂一套） |  |
| 力合镉 | 试剂一套 | 电解液、镀膜液、消解液一套 | 5 | 那浪桥、六甲、马陇、三岔（备用试剂一套） |  |
| 力合铅 | 试剂一套 | 电解液、镀膜液、消解液一套 | 5 | 那浪桥、六甲、马陇、三岔（备用试剂一套） |  |
| 力合铜 | 试剂一套 | 电解液、镀膜液、消解液一套 | 3 | 那浪桥、马陇（备用试剂一套） |  |
| 力合铊试剂 | 铊试剂一套 | 一套 | 4 | 东江、马陇、三岔（备用试剂一套） |  |
| 力合砷试剂 | 砷试剂一套 | 一套 | 6 | 车河、那浪桥、马陇、三岔、六甲（备用试剂一套） |  |
| 力合汞试剂 | 释放剂 | 1L | 2 | 那浪桥、备机房 |  |
|  | 吸收液 | 500mL | 2 |  |  |
| 力合锑试剂 LFS-2002(Sb) | 消解液 | 1L | 6 | 车河、那浪桥、三岔、东江、马陇（备用试剂一套） |  |
|  | 掩蔽剂 | 1L | 6 |  |  |
|  | 显色剂 | 1L | 6 |  |  |
|  | 清洗液 | 2.5L | 6 |  |  |
| 力合总铬 | 调解液 | 500mL | 1 | 东江 |  |
|  | 显色剂 | 1L | 1 |  |  |
|  | 掩蔽剂 | 500mL | 1 |  |  |
|  | 还原液 | 500mL | 1 |  |  |
|  | 消解液 | 500mL | 1 |  |  |
| 聚光-铊 | 电解液 | 2L | 1 | 那浪桥 |  |
|  | 消解液 | 1L | 1 |  |  |
| 朗石铜、铅、镉 | 试剂一套 | 一套 | 1 | 东江 |  |
| 朗石铊 | 试剂一套 | 一套 | 1 | 东江 |  |
| 朗石砷 | 试剂一套 | 一套 | 2 | 六排、东江 |  |
| 朗石汞 | 试剂一套 | 一套 | 6 | 六排、东江、车河（按月供货） | 每月供货3套 |
| 朗石六价铬 | 试剂一套 | 一套 | 1 | 车河 |  |
| 朗石氰化物 | 试剂一套 | 一套 | 1 | 车河 |  |
| 雪迪龙六价铬 | R1（硫酸） | 1L | 1 | 六排 |  |
|  | R2（显色剂） | 1L | 1 |  |  |
| 苯 |  | 500ml | 10 | 车河、那浪桥、马陇、东江、三岔 | 锑试剂 |

表2  标液

| 总氮标液 | 1000mg/L | 100ml | 28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮标液 | 1000mg/L | 100ml | 28 |  |  |
| 总磷标液 | 200mg/L | 100ml | 28 |  |  |
| 高锰酸盐指数标液 | 1000mg/L | 250ml | 28 |  |  |
| 镉标液 | 10mg/L | 100ml | 4 |  |  |
| 铅标液 | 10mg/L | 100ml | 4 |  |  |
| 锌标液 | 10mg/L | 100ml | 5 |  |  |
| 铜标液 | 10mg/L | 100ml | 2 |  |  |
| 镉铅铜混标 | 10mg/L | 100ml | 2 |  |  |
| 镉铅铜锌混标 | 10mg/L | 100ml | 3 |  |  |
| 铊标液 | 10mg/L | 100ml | 5 |  |  |
| 砷标液 | 10mg/L | 100ml | 7 |  |  |
| 锑标液 | 10mg/L | 100ml | 5 |  |  |
| 汞标液（需用重铬酸钾固定液配制） | 0.1mg/L | 100ml | 4 |  |  |
| 总铬标液 | 10mg/L | 100ml | 1 |  |  |
| 氰化物标液 | 50mg/L | 100ml | 1 |  |  |
| 六价铬标液 | 100mg/L | 100ml | 2 |  |  |
| 电极参比液 | 3mo1/L | 100ml | 6 |  |  |
| Do零点液配制 | 无水亚硫酸钠 | 500ml | 26 |  |  |
| 浊度标液 | 50NTU | 500ml | 35 |  |  |
| 浊度标液 | 200NTU | 500ml | 35 |  |  |
| 电导率母液 | 0.1molL(12850uS/cm) | 100mL | 35 |  |  |
| PH标液（配好） | 6.86无量纲 | 500ml | 35 |  |  |
|  | 9.18无量纲 | 500ml | 35 |  |  |

二、区控水站第二批试剂采购服务内容

（一）供货时限

1.高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮试剂在签订合同后7天内供货到点；

2.朗石汞试剂在签订合同后7天内提供3套试剂到点，剩下按甲方要求按需提供；

3.其他试剂在签订合同后10日内供货；

4.标液在签订合同后7日内供货。

（二）供货地点

河池辖区内指定的各水站。中标方到站点自行更换好采购的所有试剂。

三、售后说明

1.试剂标签需包含试剂名称、配置时间、有效日期、配置人姓名。

2.每个站点配备一套试剂，试剂需按站点分箱供货到站；备用试剂按套发往河池中心且在纸箱外面贴上试剂名称；标液需标注名称、浓度、配置日期、有效日期、配置人等信息，标液需发往河池中心。

3.试剂有效期大于等于90天。

4.在试剂更换后1周时间内若因为试剂问题出现数据不稳定、质控不通过等问题，则中标方需提供试剂异常说明，并及时提供新的可用试剂用于替换。