- 附件1

- 采购需求

| 一、项目概况 - 为了满足北部湾海洋生物多样性监测的需求，采集浮游植物、浮游动物以及鱼卵和仔稚鱼等样本，并对通过浮游生物网的水体积进行测量。需要购置7台垂直拖网数字生物网口流量计和3台水平拖网数字生物网口流量计。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、项目要求 |  |  |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 2025年购置10台数字生物网口流量计项目 | 10 台 | （1）采购标的汇总表 序号; 产品名称; 数量; 单价（RMB)元; 含税运价格（RMB)元; 性能指标. 1; 垂直拖网数字生物网口流量计; 7; 7500; 52500; （1）便捷的单点连接或双点连接 （2）垂直拖网使用 （3）带逆行自动停止功能. 2; 水平拖网数字生物网口流量计; 3; 7500; 22500; （1）便捷的单点连接或双点连接 （2）水平拖网使用 （3）带逆行自动停止功能. （2）技术要求 - 垂直拖网数字生物网口流量计： （1）便捷的单点连接或双点连接 （2）垂直拖网使用 （3）带逆行自动停止功能 - 水平拖网数字生物网口流量计： - （1）便捷的单点连接或双点连接 - （2）水平拖网使用 （3）带逆行自动停止功能 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1、质保期（保修期） 自交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起质保期1年，在规定的质保期内，凡产品质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿维护。 2、交货期及交货地点 （1）交货期为：自合同签订生效之日起，30个工作日内交货，并验收合格。 （2）交货地点：采购人指定地点。 3、售后服务及其他要求 （1）负责送货上门并安装调试，负责现场培训2~3名相关人员至掌握货物的操作及日常维护，所需成本及费用包含在竞标报价中。 （2）成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，质保期内所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏成交供应商均须负责更换或维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内的，成交供应商也应积极帮助采购人修理并提供优惠价格的配件和服务。 （3）因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，供货商应负责全部更换:若发现错发和漏发的，供货商应负责更换和补发。 （4）必须提供完善的技术支持和售后服务，技术支持和售后服务必须与采购人原有技术支持和售后服务兼容和匹配。在项目实施过程及售后服务期内，需承诺指定专人负责与采购人保持长期的联系与服务。 4、验收 检查其外包装是否完好无损，并对设备数量进行核对，检查是否与合同一致，所有的文档材料是否齐全。如发现设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情况，成交供应商必须按采购人的要求及时补齐、更换或采取其它补救措施，以确保仪器设备的正常安装调试。 5、合同签订时间 自项目成交公告发出之日起5个工作日内。 6、付款条件 甲乙双方同意按以下方式支付合同合计金额： 签订合同后，乙方开具首付款发票给甲方，甲方收到该发票后向乙方支付该首付款，即货款总额的50%，即元（大写：人民币），乙方收到首付款后安排仪器设备的准备工作；仪器设备准备完成后乙方安排出货，经甲方收货验收合格并收到尾款发票后6个工作日内，一次性完成尾款，即 元（大写：人民币）支付。 |  |  |