广西壮族自治区防城港生态环境监测中心

水质自动监测站维修项目采购需求

一、项目名称

水质自动监测站维修项目

二、项目背景

根据水站运维工作需要，水站部分设备仪器故障，需采购配套配件维修。

三、项目预算

人民币壹拾伍万元整（¥150,000.00）

四、项目需求

（一）服务内容

本项目主要为防城港市辖区内水质自动监测站仪器设备提供故障诊断、维修服务，并提供符合水质自动站仪器运行要求及质量保障的设备配件等，确现有设备完全兼容，满足设备运行需求。配件清单详见附表1。

（二）服务要求

1.项目服务时间及服务地点

服务时间：2025年12月（以合同约定时间为准）

服务地点：防城港市（采购方指定地点）。

五、其它服务要求

（一）质量要求

中标人提供的物品必须原装、全新的、具出厂合格证，且与采购人的仪器能配套使用（不接受贴牌的组装物品），其序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品，符合国家《地表水自动监测技术规范》（试行）（HJ 915-2017）无质量缺陷或功能故障。

(二）供货要求

成交供应商须在合同签订后10日内完成所有配件的供货、运输至采购人指定地点（含卸货），并提供配件清单、产品合格证，否则按违约处理。

（三）技术支持

供货时须派专业技术人员到场安装调试，协助采购人对配件进行型号核对、外观检查；若后续需要，须提供免费技术指导（含远程或现场指导）。

（四）证明文件要求

中标人交货时须随附货物清单，且必须提交如下资料：货物出厂产品合格证、说明书等。

- 本项目不接受联合体。

六、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购服务的供应商；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

附表1-配件采购清单

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 总氮消解池 | 力合科技 | 个 | 1 |
| - 2 | 八联体 | 力合科技 | 个 | 1 |
| - 3 | 十联体 | 力合科技 | 个 | 1 |
| - 4 | 二通阀（高压阀配底座） | 力合科技 | 个 | 2 |
| - 5 | 三通阀 | 力合科技 | 个 | 3 |
| - 6 | 二通阀 | 力合科技 | 个 | 3 |
| - 7 | 二合一防雷器 | 力合科技 | 个 | 2 |
| - 8 | pH电极 | 力合科技 | 根 | 1 |
| - 9 | 柱塞泵（新） | 力合科技 | 个 | 2 |
| - 10 | 柱塞泵极限 | 力合科技 | 个 | 1 |
| - 11 | 光敏 | 力合科技 | 块 | 1 |
| - 12 | 总氮光源灯 | 力合科技 | 个 | 1 |
| - 13 | 总磷光源灯 | 力合科技 | 个 | 1 |
| - 14 | 氨氮光源灯 | 力合科技 | 个 | 1 |
| - 15 | 高锰酸盐指数光源灯 | 力合科技 | 个 | 1 |
| - 16 | 氨氮消解池 | 力合科技 | 个 | 1 |
| - 17 | 电磁阀 | 力合科技 | 个 | 2 |
| - 18 | 高锰酸盐指数监测池 | 力合科技 | 个 | 1 |
| - 19 | 联动模块 | 力合科技 | 块 | 1 |
| - 20 | 比色模块 | 力合科技 | 块 | 1 |
| - 21 | 开关电源盒 | 力合科技 | 个 | 2 |
| - 22 | 高锰酸盐指数0PPR电极 | 力合科技 | 根 | 1 |
| - 23 | A8主板 | 力合科技 | 块 | 1 |
| - 24 | A9主板 | 力合科技 | 块 | 1 |
| - 25 | 总氮消解池 | 碧兴科技 | 个 | 2 |
| - 26 | E310主控制板PCBA | 碧兴科技 | 个 | 1 |
| - 27 | E310部件驱动板PCBA | 碧兴科技 | 个 | 1 |
| - 28 | 总氮反应池模块 | 碧兴科技 | 个 | 1 |
| - 29 | 高锰酸盐指数ORP电极 | 碧兴科技 | 个 | 1 |
| - 30 | 氨气敏电极 | 碧兴科技 | 个 | 1 |
| - 31 | 开关电源 | 碧兴科技 | 个 | 2 |
| - 32 | 蠕动泵头 | 碧兴科技 | 个 | 2 |
| - 33 | 12位13通阀 | 碧兴科技 | 个 | 1 |
| - 34 | SV-01多通道切换阀 | 碧兴科技 | 个 | 1 |
| - 35 | 电动球阀 | 碧兴科技 | 个 | 1 |
| - 36 | 步注射泵 | 碧兴科技 | 个 | 1 |
| - 37 | 注射泵配套2.5mL注射器 （常温） | 碧兴科技 | 根 | 1 |
| - 38 | 注射泵配套2.5mL注射器 （低温） | 碧兴科技 | 根 | 1 |
| - 39 | O型圈φ8X1 | 碧兴科技 | 个 | 4 |
| - 40 | O型圈_内 10X6X2 | 碧兴科技 | 个 | 4 |
| - 41 | 蠕动泵管 | / | 根 | 8 |
| - 42 | 蠕动泵硅胶管16# | 碧兴科技 | 根 | 8 |
| - 43 | 硬管接头 | 碧兴科技 | 个 | 8 |
| - 44 | 抽水泵 | 碧兴科技 | 个 | 2 |