## Sheet1
自治区柳州生态环境监测中心2025年涉重专项监测专用耗材采购需求表
序号 | 名称 | 参考品牌 规格型号 | 需购置数量 | 技术 要求 | 用途
1 | 单北斗手持装置 | 集思宝 G30 | 3台 | 单北斗独立定位。卫星接收：BDS： B1I、B1C。定位精度：单点:2-5m。系统配置：RAM2GB，ROM16GB。处理器：4核1.4GHz。支持TF存储扩展。电池：4000mAh可拆卸锂电，支持充电宝供电，最大续航≥16小时 | 涉重监测点位定位
2 | 水样前处理过滤装置 | 蓝合创讯 LH500-E | 1台 | 真空抽滤筒一体式，通过磁力方式连接过滤漏斗（漏斗容积不低于550ml），须可使用φ100的0.45μm滤膜，水样须直接进入样品瓶（适配样品瓶规格至少满足1000ml），抽滤装置接触水样的材质不含金属离子（须符合HJ91.2-2022规范要求），负载能力不小于-90kPa，续航时间至少10h，主机重量不大于4.5kg，额外配备60个原装80mm滤芯 | 涉重监测水质过滤
3 | 塑封袋 | / | 1批 | 特厚20丝，透明，食品级PE材料；35*45cm200个，22*32cm300个，16*24cm300个，14*20cm100个，6*8cm100个 | 涉重监测设备、资料保存
4 | 采样桶 | / | 10个 | 15L圆形透明带盖；带刻度，尺寸上直径318.5mm，高309.3mm，下直径264mm | 涉重监测水质采样
5 | 车载垃圾袋 | / | 200包 | 材质：PE，可立式和可粘式两用，展开尺寸25*19*12cm；5只/包 | 涉重监测垃圾收纳
6 | 纱手套 | / | 20打 | 优质尼龙款，24只/打；白棉纱、防滑；均码 | 涉重监测防护
7 | 丁腈手套（短款） | AMMEX/爱马斯 | 40盒 | 蓝色；长度23cm；100只/盒，M码10盒、L码20盒 | 涉重监测防护
8 | 乳胶手套 | 光明 | 50盒 | 无粉乳胶；25双/盒，中码 | 涉重监测防护
9 | 丁腈手套（长款） | 爱不释手 | 40盒 | 白色；长度16寸；食品级认证；M码10盒、L码20盒；20只/盒 | 涉重监测防护
10 | 定性滤纸 | 普瑞奇 | 50盒 | ∅15cm，100张/盒；材质：棉质纤维，中速 | 涉重监测仪器清洁
11 | 擦镜纸 | 豫安宁 | 30本 | 10*15cm，100张/本；材质：高级绵纸 | 涉重监测仪器清洁
12 | 无人机双肩背包 | / | 1个 | 尺寸47*31*19cm，适配大疆御3Pro，整包防水，硬壳，前后双仓，独立电脑仓可放17寸笔记本电脑 | 涉重监测周边环境核查，便于携带
13 | 一次性分体雨衣 | / | 60套 | 加厚分体式套装，面料需抗撕扯、防水、耐腐蚀EVA，雨衣+雨裤+鞋套，珍珠白20套，火山灰40套 | 涉重监测户外防护
14 | 一次性雨鞋套 | / | 1批 | 适合35-46码，半透明茶色，30cm50只，50cm50只，78cm50只 | 涉重监测户外防护
15 | 高压水枪 | 妙仕净MSJXCQ | 2套 | 双泵强力增压；高压泵传动装置输出功率1.6KW(含)-2KW(含)；高压泵传动装置输入功率1KW(不含)-2KW(含)；额定压力范围1.5MPa(不含)-2MPa(含)；10米防爆增压水管+无刷电机+两块续航电池（锂电池） | 涉重监测地下水设备清洗
16 | 250ml一次性真空过滤装置（含瓶顶） | 比克曼生物110414057 | 50套 | 瓶身PS材质、杯盖+连接器PP材质，滤膜PES材质（孔径0.45μm，直径90mm），漏斗上口直径86mm，接收瓶底直径88mm，连接口直径6mm，总高度195mm | 涉重监测水质过滤
17 | 500ml一次性真空过滤装置（含瓶顶） | 比克曼生物110414059 | 350套 | 瓶身PS材质、杯盖+连接器PP材质，滤膜PES材质（孔径0.45μm，直径90mm），漏斗上口直径126mm，接收瓶底直径99mm，连接口直径6mm，总高度238mm | 涉重监测水质过滤
18 | PVC深水采样器 | / | 6个 | PVC材质，2L,带配重，需配套30m采样绳，挂钩、止水夹及胶管 | 涉重监测水质采样
19 | 聚四氟乙烯试剂瓶 | / | 1批 | 聚四氟乙烯材质，螺纹瓶口，加厚加强筋防滑型，大口。4个500ml，4个250ml，20个150ml | 涉重监测分装固定剂