## Sheet2
自治区柳州生态环境监测中心2025年第四季度现场监测专用耗材采购需求表
序号 | 名称 | 规格型号 | 需购置数量 | 技术要求 | 用途
1 | 应急设备封条 | NM/诺码 | 200张 | 材质：书写纸不干胶，50*310mm，带落款，包含“年月日”和“单位公章” | 应急物资封存
2 | 户外夜间警示灯（便携夹带款） | 普泰维尔PTWE-jdbs8982 | 20个 | 红蓝肩灯，印刷字样“环境监测”，尺寸：8.1*3.3*2.6cm，续航25小时 | 夜间户外监测
3 | 户外三角警示灯 | 小白菜 XBC-485-3 | 6个 | LED三灯珠，可充电，续航＞6小时，强弱高光可调，三挡红光警示，180°旋转支架 | 夜间户外监测
4 | 切纸机 | 古德 | 1个 | 货号GD1022，A4灰色钢制 (加厚带压纸板) 可切12张/切纸宽32cm，尺寸247*342mm | 切塑封纸板
5 | 数显游标卡尺 | 德力西DL311300 | 1套 | 锌合金材质，可数显，分辨力0.01mm，精度≤±0.03mm，量程0-300mm，屏幕尺寸1.5寸 | 仪器设备维修
6 | 红色胶手套 | / | 10双 | 加厚款，长度33cm，大码 | 水质监测
7 | 碳素伸缩杆 | 鳞翅魅力 | 4根 | 材质：碳素，伸缩长295cm，收缩长66cm，重量300g，接头8mm，配直径50cm网兜 | 水质采样
8 | 浊度仪用10ml样品瓶 | 哈希 | 18个 | 哈希2100Q浊度仪原装样品瓶，货号：2434706，25*63*16mm（底直径*高*瓶口内径） | 标准液、缓冲液分装
9 | 起盖器 | 恩尔 | 1个 | 型号20mm | 标准液、缓冲液分装
10 | 顶空进样瓶盖 | 安捷伦 | 100个 | 安捷伦20ml顶空瓶原装瓶盖，货号5183-4477PTFE/硅胶隔垫，20mm | 标准液、缓冲液分装
11 | 高空作业安全绳 | Golmud | 4套 | 货号GAM877，单大钩，绳长5米，材质：聚酯纤维，有护腰，破断≥2000kg，钩子承重≥1500kg，质保3年 | 高空监测防护
12 | 变色硅胶 | 翌哲 | 50瓶 | 500g/瓶，蓝色，矽胶颗粒，化学纯 | 废气、环境空气监测
13 | 特氟龙采样管 | OUPLI | 60米 | 材质PTFE，2*4mm蓝色，4*6mm红色，4*8mm白色，外径4、6、8mm各20米 | 废气监测
14 | 粉状活性炭 | 炭尔诺 | 1批 | 脱色提纯炭，植物炭，100目、200目、325目各1kg | 测汞仪尾气吸附
15 | 除湿机 | 艾美特LD6021 | 1台 | 适用至少120㎡室内空间，尺寸84*34*46cm，具备移动万向轮，可4档调节风量，24h预约定时，可设定湿度40-45-50-55-60%，净重31.5kg，可触屏+手机APP控制，除湿量60L/d，11.5L水箱 | 仪器房除湿
16 | 瓶盖及隔垫 | 安捷伦 | 3袋 | 安捷伦40ml棕色顶空瓶原装瓶盖（货号5183-4744）及隔垫（货号5183-4743），72个/袋 | 水质分析
17 | 气体采样袋 | 瑞斯泰克 | 20个 | 泰德拉采样袋，带单个聚丙烯阀门和隔垫配件。3L气袋（9.5*10英寸，货号22051） | 挥发性有机物采样袋
18 | 石英纤维滤筒 | 科兴云凯 | 50个 | 货号kx-sylt，3#滤筒 28*70mm，石英纤维材质，可耐温650℃，单只包装，适用标准HJ657-2013及HJ836-2017 | 高湿废气监测
19 | 低浓度对接烟尘采样管 | 青岛明华MH3090A | 1支 | 1.5米+1.5米加长烟枪，单节也可单独使用，配套枪把手，钛合金材质，满足HJ836-2017要求，高效滤膜加热装置，针对高湿低尘的工况，加热温度：（80～160）℃，材质钛合金，适配于明华电子MH3300型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪主机使用，含省级以上计量院检定/标准证书，S型皮托管系数K应在0.83-0.85之间。 | 污染源监测
20 | 烟气采样测试管 | 青岛明华MH3041B | 1支 | 1.5m，适用于烟道内酸性气体溶液吸收法样品的采集，枪管加热温度是 80 度至 160 度可调节，并可同步测含氧量，可搭配明华电子MH3300型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪使用。 | 污染源监测
21 | 烟气预处理采样管 | 青岛明华MH3010 | 1支 | 不锈钢材质，主气路采用特氟龙管，需可拆卸，采用环式加热模式100～200℃、制冷模式2～10℃可调，并可适配于明华电子MH3300型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪主机使用。 | 污染源监测