附件1

采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 厨房改造施工服务项目 | 1 | 现面点间设备外移、新增消洗间（预进间）、备餐间排水改造、新增传递窗、拆除门洞、新建厨房门、新增面点间隔墙、铺设水电、地砖、新增吸烟罩等，详见工程量清单。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| - 1、报价要求 - 报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。） - 2、项目服务时间及服务地点 - （1）服务期限：60天 - （2）服务地点：南宁市教育路5号 - 3、服务交付时间及交付地点 - （1）交付时间：合同签订后2个月内。 - （2）交付地点：南宁市教育路5号 - 4、付款条件 - 签订合同后10个工作日内，由发包人向承包人支付30%的预付款。工程竣工验收合格后10个工作日内，由发包人向承包人支付合同总金额70%的工程款。 |  |  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

工    程    预    算    书

# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# 工程名称:厨房改造

建设单位:                                     工程造价 :   48190.53元

施工单位:                                     建筑面积 :   1

编制单位:                                     单方造价 :   48190.53元/

审核单位:                                     编制日期 :

编 制 人:                                     编制人证号:

审 核 人:                                     审核人证号:

# 单位工程预算汇总表

工程名称：厨房改造                                                                                                                                  第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 |  |  |
| 1.1 | 其中：暂估价 |  |  |
| 2 | 总价措施项目费用合计 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目费用合计 |  |  |
| 4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 |  |  |

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：厨房改造                                                                                                                                  第1页 共5页

| 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元） | 合价(元） | 单价分析(元) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中 : 暂估价 |
| 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011102003001 | 地面铺设800x800地板砖 1、品牌：广东佛山美豪瓷砖 2、防滑系数≥0.6（干态），耐磨等级AC5，吸水率≤0.5%； 环保等级：E0 级，符合 GB 6566-2010 放射性要求 |  | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-10-62换 | 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64 以内[素水泥浆] | 100 | 0.2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011610002001 | 拆除开门洞 现场实测尺寸施工，洞口规格需满足设计要求；采用专业切割设备作业，避免损伤原结构钢筋；切割后对洞口周边混凝土进行凿毛处理，采用 Φ 12 膨胀螺栓固定 L50×5 角钢框架加固 |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B- | 开除开门洞 | m2 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011209002001 | 12厘钢化波及包不锈钢边隔墙 1、钢化玻璃：厚度 12mm（公差 ±0.3mm），符合 GB 15763.2-2022，带 CCC 防爆认证 2、不锈钢边：304 材质，厚度 1.0mm |  | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11-208 | 全玻璃隔断、隔墙 钢化玻璃 | 100 | 0.1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11-207换 | 全玻璃隔断、隔墙 不锈钢边框 | 100 | 0.0528 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040201022001 | 排水沟 不锈钢304材质，厚度1.0mm；排水沟截面尺寸按设计图纸加工，排水坡度≥ 3‰；接口采用氩弧焊焊接，焊口需打磨光滑并做防腐处理；配备不锈钢篦子 （网格间距≤10mm），篦子与沟体采用卡扣连接，可拆卸便于清理；安装后需做闭水试验，确保无渗漏（参考 GB 50268-2019 规范） | m | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-换 | 不锈钢排水沟 | m | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 08

-

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：厨房改造                                                                                                                                  第2页 共5页

| 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元） | 合价(元） | 单价分析(元) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中 : 暂估价 |
| 030701010001 | 不锈钢吸烟罩 | m | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-换 | 不锈钢吸烟罩 | m | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011207001001 | 外墙包铝塑板隔墙单面 采用 75 型轻钢龙骨，龙骨间距≤ 400mm；基层铺设 9mm 厚防火石膏板，板缝采用嵌缝膏填充并粘贴抗裂绷带；面层为 4mm 厚铝塑板（铝皮厚度≥ 0.3mm，芯材为聚乙烯，防火等级 B1 级），采用干挂法施工，挂件间距≤ 300mm；板缝采用耐候密封胶（耐温范围- 40℃~80℃) 填充，确保防水性；施工后表面平整度误差≤2mm/m（参考 GB 50210-2018 规范） |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11-136 | 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） | 100 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11-161换 | 铝塑板室外墙面 龙骨上 密缝 | 100 | 0.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011209001001 | 洗消间隔墙 采用 100 型轻钢龙骨（壁厚≥ 0.8mm）；；面层为 12mm 厚碳晶板； 板与板拼接处采用专用卡扣连接，阴阳角安装铝合金收边条（厚度≥1.2mm） |  | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11-136 | 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） | 100 | 0.1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-换 | 12mm碳晶板 | m2 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011505001001 | 消洗间洗手台 1、洗手盆：陶瓷材质（吸水率≤ 0.5%），尺寸600mm×450mm 2、龙头：铜合金主体（含铅量≤ 1.0%），表面镀铬（厚度≥8 μm） 3、安装：做好防水密封（用中性硅酮密封胶），无渗漏 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-换 | 消洗间洗手台 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010807001001 | 传递窗 框架为 304 不锈钢（壁厚≥1.0mm）； |  | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：厨房改造                                                                                                                                  第3页 共5页

| 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元） | 合价(元） | 单价分析(元) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中 : 暂估价 |
|  | 玻璃采用 5mm 厚双层钢化玻璃，中间做12mm 空气层；密封胶条为三元乙丙材 质；配备机械互锁装置，防止两侧门同时开启；安装时与墙体接缝处采用防火密封胶填充，防火等级≥丙级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B- | 传递窗 | ㎡ | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料 1、墙体材料：100mm 厚轻质加气块（密度≤600kg/m³ ) 2、批灰：采用耐水腻子（符合 JG/T 298-2010），两遍成活 3、乳胶漆：环保型（符合 GB 18582- 2020），底漆 1 遍 + 面漆 2 遍（干膜厚度≥60 μm） |  | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-5-408换 | 蒸压轻质加气混凝土板安装 内墙 100mm以内 | 100 | 0.0820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-14-234 | 刮腻子 内墙 二遍 | 100 | 0.1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-14-199 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100 | 0.1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010802001001 | 移门 安装 |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-13-10换 | 塑钢门安装 平开 | 100 | 0.0420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010808004001 | 包不锈钢门套 不锈钢304 材质，厚度1.0mm | m | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B- | 移门包不锈钢门套 | m | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桂030414020001 | 水电安装 1、品牌：采用阳工桂林国际电线 2、规格：单芯硬线分别导体截面积 2.5mm² 、4.0mm² 、6.0mm²（公差±0.1mm） 3、材质：导体为 99.95% 无氧铜，绝缘层为 PVC（阻燃等级 ZB 级） 标准：符合 GB/T 19666-2019，耐温等级 70℃ , 安装符合厨房用电要求 |  | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-换 | 水电安装 | m2 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：厨房改造                                                                                                                                  第4页 共5页

| 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元） | 合价(元） | 单价分析(元) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中 : 暂估价 |
| 010103002001 | 垃圾外运 1、分类处置：建筑垃圾（砖块、砂浆） 、生活垃圾、有害垃圾（废油漆、废电线）分开装运 2、资质：委托单位需具备《城市生活垃圾经营性处置服务许可证》 3、频次：每日清运 1 次，现场无垃圾堆积 | 车 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-换 | 垃圾外运 | 车 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011709 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桂011709001001 | 二次搬运 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-换 | 材料二次搬运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011710 | 已完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桂011710001001 | 成品保护 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-换 | 成品保护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 08

-

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：厨房改造                                                                                                                                  第5页 共5页

| 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价(元） | 合价(元） | 单价分析(元) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中 : 暂估价 |
|  | ∑增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 08

-

# 总 价 措 施 费 用 表

工程名称：厨房改造                                                                                                                                  第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |  |  |  |
| 2 | 检验试验配合费 |  |  |  |  |
| 3 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 4 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注:以项计算的总价措施，无“计算基础 ”和“费率 ”的数值，可只填“金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-09

# 其 他 项 目 计 价 表

工程名称：厨房改造                                                                                                                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法 |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 明细详见表-10-1 |  |
| 2 | 材料暂估价 | 明细详见表-10-2 |  |
| 3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-10-3 |  |
| 4 | 计日工 | 明细详见表-10-4 |  |
| 5 | 总承包服务费 | 明细详见表-10-5 |  |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2% |  |
|  | 合计 |  |  |

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-10

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：厨房改造                                                                                                                                  第1页 共3页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等边角钢(综合) | t | 0.075 |  |
| 2 | 橡胶条 | m | 27.157 |  |
| 3 | 白布 0.9m |  | 0.008 |  |
| 4 | 抽芯铆钉 M4 | 百个 | 2.572 |  |
| 5 | 膨胀螺栓 | 套 | 60.902 |  |
| 6 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套 | 24.150 |  |
| 7 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套 | 58.177 |  |
| 8 | 射钉 | 个 | 46.058 |  |
| 9 | 合金钢钻头(综合) | 个 | 1.711 |  |
| 10 | 合金钢切割片 Φ300 | 片 | 0.074 |  |
| 11 | 砂纸(木) | 张 | 0.984 |  |
| 12 | 水砂纸 | 张 | 0.656 |  |
| 13 | 门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300 | 个 | 23.940 |  |
| 14 | 固定卡子 | 只 | 23.029 |  |
| 15 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 0.039 |  |
| 16 | 干混加气砼专用抹灰砂浆 | t | 0.084 |  |
| 17 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 0.928 |  |
| 18 | 一等杉木枋材 |  | 0.090 |  |
| 19 | 周转板枋材 |  | 0.001 |  |
| 20 | 钢化玻璃 12mm |  | 18.239 |  |
| 21 | 陶瓷地面砖 800×800 |  | 27.040 |  |
| 22 | 镜面不锈钢板 1mm 304材质 |  | 5.808 |  |
| 23 | 铝塑板(室外) 4mm |  | 16.052 |  |
| 24 | 蒸压轻质加气混凝土隔墙板 |  | 0.836 |  |
| 25 | 耐碱玻璃纤维网格布 |  | 1.205 |  |
| 26 | 镀锌轻钢龙骨 75×50 | m | 54.657 |  |
| 27 | 镀锌轻钢龙骨 75×40 | m | 29.150 |  |
| 28 | 塑钢平开门(成品) |  | 1.701 |  |
| 29 | 乳胶漆 | kg | 4.561 |  |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：厨房改造                                                                                                                                  第2页 共3页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 35.724 |  |
| 31 | 结构胶 | kg | 1.734 |  |
| 32 | 硅酮耐候胶 | L | 0.837 |  |
| 33 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 3.613 |  |
| 34 | 玻璃胶 350g | 支 | 9.558 |  |
| 35 | 聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支) | 支 | 6.220 |  |
| 36 | 水 |  | 0.628 |  |
| 37 | 电 | kW ·h | 6.237 |  |
| 38 | 其他材料费 | 元 | 51.007 |  |
| 39 | 开除开门洞 材料费 | m2 | 9.000 |  |
| 40 | 不锈钢吸烟罩 材料费 | m | 2.500 |  |
| 41 | 移门包不锈钢门套 材料费 | m | 8.200 |  |
| 42 | 洗消间隔墙 材料费 | m2 | 14.500 |  |
| 43 | 消洗间洗手台 材料费 | 套 | 1.000 |  |
| 44 | 传递窗 材料费 | ㎡ | 8.200 |  |
| 45 | 不锈钢排水沟 材料费 | m | 7.000 |  |
| 46 | 水电安装 材料费 | m2 | 26.000 |  |
| 47 | 成品保护 材料费 | 项 | 1.000 |  |
| 48 | 材料二次搬运 材料费 | 项 | 1.000 |  |
| 49 | 垃圾外运 材料费 | 车 | 2.000 |  |
| 50 | 素水泥浆 |  | 0.026 |  |
| 51 | 机械台班人工费 | 元 | 1.000 |  |
| 52 | 折旧费 | 元 | 2.549 |  |
| 53 | 检修费 | 元 | 0.491 |  |
| 54 | 维护费 | 元 | 1.097 |  |
| 55 | 安拆及场外运输费 | 元 | 0.672 |  |
| 56 | 汽油 92# | kg | 0.086 |  |
| 57 | 电 | kW ·h | 23.904 |  |
| 58 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(20000L) | 台班 | 0.053 |  |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：厨房改造                                                                                                                                  第3页 共3页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 液压叉车 | 台班 | 0.004 |  |
| 60 | 手提砂轮机 砂轮直径 (150mm) | 台班 | 0.753 |  |
| 61 | 木工圆锯机 直径 (500mm) | 台班 | 0.009 |  |
| 62 | 木工单面压刨床 刨削宽度 (600mm) | 台班 | 0.072 |  |
| 63 | 砂轮切割机 砂轮直径 (400mm) | 台班 | 0.061 |  |
| 64 | 砂轮切割机 砂轮直径 (500mm) | 台班 | 0.245 |  |
| 65 | 交流电弧焊机 容量 (30kV ·A) | 台班 | 0.038 |  |

表 22

-