自治区防城港生态环境监测中心

2026年区控水站仪器维护保养与维修项目评分标准

注：

1、计分方法按四舍五入取至十分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分20分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，对其最后报价给予10%（范围为10-20%）的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×20分。 （8）低价说明。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分（满分65分） | 实施方案（满分30分） | 对实施方案（至少包括：工作计划、人员、进度安排，组织措施和保障方案）的合理性、科学性、可操作性，从以下方面进行评分： 一档（10分）：实施方案符合项目基本要求，工作流程、人员配备、工作措施、工作方法、工作手段等基本规范，且项目进度控制措施、质量控制措施、安全保障机制和应急预案有一定可操作性，满足工作时限要求。 二档（20分）：实施方案详细、合理，符合项目要求。工作流程、人员配备、工作措施、工作方法、工作手段等规范且可操作；项目进度控制措施详细可行；管理体系完整；质量保证及质量控制措施可行；具体的数据检查、质量控制以及反馈纠正措施详细；安全保障机制完整且具有明确的预防和补救措施应急预案，完成工作时间具有一定的提前量。 三档（30分）：实施方案详细、科学、合理，除符合项目要求外，提高额外保障服务。工作流程、人员配备分工合理、工作措施、工作方法、工作手段等规范、详细，可操作性强；列出项目工作进度计划表，进度控制措施详细、科学；管理制度和管理体系完善，有明确详尽的质量保证及质量控制措施，并落实到具体负责人；数据检查、质量控制以及反馈纠正措施全面、科学、合理，并落实到具体质量监督人员；有安全保障机制且可操作性强；有合理可行的应急预案，充分考虑多种突发情况，具有有效的预防和补救措施，完成工作时间有充足的提前量。 |
|  |  | 质量控制方案分（满分16分） | 对质量控制方案（至少包括：控制项目、控制措施、控制环节、质量评价指标和标准、实施频次和时间等）的合理性、科学性，从以下方面进行评分： 一档（0分）：方案无法满足项目需求或不完整或存在其他无关本项目表述，资料和数据检查、质量控制以及反馈纠错工作表述缺失，质量保证机制在项目执行过程不具可实施性。 二档（8分）：方案框架无缺失，措施和实施人员安排满足项目质控要求，纠错流程完整但质控方案在执行过程人员安排重复，部分内容穿插无序。 三档（16分）：方案框架完整，措施和实施人员安排满足项目质控要求，纠错流程完整,质控方案在执行过程实施部门和人员安排充足，提供有应急预案。 |
|  |  | 设备保障分（满分4分） | 拟投入本采购项目的备机在满足力合科技、中兴科技每个品牌（氨氮、总磷、总氮、高指）各一套的基础上每增加1台加1分，满分4分。 注：必须提供有效证明（属于投标人自有，租用不予计算），即仪器设备列表、设备的彩色照片、采购发票（发票抬头为投标人名字）和有效期限内的检定证书（校准证书）复印件等，并加盖公章。上述证明材料需清晰、完整、有效，经评标委员会认可方可赋分，否则不予计分。 |
|  |  | 项目服务团队分（满分13分） | 1.人员能力（满分8分） （1）项目经理参加国家级水站运维培训并取得证书和高级工程师得8分。 （2）项目参加自治区级水站运维培训并取得证书和中级工程师得5为分。 2.项目投入技术人员数量（满分5分） （1）项目投入技术人员2人以上参加国家级水站运维培训并取得证书得5分。 （2）项目投入技术人员1人参加自治区级水站运维培训得3分。 *投标人提供以上体系认证相关证明材料、人员聘任合同、职称证书、培训证书等证明资料（所有资料均要求提供复印件并加盖公章，原件备查）。拟投入本项目的以上人员是投标人在职在岗正式员工（非退休，不含项目负责人），投标文件需提供人员职称证书证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 车辆投入分（满分2分） | 项目投入机动车满足最低数量1台得1分，每增加1台加1分，满分2分。 投标人自有车辆要求提供车辆清单、有效的行驶证或购车合同，租赁车辆需提供租赁合同或租赁合作意向书（租赁合同或租赁合作意向书应明确车辆数量）。 |
| 3 | 商务分（满分15分） | 业绩分（满分15分） | 投标人近3年来（从2022年1月1日起算），具有水站运维项目业绩的，每项得3分，该项满分9分。投标人须提供以下证明材料，否则不计分。证明材料包括但不限于以下文件（提供复印件，原件备查）：合同，必须包含金额、签订合同双方的名称及印章、合同标的等； |
|  |  |  | 投标人具有且在有效期内ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系认证、GB/T 45001职业健康管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，每个得1.5分，满分6分。 注：需提供清晰的证书复印件并加盖公章，认证范围需包含环境监测专业仪器仪表运营维护，否则不得分。请如实提供承诺函（格式自拟），如未如实提供材料，将以提供虚假材料谋取中标资格向财政监督管理部门报告，由财政部门按规定作出处罚。采购人有权拒签合同或终止合同。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |