附件1

采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 宿舍楼翻新改造施工服务项目 | 1 | 全屋墙面刮白、橱柜换新、部分门窗修缮、卫浴马桶换新、灯具换新、全屋定制衣柜及整体保洁等，详见工程量清单。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| - 1、报价要求 - 报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。） - 2、项目服务时间及服务地点 - （1）服务期限：60天 - （2）服务地点：南宁市教育路5号 - 3、服务交付时间及交付地点 - （1）交付时间：合同签订后2个月内。 - （2）交付地点：南宁市教育路5号 - 4、付款条件 - 签订合同后10个工作日内，由发包人向承包人支付30%的预付款。工程竣工验收合格后10个工作日内，由发包人向承包人支付合同总金额70%的工程款。 |  |  |

# 工 程 量 清 单

投  标  人 :

(单位盖章)

2025年12月17日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）

宿舍楼翻新改造施工服务项目                 工程

# 投 标 总 价

招  标  人 :

工 程 名 称 : 宿舍楼翻新改造施工服务项目                                           投 标 总 价(小写):35704.97元

(大写):叁万伍仟柒佰零肆元玖角柒分

投  标  人 :

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章））

编  制  人 ：

（造价人员签字）

时 间 :

# 总  说  明

工程名称 : %工程名称%                                                          第1页 共1页

1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、 自然地理条件、环境保护要求等。 2、编制依据： （1）预算控制价（标底）：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。 （2）投标报价：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。 （3）竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量 、材料价格等。分析说明清单工程量变化（包括设计变更、招标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素）情况； 工程费用变化的其它情况分析说明。 （4）其他需要说明的问题

表 01

-

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称:                                                                          第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中 : (元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |
| 1.1 | 员工宿舍 | 35704.97 |  | 2123.52 |
|  | 投标报价合计 | 35704.97 |  | 2123.52 |

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称:                                                                          第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 : (元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |
| 1.1.1 | 员工速宿舍 | 35704.97 |  | 2123.52 |
|  | 投标报价合计 | 35704.97 |  | 2123.52 |

表-03

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:                                                                           第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工速宿舍 |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 其中:暂估价 |  |  |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 4 | 税前项目清单计价合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 6 | 增值税 |  |  |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 |  |  |
| 工程项目汇总 |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 其中:暂估价 |  |  |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 4 | 税前项目清单计价合计 |  |  |
| 5 | 规费 |  |  |
| 6 | 增值税 |  |  |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 |  |  |

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:                                                                             第1页 共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 员工速宿舍 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010807001 | 更换阳台8厘钢化玻璃 | ㎡ | 2.30 |  |  |  |
| 2 | 010807004 | 卧室更换金钢纱窗网 | ㎡ | 9.00 |  |  |  |
| 3 | 011614002 | 厨房厨柜拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 011501007 | 新定制石材厨柜 | m | 4.10 |  |  |  |
| 5 | 011201001 | 原有烟通开裂（拆除挂网抹灰贴砖复原） | 条 | 1 |  |  |  |
| 7 | 031004010 | 更换冷热花洒 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 031003005 | 更换公卫 ∮32冲水阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030412001 | 客厅、卧室、过道更换吸顶灯 | 盏 | 10 |  |  |  |
| 10 | 030404033 | 主卧卫生间增加排风扇 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 010807004 | 阳台更换纱门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 12 | 011407001 | 客厅、卧室、过道天花墙面刮白油乳胶漆 | ㎡ | 270.00 |  |  |  |
| 13 | 011501003 | 卧室增加布艺衣柜 | ㎡ | 22.40 |  |  |  |
| 14 | 桂010103003 | 垃圾清理下楼外运 | 车 | 1 |  |  |  |
| 15 | 桂011710001 | 场地保洁 | ㎡ | 85.00 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总 合 计 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  |  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                                                                           第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中 : 暂估价 |
|  |  | 员工速宿舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010807001 | 更换阳台8厘钢化玻璃 | ㎡ | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-118换 | 铝合金固定窗(矩形) | 100㎡ | 0.0230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010807004 | 卧室更换金钢纱窗网 | ㎡ | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A12-120 | 铝合金纱扇 | 100㎡ | 0.0900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011614002 | 厨房厨柜拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 厨房厨柜拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011501007 | 新定制石材厨柜 | m | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 新定制石材厨柜 | m | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011201001 | 原有烟通开裂（拆除挂网抹灰贴砖复原） | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 原有烟通开裂（拆除挂网抹灰贴砖复原） | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B9-0558换 | 坐式大便器安装 坐式 带自闭冲洗阀 | 10套 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031004010 | 更换冷热花洒 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B9-0563换 | 莲蓬喷头、淋浴器安装 莲蓬喷头 | 10套 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031003005 | 更换公卫 ∮32冲水阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B9-0398换 | 塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030412001 | 客厅、卧室、过道更换吸顶灯 | 盏 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-1745换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内 | 10盏 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404033 | 主卧卫生间增加排风扇 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4-0476换 | 风扇 排气扇 墙上安装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010807004 | 阳台更换纱门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 阳台更换纱门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011407001 | 客厅、卧室、过道天花墙面刮白油乳胶漆 | ㎡ | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A13-210换 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100㎡ | 2.7000 |  |  |  |  |  |  |  |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                                                                          第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中 : 暂估价 |
|  | A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍[实际1] | 100㎡ | 2.7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011501003 | 卧室增加布艺衣柜 | ㎡ | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 卧室增加布艺衣柜 | ㎡ | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 桂010103003 | 垃圾清理下楼外运 | 车 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 垃圾清理下楼外运 | 车 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 桂011710001 | 场地保洁 | ㎡ | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B- | 场地保洁 | ㎡ | 85 |  |  |  |  |  |  |  |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:                                                                            第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%)或标准 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 员工速宿舍 |  |  |  |  |
| 一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  |  |  |
| 1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑ (分部分项人材机+单价措 施人材机) (28852.11+0) | 7.36 |  |  |
| 2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 |  |  |
| 3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 |  |  |
| 4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

注：以项计算的总价措施，无“计算基础 ”和“费率 ”的数值，可只填“金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 规费、增值税计价表

工程名称:                                                                           第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 员工速宿舍 |  |  |  |
| 一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  |  |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | ∑ (分部分项人工费+单价措施人工费) (2184.99+0) | 29.35 |  |
| 1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 |  |
| 1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 |  |
| 1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 |  |
| 1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 |  |
| 1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | ∑ (分部分项人材机+单价措施人材机) (28852.11+0) | 0.43 |  |
| 2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (29628.47+2322.61+0+0+805.77) | 9.00 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

表-15

# 主要材料及价格表

工程名称:                                                                          第1页  共2页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ◆人工◆ |  |  |  |
| 2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | 1514.112 |  |
| 3 | 000501000 | 安装人工 | 元 | 231.981 |  |
| 4 |  | ◆材料◆ |  |  |  |
| 5 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 2.500 |  |
| 6 | 022705002 | 棉纱 | kg | 0.020 |  |
| 7 | 022706004 | 白布 0.9m | ㎡ | 0.135 |  |
| 8 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个 | 41.600 |  |
| 9 | 030112013 | 木螺钉 M4×60 | 个 | 4.200 |  |
| 10 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 17.940 |  |
| 11 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 2.020 |  |
| 12 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 20.600 |  |
| 13 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗 | 45.800 |  |
| 14 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根 | 0.280 |  |
| 15 | 031337010 | 冲击钻头 Φ 12 | 个 | 0.030 |  |
| 16 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个 | 0.112 |  |
| 17 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 0.300 |  |
| 18 | 031347002 | 砂纸(木) | 张 | 13.500 |  |
| 19 | 040903001 | 石膏粉 | kg | 5.535 |  |
| 20 | 040904003 | 滑石粉 | kg | 37.422 |  |
| 21 | 110911001 | 8厘钢化玻璃 | ㎡ | 2.164 |  |
| 22 | 112101001 | 铝合金纱扇(成品) | ㎡ | 9.000 |  |
| 23 | 130132001 | 油灰 | kg | 0.500 |  |
| 24 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 75.087 |  |
| 25 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 305.991 |  |
| 26 | 130312002 | 大白粉 | kg | 3.861 |  |
| 27 | 133503001 | 防水胶(310g/支) | 支 | 1.150 |  |
| 28 | 133509002 | 中性耐侯硅胶（500ml/支） | 支 | 0.060 |  |
| 29 | 140702001 | 机油（综合） | kg | 0.015 |  |
| 30 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.918 |  |
| 31 | 144108001 | 乳白胶 | kg | 4.590 |  |
| 32 | 144116005 | 粘合剂 | kg | 0.020 |  |
| 33 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m | 0.200 |  |
| 34 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根 | 1.010 |  |
| 35 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个 | 2.020 |  |
| 36 | 180328001 | 90 °弯头 De32 | 个 | 1.010 |  |
| 37 | 180910001 | 内螺纹接头 De32 | 个 | 1.010 |  |
| 38 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | 0.250 |  |

# 主要材料及价格表

工程名称:                                                                          第2页  共2页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15~20 | 个 | 20.600 |  |
| 40 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个 | 1.030 |  |
| 41 | 291112001 | 接线盒 | 个 | 10.100 |  |
| 42 | 341101001 | 水 |  | -0.162 |  |
| 43 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 5.861 |  |
| 44 | B-C.1 | 厨房厨柜拆除 材料费 | 元 | 1.000 |  |
| 45 | B-C.2 | 新定制石材厨柜 材料费 | 元 | 4.100 |  |
| 46 | B-C.3 | 原有烟通开裂（拆除挂网抹灰贴砖复原） 材料费 | 元 | 1.000 |  |
| 47 | B-C.4 | 阳台更换纱门 材料费 | 元 | 1.000 |  |
| 48 | B-C.5 | 卧室增加布艺衣柜 材料费 | 元 | 22.400 |  |
| 49 | B-C.6 | 垃圾清理下楼外运 材料费 | 元 | 1.000 |  |
| 50 | B-C.7 | 场地保洁 材料费 | 元 | 85.000 |  |
| 51 |  | ◆主材◆ |  |  |  |
| 52 | 193800000 | 塑料阀门 | 个 | 1.010 |  |
| 53 | 210502000 | 莲蓬喷头 | 个 | 2.020 |  |
| 54 | 211502000 | 坐便器 | 个 | 1.010 |  |
| 55 | 213316003 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个 | 1.010 |  |
| 56 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根 | 1.010 |  |
| 57 | 500102001 | 轴流排气扇 | 台 | 1.000 |  |
| 58 | Z250001001 | 成套灯具 | 套 | 10.100 |  |
| 59 |  | ◆机械台班组成◆ |  |  |  |
| 60 | 341103001 | 电 | kW.h | 1.154 |  |
| 61 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 0.396 |  |
| 62 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 0.396 |  |
| 63 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 0.165 |  |
| 64 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 0.412 |  |
| 65 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 2.539 |  |
| 66 |  | ◆机械◆ |  |  |  |
| 67 | 994508001 | 电锤 520W | 台班 | 0.824 |  |
| 68 |  | #### 合 计 #### |  |  |  |