附件1

广西壮族自治区来宾生态环境监测中心

2026年度实验室清洁维护服务项目采购方案

一、项目名称

广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2026年度实验室清洁维护服务。

二、项目地址

广西来宾市兴宾区育才路与康平路交叉口广西壮族自治区来宾生态环境监测中心。

- 项目服务时间

2026年2月1日至2027年1月31日。

四、项目服务范围

环保大楼9-11层及副楼1层及其它附属设备区域，具体范围如下：

不限制进入区域清洁维护范围为：9-11层及副楼1层走道、电梯口、卫生间及淋浴间等公共区域、901室（纯水制备间）、902室（固废前处理室）、903室（理化分析室1）、904室（理化分析室2）、905室（理化实验室3）、906室（理化实验室4）、908室（理化实验室5）、911室（BOD室）、913室（理化实验室7）、915室（热源室）、917室（理化实验室6）、919室（样品流转室）、1001室（辅助设备间）、1002室（煤质工业分析室）、1004室（无机前处理室1）、1005室（ICP-MS 辅助设备间）、1006室（无机前处理室2）、1008室（无机前处理室3）、1019室（无机前处理室4）、1021室（pH分析室）、1023室（纯水制备间）、1025室（气源室）、1104室（有机前处理室-半挥发性有机物）、1105室（油类分析实验室）、1106室（有机前处理室-半挥发性有机物）、1107室（仪器室）、1119室（仪器室）、1121室（纯水制备间）、1123（有机前处理室-挥发性有机物）。

限制进入区域清洁维护范围为：现场监测仪器室、水质采样设备室、应急监测设备室（土壤风干室）、废弃物暂存间、土壤制备间。907室(比色室) 、909室（天平室）、1003室（生物实验室）、1007室（电感耦合等离子体质谱仪室）、1009室（电感耦合等离子体发射光谱仪室）、1011室（离子色谱仪室）、1013室（原子吸收光谱仪室）、1015室（原子荧光光谱仪室）、1017室（伏安极谱仪室）、1101室（土壤储存室）、1102室（档案室）、1103室（标准样品间）、1108室（液相色谱质谱仪室）、1109室（高效液相色谱仪室）、1111室（气相色谱仪室）、1113室（气相色谱室质谱联用仪室）、1115室（仪器室）、1117室（汞分析实验室）、1125室（易耗品间）。

五、清洁维护内容

限制进入区域的清洁维护，清洁维护时将安排部分科室人员跟随。

（一）不限制进入区域清洁维护内容

门、门牌、标牌、开关插座、空调、冰箱、抽湿机、窗户、飘窗台、不锈钢护栏、地板、地板脚、实验台（含柜体表面）、试剂架、水槽、水龙头、滴水架、试剂柜表面、器具柜表面、橱架、酸缸表面、通风橱、洗眼器、各种排气装置、裸露排水管、裸露消防管、电脑、机箱、音响及非精密仪器设备表面、垃圾桶、消防栓、消防器箱、消防桶、钢瓶表面、瓶壶清洗。

（二）限制进入区域清洁维护内容

地板、门、门牌、标牌、开关插座、空调、抽湿机、窗户、飘窗台、不锈钢护栏、通风橱、各种排气装置、裸露排水管、裸露消防管、垃圾桶、钢瓶表面。

六、清洁维护标准及频次

（一）不限制进入区域清洁维护标准及频次

1.门、门牌、窗户、飘窗台、不锈钢护栏：玻璃（不包括室外玻璃）门窗透明、洁净、无水渍、无污点，飘窗台、窗台无灰尘；门、门牌、窗、飘窗台、不锈钢护栏每月清洁1次。

2.标牌：无蜘蛛网，无明显灰尘，保持洁净；每月清洁1次。

3.开关插座、冰箱、抽湿机：无明显污渍、油渍、无灰尘；每月清洁1次。抽湿机的水，每日倒1次。

4.空调：表面无灰尘，定期清理空调的出风口以及挂式空调的滤网；空调表面及挂式空调的滤网每半年清洁1次。

5.地板、地板脚：有较好的保养，无水渍、无污渍，无垃圾；每日清洁1次（不含双休日及法定节假日）。复合木地板、地毯按需清理或每周清洁1次。

6.实验台（含柜体表面）、试剂架、水龙头、滴水架、试剂柜表面、器具柜表面、橱架、酸缸表面、洗眼器：无灰尘、无水渍、无污点；每日清洁1次（不含双休日及法定节假日）。

7.水槽：无污点、无杂物、无积水；每日清洁1次（不含双休日及法定节假日）。

8.通风橱：玻璃透明、洁净、无水渍、无污点，台面及柜体无灰尘、无水渍、无污点，水槽无污点、无杂物、无积水；玻璃每月清洁1次，台面、柜体及水槽每日清洁1次（不含双休日及法定节假日）。

9.各种排气装置、裸露排水管、裸露消防管、消防栓、消防器箱、消防桶、喷淋装置、钢瓶、电脑、机箱、音箱表面：无灰尘；每月清洁1次。

10.非精密仪器设备表面：无灰尘、表面干净。每日清洁1次（不含双休日及法定节假日）。

11.垃圾桶：外表清洁并把所有垃圾清走，每日清洁1次（不含双休日及法定节假日）。

12.瓶壶清洗：瓶壶外壁洁净、无污点，瓶壶内壁洁净、无污点、无挂水。采样瓶壶的清洗工作需严格遵循实验室操作规程执行，清洗后须通过瓶壶空白抽检，确保符合实验室质量控制要求。每月25日清洗，周末或节假日顺延。

13.绿植：保持植物表面、花盆外壁无积尘；定期去除枯黄叶片，根据绿植情况每周或每两周进行浇水。

14.桌椅：无水渍、无积尘，摆放整齐；按需清洁或每周清洁1次。

15.淋浴间、洗手台、便盆：无污点、无积水；每日清洁1次（不含双休日及法定节假日）。

16.卫生间：每日清洁1次（不含双休日及法定节假日），应做到及时高效、细致彻底，杜绝出现明显异味。

（二）限制进入区域清洁维护标准及频次

1.门、门牌、走廊两侧窗户：玻璃（不包括室外玻璃）门窗透明、洁净、无水渍、无污点，按需清理或每月清洁1次。

2.窗户、飘窗台、不锈钢护栏：窗户室内玻璃透明、洁净、无水渍、无污点，飘窗台、窗台无灰尘；外墙窗户、飘窗台、不锈钢护栏按需清理或每月清洁1次。

3.标牌：无蜘蛛网，无明显灰尘，保持洁净；按需清理或每月清洁1次。

4.开关插座、冰箱、抽湿机：无明显污渍、油渍、无灰尘；按需清理或每月清洁1次。抽湿机的水，按需清理或每日倒1次。

5.空调：表面无灰尘，定期清理空调的出风口以及挂式空调的滤网；空调表面及挂式空调的滤网每半年清洁1次。

6.地板、地板脚：有较好的保养，无水渍、无污渍，无垃圾；按需清理或每日清洁1次。

7.实验台（含柜体表面）、试剂柜表面、器具柜表面、橱架：无灰尘、无水渍、无污点；按需清理或每日清洁1次。

8.通风橱：玻璃透明、洁净、无水渍、无污点，台面及柜体无灰尘、无水渍、无污点，水槽无污点、无杂物、无积水；按需清理或每日清洁1次。

9.各种排气装置、裸露排水管、裸露消防管、消防栓、消防器箱、消防桶、喷淋装置、钢瓶、电脑、机箱、音箱表面：无灰尘；按需清理或每月清洁1次。

10.垃圾桶：外表清洁并清走垃圾，放置新的垃圾袋；按需清理或每日清洁1次。

七、使用清洁剂要求

1.严禁使用易燃、闪点低的清洁剂。如天那水、汽油等。

2.不能使用会造成设备腐蚀，变色、变形的清洁剂。如：强酸、强碱的清洁剂。

八、其他要求

1.中标单位须为清洁作业人员购置相关保险，保障作业期间人员安全与合法权益。

2.清洁作业人员上岗前，中标单位必须组织开展系统性安全防护教育培训且人员必须参加甲方组织的实验室安全培训及考核，考核合格后方可上岗作业。

广西壮族自治区来宾生态环境监测中心

2026年1月12日