附件4

需求响应表

项目名称：2026年环境DNA在线自动采集仪运行维护服务

| 序号 | 项目需求内容 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 服务内容：环境DNA在线自动采集仪运行与维护，包括定期开展环境DNA在线自动采集仪的例行维护、保养检修、故障检修、停机维护与数据平台日常维护管理与记录等。工作要求详见采购需求。 | ## （由供应商对应项目需求内容逐项响应） |  |
| ## 2 | 质量保证与质量控制 - 总体要求 - 成交供应商须按照环境DNA在线自动采集仪设备及运行特点、监测的相关规定开展质量保证和质量控制工作，严格按照“日监控，周核查”的要求做好相关记录表格。采购人会定期地对运维情况进行检查。 （2）仪器运行状态质量要求 a）环境DNA在线自动采集仪每天24小时实时在线，每间隔3天进行1次样品采集。 b）构成环境DNA在线自动采集仪的运行状态参数是否满足使用说明书要求，作为设备运行是否正常的依据。 |  |  |
| ## 3 | 运维服务保障要求 （1）供应商有一整套内部事务（包括岗位职责、物资供应、商务、财务、员工的培训和相关的管理规程等）管理制度。 （2）供应商应在响应文件中提供完备、详细的项目服务计划方案，方案涵盖系统日常维护、故障检修和质量控制、异常情况（数据）提醒报告等内容。 （3）供应商供应并配制所有的仪器运行所需试剂，必须严格按照国家要求使用和管理危险管控的试剂。 （4）水、电、通讯及财产保护：运营期间，在业主单位场地开展日常运行与维护时，所需水和电等费用由业主单位承担，通讯费用由成交供应商承担，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部设备、配套设施、环境DNA在线自动采集仪产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。 （5）在运营维护及管理期间，成交供应商遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使环境DNA在线自动采集仪运行真正发挥其效能和作用。完成环境DNA在线自动采集仪的质量保证和质量控制、配合做好环境DNA在线自动采集仪固定资产的管理、备品配件的登记等工作。 （6）成交供应商严格按照国家相关规定要求对环境DNA在线自动采集仪产生的废弃物和废液进行处置，凡是能够经过简单物理化学方法处理就可以转化改性的，必须按其性质进行无害化处理后排放。无法自行处理的，应交由有资质部门处理，并做好相关记录表格。 （7）供应商严格按照仪器操作手册及其他相关技术规范要求对环境DNA在线自动采集仪进行运维。如在合同期间国家或自治区出台新技术规范，按新技术规范要求进行维护管理。 |  |  |

## 报价单位（盖章）：                                     单位地址：

## 联系人（签字）：                        联系方式：                      报价日期：

## 注：报价单位应根据本表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明偏离情况，完全响应的填“无偏离”；完全响应且优于需求内容的填“正偏离”；未完全响应的填“负偏离”。属于“正偏离”或“负偏离”的具体内容在“响应内容”栏中加粗字体标注。