服务采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 广西壮族自治区柳州生态环境监测中心 AI赋能环境监测实验室第一期项目 服务采购需求 |
| 广西壮族自治区柳州生态环境监测中心AI赋能环境监测实验室第一期项目 | 1次 | 一、项目概况 按照生态环境监测规划的要求，推进落实《生态环境监测条例》（国务院令第820号）关于构建现代化生态环境监测体系的战略部署，为促进生态环境监测领域从传统向数字化、智能化转型，通过技术创新提升环境监测效率、保障数据安全、推动实验室质量控制，我中心计划采购一套基于国产化技术底座的人工智能轻量化多模态大模型系统，构建一套自主可控的AI本地化部署体系，系统将实现对监测数据的多模态理解能力、知识推理能力、智能分析能力，确保环境监测数据的“真、准、全、快、新”。 二、项目内容 一是具备多模态数据理解与处理能力：系统支持对环境监测数据的多维度理解，包括水质参数、空气质量指数、土壤成分等结构化数据，以及环境监测报告文档等非结构化数据。通过多模态融合技术，实现跨数据源的关联分析与综合研判。 二是建设环境监测知识库：系统需整合生态环境质量监测标准、污染源排放限值、环境应急处置预案、监测技术规范等专业文档，构建环境领域知识图谱，形成环境监测领域的专业智慧大脑。知识库支持持续更新与优化，确保与最新政策法规保持同步。 三是运用轻量化多模态推理引擎：针对环境监测业务场景，对基础大模型进行定向压缩与优化，构建轻量化推理引擎。该引擎可在常规办公设备上高效运行，降低算力资源消耗，同时保持与大模型相当的推理能力。 四是实验室质量控制全流程智能管控服务：围绕《检验检测机构资质认定评审准则》、《生态环境监测机构评审补充要求》等规范，构建AI驱动的全流程质控智能监管体系。AI可自动匹配监测项目对应的质控要求，对平行样相对偏差、加标回收率、标准曲线相关系数、空白测试值、有证标准物质测试结果等关键质控指标进行校验与智能评判，生成质控统计报表与趋势分析报告；同时可基于历史质控数据构建漂移预警模型，对质控指标异常趋势预警，辅助管理人员及时排查风险，确保实验室分析数据全流程合规可控。同时针对实验室构建环境监测智能应用矩阵，开发三大核心应用场景： - 环境监测数据智能分析与异常检测平台：构建环境监测数据的智能分析平台，支持对实验室历史监测数据的多维度分析、趋势预测和异常检测。平台应能自动识别监测数据中的异常波动，分析可能的原因，提醒实验人员进行实验期间的流程操作，并提供有针对性的检测建议。 - 环境实验室知识库构建与智能问答系统：建立环境实验室专业知识库，并开发相应的智能问答系统。知识库包含实验室操作规范、仪器使用说明书、标准方法、质量控制标准等内容，系统能对用户的问题进行精准理解与回答，并提供相关文档的快速定位。采用混合云架构，构建结构化与非结构化相结合的实验室知识库，支持文档的自动分类、摘要生成和语义检索。系统支持PDF、Word、Excel等多格式文档的解析与存储。模型可给实验室人员解决"翻文件半小时，找答案一分钟"的低效查询问题，将知识检索时间从小时级缩短至秒级；通过智能问答系统提供精准、专业的操作指导，减少实验过程中的操作失误；促进实验室知识的积累与共享，提升整体技术水平和工作效率。 3.分析记录自动审核：系统具备法规依据查询、数据合理性评估、错别字识别、单位校验、逻辑矛盾检测等核心功能，可自动比对30项以上审核要点并提供可视化审核报告与专家级修改建议，支持PDF、Word、Excel等多格式输出。通过严谨的审核流程，全方位保障分析记录数据的精确性与可靠性，为后续决策提供坚实的数据支撑。平台建成后，提升审核效率，显著降低人工审核工作量与人为错误率。 五是提供“中国移动私有服务+算力”混合部署模式。运用算力服务和私有服务共同协作的新模式，保证数据的安全传输与存储。 三、工作要求 本项目工作要求包括环境准备、模型部署、知识库搭建、应用场景开发、系统集成、测试验收等全流程环节，确保系统能够满足多人同时在线推理访问需求，实现环境监测数据的高效处理与分析，为环境监测中心提升工作效率、优化业务流程、加速应急响应提供全面支持。 详细要求如下： 1.环境准备与硬件配置 1.1完成集群配置，包括国产化轻量化大语言模型、网络设备及存储设备的安装调试； 1.2使用符合国家信息安全等级保护第三级测评认证的安全防护体系； 1.3配置VPN访问系统，支持100人通过外部网络访问内网本地部署的大模型及业务系统。 1.4提供为期1年（按实际开始使用起）的算力服务支持，不低于2 PFLOPS（FP16）的算力规模服务。 2.模型部署与优化 2.1完成人工智能多模态大模型的本地化部署； 2.2对基础大模型进行定向压缩与优化，构建轻量化推理引擎； 2.3建立模型版本管理机制，支持模型的持续迭代与优化 3.知识库构建与管理 3.1收集整理生态环境监测相关法规政策、技术标准、监测报告等文档； 3.2构建环境监测领域知识图谱，形成专业智慧大脑； 3.3开发知识库管理平台，支持管理员实时添加、编辑知识库； 3.4实现知识库与大模型的无缝对接，确保推理输出的准确性与专业性； - 4.应用场景开发与集成 - 5.安全防护体系建设 5.1实施数据分类分级管理，对敏感数据实施最高级别加密与访问控制； 5.2部署加密传输系统，采用AES算法，确保监测数据传输安全； 5.3建立专网隔离机制，确保环境监测数据“不出城、不跨境”； 6.测试验收与运维服务，乙方需提交测试报告（系统需在真实网络环境下稳定运行），并进行现场答辩与系统功能演示。甲方组织人员依据《验收评分细则》进行评分，并出具验收意见：形成验收结论。验收项目如下： 6.1开展系统功能测试，验证各应用场景的实现效果 6.2进行压力测试，确保系统能够支持多人同时在线推理访问； 6.3实施安全测试，验证系统安全防护措施的有效性； 6.4组织业务培训，提升环境监测中心人员的系统使用能力； 6.5提供1年运维服务，包括系统维护、故障处理、性能优化。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1、报价要求 总报价不超过19.00万元。报价为甲方指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。 甲方不再支付成交价格以外的任何费用。 - 项目服务时间及服务地点 （1）服务期限：自合同签订之日起180天，因甲方原因（包括但不限于需求变更、审核验收延迟、资料提供不及时、配合义务未履行等）导致项目进度延误的，乙方工期相应顺延，顺延时间以实际延误天数计算。 （2）服务地点：广西柳州市三中路70号 - 3、合同签订时间 - 自通知成交结果发出之日起7个工作日内。 4、付款条件 第一期付款：合同签订后，向甲方提出付款申请，甲方在收到请款函和发票后7个工作日内甲方向乙方支付合同款总金额50%； 第二期付款：项目通过最终验收且甲方收到乙方请款函和发票后10个工作日内，支付合同款总金额50%。 5、保密要求 要求提供服务单位严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度，并签订数据保密协议。对采购单位提供的各种管理资料，服务单位应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，追究其法律责任。 |  |  |