- 广西壮族自治区来宾生态环境监测中心

- 2026年实验室分析用气项目采购需求

| 一、项目要求 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 需求内容 |
| 2026年实验室分析用气 | - 项目概况：本项目为2026年实验室所需分析用气采购，签订年度采购协议，不对数量和总金额做具体承诺。 二、项目内容 序号; 名称; 规格; 预计数量及单位. 1; 高纯氮气; 40L 纯度≥99.999%; 60瓶. 2; 高纯氦气; 40L 纯度≥99.999%; 10瓶. 3; 高纯氩气; 40L 纯度≥99.999%; 8瓶. 4; 高纯液氩; 175L 纯度≥99.999%; 12瓶. 5; 高纯乙炔; 40L 纯度≥99.999%; 2瓶. - 三、工作要求： - 1.供应商应在收到我方需求后4小时内完成响应，并于24小时内将货物送达我方指定地点。 - 2.送达后必须完成压力表安装和管路连接，并确保不漏气。 - 3.若采购单位使用过程中发现气体不纯、气压不足及气瓶漏气等情况，成交供应商须及时给予退换货。 |
| 二、商务要求 |  |
| - 1、报价要求 - 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定货物的全部价格，包括气瓶租赁费、运输费用、各项保险费用及税金等与本项目有关的其他一切费用。同时实行单价控制（报价单价不得超过预算单价，否则视为无效报价）。采购单位不再支付成交价格以外的任何费用。 - 2、项目服务时间及服务地点 - （1）服务期限：一年 - （2）服务地点：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心 - 3、服务交付时间及交付地点 - （1）交付时间：每次供货数量和时间根据采购单位实际需求确定 - （2）交付地点：广西壮族自治区来宾生态环境监测中心（来宾市兴宾区育才路与康平路交叉口） - 4、付款条件 - 合同签订后，成交供应商于每季度最后一个月10日前根据采购单位实际使用量申请结算。成交供应商先开具当季度送货清单给采购单位核对，核对无误后成交供应商再开具发票和验收单给采购单位办理付款手续。 - 其他要求 - 服务期间，采购单位在使用过程中出现2次气体不纯、气压不足及气瓶漏气等问题的，则不允许将此次成交供应商列入我中心合格供应商名录（该名录将作为下一年度选择供应商的参考指标）。 - 同时提供气阀、管路维修服务和管路气压气漏检测服务。 |  |