广西正海招标有限公司

竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：2026年防城港市区控空气、酸雨自动监测站运行维护服务项目

项目编号：GXZH2026-C3-008

采 购 人：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心

采购代理机构：广西正海招标有限公司

2026年2月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	22

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	48

第五章 响应文件格式	56

第六章 合同文本	77

- 竞争性磋商公告

广西正海招标有限公司关于2026年防城港市区控空气、酸雨自动监测站运行维护服务项目（GXZH2026-C3-008）的竞争性磋商公告

项目概况

2026年防城港市区控空气、酸雨自动监测站运行维护服务项目采购项目的潜在供应商应在广西正海招标有限公司（南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼）获取竞争性磋商文件，并于2026年  月  日9 时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZH2026-C3-008

项目名称：2026年防城港市区控空气、酸雨自动监测站运行维护服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币叁拾贰万元整（¥320,000.00）

最高限价：同预算金额

采购需求：

| 序号 | 服务名称 | 数量及单位 | 服务要求 | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年防城港市区控空气、酸雨自动监测站运行维护服务 | 1项 | 具体详见《采购需求》 | 32.00 |

合同履行期限：2026年4月1日至2027年3月31日。

本项目不接受联合体

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性磋商文件

1.时间：2026年  月  日起至2026年  月  日，每天8时至12时，15时至18时（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：广西正海招标有限公司（南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼）。

3.方式：

（1）现场购买：

供应商自行到广西正海招标有限公司购买，付款方式只接受现金付款和银行公对公转账，不接受微信付款、支付宝付款和银行卡刷卡等。

（2）邮寄购买：

供应商可以转账、电汇或网上汇款的形式支付标书款，如需邮寄另加邮费50元（未提供邮费的不代办邮寄），请将邮购款转入下述账号，供应商须在汇款凭据附言栏中写明项目编号、分标号（如有）及用途（如未标明项目编号，有可能导致无法获取采购文件）办理汇款后请将汇款凭据复印件、详细的收件人、邮寄地址、邮编、电子信箱、联系电话、传真号码等资料发送到我公司邮箱569511450@qq.com。如未能提供联系方式和准确的邮寄地址造成采购文件无法邮寄或无法联系的，后果由供应商自负。

开户名称：广西正海招标有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁长湖支行

银行账号：7908 0188 0000 35937

购买采购文件联系人姓名和电话：联系人：王琼芬  联系电话：0771-5650199

4.售价：每本售价300元，售后不退。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年  月  日9时00分（北京时间）

2.地点：广西正海招标有限公司（南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼）。

五、响应文件开启时间、磋商时间及地点：

1.时间：2026年  月  日9时00分后

2.地点：广西正海招标有限公司（南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金（人民币）：叁仟元整（¥3000.00）。须一次性足额交纳，本项目不接受未交纳磋商保证金的供应商参与磋商。

2.供应商必须于磋商截止时间前将磋商保证金以电汇、转账、网上银行支付、保函等非现金形式交到广西正海招标有限公司指定账户【开户名称：广西正海招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁市兴宁支行，银行账号：800105504300012，北部湾行号：313611014014】，否则视为无效磋商保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。办理缴纳磋商保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称或项目编号（简称即可）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

5.需要落实的政府采购政策:

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

6.网上查询地址:中国采购与招标网、广西壮族自治区生态环境厅网、广西正海招标有限公司网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心

地  址：防城港市港口区万鹤路180号

联系人：李工        联系电话：0770-2825628

2.采购代理机构信息

名  称：广西正海招标有限公司

地  址：南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼

联系方式：0771-2865989

3.项目联系方式

项目联系人：谭工

电  话：0771-2865989

广西正海招标有限公司

2026年  月  日
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告； 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性磋商公告。 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无。 |
| 6.2 | 不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年6月至2025年12月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年6月至2025年12月内连续 3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.磋商声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 4.联合体竞标时，第1-4项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.磋商报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.磋商保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.服务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.等（如有，请提供，格式自拟）； 9.项目实施人员一览表；（如有，请提供，格式自拟）； 10.对应采购需求的服务要求、商务条款提供的其他文件资料； 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。 |
| 12.2 | 本项目不须提供响应文件电子版。 本项目须提供响应文件电子版，具体规定如下： 供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1.响应文件电子版内容：与纸质响应文件全部内容一致。 2.响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份及签字、盖章PDF文档1份。 3.响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
| 15.2 | 报价应包括但不限于： 报价应包括技术服务费、交通差旅费、住宿费、设备费、专用材料费、运行维护费、印刷费、咨询费、劳务费、验收费、保险费、管理费、税费、利润及不可预见费等全部费用，采购人不再另行支付其他任何额外费用。 |
| 16.2 | 磋商有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。 |
| 17.1 | □本项目不收取磋商保证金。 本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金：人民币叁仟元整（¥3000.00）。须一次性足额交纳。 磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：广西正海招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁市兴宁支行，银行账号：800105504300012，北部湾行号：313611014014】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须于递交竞标文件时将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于磋商有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 18.2 | 响应文件份数：正本一份、副本 三 份。 |
| 20.1 | 现场递交响应文件提交起止时间： 2026年 月 日8时00分至9时00分（北京时间）。 响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 供应商必须在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数： 3 人。 |
| 26.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。（负偏离达到1项及以上响应无效） 服务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。（负偏离达到1项及以上响应无效） |
|  | 磋商的顺序： 按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时（该供应商排序到最后磋商），按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 □随机排序。 参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
| 28.1 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 1.履约保证金金额：按成交金额的2%。 2.履约保证金缴纳方式：自合同签订之日起5个工作日内以银行转账或保函的方式向采购人交纳，否则不予签订合同，转账时请备注“项目名称（可简写）+履约保证金”。 3.履约保证金退付：在本项目服务期限内完成约定工作任务后，由成交供应商向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在验收合格并出具验收书后办理退还手续（不计利息）。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西正海招标有限公司 联系电话：0771-2865989 通讯地址：南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼 业务时间：每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 代理服务费：本项目采购代理服务费参考桂价费【2011】55号文标准采用差额定率累进计费方式（服务类）计算，不足人民币伍仟元整时按人民币伍仟元整（¥5000.00）收取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 采购代理机构收取采购代理服务费的银行账户如下： 户名：广西正海招标有限公司 账号：7908 0188 0000 35937 开户行：中国光大银行股份有限公司南宁长湖支行 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指广西壮族自治区防城港生态环境监测中心。

2.2“采购代理机构”是指广西正海招标有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.磋商报价

15.1磋商报价应按磋商文件中“磋商报价表”格式填写。

15.2磋商报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3磋商报价要求

15.3.1供应商的磋商报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 磋商有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在磋商有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

18.3响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.5响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和标记

19.1响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到不泄露供应商响应文件实质性内容为合格）。

19.2响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、响应文件提交截止时间前不得启封”字样。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3在响应文件提交截止时间后送达的或者未按照磋商文件要求密封的响应文件为无效文件，采购人或者采购代理机构应当拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22. 首次响应文件的退回

在响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，应当由供应商法定代表人或者委托代理人签字领回响应文件（响应文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

25.首次响应文件的开启

首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。

27.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28.履约保证金（如有）

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订采购合同。

29.3成交供应商拒绝签订采购和或者放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.合同签订

根据采购文件约定的内容。

31. 询问、质疑

31.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

32.其他内容

32.1代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | 自行验收 委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第三章 采购需求

说明：

1. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款，具体技术、商务响应偏离情况详见《供应商须知前附表》。

2.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，不得仅将磋商文件内容简单复制粘贴作为竞标响应。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，服务项目中如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效响应处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本项目所属行业：租赁和商务服务业。

| 序号 | 标的名称 | 数量 |  | 单位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年防城港市区控空气、酸雨自动监测站运行维护服务 | 1 |  | # 项 | 一、项目概况 （一）区控空气站运行维护服务。 1、防城港市图书馆空气站运维服务时间为2026年4月1日至2027年3月31日共12个月。该站2017年建成投入使用，包含三套监测设备，一套是赛默飞世尔品牌，监测项目有PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）为本项目服务内容；另一套是力合科技（湖南）股份有限公司品牌，监测项目是非甲烷总烃也为本项目服务内容；最后一套是荷兰新拓品牌，监测项目是挥发性有机物（不在本运维项目内，仅包含电费）。服务内容包含该站正常运行外，还须包含对常规项目监测仪器（市图书馆空气站包含非甲烷总烃设备，挥发性有机物自动监测设备除外）以及气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定、数据审核上报、年度检测等工作，以及承担标准气体购买、站房维护、电力和网络通讯费用。站点任何一项监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求（不可抗力因素除外）。 2、三曲水库空气站运维服务时间为2026年4月1日至2027年3月31日共12个月。该站位于防城港市防城区滩营乡三曲水库管理所楼顶，于2014年建成投入使用。仪器品牌为赛默飞世尔，监测项目有PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）。 - （二）防城港市酸雨自动在线监测系统运维服务。 - 运维时间为2026年4月1日至2027年3月31日，共12个月，有2个区控酸雨自动监测点（防城水利局、中华路）和1个国控酸雨自动监测点（三曲水库）监测仪器辅助设备及系统开展指定期限内的运行维护，同时负责对管理期间发生的试剂耗材、配件更换、水、电、通讯、仪器设备维修、采样送样等产生的费用进行支付，另如服务期内监测方案要求增加手工比对监测站，运维费用包含该报价金额内，采购人将不再因此追加相关费用。 - 二、设备概况： 点位名称; 设备品牌; 设备型号; 点位详细地址. 三曲水库; 浙江恒达; ZJV—VⅢ Pro; 防城区滩营乡三曲水库管理所楼顶. 防城水利局; 浙江恒达; ZJV—VⅢ Pro; 防城区水利局楼顶. 中华路; 瑞士 DIGITEL或浙江恒达（可能在服务期内上新）; RAM-12MON（ZJV—VⅢ Pro）; 港口区中华路旧政府5号楼楼顶. 防城港市图书馆空气站; SO2分析仪; 热电43i; 防城港市图书馆楼顶. NO2(NOX/NO）分析仪; 热电42i. CO分析仪; 热电48i. O3分析仪; 热电49i. PM10分析仪; 热电5014i. PM2.5分析仪; 热电5014i. 气象五参数(风速/风向/温度/湿度/气压); WXT520. CH4分析仪; 力合FGGC-2013. 三曲水库空气站; SO2分析仪; 赛默飞世尔43i. NO2(NOX/NO）分析仪; 赛默飞世尔42i. CO分析仪; 赛默飞世尔48i. O3分析仪; 赛默飞世尔49i. PM10分析仪; 赛默飞世尔FH62C14. PM2.5分析仪; 赛默飞世尔5014i. 气象五参数(风速/风向/温度/湿度/气压); 先河XH-PRO-2. 三、服务机构、运维人员、备机、零配件要求 （一）服务机构要求：成交供应商需遵守《生态环境监测条例》第四章中关于技术服务机构的能力要求。 其中，第三十一条规定，技术服务机构接受委托开展生态环境监测设备运行维护，应当建立运行维护记录制度;对发现的影响生态环境监测设备正常运行的问题，应当及时处理，不得隐瞒。第三十二条规定，接受委托开展监测服务的技术服务机构应当建立监测数据质量管理制度，不得以任何方式对监测数据弄虚作假。本条例第二十五条的规定，适用于接受委托开展监测服务的技术服务机构。技术服务机构及其负责人对技术服务机构出具的监测数据的真实性、准确性负责。第三十三条规定，接受委托开展监测服务的技术服务机构应当按照规定保存其开展业务的相关数据、报告、记录以及委托合同等材料，保证业务活动全过程可追溯。 （一）区控空气站相关要求 ▲1、至少配备1名运维人员，运维人员应遵守中国环境监测总站制定的《国家环境空气质量监测网城市站运维人员行为准则（试行）》（总站气字〔2018〕354号）。 ▲2、参与运维的专业技术人员须取得省级或以上相关部门颁发的空气自动监测领域上岗证（可在项目运维期间提供）。 3、成交供应商须承诺使用原厂生产的备品备件和耗材，严禁使用未经有资质的第三方机构检定合格或劣质备品备件和耗材。 4、承诺按照采购单位要求与原运维公司完成交接工作。 ▲5.承诺至少提供常规6参数（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）备机1台，非甲烷总烃备机1台。 ▲6、如遇异常供应商须30分钟内作出响应，60分钟内到达现场。 （三）酸雨自动监测站相关要求 1、配置至少1名经专业培训合格的技术人员，其中至少1人必须具备相应的运维服务工作经验。 2、安排专人对采购人所属酸雨自动监测站的联网运行情况进行巡查，并按要求提供相应的报表。 ▲3、至少配备1辆运维保障车辆及专用工具，包括但不限于便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。 4、须建立备品备件库且配备足够的所需备品备件，不得因备件问题导致站点运行异常。 5、每天指派专人远程查看监测站点数据（分析酸雨监测数据和系统状态数据），查看系统软件、站点连网状况等，对站点运行情况进行远程诊断和完成日常运维的调度，并在工作群及时汇报；（审数人员与运维人员） 6、当仪器出现故障时，及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告采购单位，并确认故障处理意见。 ▲7、如遇异常供应商须30分钟内作出响应，60分钟内到达现场。 ▲四、运维工作内容 （一）空气自动监测站运维过程中主要完成以下工作： 1、防城港市图书馆、三曲水库空气站的日常运行维护； 2、防城港市图书馆、三曲水库空气站的日常质量管理； 3、防城港市图书馆、三曲水库空气站的日常安全管理； 4、防城港市图书馆、三曲水库空气站的监测数据审核； 5、防城港市图书馆、三曲水库空气站的仪器设备维护保养及故障维修； 6、防城港市图书馆、三曲水库空气站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。 7、防城港市图书馆、三曲水库空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站与自治区生态环境监测中心通讯正常。 8、当仪器故障或损坏导致不能修复时，在48小时之内使用备机开展监测，同时以书面形式报告采购单位。 9、仪器报废后（包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），成交供应商须先行及时使用备机开展监测，同时以书面形式报告采购单位。 （二）酸雨自动监测站运维过程中主要完成以下工作： 1、成交供应商需保证酸雨自动监测设备24小时能与广西壮族自治区酸雨监测质量控制系统联网，并上传实时数据，出现问题时及时汇报防城港中心相关管理人员并在广西酸雨仪器故障情况交流群报备，及时联系平台维护人员处理问题。 2、样品采集、质控要求 ▲（1）逢雨必采；上午9:00至次日上午9:00的降雨视为一个样品，须在次日15时前送到实验室，采集样品不能超过保质期。 （2）样品与采样送样记录同时交接，记录由送样人员留底。 （3）采样人员需给接样人员出示手机拍摄的证明照片，证明样品采集的位置，样品的性状。照片水印信息包括：点位经纬度、点位所在地名称、时间信息。照片内容包括：样品量、样品与仪器的合影、仪器与其周边环境。 3、因不可抗拒原因造成的样品采集延迟，应提前汇报防城港监测中心，该次样品仍需送样，并在送样记录单备注延迟原因。 4、平台有降雨量，不管多少必须到现场。样品不足50ml 时，需核实在线数据是否有 pH 值、电导率、降雨量数据，如数据有效，当次可不送样，仍需拍照给防城港监测中心备查。 5、质控要求：按照HJ/T165-2004《酸沉降监测技术规范》要求，实施质控措施。 6、定期更换酸雨自动监测设备所需耗材。 7、定期更换酸雨自动监测设备所需备品备件。 8、定期检修、保养酸雨自动监测设备，及时对降雨自动监测仪进行维护保养。包括及时更换清洁用水、电解液等，感雨器的擦拭保养，测试灵敏度，校准雨量计；pH电极和电导率电极应做到一年更换一次电极（损坏则更换新的电极）。 9、及时排除酸雨自动监测设备的故障，降雨自动监测仪出现故障时应及时维修，更换耗材配件；网络连接出现断网或故障要及时维修、报修。 10、配合防城港监测中心进行酸雨自动监测设备质量保证和质量质控工作；随时接受防城港监测中心的工作考核及质量考核。 ▲五、运维工作目标 运维期间，成交供应商按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。 （一）成交供应商确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量达到以下指标： 1、所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。 2、各项指标数据捕获率达到90%（以小时值计）以上（数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和）； 3、各项指标数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上（数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和）； 4、运维任务完成率100%； 5、异常情况处理率100%； 6、每月有效天数27天及以上。 （二）酸雨自动监测运维目标如下 （1）保证酸雨自动监测站运转率达95%以上； （2）降水监测数据的有效率：90%以上（以有效的pH、EC、降水量、离子浓度数据量除以理论上应该有的数据总量）； （3）酸雨自动监测设备每季度质控合格率达到90%以上； （4）设备正常运转率：95%以上（以设备正常运转时间除以理论上应该正常运转的时间）； （5）巡检计划完成率100%； （6）异常情况及时响应率达100以上； （7）运维报表按时提交率100%。 ▲六、运维工作要求 (一)空气站运维方面 成交供应商遵守生态环境部、中国环境监测总站、自治区生态环境厅、自治区生态环境监测中心及采购单位关于空气自动监测站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、自治区生态环境监测中心出台新的空气自动监测站运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。 1、运维工作一般要求 (1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚； (2)保持站房外20m以内的环境清洁； (3)检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行； (4)保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下； (5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内； (6)定期检查消防和安全设施； (7)每次维护后做好系统运行维护记录； (8)进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。 2、每日工作内容 每天上午和下午一次远程查看省级城市站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括： (1)判断系统数据采集与传输情况； (2)发现监测数据异常，立即通知采购单位，在每日6时～23时出现的异常，在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）； (3)发生重污染天气等特殊情况后，在4小时内开展相应的运维工作； (4)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；对于非甲烷总烃设备，须检查分析模块的FID温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常。 (5)每日检查数据是否及时上传至广西环境空气质量监测管理系统，发现数据断网及时恢复。 (6)成交供应商对空气站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交采购单位。 每日10时前完成空气自动监测站前日各站点原始小时值的审核，报送采购单位复核。对复核不通过的数据，需于次日10时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以采购单位最终复核结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。 对于未能在规定时间内按时完成审核的数据，须于数据产生1周内，以正式文件形式向采购单位报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。 3、每周工作内容 每周不少于1次巡视空气站，并做好巡查记录（纸质），巡检时需要完成的工作包括： (1)查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况； (2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。 (3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。 (4)检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作； (5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。 (6)对非甲烷总烃设备，须对气相色谱、检测器的参数设置和运行情况进行检查并做好记录，包括氢气发生器、载气、零空气供应情况以及主要性能指标检查，并做好定量保留时间范围校准记录；开展空白检查、标点（甲烷2000ppb和丙烷500ppb）检查，若空白检查测定浓度大于方法检出限或者定量误差超出10%，应进行校准。 (7)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。 (8)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源； (9)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定； (10)检查省级城市站的通讯系统，保证省级空气自动监测站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。 (11)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。 (12)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。 (13)在冬、夏季节注意省级城市站房室内外温差，若温差较大，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。 (14)及时清除站房周围的杂草和积水，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。 (15)经常检查避雷设施是否可靠，站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题及时处理，保证系统安全运行。 (16)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。 (17)每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。 (18)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。 (19)每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向自治区生态环境监测中心汇报。 （20）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。 4、每月工作内容 (1)清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。 (2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、非甲烷总烃分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时进行校准。 (3)备份数据，包括监测数据、日常的质控核查记录等。 5、每季度工作内容 (1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次； (2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修； (3)采用臭氧传递标准对省级城市站臭氧工作标准进行标准传递； (4)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。 (5)对非甲烷总烃分析仪进行多点校准曲线检查，曲线至少包含5点。要求甲烷和非甲烷总烃校准曲线的相关系数R2≥0.999，校准曲线上各浓度点残差与理论浓度的比值应在±10%以内。 6、每半年工作内容 (1)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距； (2)对动态校准仪流量进行多点检查； (3)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查； (4)对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。 7、每年工作内容 对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换耗材和备件。保养与维修后，须进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等测定，测定结果须满足国家相关规范要求。 8、成交供应商建立维护档案 成交供应商应做好日常保养维护维修，对空气站的运维工作进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用自治区生态环境监测中心制定的统一样式表格。日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括： (1)空气站运行维护记录； (2)颗粒物监测仪校准检查记录； (3)气态污染物监测仪校准检查记录； (4)空气自动监测系统仪器设备维修记录； (5)空气自动监测系统备品备件管理记录； (6)空气站主要消耗材料使用记录； (7)多点线性校准表格； (8)空气站室内外环境记录； (9)标准物质使用记录； (10)空气自动监测系统仪器资料保管清单。 9、日常运维其他相关要求如下： (1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质； (2)及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购单位。 (3)成交供应商保证满足环保部门对空气站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，成交供应商必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。 (4)当仪器损坏不能修复时，在48小时之内使用备机开展监测，并同时以书面形式报告采购单位，采购单位组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。 (5)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。 10、质量控制要求 成交供应商需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。 （1）量值溯源要求 成交供应商在空气站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的有证一级标准样品或物质，新购标准气体做验证实验，形成验证报告。当钢瓶压力低于2.0MPa时，应停止使用并及时更换。非甲烷总烃监测仪使用的载气纯度不低于99.999%。 （2）日常质量控制要求 监测仪在以下情况下需进行校准： ①安装时 ②移动位置时 ③进行可能影响校准结果的维修或维护后 ④监测仪暂停工作一段时间后 ⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化 ⑥超过国家规范或本采购文件要求的校准周期或校准要求的。 （3）质量检查 成交供应商必须接受采购单位及其委托单位和人员的质量检查。 （4）质量控制资料整理 各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行填写报送。 11、系统设备维修要求 （1）维修更换工作要求 成交供应商负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。 （2）设备维修质量控制要求 监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。 仪器大修后，气态污染监测设备按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试，同时提交相应报告。 (二)酸雨自动监测运维方面 1、每周工作 （1）按照 HJ/T165-2004《酸沉降监测技术规范》要求清洗采样瓶，晾干备用；准备冷藏箱、样品标签（标签内容按照防城港监测中心的要求填写）。 （2）按规范收集大气降水样品，填写采样/送样交接记录表；查看仪器状态，确定pH值、电导率、降雨量是否需要实验室分析，并在表格勾选分析项目；观察周围环境，是否存在变化和明显污染源；将采集的样品、采样仪器现场拍照，照片需有经纬度及采样时间的水印。 （3）放置洗涤干净的仪器收集瓶，恢复原始瓶数量。 （4）仪器自动换瓶后，无论是否收集到样品，都需要清洗采样瓶。 （5）关闭仪器箱门，并上锁。 （6）放置洗涤干净的仪器收集瓶，恢复原始瓶数量。 2、每个月工作 （1）每个月至少采集一次样品运输空白；做法：取一个样品瓶装入去离子水，与降水样品进行同步处理（放入冰箱同步运输），并在交接记录表中记录采集信息。 （2）每个月配合防城港监测中心的计划每个点位至少开展1次降雨双方现场比对、标液核查工作，比对项目包括pH值、电导率，对于比对结果不符合要求，需到现场再次比对或核实，直至比对合格。 （3）每半月进行一次在线设备pH和EC校准。先进行单点质控，如数据超出理论值允许的范围（pH±0.1，EC±2%F.S），则进行仪器校准，并做已知浓度值的标准样品单点测量，如在范围则校准合格。 （4）每半个月对酸雨自动监测设备进行一次维护，仪器信息可查询为准。 3、每个季度工作 （1）每季度至少清洗一次仪器的集雨桶和雨量桶。 （2）清洗干净后采集一个全程序空白样品。做法：实验室的去离子水从集雨器进入样品瓶，然后从采样到样品过滤等操作的全程序空白试验。 （3）填写样品交接记录，注明质控措施内容。 4、认真、及时做好维护记录，每季度第一个月15日前将上季度所有记录以书面形式报防城港监测中心，维护记录作为运行维护考核依据之一，具体包括： （1）酸雨自动监测设备现场维护记录。 （2）酸雨自动监测设备故障及排除情况登记表、仪器维修后性能审核记录。 （3）酸雨自动监测设备每月运行情况。 （4）酸雨自动监测设备备品备件使用管理登记表。 （5）酸雨自动监测设备更换耗材记录表 5、相关配件耗材技术参数要求 （1）pH值测量范围 0～14（0～50℃）自动温度补偿；测量分辨率 0.01pH；测量准确度±0.1pH （2）电导率（EC)值测量范围0.1～500μS/cm；测量分辨率 0.01μS/cm；测量准确度≤±2%F.S （3）特别说明：该设备由于长期适用于户外，对pH电极、EC电极要求较高，且电极与主机连接在一起，用于数据传输。要求采购厂家专用电极。 6、系统故障维修 （1）点位仪器、设备出现故障，获得故障通知后需2小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。 （2）系统重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的核心仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，成交供应商需及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报防城港监测中心。 （3）维修、更换主要部件后，需进行准确度检查确认正常后才能恢复报数使用。 （4）如故障严重中标商无法维修的，应在出现故障四日内书面报告并协助返厂维修。 （5）成交供应商负责提供故障需更换的零配件。 七、监督考核要求 采购单位组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。 （一）空气自动监测运维考核办法 每月对成交供应商绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“一率”)以及运行维护的内容。常规六参数和非甲烷总烃设备分别核算。 数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。 数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。 每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。 1、数据有效性 考核时段内单个站点任一项监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。 单站设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。 2、一率及运行维护 符合数据有效性要求后，参照本部分执行。 （1）一率部分(70分) 单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。 （2）运行维护部分(30分) 运行维护部分每月由采购单位组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分30分，具体评分见《环境空气质量自动监测站现场检查表》（附件1）、《区控环境空气自动监测质量现场检查评分表（非甲烷总烃）》（附件2） （3）考核总分（100分） 考核总分=一率得分+运维得分 3、运维费核算方法 考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。 季度考核结果在60分以下或发现弄虚作假、虚假数据，采购人有权终止运营合同，并停止支付所有合同款项，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。 4、其他规定 成交供应商有下列情形之一的，采购人将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向采购单位报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。 在质量检查中，发现成交供应商未达到采购单位运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。 （二）酸雨自动监测运维考核办法 采购方自正式运维期开始每季度对成交供应商开展一次运营维护工作考核，依据维护内容就每半月的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，季度考核分满分为100分，根据考核的运维情况支付运维服务费，计算方式如下： 考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。 季度考核结果在60分以下或发现弄虚作假、虚假数据，采购人有权终止运营合同，并停止支付所有合同款项，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。 季度运行维护考核要求详见《酸雨自动监测设备季度运行维护考核评分表》（附件3） |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 1.本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。 2.按照项目任务开展所涉及现行有效的相关技术规范执行。 |  |  |
| 合同签订期 |  |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| 服务时间及服务地点 |  |  | 服务时间：1、防城港市图书馆、三曲水库共2个区控空气自动监测站的运行维护，运维时间为2026年4月1日至2027年3月31日； 2、三曲水库、防城水利局和中华路共3个酸雨自动监测站点；运维时间为2026年4月1日至2027年3月31日。 服务地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 运维服务费分三期支付，第一期在成交供应商入场后按合同总价的40%支付给成交供应商，采购人自收到成交供应商开具的发票、付款申请和合同总价的40%的预付款保函之日起10个工作日内向成交供应商支付。第二期在项目运行维护3个月后，采购人根据考核结果（运维费核算方法的考核总分），自收到成交供应商开具的发票、付款申请之日起10个工作日内向成交供应商支付相应的运维服务费（当期全额运维服务合同总价的30%款项）。第三期在项目终止当月，采购人根据考核结果（运维费核算方法的考核总分），自收到成交供应商开具的发票、付款申请之日起10个工作日内向成交供应商支付相应的运维服务费（当期全额运维服务合同总价的30%款项）。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金：合同总金额的2%； 2.履约保证金递交方式：银行转账、银行保函或政府采购担保机构保函； 3.履约保证金退付方式、时间及条件：由成交人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，。 |  |  |
| 验收条件及标准 |  |  | 1.验收标准: 符合双方签订的合同、行业、国家最新验收规范要求。 2.验收方法及方案：按双方签订的合同、行业、国家最新验收规范进行验收。 3.要求履约过程中所有服务行为、软件、成果文件等均不涉及任何法律纠纷。 4.验收时由采购人或邀请有资质的第三方机构对照采购文件的技术指标全面核对检验，如不符合采购文件的技术需求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收，成交供应商承担所有责任和费用，采购人有权解除合同并保留进一步追究责任的权利。 5.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 |  |  |
| 报价要求 |  |  | 报价应包括技术服务费、交通差旅费、住宿费、设备费、专用材料费、运行维护费、印刷费、咨询费、劳务费、验收费、保险费、管理费、税费、利润及不可预见费等全部费用，采购人不再另行支付其他任何额外费用。 |  |  |
| 其他服务 |  |  | 供应商所在服务机构需满足《生态环境监测条例》相关要求： 1.供应商所在服务机构需建立生态环境监测设备运行维护保养记录制度； 2.供应商所在服务机构需建立监测数据质量管理制度。 3.为保证合同履行质量，按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）、《环境空气气态污染物连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》（总站气函〔2019〕785号）、《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165-2004）、《广西壮族自治区大气降水自动监测技术方案》（桂环测气字〔2020〕66号）及《环境空气质量自动监测站现场检查表》（附件1）、《区控环境空气自动监测质量现场检查评分表（非甲烷总烃）》（附件2）、《酸雨自动在线监测系统运行维护考核评分表》（附件3）的要求履行各项服务承诺，保证服务的质量。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）供应商的履约能力要求 |  |  |  |  |  |
| 管理体系要求、能力或业绩要求 |  |  | 详见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》 |  |  |
| （二）其他要求 |  |  |  |  |  |
| 供应商其他要求 |  |  | 供应商应根据项目要求，在响应文件中提供包括：项目理解及针对难点、要点问题的解决措施、运维方案、应急方案、人员配备、企业资信、业绩等内容。 |  |  |
| 说明 |  |  | 本项目为服务采购，无核心产品。 |  |  |

| 附件1: 环境空气质量自动监测站现场检查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点名称： 运维单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器型号：SO2： NO2(NOX/NO)： 3： CO： PM10： PM2.5： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内 容 | 检查要点 |  | 单项分值 | 评分说明 |  | 得分 |  |
| 制度落实情况（2） | 按照《生态环境监测条例》要求建立运行维护记录制度 |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 按照《生态环境监测条例》要求建立质量管理制度 |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 按照《生态环境监测条例》要求保存开展业务的相关数据、报告、记录以及委托合同等材料，保证业务活动全过程可追说 |  | 1.0 |  |  |  |  |
| 1.站房及 采样系统 情况 (6.6分) | 站房温度 ℃（20-30℃） |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 相对湿度 （80%以下） |  | 0.3 |  |  |  |  |
|  | 站房是否漏雨 |  | 0.3 |  |  |  |  |
|  | 是否有避雷针接地、电源防雷、网络防雷。检定证书是否在有效期内 |  | 0.3 |  |  |  |  |
|  | 防火器材是否在有效期内 |  | 0.3 |  |  |  |  |
|  | 站房内其他辅助设施（排风扇、空调、照明、工具箱）是否正常 |  | 0.6 | 缺失一项扣 0.6分 |  |  |  |
|  | 站房内线路整洁及卫生情况 |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 采样系统清洁程度（颗粒物采样头、采样总管、支管） |  | 1.2 | 有一项不清 洁扣1.2分 |  |  |  |
|  | 采样风机是否正常工作 |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 气态污染物采样总管加热温度是否在30～50℃，是否避免被空调直吹 |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 各通道参数（斜率、截距、量程等）的设置是否正确 |  | 1.2 | 有一项设置不正确扣1.2 分 |  |  |  |
| 2.仪器性 能测试 (12.8 分 ) | 仪器是否出现除停电重启外的其他报警信息 |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 更换的备品备件是否是原厂 |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试： 标准温度：___ __℃，标准气压___ __kPa; 零气MFC流量： __ __L/min，标准流量计测值：_______L/min， 标准流量值 __ __L/min，相对误差___ __%（≤±2%）; 标气MFC流量输出：_______mL/min，标准流量计测值：___ _mL/min， 标准流量值：____ mL/min，相对误差_______%（≤±2%） |  | 1.5 | 每项0.8分 |  |  |  |
|  | 气态污染物采样流量测试： SO2显示流量：__________L/min，流量计测值：_ __ ___ _L/min， 相对误差_________%（≤±10%）； NOx显示流量：__________L/min，流量计测值：__________L/min， 相对误差_________%（≤±10%）； CO显示流量：__________L/min，流量计测值：_______ _L/min， 相对误差________%（≤±10%）； O3显示流量：___________L/min，流量计测值：______ __L/min， 相对误差________%（≤±10%） |  | 1.5 | 一项超误差范围扣0.8分 |  |  |  |
|  | 颗粒物采样总流量测试： PM10显示流量：__________L/min，标准流量计测值：________L/min， 相对误差__________%（≤±5%） PM2.5显示流量：__________L/min，标准流量计测值：________L/min， 相对误差__________%（≤±5%） |  | 1.5 | 每项0.8分 |  |  |  |
|  | 气态污染物零点测试： SO2响应浓度_________ppb，NO响应浓度_________ppb， NO2响应浓度_________ppb，O3响应浓度_________ppb。 |  | 1.1 | 一项不满足扣1.1分 |  |  |  |
| 环境空气质量自动监测站现场检查表(续) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气态污染物跨度测试： SO2紫外电压_______，斜率________，截距________ ， NO光电倍增管电压_______，斜率________，截距________ 。 |  | 1.2 |  | 一项偏离正常值扣1.2分 |  |  |
|  | SO2跨度测试：SO2标气浓度__________ppb，有效期_____________， 输出浓度_________ppb，仪器响应浓度_________ppb， 误差_________%（≤±5%），响应时间t90：_______秒（≤300秒）。 |  | 1.2 | 一项不满足扣1.2分 |  |  |  |
|  | NO跨度测试：NO标气浓度______，有效期___ _____， 输出浓度________ppb，NO仪器响应浓度______ppb， NO2响应浓度__ ___ ppb（<±5ppb），浓度误差_______ppb（≤±5%）响应时间t90：_________秒（≤300秒）。 |  | 1.2 | 一项不满足扣1.2分 |  |  |  |
|  | CO跨度测试：CO标气浓度 ppm，有效期 ， 输出浓度 ppm，仪器响应浓度 ppm， 浓度误差 %（≤±5%）响应时间t90 秒（≤240秒）。 |  | 1.2 | 一项不满足扣1.2分 |  |  |  |
|  | O3跨度测试：动态校准仪臭氧传递有效期 ， O3输出浓度： ppb，仪器响应浓度____ _ppb，浓度误差_______%（≤±5%），响应时间t90：______秒（≤300秒） |  | 1.2 | 一项不满足扣1.2分 |  |  |  |
| 3.记录及 监测档案 的完整性 (5.9分) | 按规定对设备巡检维护，填写巡检记录 |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 用于校准的设备(流量计、温度计、大气压计)是否每年通过计量检定 |  | 0.6 | 一项不满足扣0.6分 |  |  |  |
|  | 气态监测项目质控校准记录(包括零跨、精度、多点校准) 零跨1次/5-7天，精度1次/季度，多点1次/半年；多点检查所获校准曲线是否符合:相关系数>0.999,0.05≤斜率≤1.05，截距在满量程±1%范围内 |  | 1.0 | 缺一项扣1.0分 |  |  |  |
|  | 现场臭氧工作标准是否每年1次经过量值溯源，并提供传递报告，校准曲线是否符合：相关系数>0.999,0.97≤斜率≤1.03，截距在满量程±1%范围内 |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 颗粒物质控校准记录(包括流量、质量传感器/标准膜、温度和压力校准)流量1次/月，其他1次/年； |  | 0.6 | 缺一项扣0.6 分 |  |  |  |
|  | 采样总管清洁记录、颗粒物切割头清洁、采样管清洁记录、 设备维修记录、耗品耗材更换记录 |  | 0.6 | 缺一项扣0.6 分 |  |  |  |
|  | 能见度校准记录1次/月 |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 上述各项记录与工控机中数据是否一致 |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 监测设备档案(包括设备使用说明、操作手册、维修记 录、使用情况、年度自检报告等) |  | 0.3 | 缺一项扣0.3 分 |  |  |  |
| 4.后勤保 障情况(2.7分) | 本城市备机数量0,能否满足至少1套/3个子站要求 |  | 0.9 |  |  |  |  |
|  | 本城市运营人员数量 1 ,能否满足至少1人/3个子站 要求 |  | 0.9 |  |  |  |  |
|  | 本城市车辆数量 1 ,能否满足至少1辆/3个子站要求 |  | 0.9 |  |  |  |  |
| 5.数据 造假等 | 检查过程中如发现有数据造假情况(判定方法按照《环境 监测数据弄虚作假处理办法》及实施细则)或违反《生态环境监测条例》的情况。 |  |  | 直接扣30分 |  |  |  |
| 6.其他 问题 |  |  |  | 视情况可扣 0.3-3分 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期： |  | 检查人员： |  |  |  |  |  |
|  |  | 运维商代表： |  |  |  |  |  |

附件2:

区控环境空气自动监测质量现场检查评分表（非甲烷总烃）

站点所在地：防城港市                      市子站名称：防城港市图书馆

仪器型号：NMHC：LFGGC-2013

| 检查内容 | 检查要点 |  | 单项分值 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.站房及采样系统情况 （5.8分） | 站房温度__________（15-35℃） |  | 0.3 |  |  |
|  | 相对湿度__________（80%以下） |  | 0.3 |  |  |
|  | 站房是否漏雨 |  | 0.3 |  |  |
|  | 是否有避雷针接地、电源防雷、网络防雷。避雷针是否有检定证书 |  | 0.3 |  |  |
|  | 防火器材是否在有效期内 |  | 0.3 |  |  |
|  | 站房内其他辅助设施（排风扇、空调、照明、工具箱）是否正常 |  | 0.3 | 缺失一项扣0.3分 |  |
|  | 站房内线路整洁及卫生情况 |  | 0.6 |  |  |
|  | 采样系统清洁程度（采样总管、支管） |  | 1.2 | 有一项不清洁扣1.2分 |  |
|  | 采样风机是否正常工作 |  | 0.6 |  |  |
|  | 气态污染物采样总管加热温度是否在30～50℃，是否避免被空调直吹 |  | 0.6 |  |  |
|  | 各通道参数（斜率、截距、量程等）的设置是否正确 |  | 1 | 有一项设置不正确扣1分 |  |
| 2.仪器性能测试 （18.9分） | 仪器是否出现除停电重启外的其他报警信息 |  | 1 |  |  |
|  | 更换的备品备件是否是原厂 |  | 0.9 |  |  |
|  | 动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试： 标准温度：________标准气压__________ 零气MFC流量： L/min,标准流量计测值： L/min，相对误差 %（≤±2%） 标气MFC流量： mL/min,标准流量计测值： mL/min，相对误差 %（≤±2%） |  | 4 | 一项不满足扣2分 |  |
|  | 非甲烷总烃仪器采样流量测试： 显示流量： L/min，流量计测值： L/min，相对误差 %（≤±10%） |  | 4 |  |  |
|  | 非甲烷总烃仪器测试 | 空白测试： 甲烷： ppb（≤100ppb） 非甲烷总烃： ppb（≤20ppb） | 4 | 一项不满足扣2分 |  |
|  |  | 标点测试： 标气浓度：甲烷 丙烷 ,有效期 。 输出浓度：甲烷_____ppb，总烃_____ppb 仪器响应浓度：甲烷____ppb，总烃_____ ppb，浓度误差 % %（≤±5%） | 5 | 一项不满足扣2分 |  |
| 3. 记录及监测档案的完整性 （5.3分） | 按规定对设备巡检维护，填写巡检记录 |  | 0.6 |  |  |
|  | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过计量检定 |  | 0.3 | 一项不满足扣0.6分 |  |
|  | 非甲烷总烃监测项目质控校准记录（包括零跨、流量、多点校准、稳定性、准确性及检出限等）零跨1次/周，流量1次/月，多点1次/半年，稳定性、准确性及检出限/年； |  | 2 | 缺一项扣2分 |  |
|  | 采样总管清洁记录、采样支管管清洁记录、设备维修记录、耗品耗材更换记录 |  | 0.9 | 缺一项扣0.6分 |  |
|  | 上述各项记录与工控机中数据是否一致 |  | 0.9 |  |  |
|  | 监测设备档案（包括设备使用说明、操作手册、维修记录、使用情况、年度自检报告等） |  | 0.6 | 缺一项扣0.6分 |  |
| 4. 数据造假 | 检查过程中如发现有数据造假情况（判定方法按照《环境监测数据弄虚作假处理办法》及实施细则） |  |  | 直接扣30分 |  |
| 5. 其他问题 |  |  |  | 视情况可扣0.3-5分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

注：1.《规范》：《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）》（总站气字〔2021〕61号）等；2.《标准》：指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

2.本表总分30分，按扣分值计算。

检查日期：                  检查人员 ：                       运维人员：

|  | 附件3： 酸雨自动在线监测系统运行维护考核评分表（季度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 |  | 分值 | 评分结果 | 评分说明（照片） |
| 1 | 日常运维 | 按照 HJ/T165-2004《酸沉降监测技术规范》要求清洗采样瓶，晾干备用；准备冷藏箱、样品标签（标签内容按照防城港中心的要求填写）。每缺或不满足一项扣1分 | 3 |  |  |
| 2 |  | 每次采样后，都要放置洗涤干净的仪器收集瓶，恢复原始瓶数量。每次不满足要求扣1分 | 6 |  |  |
| 3 |  | 仪器自动换瓶后，无论是否收集到样品，都需要清洗采样瓶。每次不满足要求扣0.5分 | 3 |  |  |
| 4 |  | 至少每半月进行一次在线设备pH和EC校准。每次每个项目不满足要求扣0.5分 | 6 |  |  |
| 5 |  | 每月至少采集一次样品运输空白。每次缺少一项扣1分 | 3 |  |  |
| 6 |  | 每月按照防城港监测中心的计划至少开展1场降雨现场比对工作，比对项目包括pH值、电导率。每次每个项目不满足要求扣0.5分 | 3 |  |  |
| 7 |  | 每月至少清洗一次仪器的集雨桶和雨量桶。缺少一项扣3分 | 6 |  |  |
| 8 |  | 填写样品交接记录，注明质控措施内容。每一项不满足要求扣1分 | 2 |  |  |
| 9 |  | 定期更换酸雨自动监测设备所需耗材。视情况每次扣0.5分 | 2 |  |  |
| 10 |  | 定期更换酸雨自动监测设备所需备品备件。视情况每次扣0.5分 | 2 |  |  |
| 11 |  | 定期检修、保养3台降雨自动监测仪。包括及时更换清洁用水、电解液等，感雨器的擦拭保养，测试灵敏度，校准雨量计。视情况每次每项扣0.2分 | 2 |  |  |
| 12 |  | 设备每月运行情况，正常运转率达到95%以上。每低于一个百分点，扣1分 | 8 |  |  |
| 13 | 运维记录 | 每半月一次运维，以书面形式汇报，视记录完整性情况，每项扣0.5分 | 2 |  |  |
| 14 |  | 设备现场维护记录。 | 2 |  |  |
| 15 |  | 设备故障及排除情况登记表、仪器维修后性能审核记录。 | 2 |  |  |
| 16 |  | 设备备品备件使用管理登记表。 | 2 |  |  |
| 17 |  | 设备更换耗材记录表 | 2 |  |  |
| 18 | 样品采集、质控要求 | 逢雨必采；上午9:00至次日上午9:00的降雨视为一个样品，须在次日13时前送到实验室。查看仪器状态，确定pH值、电导率、降雨量是否需要实验室分析，并在表格勾选分析项目。每出现一次未按要求采样送样扣2分 | 10 |  |  |
| 19 |  | 因不可抗拒原因造成的样品采集延迟，该次样品仍需送样，并在送样记录单备注延迟原因。每出现一次未备注延迟原因扣0.5分 | 2 |  |  |
| 20 |  | 平台有降雨量，不管多少必须到现场。未按要求进行，每次扣1分 | 5 |  |  |
| 21 |  | 设备每季度质控抽检合格率达到90%以上。低于90%则扣12分 | 12 |  |  |
| 22 | 网络通讯保障 | 设备网络连接出现断网或故障要及时维修、报修。出现一次断网或故障未及时维修、报修，扣1分 | 2 |  |  |
| 23 | 故障处理情况 | 系统异常情况处理率达到100%，每低于一个百分点，扣0.5分 | 2 |  |  |
| 24 |  | 及时排除酸雨自动监测设备的故障，三台降雨自动监测仪出现故障时应及时维修，更换耗材配件 | 2 |  |  |
| 25 |  | 仪器、设备出现故障，必须获得故障通知后2小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。未达到要求的，每次扣0.5分 | 3 |  |  |
| 26 |  | 系统重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的核心仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，及时报告，提出解决方案并形成书面材料。未达到要求的，扣2分。 | 2 |  |  |
| 27 |  | 维修、更换主要部件后须进行准确度检查确认，未达到要求的，扣2分。 | 2 |  |  |
| 28 |  | 按照最有利于系统正常运行原则开展仪器、设备故障维修，故障的零配件、部件需要更换时，报备防城港监测中心确认。 | 2 |  |  |
| 29 | 其他问题 | 有效率部分(扣分范围0至70分)，（1）保证酸雨自动监测站运转率达95%以上；（2）降水监测数据的有效率：90%以上（3）酸雨自动监测设备每月质控合格率达到90%以上； |  |  |  |
|  | 注：1.按照 HJ/T165-2004《酸沉降监测技术规范》等 |  |  |  |  |
|  | 2.本表总分100分，其他问题包含酸雨有效率考核，只做扣分处理，扣分范围0至70分进行计算。 |  |  |  |  |
|  | 检查日期： | 检查人员： | 运维商代表： |  |  |

附件4：

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的磋商报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）提供响应文件正、副本数量不足；

2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

3）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

4）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

5）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

6）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

7）未对磋商有效期作出响应或者响应文件承诺的磋商有效期不满足磋商文件要求；

8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

11）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

12）服务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

13）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

14）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

15）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

16）未响应磋商文件实质性要求；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“磋商报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

3.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

3.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

4.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审 因素 | 评审因素具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分20分） | 1.评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价。 2.政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞争性磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞争性磋商报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞争性磋商报价×（1-6%）。除上述情况外，评审价=竞争性磋商报价。 3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 5.报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评审价最低的有效供应商的评审价为基准价，其价格分为满分。 6.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 某供应商的价格分=（评标基准价／某供应商评审价）×20分 |
| 2 | 技术分（满分60分） | - （一）项目理解及针对难点、要点问题的解决措施分（满分25分） 项目实施方案包括但不限于项目需求及现场分析、针对难点及要点问题的解决措施等。 ①对项目需求理解认识深入，总体工作思路和工作量的理解充分、全面，分析透彻的，能结合项目的要求和条件拟出项目实施方案； ②能清晰合理分析对项目特点及关键性技术问题、对项目范围把握准确度较高，重难点分析准确到位，深入透彻，针对性强； ③应对措施具体可行，思路与方法正确，工作大纲符合实际； ④对工作进度有合理的把控措施、质量控制等实施过程中的保障性和控制性措施详细。 ⑤针对本项目提出有效的合理化建议。 注：以上①～⑤项评价标准：每项满分为5分，其中，科学合理内容完整（2分）、实际操作性强（2分）、对应本项目要求（1分）、内容缺项或不对应（0分），满分25分。 |
|  |  | （二）运维方案分（满分20分） 一档（0分）：方案不符合本项目运维内容，运维方案不够具体，没有可行性，或没有这方面论述。 二档（7分）：有简单的运维服务计划；工作流程、各项管理维护服务项目及环节所需的长远计划和短期安排、有对项目站房、仪器、集成系统、通迅系统等维护方案和维护周期安排，有简单的运维服务标准及质量承诺，方案基本满足采购文件要求； 三档（14分）：满足二档的基础上，方案有针对项目管理模式、管理方法、监督机制，详细的信息反馈方案等，每周运营计划及在管理平台中向采购单位公示，能满足采购文件要求； 四档（20分）：满足三档的基础上，方案有针对项目质控管理措施、具体的运维交接方案，有详细的各站点运营维护方案，方案措施描述科学，内容清晰、规范，切合项目需求； |
|  |  | （三）应急方案分（满分15分） 一档（0分）：应急处理方案简单、没有可行性，不满足采购文件要求或没有这方面论述。 二档（5分）：应急处理方案中有简单的安全、消防、设备故障处置等应急措施的； 三档（10分）：应急处理方案中有完整的安全、消防、设备故障处置等应急措施的，提出相关的应急预案，包括但不限于对于紧急事项的处理流程、处理方法及日常预防机制等； 四档（15分）：应急处理方案中有完整、详细的安全、消防、自然灾害、设备故障处置等应急措施，有详细处理流程、步骤、方法及保障措施，且有明确详细的应急预案，包括但不限于对于紧急事项的处理流程、处理方法及日常预防机制等，有具体合理的响应时间承诺，包括服务响应时间的长短，是否承诺在指定时间到达现场，具体的方案等； |
| 3 | 商务分（满分20分） | （一）人员配备分（满分10分） 1、项目负责人： 项目负责人同时持有环保类高级专业技术职称、有中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测系统运维培训合格证书得4分，缺一项不得分。 2、项目专业技术人员（除项目负责人外）： 项目专业技术人员具有生态环境监测中心或环境监测协会颁发的环境空气自动监测系统培训合格证书的，每个2 分。最高得 6 分。 注：提供相关证书原件扫描件和截标时间前半年内三个月人员社保证明， 否则不得分。 |
|  |  | （二）企业资信（满分6分） 1、供应商具有有效期内的IS09001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证的环境管理体系认证证书、 自动监控系统（气）运营服务证书，每项得 2分，最高得 6 分。 注：须提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | - （三）业绩分（满分4分） - 自 2021年1月1日（合同签订时间）以来，供应商具有项目采购需求相关的空气及酸雨运维自动站站点运维业绩的，每个得 2分，最高得 4分。 注：响应文件须提供合同或中标/成交通知书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术分由高到低的顺序推荐。评审得分、最后报价、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

第五章 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

（响应文件封面格式）

响  应  文  件 (封面)

项目编号：

项目名称：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

正本/副本

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

磋商声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的磋商有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

正本/副本

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章）：

年   月   日

磋商报价表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  | 站点名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年防城港市区控空气、酸雨自动监测站运行维护服务项目 | 防城港市区控空气站自动监测站运行维护服务 | 防城港市图书馆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三曲水库 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 防城港市酸雨自动在线监测系统运维服务 | 三曲水库 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防城水利局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中华路 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。

4.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。

5.磋商报价（包含首次报价、最后报价）不得超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标（如有）：

| 项目 | 磋商文件商务条款要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

服务要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号（如有）：

| 序号 | 名称 | 磋商文件服务要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的服务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如服务项目含有货物标的，供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在服务要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如服务要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：     分标（如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：                          日 期：

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日  期：

第六章 合同文本

合同编号：

技术服务合同

项目名称：

项目编号：

签订地点：

签订时间：

甲方（采购人）：

住所地：

法定代表人：

通讯地址：

联系电话：

电子邮箱：

乙方（供应商）：

住所地：

法定代表人：

通讯地址：

联系电话：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和响应文件及承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务一览表

| 服务名称 | 服务内容 | 站点名称 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年防城港市区控空气、酸雨自动监测站运行维护服务项目 | 防城港市区控市图书馆空气站自动监测站运行维护服务，运维时间为2026年4月1日至2027年3月31日（详见采购需求）。 | 防城港市图书馆 |  |  |
|  |  | 三曲水库 |  |  |
|  | 防城港市酸雨自动在线监测系统运维服务，有2个区控酸雨自动监测点和1个国控酸雨自动监测点及防城港市图书馆、三曲水库监测点监测仪器辅助设备及系统的运行维护，运维时间为2026年4月1日至2027年3月31日（详见采购需求）。 | 三曲水库 |  |  |
|  |  | 防城水利局 |  |  |
|  |  | 中华路 |  |  |
| 合同合计金额（人民币，大写 ）(￥ ) 。 其中，不含税金额: （¥ ），增值税税率6%，增值税：壹万捌仟零玖拾陆元贰角叁分（¥ ）。 |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括但不限于满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格，包括但不限于技术服务费、交通差旅费、住宿费、设备费、专用材料费、运行维护费、印刷费、咨询费、劳务费、验收费、保险费、管理费、税费、利润及不可预见费等全部费用。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的服务必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致，提供的项目负责人、运维人员必须与响应文件提供的人员一致。

2.为保证合同履行质量，按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）、《环境空气气态污染物连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》（总站气函〔2019〕785号）、《酸沉降监测技术规范》（ＨＪ／Ｔ１６５-２００４）、《广西壮族自治区大气降水自动监测技术方案》（桂环测气字〔2020〕66号）及《环境空气质量自动监测站现场检查表》、《区控环境空气自动监测质量现场检查评分表（非甲烷总烃）》、《酸雨自动在线监测系统运行维护考核评分表》的要求履行各项服务承诺，保证服务的质量。

3.乙方配置必要的软件和硬件设备保证合同的有效实施。

4.为保证合同履行质量，乙方有责任建立系统的内部质量保证体系。

5.乙方在运维过程中，如甲方上级文件有新的标准及要求，乙方也要执行新的标准及要求。

第三条　权利保证

1.甲方有权随时向乙方了解服务进度和对服务资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

2.甲方有权按照合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对乙方服务进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此而减轻或免除乙方根据合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

3.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

5.乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条　交付和验收

1.服务时间：2026年4月1日至2027年3月31日。

2.服务地点：防城港市辖区。

3.乙方应按合同、采购文件、响应文件及承诺向甲方提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。

4.乙方提供不符合合同、采购文件、响应文件规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

5.乙方在完成服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方服务验收的技术依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

6.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后7个工作日内进行验收，如甲方不能按时进行验收的，应当提前1个工作日通知乙方，由双方协商延期验收时间。

7.甲乙双方应按照合同、采购文件、响应文件验收，验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。服务质量和服务内容符合合同、采购文件、响应文件、考核表规定的要求，由甲方出具验收合格单。

8.甲方在初步验收或者最终验收过程中发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、采购文件、响应文件、考核表规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

9.甲方验收时发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、采购文件、响应文件、考核表规定并以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内予以解决，否则甲方有权不出具验收合格单。乙方因解决异议问题而造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第五条　售后服务、服务质量保证期及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规、合同、采购文件、响应文件所附的《服务承诺》要求为甲方提供相应的服务。

2.乙方提供服务的质量保证期按交付服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算，为30个自然日，在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

3.在质量保证期内发生技术服务问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场在甲方指定的期限内解决问题。

第六条　付款方式

1.资金性质：　一般公共预算资金　。

2.付款方式：

（1）运维服务费分三期支付，第一期在乙方入场后按合同总价的40%支付给乙方，甲方自收到乙方开具的发票、付款申请和合同总价的40%的预付款保函之日起10个工作日内向乙方支付。第二期在项目运行维护3个月后，甲方根据考核结果（运维费核算方法的考核总分），自收到乙方开具的发票、付款申请之日起10个工作日内向乙方支付相应的运维服务费（当期全额运维服务合同总价的30%款项）。第三期在项目终止当月，甲方根据考核结果（运维费核算方法的考核总分），自收到乙方开具的发票、付款申请之日起10个工作日内向乙方支付相应的运维服务费（当期全额运维服务合同总价的30%款项）。

（2）运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

季度考核结果在60分以下或发现弄虚作假、虚假数据，采购人有权终止运营合同，并停止支付所有合同款项，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。

（3）考核表：

①《环境空气质量自动监测站现场检查表》，详见合同附件7；

②《区控环境空气自动监测质量现场检查评分表（非甲烷总烃）》，详见合同附件8；

③《酸雨自动在线监测系统运行维护考核评分表》，详见合同附件9。

3.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：　                       　；

开户银行：　                       　；

银行账号：　                 　；

联系人：　　                　　　　；

联系电话：　               　。

如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票付款申请材料，甲方在收到合格增值税普通发票、付款申请函等材料后20个工作日支付相应款项，否则甲方有权拒付相应款项且不被视为违约，直至乙方能提供符合规定的发票为止。

第七条 履约保证金

1.履约保证金：合同总金额的2%  ；

2.履约保证金递交方式：银行转账、银行保函或政府采购担保机构保函；

3.履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向采购人提供《项目合同验收书》及《履约保证金退付意见书》，采购人在收到合格材料后10个工作日内协助办理退还手续（不计利息）。

第八条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条　质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的服务标准向甲方提供服务。

2.如在服务过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间在4小时内。

3.在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十条　违约责任

1.乙方没有按照合同、采购文件、响应文件规定的时间或期限提供服务的，每逾期一日，应按合同合计金额的3‰向甲方支付逾期提供服务的违约金；逾期超过10个自然日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的10%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

2.乙方所提供的服务、服务质量、服务内容等不符合合同、采购文件、响应文件规定的要求的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内予以更换或改进，未在甲方指定的期限内更换或改进的，按乙方逾期提供服务承担违约责任。

3.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起5个工作日内向甲方偿还完毕。

4.乙方因履行合同所发生的其他违约行为，每违约一次，应按合同合计金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所造成的全部损失。

5.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

6.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、因财产保全所产生的保险费、律师费、差旅费等，前述律师费可以仅凭《委托代理合同》并结合《广西壮族自治区律师服务收费管理办法》所确定的收费标准向违约方主张）。

7.甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期款额的5%。

第十一条　知识产权归属

乙方保证，甲乙双方在本合同执行中形成的任何成果或知识产权的所有权，归甲方所有，而且乙方应当完成甲方知识产权所有权确认所必需的全部行为、证书和文件等，并提供相应的支持和协助。

第十二条　保密条款

1.甲乙双方都负有保守对方的单位机密或商业秘密的义务，保密范围包括但不限于技术情报、数据资料及其他公开后对对方造成影响或损失的秘密。

2.任何一方违反保密条款，给对方造成损失，应按对方的实际损失承担赔偿责任。

3.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十三条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120个自然日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

5.甲乙双方确定：“不可抗力”是指战争、封锁、暴乱、疫症、天灾等任何超出甲、乙方履行本合同所能控制范围的变数。

第十四条　合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，甲方应提交具有相应资质的机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，双方协商一致后签订合同补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　本合同与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.最终报价表；

3.采购需求；

4.响应函；

5.商务条款偏离表

6.响应服务技术资料表；

7.保密协议

8.环境空气质量自动监测站现场检查表

9..区控环境空气自动监测质量现场检查评分表（非甲烷总烃）

10.酸雨自动在线监测系统运行维护考核评分表

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：　广西壮族自治区防城港生态环境监测中心　，地址：　广西壮族自治区防城港市港口区万鹤路180号，收件人：　     ，联系电话：　0770-2825628　，电子邮箱：　　　fcgjcz@126.com 。

乙方：　 　，地址：　 　，收件人：　 ，联系电话：     　，电子邮箱：　  　。

一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，甲乙双方各 贰 份。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

| 甲方：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件1：保密协议

### 保密协议

甲方：

负责人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

鉴于：

本协议甲乙双方就双方签订的编号为GXZH2026-C3-008的《2026年防城港市区控空气、酸雨自动监测站运行维护服务项目》及其等开展业务/合作；在开展业务/合作的合过程中，预计甲方将为上述之目的向乙方披露甲方的专有信息且此等信息均被视为保密信息；因此，双方在此达成如下保密协议：

一、本协议保密信息的界定

（一）为本协议之目的，“保密信息”是指为实现前述业务/合作目的，甲方向乙方提供或披露的任何甲方不欲公开的机密信息，或者任何其它非公开或专有的信息、数据、设想或概念、标准，和/或其中的任何知识产权，无论该等信息或数据的载体形式、也不论披露是在本协议生效之前或之后。本协议所指保密信息包括但不限于以下内容：

技术信息：包括甲方专有的技术方案、网络组织、系统及应用软件、数据库、未公开的具有国内先进水平以上的科技成果、技术文档、商务合同、招标方案、评标结果、涉及商业秘密的业务函电等。

经营信息：包括甲方发展战略规划、投资计划及年度计划；甲方策略、资料、重大活动计划及安排、暂不公开或不公开的对接单位、合作伙伴相关信息；甲方重要会议内容及记录、以及管理相关文件。

其他：针对业务/合作需要，甲方向乙方提供的所有相关资料和数据。

（二）上述保密信息的披露，包括但不限于以数据、文字、录音及记载上述内容的文档、光盘、软件、图书等有形介质体现，也可通过口头等视听方式传递。

二、以下信息不属于本协议所定义的保密信息，不受本协议的约束：

（一）乙方能够证明已处于公开状态或并不违反本协议即可获得的任何信息；

（二）书面记录能够证明从甲方收到前乙方已经掌握的信息；

（三）经甲方书面同意披露或许可使用的信息。

三、保密义务及具体要求

（一）乙方应以对待自己同等重要的保密文件一样的谨慎态度对待甲方提供的保密信息，乙方应要求其获悉保密信息的所有人员采取必要的措施对收到的保密信息进行存档和保密，避免任何其他第三方及乙方的无关人员以任何方式获得此保密信息；

（二）乙方保证该保密信息仅用于与业务/合作有关的用途。未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于业务/合作以外的任何用途、不得对保密信息进行复制、或利用保密信息进行新的研究或开发；

（三）乙方保证仅为与甲方业务/合作的目的向乙方确有知悉必要的雇员、董事、顾问和/或咨询人员披露保密信息，且对保密信息的披露及利用符合甲方的利益。在乙方上述人员知悉该保密信息前，应向其说明保密信息的保密性及其应承担的义务，保证上述人员同意接收本协议条款的约束，并对上述人员的保密行为进行有效的监督管理。因前述人员违背上述承诺，向第三方披露保密信息，或依据该等保密信息向第三方做出任何建议，都被视为乙方违反本协议，乙方应承担全部责任，且乙方应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时告知甲方；

（四）甲方的保密信息的部分或个别要素虽被披露成为公知信息，但该信息的其它部分或整体尚未成为公知信息的，乙方仍应按本协议约定对未公开部分的信息履行保密义务；

（五）对于本协议签署前、签署过程及履行等过程中，乙方所接触到的甲方及甲方关联单位的保密信息，乙方应依据本协议约定履行保密义务。

（六）甲方如发现乙方存在涉及保密信息保护措施缺失、数据滥用、严重泄露等问题，甲方有权按照本协议相关条款进行处理，并且对于已产生的实际损失和不良影响，由乙方全责承担。

四、保密期限

（一）乙方保密的义务长期有效。无论双方业务/合作协议是否成立、届满、终止或被取代，乙方的保密义务应持续有效，直到甲方以书面形式明确说明解除乙方此项义务，或事实上不会因违反保密义务而给甲方造成任何形式的损害时为止；

（二）双方业务/合作终止后，乙方应及时将承载保密信息的介质原件及复制件全部返还甲方，或对复制件进行彻底销毁，或按甲方要求的其他形式处理。最迟不得超过甲方发出交还或处理通知之日起三十日。

五、违约责任

（一）如乙方有违反本协议的情形，无论故意与过失，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响；

（二）乙方未履行或未完全履行本协议项下的条款均构成违约，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方因调查违约行为、仲裁、诉讼、聘请律师、保全等而支付的合理费用和开支。

六、其他

（一）本协议适用中华人民共和国法律法规的规定，凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方可通过协商解决。协商不成则将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

（二）合作过程中，甲方披露的保密信息的权属可能归属于甲方的关联公司，乙方同意该等信息的保密按本协议约定履行。本协议所指甲方关联公司为：甲方在签订本协议时或将来直接或间接控制该方、或由该方控制、或与该方共同受他方控制的任何实体。

（三）本协议之条款非经双方签署书面文件不得加以修改、放弃。

| 甲方：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |