广西国伟工程咨询有限公司

竞争性磋商文件
项目名称：市级区控环境空气质量自动监测站运维服务项目

（采购文件预公示稿）

项目编号：GWHCC20264001
采购单位：广西壮族自治区河池生态环境监测中心

采购代理机构：广西国伟工程咨询有限公司

2026年 月

目录
2第一章  竞争性磋商公告


5第二章  供应商须知及前附表


15第三章  服务需求一览表


16第四章  评审方法和定标标准


20第五章  响应文件（格式）


28第六章  合同书（格式）




第一章  竞争性磋商公告

广西国伟工程咨询有限公司

市级区控环境空气质量自动监测站运维服务项目竞争性磋商公告

（项目编号：GWHCC20264001）

一、项目概况
广西国伟工程咨询有限公司受广西壮族自治区河池生态环境监测中心的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，现拟对市级区控环境空气质量自动监测站运维服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商活动。
二、项目基本情况
项目编号：GWHCC20264001
项目名称：市级区控环境空气质量自动监测站运维服务项目
采购方式：竞争性磋商
采购预算金额：24万元

采购内容：市级区控环境空气质量自动监测站运维服务项目1项。具体详见磋商文件。

服务期限：自合同签订之日起，按规定时间提供运维服务。
本项目不接受联合体磋商。
三、申请人的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购服务要求，具有法人资格的供应商；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、本项目不接受未购买磋商文件的供应商参与磋商。
四、获取采购文件：
时间： 2026年 月 日至2026年 月 日，每天上午9:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西国伟工程咨询有限公司（河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼8楼）。
方式：现场购买。

磋商文件售价：每本300元，售后不退。

报名及购买磋商文件时由法定代表人或授权委托人现场提交以下材料：

  (1) 法定代表人或授权委托人有效的身份证正反面复印件；

(2) 有效的营业执照副本内页复印件、有效的企业资质证书复印件资质证书副本（如有）；

 (3)派委托人时还须提供授权委托书及被授权人身份证原件。

注：以上材料须有效且齐全，均需加盖单位公章，复印件必须清晰可辨认，复印件模糊或字体不清晰，将不接受报名。
五、响应文件提交：
时间：2026年月日10时00分前
地点：广西国伟工程咨询有限公司（河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼8楼），逾期送达或未密封将予以拒收。
六、开启：
时间：2026年月日10时00分后
地点：广西国伟工程咨询有限公司（河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼8楼）。
七、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
八、其他补充事宜：
1、发布公告媒体：采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/） 、广西壮族自治区生态环境厅官网。
九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
采购人信息：
名  称：广西壮族自治区河池生态环境监测中心

地  址：河池市金城江区南新西路72号

联系人：蓝敏思 

联系方式：0778-2285402

采购代理机构名称：广西国伟工程咨询有限公司
地址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼8楼
联系人：韦智敏

联系方式：0778-2320211
广西国伟工程咨询有限公司
                                                               2026年月日

第二章  供应商须知及前附表

供应商须知前附表
	项号
	内    容

	1
	项目名称：市级区控环境空气质量自动监测站运维服务项目
项目编号：GWHCC20264001

	2
	磋商供应商资格：具体详见磋商公告

	3
	磋商报价：竞标人必须就《服务需求一览表》中的所有内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

	4
	响应文件：一套正本、三套副本（A4标准胶装装订）

	5
	响应文件有效期：竞标截止之日起60天内。

	6
	竞标保证金：不提交。

	7
	响应文件以密封形式递交

接收地点：广西国伟工程咨询有限公司（河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼8楼）
响应文件递交截止时间为：详见磋商公告

	8
	磋商开始时间：详见磋商公告。

磋商地点：广西国伟工程咨询有限公司（河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼8楼）

	9
	评标方法：综合评分法

	10
	履约保证金：无

	11
	招标代理服务费：本项目招标代理服务费按固定收费：肆仟元整，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

	12
	现场勘察：自行考察

	13
	需要补充的其他内容：

1、在对供应商资格审查时进行信用查询：

①查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

②查询起止时间：2021年1月1日至响应文件递交截止时间止；

③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

④信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。


磋商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类采购项目。

1.2本采购项目名称：市级区控环境空气质量自动监测站运维服务项目；

采购项目编号：GWHCC20264001 

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区河池生态环境监测中心

2.2“采购代理机构”是指：广西国伟工程咨询有限公司
2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“服务”是指市级区控环境空气质量自动监测站运维服务项目以及其他类似的义务。

2.5“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

2.6实质性要求：“项目需求”中的所有条款要求及本竞争性磋商文件要求必须提供的均为实质性要求。

3. 供应商的资格

3.1详见供应商须知前附表。

4. 磋商费用、采购代理服务费、磋商文件的澄清和修改要求

4.1磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2采购代理服务费：本项目招标代理服务费服务类标准采用差额定率累进计费方式计算，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

4.3竞争性磋商文件的澄清和修改：
4.3.1供应商应认真阅读竞争性磋商文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日1日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
4.4联合体要求：本项目不接受联合体参与磋商。
二、响应文件的编制（格式见第四章）
5. 响应文件编制基本要求

5.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6响应文件的组成（格式见第四章）。
响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（以下文件应真实有效），属于“必须提供”的文件均必须提交并盖章，否则，响应文件无效。

5.6.1价格文件

供应商必须按格式填写“磋商报价表”；

5.6.2商务技术文件：

1）供应商必须按格式填写“磋商书”及“磋商声明书”；

2）供应商必须提供有效的“营业执照”、事业单位法人证书正本或副本复印件（必须提交，加盖公章）；

3）法定代表人有效的正反面身份证复印件；（必须提交，加盖公章）
4）派委托人时还须提供法定代表人授权委托书复印件、委托代理人有效的身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供，否则将被当作资格审查不合格而取消磋商资格）；（必须提交）
5）供应商依法缴纳税收的相关材料：（开标时间前近半年内任意连续 3 个月（一般为三个月）依法缴纳税收的凭据复印件，按月申报纳税的提供上一个月的依法缴纳税收的凭据复印件，按季申报纳税的提供上一个季度的依法缴纳税收的凭据复印件）；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提交，加盖公章）

6）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：开标时间前近半年内任意连续 3 个月（一般为三个月）的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提交，加盖公章）

7）供应商财务状况报告 2024年财务状况复印件或者其基本开户银行出具的资信证明；从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求的，只需提供从取得营业执照起的相应证明文件；（必须提交，加盖公章）
8）技术方案（格式自拟）。（必须提交，加盖公章）
9）拟投入本项目人员一览表。（如有）

10）类似项目业绩（如有）

11）供应商提供控股股东信息表（格式自拟）

12）签署竞标承诺书（见附件）
13）供应商认为有必要提供的其他材料。

5.7供应商应按竞争性磋商文件第四章“响应文件（格式）”编制响应文件。
6. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

7. 磋商报价

7.1竞标报价包含编制、勘察、送审、报批和售后服务、税金及其他与本项目相关的所有成本费用的总和。

7.2竞标人应在开标一览表上标明总价和竞标总报价，在竞标报价表上标明单价和总价。如开标一览表上的竞标报价与竞标报价表上的竞标报价不符，以开标一览表的竞标报价为准；小写与大写不符的，以大写为准；单价累计之和与总价不符，以单价累计之和为准，如单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果竞标人不接受对其错误的更正，其竞标将被拒绝。

7.3竞标人必须就《服务需求一览表》中的所有内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。如果竞标人所填报的服务内容与采购文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在竞标价中，成交人在服务时应严格按采购文件要求的内容完整提供服务，不得要求采购人对其漏报的服务追加支付费用。

8. 竞标货币
8.1竞标应以人民币报价。
四、响应文件的份数、装订、封装、签署和递交

9. 响应文件的份数、装订、封装、签署
9.1响应文件份数：正本壹册，副本叁册，须胶装并完整提交。

9.2供应商应将响应文件(价格文件、商务技术文件两部份内容按顺序装订成册)，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样；若响应文件过厚无法装订成壹册的，供应商可进行分装，但须相应标注清楚。

9.3响应文件的信封上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）供应商名称。

9.4 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本竞争性磋商文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可以为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

9.5响应文件须由供应商在规定位置盖供应商章并由法定代表人或被授权人签署，供应商应写全称。

9.6响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商章及法定代表人签字；响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.7本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
10. 响应文件有效期

10.1响应文件有效期：详见供应商须知前附表。
10.1.1未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

10.1.2成交供应商的响应文件自递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

11. 保证金
11.1保证金金额（人民币）：不提交。
12. 响应文件的递交
12.1响应文件递交截止时间和地点：详见供应商须知前附表，逾期送达的将予以拒收。
12.2迟交的响应文件：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，逾期送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。
五、磋商小组成立

13.1竞争性磋商小组成立：磋商小组由评审专家3人以上单数组成。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

13.2竞争性磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

1）确认磋商文件； 

2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；

3）审查供应商的响应文件并作出评价；

4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

5）编写评审报告； 

6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3）参与评审报告的起草；

4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

六、响应文件评审程序

14.1响应文件开启时间、磋商时间及地点：响应文件递交截止时间后为开启响应文件及与供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：详见供应商须知前附表，参加磋商的法定代表人或相应的被授权人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或相应的被授权人凭授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面磋商。

14.2磋商小组确认竞争性磋商文件。

14.3磋商小组对响应文件进行评审，并根据竞争性磋商文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。
14.3.1资格条件不符合的供应商或未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
14.3.2澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
14.4磋商

14.4.1磋商时间及地点：磋商时间：响应文件递交截止时间后为与供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知；磋商地点：详见供应商须知前附表。参加磋商的法定代表人或相应的委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或相应的被授权人凭授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面磋商。

14.4.2供应商参加磋商需要携带的材料：参加磋商的法定代表人或被授权人必须持有效证件（法定代表人凭身份证明书和身份证或被授权人凭授权委托书原件和身份证）。
磋商小组按已确定的磋商顺序，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字。由授权人签字的，应当附法定代表人授权书。
磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

14.5最后报价

14.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

14.5.2竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的初步设计报告或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。
14.5.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

14.5.4参照财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

14.5.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
14.5.6 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

未书面退出磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14.5.7响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

14.5.8低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购控制价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。
15.最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

16. 评审与比较

16.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
16.2采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

16.3 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

16.4 采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向监督管理机构报告。

16.5评审方法及定标标准详见第四章。
17.无效的响应文件

17.1响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效响应文件处理（(11)- (16)视为供应商串通竞标）：
⑴供应商所提供材料不足以证明其具备本项目要求的资格；

⑵供应商未按规定向采购代理机构购买本项目竞争性磋商文件；

⑶未按本竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金的；

⑷供应商未就所竞标段的所有内容作完整唯一报价；

⑸未按竞争性磋商文件的要求密封、签署、盖章的及要求提供的响应文件份数的；

⑹超出政府采购控制价的最终竞标报价； 

⑺不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

⑻供应商无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应谈判与磋商小组要求提供的有关材料原件与其在响应文件中所提供的材料复印件不一致的；

⑼供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按竞争性磋商文件规定提交备选磋商方案的除外；

⑽不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

⑾不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

⑿不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

⒀不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一人；

⒁不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

⒂不同供应商的响应文件相互混装；

⒃不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

特别说明：

17.2供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本供应商员工（或必须为本供应商或控股公司正式员工）。

17.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

17.4供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

18.在评审过程中出现法律法规和竞争性磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

七、确定成交供应商办法及结果公告

19. 确定成交供应商办法及结果公告

19.1采购代理机构在评审结束后二个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。采购人也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
19.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上（含省级）财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、履约保证金

20.成交供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入指定账户。否则，不予签订合同。

21.签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

22. 对于成交供应商交纳的履约保证金，自工程竣工（采购）验收合格之日起，由成交供应商出具竣工验收合格证明后7个工作日内退回，不计息。

23.在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

九、签订合同及合同存档、公告

24. 签订合同及合同存档
24.1成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

24.2成交供应商签订合同时，须携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

24.3成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.4成交供应商应于合同签订后并将一份合同原件送达到采购代理机构存档。

十、适用法律

25.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。
十一、其它内容

26.采购代理服务收费标准：详见竞标人须知前附表11项要求。

交纳招标代理服务费专用账户

单位名称：广西国伟工程咨询有限公司

开户行信息：中国农业银行河池东江支行

账    号：20506001040007392

银行行号：103628150603
27. 询问、质疑和投诉

27.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

28.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
27.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
28.解释权：本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 
第三章  服务需求一览表
一、项目名称：市级区控环境空气质量自动监测站运维服务项目
二、项目背景

为严格落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《生态环境监测网络建设方案》等国家法律法规及政策要求，规范生态环境监测服务采购行为，保障市级区控环境空气质量自动监测站（以下简称“空气自动监测站”）稳定运行、数据精准有效，为区域大气污染防治决策、环境质量评估及生态环境监管提供科学支撑，根据《自治区生态环境厅采购执行与管理办法（试行）》《广西壮族自治区河池生态环境监测中心采购执行与管理办法（试行）》等采购管理规定，现拟对市级区控环境空气质量自动监测站运维服务项目进行竞争性磋商采购。

目前，吉祥小区、广西现代职业技术学院（含非甲烷总烃自动监测设备）2个市级区控空气自动监测站现有运维服务合同将于2026年3月到期，为确保运维工作无缝衔接、监测服务不中断，亟需通过采购确定专业社会化运维机构承接后续运维任务。上述2个空气自动监测站是河池市区域环境空气质量监测网络的重要组成部分，其监测数据直接反映辖区环境空气质量状况，对推进大气污染协同治理、保障群众生态环境权益具有重要意义。其中，广西现代职业技术学院空气自动监测站额外配套一套非甲烷总烃自动监测设备，需同步纳入运维范围，确保专项监测指标数据准确可靠。

按照全区统一生态环境监测方案、空气自动监测站运维技术规范及相关文件要求，该批空气自动监测站的运维工作由广西壮族自治区河池生态环境监测中心委托具备相应资质和技术能力的社会化运维机构实施。本次采购项目运维服务周期为2026年3月至2027年3月，期间需严格遵循国家及地方关于空气自动监测站运维的技术标准、操作规程，保障监测站设备正常运行、监测数据真实有效，并按要求完成数据上报、设备校准、维护保养、故障处置等全流程运维工作，切实发挥监测站在生态环境监管中的基础性作用。

三、项目概算：24万元
四、项目需求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

本项目为实现保障市级区控环境空气质量自动监测站正常运行，达到实时掌握城区环境空气质量状况，精准实施大气污染防治攻坚工作，持续打好河池蓝天保卫战，有效降低污染事故成本投入，进一步提升大气安全保障水平。

本项目支持节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，以及需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准、期限、效率等技术要求；

（1）《广西环境空气质量自动监测站运行管理办法（暂行）》

（2）HJ 818-2018《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》

（3）HJ 817-2018《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》

（4）HJ 1319-2023《环境空气监测臭氧传递标准校准技术规范》
（三）采购标的的数量、是否进口。

	序号
	标的名称
	品目

分类编码
	数量
	计量

单位
	是否

进口
	预算
（万元）
	备注

	1
	市级区控环境空气质量自动监测站运维服务项目
	/
	1
	项
	否
	24
	2个市级区控气站日常管理和维护，保障设备和系统日常正常运行。


五、项目分包情况：该项目无分包

六、运维服务需求：

一、区控市级环境空气质量自动监测站运维服务内容

（一）运维目标

1.区控市级环境空气质量自动监测设备正常运转率达到90%以上；

2.区控市级环境空气质量自动监测设备数据捕获率达到90%以上；

3.区控市级环境空气质量自动监测设备每周、每季度质控抽检合格率达到90%以上；

4.系统异常情况处理率达到100%。

（二）运维服务采购内容概述

本标内容是购买广西壮族自治区河池生态环境监测中心吉祥小区和广西现代职业技术学院等两个区控市级环境空气质量自动监测站运行维护服务，主要内容包括两个站点站房维修维护、内部监测系统和设备、辅助设备、配件耗材、房屋租赁费、电费、网络通讯费等。其中监测设备包括分析仪、零气发生器、动态气体校准仪和气象监测系统等，辅助设备包括子站工控机、样品采集系统、数据传输系统、防雷系统、钢瓶气、UPS及发电系统、温控系统、安全设施、子站环境条件控制设施等。耗材、配件、房屋租赁费、电费、网络费等由成交供应商负责。要求保证各仪器设备正常运行，确保各仪器设备24小时正常运转。主动配合采购人完成东仁乐园站点搬迁或停站等工作。

（三）运行维护服务总体内容

1.在运营维护及管理期间，成交供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的态度，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使环境空气自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

(1)定期更换环境空气自动站监测仪器所需的耗材。

(2)定期更换环境空气自动站系统和仪表所需备品备件。

(3)对环境空气自动站系统和仪表进行定期检修、保养。

(4)及时排除环境空气自动站系统和仪表出现的故障。

(5)对环境空气自动站仪表进行定期校准、性能测试。

(6)配合业主进行环境空气自动站质量保证和质量质控工作。

(7)随时接受采购人的工作考核及质量考核。

(8)负责保证站房内外清洁卫生，保持整齐。

(9)成交供应商按照采购人提供的记录表格,认真做好运行维护书面记录，每月10日前将上月记录材料上交采购人检查存档，书面记录材料作为运行维护考核依据之一，具体包括：

①自动站现场维护记录。

②自动站质控记录

③自动站设备参数记录

④自动站设备校准、性能测试记录

⑤自动站仪器设备故障情况登记表、

⑥仪器维修后性能检查记录。

⑦自动站每月运行情况反映记录。

⑧自动站备品备件使用管理登记表。

2.水、电、通讯及财产保护：运营期间自动站运行所需水电通讯所需费用由成交供应商负责缴纳。委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、环境空气自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有，未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

3.成交供应商做好空气自动站固定资产的管理、备品配件、耗材使用登记工作。

4.成交供应商运维人员要积极参加各类相关技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受采购人的工作考核和质控考核。

5.成交供应商按照《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》《广西壮族自治区环境空气质量自动监测网运行管理办法》《环境空气自动监测技术规范(试行)》《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》、仪器操作手册及其他相关技术规范要求对运营空气自动站进行管理。如在合同期间国家或自治区出台新技术规范，按新技术规范要求进行维护管理。

6.运维期间提供具体工作计划及质量保证措施，拟定点位自检报告。

7.成交供应商的运维人员在运维过程中因操作不当或不小心造成设备和仪器损坏，成交供应商要负全责。

8.运维期间设备故障的配件更换由成交供应商负责更换；设备正常运行期间耗材由成交供应商按规范要求更换；运维期间的电费、网络费由成交供应商自行缴纳。

（四）运行维护具体内容

1.系统日常维护与保养

日常运维应参照《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》《广西壮族自治区环境空气质量自动监测网运行管理办法》《环境空气质量自动监测技术规范（试行）》（HJ/T 193-2005）《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818 -2018）]等规范实施（如国家、自治区出台新的技术规范，按新技术规范要求执行）。

（1）每日工作

每天实时远程查看站点数据，在次日上午8点前形成报告报送监测站，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

①判断系统数据采集与传输情况；

②发现运行数据有持续异常值时，应立即通知监测站，在每日8时～23时出现的故障，要求能在2小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

③根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

④根据故障报警信号判断现场状况；

⑤每日检查数据是否及时上传至站点、市站。

⑥对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物、非甲烷总烃分析仪进行零点及跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

（2）每周工作

①子站巡检1次或1次以上。

②站房及附属设施检查，包括：站房完好情况，空调、供电系统、稳压电源、防雷系统、通讯系统、照明系统、灭火设备、门锁、排气扇、站房漏水等，如有异常及时汇报；

③采样及分析测试系统气路检查，包括：气密性检查，采样总管高度、位置、牢固程度、温控性能的检查，采样支路清洁及流量检查，PPM10和PM2.5采样头清洗，气体过滤、干燥设施的清洗与更换等。

④分析仪、校准仪、零气发生器运行状态的检查、校准，包括：仪器、设备的运行参数检查，采样泵压检查，零气发生器产生零气纯度的检查，校准仪输入、输入气体流量及校准气体配置准确性检查，分析仪稳定性（零飘、跨飘）、准确性（标准物质测试）的检查。

⑤分析仪光路检查与清洁。

⑥检查重金属分析仪质控是否合格并记录，检查温度、湿度等是否正常，确保设备正常运行，按周保存数据。

⑦根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）每月工作

①检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

②PM10及PM2.5监测仪标流量检查；

③每台仪器流量检查；

④对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

⑤每月度对数据进行备份；

⑥检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

⑦用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

（4）每两个月工作

更换PM10及PM2.5分析仪滤纸带，进行系统自检；

（5）每季度工作

①至少清洗一次采样总管及采样风机；

②对气态分析仪进行多点线性检查；

③对PM10及PM2.5进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准； 

④对动态校准仪流量进行5～10个点多点线性检查，必要时校准，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（6）每半年工作

①清洗仪器及采样管路；

②对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查；

③检查PM10及PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

④对臭氧仪器进行传递校准。

（7）年度系统维护

①每年按《环境空气质量自动监测技术规范（试行）》及仪器使用说明书要求对系统进行一次预防性检修。

②每年按《环境空气质量自动监测技术规范（试行）》的要求对系统进行一次性能审核。

③每年配合业主对子站空调进行清洗保养。

（8）维护计划

竞标人每月给出下月具体的维护计划、各子站维护时间安排。

2.运行状态监控

(1)早上8:00~晚上23:00，专人负责通过数据平台对监测仪器状态及监测数据实施监控。监控时段内仪器故障发现并处理故障时间不得超过2小时，非监控时段内仪器故障发现时间不得晚于次日8:30。

(2)发现数据异常、仪器故障后须及时通知立即派人现场处理。

3.系统故障维修

(1)子站仪器、设备出现故障后1小时内做出响应并提出初步的解决方案，2小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。

(2)系统维护、保养过程中发现仪器、设备故障时，若在规定的时间内故障无法排除或故障无法在现场排除，确需对系统或构成系统的某台或几台仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，成交供应商须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报采购人。

(3)维修、更换主要部件或者清洗过光学平台的监测仪器须进行准确度检查和精密度检查确认正常后才能恢复报数使用。

(4)仪器、设备故障维修按照最有利于系统正常运行原则，成交供应商负责仪器维修；对造成故障的零配件、部件需要更换的，由成交供应商自行更换。

(5)当仪器使用过程中，出现损坏不能修复时，应先电话告知采购人，并在48小时之内使用备机开展监测。同时，应在出现故障十日内将书面报告提交采购人并协助返厂维修。

(6)监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、颗粒物手工比对等方法进行。

(7)仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

4.系统耗材更换

(1)成交供应商提前做好耗材更换计划，自行检查耗材配件库存情况，提前做好采购计划。

(2)系统耗材更换的项目严格按仪器使用说明书及国家相关规定进行，做好耗材使用记录。

（五）内部管理

(1)成交供应商须严格按照国家、自治区相关要求制订系统维护管理、维修的操作规范和内部管理的规章制度，规范系统现场运行维护和仪器、设备维修操作及运维单位的内部管理。

(2)成交供应商须对各子站建立专人负责制，按照有关要求建立QA/QC 保证体系，制定日常维护、保养、维修规程，建立日常运行记录和设备台帐，接受业主的监督、检查和考核。

(3)成交供应商须根据系统仪器、设备的构成情况配备技术人员，确保每种仪器、设备都具备高水平维护管理和维修人员。

(4)成交供应商须对每个系统维护管理及维修人员配备专用维护维修工具和通讯调试工具，确保现场维护管理及维修的顺利实施。

(5)成交供应商负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并自行将维修费用综合计算在本项目投标总报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

（六）工作记录与报告

(1)成交供应商在系统维护管理及仪器、设备的维修过程中，须按照相关规范和采购人的要求填写巡检记录、质控记录、仪器设备维护、维修记录、自检等原始记录，并经现场技术人员签字认可。

(2)所有的现场记录每月一次移交给采购人存档备案，并做月度维护总结。并在每个月5日前，协助采购人整理上月监测数据。

(3)每次仪器、设备维修后一周内向采购人提交一份维修报告及维修后性能核查报告。

(4)运维结束后15个工作日内向采购人提交维护总结。

二、区控市级环境空气质量自动监测站运维服务质量监督与考核

（一）运维服务质量监督与考核内容

1.运维单位日常工作情况；

2.系统仪器、设备日常运行状态；

3.单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率。

（二）运维服务质量监督与考核办法

1.根据现场工作记录、故障反应记录对成交单位日常工作情况进行评价考核；

2.通过远程控制及现场对系统仪器、设备日常运行状态评价；

3.根据每日的数据质量审核结果和子站现场记录的审核结果评价运维单位维护管理下的子站监测数据质量。

（三）考核指标

1.仪器运行状态指标：所有监测子站每天24小时实时在线，所有质控均符合规范要求。构成子站系统的仪器、设备的运行状态参数是否满足使用说明书要求作为系统仪器、设备运行是否正常的依据。

2.数据质量指标：仪器稳定性、准确性指标及质量控制满足国家《环境空气质量自动监测技术规范》，每月中单日有效监测数据不少于20小时的天数大于27天（2月至少25个日平均值），有效数据统计则按《空气质量标准》（GB3095-2012）执行。

（四）考核具体要求

 参见《环境空气质量自动监测站运行维护考核方案》

三、运维服务保障要求
（一）供应商须有一整套内部事务（包括岗位职责、物资供应、商务、财务、员工的培训和相关的管理规程等）的管理制度（响应文件中提供相关管理制度文件）。

（二）成交后供应商需在河池市内有固定的办公场所，配备至少一辆工作用汽车，须有1个项目负责人，同时派遣至少2个人（含项目负责人）常驻河池，成交供应商应根据系统仪器、设备的构成情况配备技术人员，确保每种仪器、设备都具备高水平维护管理和维修人员。负责日常数据监控和管理协调工作，严格遵守采购人的工作及其他管理。

（三）供应商应在响应文件中提供完备、详细的项目服务计划方案，方案涵盖系统日常维护、故障检修和质量控制、异常情况（数据）提醒报告等内容。

（四）供应商供应并配制所有的仪器运行所需耗材、配件，必须严格按照国家的相关法律法规和行业要求进行使用、管控。因此，供应商要在响应文件中提供全面有效的耗材、配件清单。

（五）水、电、网络通讯及财产保护：运营期间所产生的站房租赁、电、网络通讯等费用由成交供应商负责缴纳，保证站点正常运行。委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权、设备、软件、配套设施、自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。成交供应商负责运维及管理期间站房、用电、网络通讯等故障维修及产生费用。
（六）在运维及管理期间，成交供应商遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；

（七）技术人员在运维合同签定后一个月内通过采购人组织上岗考核（考核内容为与运维工作相关的技术规范及现场操作），考核不合格者不得单独进行运维工作，如有两人及两人以上考核不合格,按比例扣除一个月运维费用并补考，考试合格后方可上岗，成交供应商的技术人员在往年已通过采购人组织上岗考核合格的，不再考核，可即刻上岗。
四、商务要求    

	商务要求一览表

	服务期限和提交服务成果地点
	1、服务期限：自合同签订之日起，按规定时间提供运维服务。

2、服务地点：采购人指定项目地点。

	付款方式
	合同签订后15天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的50%，二、三季度考核合格后，采购人于2026年9月31日前支付合同总金额的30%，2026年四季度和2027年一季度考核合格后，2027年3月31日前采购人支付剩余的合同总金额20%款项，如出现供应商运维期间季度运维考核评分不合格，则按考核要求扣除相关比例的运维费后支付相应合同款项。

	其他要求
	1.总体要求
1.1供应商应具备完善的系统配件供应渠道。
1.2 供应商报价应包含环境空气自动监测站运行维护项目的所有各项费用预算开支。
1.3 在环境空气自动监测站运维及管理期间，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
1.4成交供应商必须承担监测数据的保密责任；成交供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的所有监测数据，在合同履行期间和合同履行完毕后，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，一经发现，采购人将追究其法律责任。
2.对供应商提供服务的要求
2.1供应商必须在响应文件中明确提供维护方法、周期、内容及技术保障等。
2.2成交供应商在运营维护过程中由于人为原因造成采购人损失的，由成交供应商负责赔偿。

2.3成交供应商运维服务合同到期后，有义务配合采购人完成运维交接工作，包括资产清查、性能测试、交接表格填报等内容的工作，确保运维交接工作顺利完成。


附件1
环境空气质量自动监测站运维考核方案
采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。
一、监督管理
（1）要求成交供应商承担监测数据的保密责任（要求与采购人签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同并追究相应的法律责任。
（2）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，采购人有权终止运维合同。
（3）运维期间，成交供应商应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。
二、考核办法
（1）根据现场工作记录、故障反应记录对成交单位日常工作情况进行评价考核；
（2）过远程控制及现场对系统仪器、设备日常运行状态评价；
（3）根据每日的数据质量审核结果和子站现场记录的审核结果评价运维单位维护管理下的子站监测数据质量。
对成交服务商每两月检查一次，每三个月考核一次。考核采取百分制、单站最低分考核的方式进行。单站设备数据捕获率必须高于90%(含)，保证每月至少27天有效数据（2月份至少25天），否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于90%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。
三、考核评分
（一）参照《自治区生态环境监测中心关于组织开展广西县级城市环境空气质量自动监测站现场检查的通知》(桂环测气字(2020)28号)进行，详见附件：《市级区控环境空气自动监测质量现场检查评分表》
（二）有下列情形之一的，将视情况在季度考核评分中扣除一定分值：工作拖拉、推诿、态度恶劣、语言过激造成不良影响的；拖延、阻碍、拒绝质量检查的；不遵守数据保密协议的；其他不履行规定职责的情形。
四、考核评价
依据运维内容就每周、每月、每季的运维质量和相关指标相结合的方式进行评分，季度考核分满分为100分，计算方式如下：

（一）季度考核分评分大于等于85分为合格，全额支付季度运行费。一旦发现弄虚作假、篡改伪造数据，采购人有权终止合同，并按当季维护费用的双倍进行经济处罚。

（二）季度考核结果在75分以上，85分以下，为初级警告，扣除当季度运营费10%，并责令整改。

（三）季度考核结果在65分以上，75分以下，为二级警告，扣除当季度运行费的30%，并责令整改。

（四）季度考核结果在65分以下，扣除当季度运行费的100%，并责令整改，如采购人拒不整改，采购人有权终止运营合同，并停止支付所有合同款项，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。
附件2
	市级区控环境空气自动监测质量现场检查评分表

	站点所在地：                        子站名称：                           

	仪器型号：SO2：             NOx：             CO：            O3：            
          PM10：            PM2.5：          

	
	
	
	
	
	

	检查内容
	检查要点
	是否 合格
	得分
	备注

	1.站房及采样系统情况
	站房温度​​​​__________（20～30℃）满分2分。
	　
	　
	　

	
	相对湿度__________（80%以下）满分2分。
	　
	　
	　

	
	站房是否漏雨。满分2分。
	　
	　
	　

	
	是否有避雷针接地、电源防雷、网络防雷。检定证书是否在有效期内。满分3分。
	　
	　
	　

	
	防火器材是否在有效期内。满分3分。
	　
	　
	　

	
	站房内其他辅助设施（排风扇、空调、照明、工具箱）是否正常。满分2分。
	　
	　
	　

	
	站房内线路整洁及卫生情况。满分2.5分。
	　
	　
	　

	
	采样系统清洁程度（颗粒物采样头、采样总管、支管）。满分1.5分。
	　
	　
	　

	
	采样风机是否正常工作。满分1分。
	　
	　
	　

	
	气态污染物采样总管加热温度是否在​​30～50℃，是否避免被空调直吹. 满分2分。
	　
	　
	　

	
	各通道参数（斜率、截距、量程等）的设置是否正确。满分2分。
	　
	　
	　

	2.仪器性能测试情况
	仪器是否出现除停电重启外的其他报警信息。满分1分。
	　
	　
	　

	
	更换的备品备件是否是原厂。满分0.5分。
	　
	　
	　

	
	动态校准仪（MFC）流量测试
	　
	　
	　

	
	环境温度：         ℃，环境大气压         KPa
	
	
	

	
	零气MFC流量输出：       L/min，标准流量计测值：        L/min，标准流量值          L/min，相对误差                %（≤±2%）
	
	
	

	
	标气MFC流量输出：       mL/min，标准流量计测值：                                mL/min，标准流量值          mL/min，
相对误差          %（≤±2%）
	
	
	

	
	满分10分，若一项不合格一次扣完，且不开展气态污染物检查。
	
	
	

	2.仪器性能测试情况
	气态污染物采样流量测试
	　
	　
	　

	
	SO2显示流量：          L/min，标准流量计测值：            L/min，相对误差               %（≤±10%）；
	
	
	

	
	NOx显示流量：         L/min，标准流量计测值：            L/min，相对误差              %（≤±10%）；
	
	
	

	
	CO显示流量：          L/min，标准流量计测值：            L/min，相对误差             %（≤±10%）；
	
	
	

	
	O3显示流量：          L/min，标准流量计测值：             L/min，相对误差              %（≤±10%）
	
	
	

	
	满分8分，一个项目2分。
	
	
	

	
	颗粒物采样总流量测试
	　
	　
	　

	
	PM10显示流量：         L/min，标准流量计测值：            L/min，相对误差           %（≤±5%）
	
	
	

	
	PM2.5显示流量：         L/min，标准流量计测值：           L/min，相对误差           %（≤±5%）
	
	
	

	
	满分4分，一个项目2分。
	
	
	

	
	气态污染物零点测试
	　
	　
	　

	
	SO2响应浓度          ppb；NO响应浓度          ppb，  NO2响应浓度            ppb；CO响应浓度             ppm；O3响应浓度         ppb
	
	
	

	
	满分4分，一个项目1分。
	
	
	

	
	气态污染物跨度测试
	　
	　
	　

	
	SO2跨度测试：SO2标气浓度_________umol/mol，有效期_________
	
	
	

	
	输出浓度        ppb，仪器响应浓度         ppb，误差          %（≤±5%），响应时间t90：         秒（≤300秒）
	
	
	

	
	满分3分，一个响应值1分，标气有效期1分。
	
	
	

	
	NO跨度测试：NO标气浓度_________ umol/mol，有效期_________
	　
	　
	　

	
	输出浓度          ppb，NO仪器响应浓度           ppb，NO₂响应浓度          ppb（<±5ppb），浓度误差_____%（≤±5%），响应时间t90：       秒（≤300秒）[image: image1.png]



	
	
	

	
	满分3分，一个响应值1分，标气有效期1分。
	
	
	

	2.仪器性能测试情况
	CO跨度测试：CO标气浓度_________ umol/mol，有效期_________
	　
	　
	　

	
	输出浓度：        ppm，仪器响应浓度         ppm，浓度误差           %（≤±5%），响应时间t90：       秒（≤240秒）
	
	
	

	
	满分3分，一个响应值1分，标气有效期1分。
	
	
	

	
	O3跨度测试：动态校准仪臭氧传递有效期                      
	　
	　
	　

	
	输出浓度：         ppb，仪器响应浓度          ppb，浓度误差        % （≤±5%），
响应时间t90：         秒（≤300秒） 
	
	
	

	
	满分3分，一个响应值1分，臭氧传递1分。 
	
	
	

	3.记录及监测档案的完整性
	按规定对设备巡检维护，填写巡检记录。满分1分
	　
	　
	　

	
	用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过计量检定。满分2分。
	　
	　
	　

	
	气态监测项目质控校准记录（包括零跨、精度、多点校准）零跨1次/5-7天，精度1次/季度，多点1次/半年；多点检查所获校准曲线是否符合：相关系数>0.999，0.95≤斜率≤1.05，截距在满量程±1%范围内。1.5分，一项不过扣0.5分，扣完为止。
	　
	　
	　

	
	现场臭氧工作标准是否每半年进行1次量值溯源，校准曲线是否符合：相关系数>0.999，0.97≤斜率≤1.03，截距在满量程±1%范围内。满分1分。
	　
	　
	　

	
	颗粒物质控校准记录（包括流量、质量传感器/标准膜、温度和压力校准）流量1次/月，其他1次/年。满分1分。
	　
	　
	　

	
	采样总管清洁记录、颗粒物切割头清洁、颗粒物采样管清洁记录、设备维修记录、耗品耗材更换记录。满分2分。
	　
	　
	　

	
	上述各项记录与工控机中数据是否一致。满分1分。
	　
	　
	　

	
	监测设备档案（包括设备使用说明、操作手册、维修记录、使用情况、年度自检报告等）。满分3分，少一项扣1分，扣完为止。
	　
	　
	　

	4. 数据检查
	数据一致性：仪器数据、采集软件、平台数据是否一致。满分10分，发现数据不一致一个数据扣2.5分。
	　
	　
	　

	
	检查过程中是否发现有数据造假和干扰监测情况，判定方法按照《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175号）满分15分，发现一次扣完所有分值。
	　
	　
	　

	5.其他
	　

	　
	总分
	　
	　
	　

	检查日期：       年    月    日          检查人员：                                                          运维方代表：

	


第四章  评审方法和定标标准
评审办法及定标标准
一、评审程序和评审方法
1.资格审查 
1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。 注：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 

信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：由磋商小组在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。 

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理： 

不具备磋商文件中规定的资格要求的； 

响应文件未提供任一项“供应商须知”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的； 

响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。 

同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。 

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。 

2.符合性审查 
2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。 

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在政采云平台发出在线询标（磋商）。供应商的澄清、说明或者更正应当在政采云平台按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（若委托代理人为响应文件中承诺的授权委托代理人的，无须出示法定代表人授权委托书）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准； 

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价； 

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。 

2.5商务技术报价评审 

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理： 

2.5.1商务技术评审 

响应文件未按磋商文件要求签署、盖章； 

委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金（如有）； 

响应文件未提供任一项“供应商须知” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。 

竞标总价或者分项报价超过采购人公布的最高限价。 

未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求； 

响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求； 

响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效； 

响应文件含有采购人不能接受的附加条件； 

属于“供应商须知正文”第33.5条情形； 

技术需求允许负偏离的条款数超过采购文件规定项数；

虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效； 

磋商文件未载明允许提供备选（替代）项目实施方案或明确不允许提供备选（替代）项目实施方案时，供应商提供了备选（替代）项目实施方案的； 

响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的； 

未响应磋商文件实质性要求； 

法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 

2.5.2报价评审 

响应文件未提供“供应商须知” 报价商务技术文件中规定的“磋商报价明细表”；

未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价； 

供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件规定的分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了分项采购预算金额或者最高限价）； 

修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）； 

响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。 

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。 

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序 
3.1磋商小组按照“供应商须知” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应当在采购人或采购代理机构发出磋商通知（开启新一轮报价）后在政采云平台设定的时间内进行响应，否则视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。 

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。 

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。 

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。 

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

3.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。 

3.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。 

4.最后报价 
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。 

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在线提交最后报价。 

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。 

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金（如有）。 

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。 

4.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组本章规定对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。 

4.7响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章的规定修正。 

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理： 

供应商不确认的； 

经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）； 

经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件规定的分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。 

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。    

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价 

5.1评审方法：综合评分法。 

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。 

磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 

各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。 

5.4评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准
（一）评审方式和依据：以封闭方式进行。评审全过程中不允许供应商与“磋商小组”之间有可能影响到评审结果公正性的私下会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

（二）评审标准
1.价格分………………………………………………………………………25分
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所提供的投标产品和服务全部为小型和微型企业的，对其投标价格给予 10%的扣除； 并随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业类。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时， 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局( ( 含新疆生产建设兵团) ) 出具的属于监狱企业的证明文件复印件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品(服务)的，该投标人的投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为 25分。

计算公式：   

                   评标基准价（金额）

某投标人价格分=  ------------------------------  ×25分

                  某投标人评标报价（金额）

注：磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.项目运维实施方案…………………………………………………………27分
（1）运维方案（满分15分）
磋商小组根据供应商提供的运维实施方案的科学性、合理性、针对性三个方面进行独立评审并打分，具体评分细则如下：

一档（5分）：提供了项目运维实施方案，但运维方案简单，科学性、合理性、针对性和有效性一般的；

二档（10分）：提供的项目运维实施方案较详细，有运维计划、人员安排和管理制度措施等，运维方案科学性、合理性、针对性和有效性良好；

三档（15分）：提供的项目运维实施方案详细、具体，运维计划清晰、人员安排合理、管理制度和措施完整，质量保障机制可行，运维方案科学性、合理性、针对性和有效性较优。

（2）突发事件的应急措施（满分12分）
磋商小组根据供应商提供的突发事件的应急措施的科学性、合理性、针对性三个方面进行评审定档，并由各小组成员在档次内独立打分，具体评分细则如下：

一档（4分）：突发事件的应急措施科学性、合理性、针对性均评定为一般的。不提供不得分。

二档（8分）：有相应的突发事件的应急处理能力（如能长期提供有专用应急保障车辆，含运营维护专用车辆等），突发事件的应急措施科学性、合理性、针对性整体被评定为良好。

三档（12分）：有较好的突发事件的应急处理能力（如能长期提供有专用应急保障车辆，含运营维护专用车辆等），能较好满足突发事件的应急要求，对突发事件的应急措施科学性、合理性、针对性整体被评定为优秀。

3.服务保障…………………………………………………………………33分
（1）在满足竞争性磋商文件要求的基础上，供应商承诺投入本项目的运维保障技术人员配备情况进行评定（满分5分）：

①拟派技术负责人具有与本项目工作相关联的专业中级工程师职称的得2分，具有高级工程师职称的得3分，满分3分【需提供技术负责人的学历证书、职称证书以及投标截止日前半年内连续三个月社保证明材料复印件并加盖供应商公章】。

②拟派运维服务技术人员具有2年（或以上）水站运维经验或者具有与本项目工作相关联的专业初级以上（含初级）技术职称的，每人得1分，最多得2分。【响应文件中提供运维技术人员职称证书、或者工作简历及其从业工作经验证明材料（从业工作经验证明材料应当提供对应的项目合同复印件、同时提供由供应商为运维技术人员在投标截止日前半年内连续三个月的社保证明材料）】。

（2）供应商能提供本地化便捷服务。供应商在本项目实施地设有固定服务点或中标后承诺在项目实施地设立固定办事处，提供相关有效证明材料（提供场地租赁合同复印件及租赁场地的房产证复印件或中标后设立固定办事处承诺书，加盖供应商公章）；不提供的不得分，提供得5分。
（3）供应商熟悉本项目涉及的相关的主要仪器设备的使用，并具有相应的维保能力，提供相关证明材料（可以是主要仪器设备的生产厂家针对仪器设备的配件供应保障承诺或者供货合同，也可以是在以往的同类业绩中使用过相类似的设备的合同书等文件材料），每提供 1 个类型主要仪器设备证明材料得1分，满分5分。（材料原件备查）。
（4）供应商承诺能提供与本项目相关的环境监控管理系统（如环境在线管理平台等）应用免费升级服务的得3分。

（5）监测配件和备机情况：①承诺提供气站六参数（PM2.5、PM10、SO2、NOX、CO、O3）备机并附图片的，得6分；②承诺提供气站四参数（SO2、NOX、CO、O3）等核心关键配件并附图片的，得4分；以上两项可累计得分。

（6）运维服务管理制度：供应商须有一整针对本项目的运行维护管理制度，包括岗位职责、物资供应、商务、财务、员工的培训和相关的管理规程等。根据供应商提供的管理制度，就其制度的完整性、科学性、合理性、针对性和有效性进行评价，每有一项良好的得1分，满分5分。

4.信誉业绩分………………………………………………………………10分
（1）企业信誉（满分4分）
   供应商在以往环境监测服务中未受到各级环保主管部门行政处罚、通报、记不良记录、记过、或存在弄虚作假等不良行为记录的【磋商文件中提供相应承诺函，加盖供应商公章（供应商应的承诺必须真实有效，若经查实存在虚假承诺的情形，则采购人有权取消其成交资格，并上报监督管理部门处理，且保留追究法律责任的权利）】，得4分，未提供相应承诺函或有不良记录的，不得分。

（2）业绩（满分6分）
供应商自2019年以来具有同类服务项目业绩且无不良记录[以中标（成交）通知书或项目合同复印件为准（能清晰反映项目名称、种类或内容，否则将不予评审。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一个），每有1个得2分，最多得6分。同类服务项目指与本项目类似的托管运维服务类项目。

5.售后服务承诺……………………………………………………………5分
对各投标人投标文件中提供的服务承诺方案的可行性、可操作性、针对性等方面，比较各投标人项目实施方案的优劣，磋商小组各成员根据供应商提供的售后服务承诺方案的可行性、可操作性、针对性，独立按照以下标准打分：
（1）一档（0分）：服务承诺不具体，不全面，综合评定差的；

（2）二档（1分）：基本满足采购文件要求，服务措施基本详细、基本合理，综合评定为一般。

（3）三档（3分）：满足采购文件要求，服务措施较详细、较合理，能够承诺针对本项目提供较专业化的服务，综合评定为良好。

（4）四档（5分）：满足采购文件要求，后期服务承诺、服务响应时间等服务措施详细、合理，能够承诺针对本项目提供及时、专业化的服务，综合评定为优秀。

6.总得分 =1 + 2 + 3 + 4 + 5
三、成交候选人推荐原则
磋商小组将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同时，以竞标报价由低到高排列次序；总得分相同且竞标报价相同的，采用随机方式确定排列次序）并推荐三名成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购单位也可以重新进行政府采购活动。
第五章  响应文件（格式）

响 应 文 件 (封面)

采购项目编号：                       

采购项目名称：                       

                                        （供应商名称）

年    月    日

1.报价文件
磋 商 报 价 表（格式）

采购项目编号：               
采购项目名称：                    

                                                            金额单位：人民币（元）
	项号
	服务名称
	报价
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	总价：（大写）               （￥         元）


法定代表人或被授权人签字：              

供应商章：                            

日期:     年     月    日 

竞标报价说明：

1、按固定金额报价。参考市场价格和有关相关规定，根据业主提供的部分资料，由竞标人考虑各方面因素、风险，以固定金额报价；

2、本项目报价包含与本项目相关的所有成本费用的总和。
3、竞标人的竞标报价表必须盖章并签字，无签字盖章的竞标无效。

4、若此表由多页构成的，应逐页加盖竞标人章并由法定代表人或委托代理人签字，否则该竞标无效。
2.商务技术文件:
1）供应商必须按格式填写“磋商书”及“磋商声明书”；

2）供应商必须提供有效的“营业执照”、事业单位法人证书正本或副本复印件（必须提交，加盖公章）；

3）法定代表人有效的正反面身份证复印件；（必须提交，加盖公章）
4）派委托人时还须提供法定代表人授权委托书复印件、委托代理人有效的身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供，否则将被当作资格审查不合格而取消磋商资格）；（必须提交）
5）供应商依法缴纳税收的相关材料：（开标时间前近半年内任意连续 3 个月（一般为三个月）依法缴纳税收的凭据复印件，按月申报纳税的提供上一个月的依法缴纳税收的凭据复印件，按季申报纳税的提供上一个季度的依法缴纳税收的凭据复印件）；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提交，加盖公章）

6）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：开标时间前近半年内任意连续 3 个月（一般为三个月）的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提交，加盖公章）

7）供应商财务状况报告 2024年财务状况复印件或者其基本开户银行出具的资信证明；从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求的，只需提供从取得营业执照起的相应证明文件；（必须提交，加盖公章）
8）技术方案（格式自拟）。（必须提交，加盖公章）
9）拟投入本项目人员一览表。（如有）

10）类似项目业绩（如有）

11）供应商认为有必要提供的其他材料。

“磋商书”及“磋商声明书”；

磋  商  书（格式）

广西国伟工程咨询有限公司：

依据贵方               项目（采购项目名称及项目编号）采购的磋商公告，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商             （供应商名称、地址）提交响应文件价格文件、技术文件正本一份和副本三份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；将自行承担因对全部竞争性磋商文件（补遗文件）（如果有的话）理解不正确或误解而产生的相应后果；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 因自身原因，失去联系或无法在磋商小组规定的时间内完成最后报价的，经磋商小组集体讨论，可以认定报价为最后报价或拒绝磋商（对不同意见，以投票表决形式，少数服从多数确定）。

4 本项目响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至采购合同签订之日止。
5. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

6. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                       邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                           

日期：      年   月    日
法定代表人或被授权人签字：                       

供应商章：                                                      

开户银行：                           账号/行号：           
注：磋商书必须由法定代表人或被授权人签字并加盖供应商章。

磋商声明书（格式）

致：广西国伟工程咨询有限公司：

_______ _（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人或被授权人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人或被授权人签字：             

供应商章：                             

日期：     年     月    日 

2）“营业执照”或“事业单位法人证书”正本或副本复印件（必须提交）；

3）法定代表人有效的正反面身份证复印件（必须提交）

4）派委托人时还须提供法定代表人授权委托书复印件、委托代理人有效的身份证正反面复印件；

授权委托书（格式）
致：______________（采购代理机构） ：
我____________（姓名）系_____________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（本单位在职职工）               （姓名）以我方的名义参加              项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件
被授权人签字：                      法定代表人签字或签章：              

所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                              
                  供应商章：
                                             年    月    日
说明：此授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字或签章并加盖供应商章。

	粘贴被授权人身份证正反面（复印件）  


5）供应商依法缴纳税收的相关材料：（开标时间前近半年内任意连续 3 个月（一般为三个月）依法缴纳税收的凭据复印件，按月申报纳税的提供上一个月的依法缴纳税收的凭据复印件，按季申报纳税的提供上一个季度的依法缴纳税收的凭据复印件）；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提交，加盖公章）

6）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：开标时间前近半年内任意连续 3 个月（一般为三个月）的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提交，加盖公章）

7）供应商财务状况报告 2024年财务状况复印件或者其基本开户银行出具的资信证明；从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求的，只需提供从取得营业执照起的相应证明文件；（必须提交，加盖公章）

8）技术方案（格式自拟）。（必须提交，加盖公章）

9）拟投入本项目人员一览表。（如有）

10）类似项目业绩（如有）

11）供应商认为有必要提供的其他材料。
第六章  合同书（格式）

1、本合同书作为参考格式，采购人与成交人可根据项目实际情况拟定符合双方实际情况的合同条款及合同书。

2、合同书的内容必须与本次采购项目相关。

采购合同

项目名称：

合同编号：

甲方(采购人名称):

乙方(成交供应商):

签订日期: 年 月 日

   根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称）(以下简称：甲方)和 （中标人名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1  合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

 1.2  标的物

1.2.1 标的物 1 信息

1.2.1.1 名称：______________________________ ；

1.2.1.2 数量：_____________________________ ；

1.2.1.3 质量：_________________________________ 。

  1.3  价款

本合同总价为：人民币 ___________元（大写：_________ 元人民币，含税）。

1.4  付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式： 

1.4.2 发票开具方式：

（1）乙方向甲方开具每期支付金额的发票和阶段性向甲方提出付款申请；（2）必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担 。

1.5  标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：______________________________ ；

1.5.2 交付地点：______________________________ ；

1.5.3 交付方式：_______________________________ ；

1.5.4 服务及质保期限：_______________________________ 。

 1.6  违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的 20%；迟延超过【30】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的 20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付 2000 元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7  合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交项目所在地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 甲方所在地 人民法院起诉。

1.8  质量保证

乙方应按竞争性磋商文件要求、响应文件承诺以及强制执行的国家、行业、地方标准要求向甲方提供服务。

1.9  验收要求

按竞争性磋商文件要求、供应商承诺以及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。

 2.0  权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的其他权利。

2.1  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

2.2  合同的变更、终止与转让

2.2.1 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.2.2 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

2.3  技术资料和保密义务

2.3.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.3.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.3.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.4  合同生效

本合同自双方当事人签字盖章后生效。一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章）：

法定代表人或授权代表                     法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：                           （签字或盖章）:

电话:                                       电话:

开户银行：                                   开户银行：

开户名称：                                  开户名称：

开户账号：                                    开户账号：
竞标承诺书

致： 广西壮族自治区河池生态环境监测中心   ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我              （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方就本次竞标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有存在违规行为或不良信用记录（包括与有违规违纪记录的供应商或者与有违规违纪嫌疑的供应商存在管理关系、直接控股或参股行为），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“竞争性谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。

6.如违反承诺书中应遵守的内容，自愿退出本次采购活动，且3年内不得参加贵方项目采购。

7.如违反承诺书中应遵守的内容，承担终止合同的全部责任，且3年内不得参加贵方项目采购。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：                                                                  

供应商（盖公章）：                                          
                                                年    月    日
1
1
59

