## 2024年第三批试剂耗材项目需求清单
附件1
2024年第六批试剂耗材项目需求清单（更正）
序号 | 物品名称 | 容量/个数/规格 | 参考品牌 | 货号 | 数量 | 单位 | 保质期/批号 | 到货期 | 备注
1 | XDB-C18液相色谱柱 | 4.6*150mm，5μm | 安捷伦 | 993967-902 | 1 | 根 |  | 签订合同2周内
2 | 带内插管进样小瓶 | 300μL | 安捷伦 | 5188-6592 | 20 | 盒 |  | 签订合同2周内
3 | 进样口分流衬管 | 进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5个/包 | 安捷伦 | 5190-3165 | 2 | 包 |  | 签订合同2周内
4 | 进样口不分流衬管 | 进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥，5个/包 | 安捷伦 | 5190-3162 | 1 | 包 |  | 签订合同2周内
5 | 衬管O形圈 | 衬管 0形圈,不粘连氟碳，10/包 | 安捷伦 | 5188-5365 | 2 | 包 |  | 签订合同2周内
6 | 色谱柱深度指示工具 |  | 安捷伦 | G3440-88000 | 2 | 个 |  | 签订合同2周内
7 | 分流平板 | 带垫圈的超高惰性分流平板,10/包 | 安捷伦 | 5190-6145 | 1 | 包 |  | 签订合同2周内
8 | 隔垫 | 不粘连 BTO 进样隔垫 11 mm,50/包 | 安捷伦 | 5183-4757 | 1 | 包 |  | 签订合同2周内
9 | 色相色谱柱螺帽 | 2个/包 | 安捷伦 | 5181-8830 | 3 | 包 |  | 签订合同2周内
10 | 色相色谱柱螺帽 | 用于接MS端的柱螺帽 | 安捷伦 | 05988-20066 | 2 | 个 |  | 签订合同2周内
11 | 进样针10μL | ALS 进样针，蓝色系列，10μL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 | 安捷伦 | G4513-80204 | 3 | 根 |  | 签订合同2周内
12 | 前级泵维护用油 | 安捷伦真空泵油,1L,AVF 45 铂 | 安捷伦 | 5191-5851 | 1 | 瓶 |  | 签订合同2周内
13 | 灯丝 |  | 安捷伦 | G7005-60061 | 2 | 个 |  | 签订合同2周内
14 | MS石墨垫 | 密封垫圈，内径0.4 mm，经过预老化，15% 石墨/85%Vespel,适用于 0.25 mm 长色谱柱，10/包 | 安捷伦 | 5062-3508 | 1 | 包 |  | 签订合同2周内
15 | 气相石墨垫0.32mm | 可塑金属密封垫圈，UltiMetal Plus，内径0.5 mm，适用于0.32 mm 内径熔融石英营，10/包 | 安捷伦 | G3188-27502 | 1 | 包 |  | 签订合同2周内
16 | 气相石墨垫0.25mm | 可塑金属密封垫圈，UltiMetal Plus，内径0.4mm，适用于0.1-0.25mm 内径熔融石英营，10/包 | 安捷伦 | G3188-27501 | 1 | 包 |  | 签订合同2周内
17 | 气相色谱柱DB-5MS | DB-5MS,30米,0.25mm，0.25μm | 安捷伦 | 122-5532 | 2 | 根 |  | 签订合同2周内
18 | 气相色谱柱HP-5MS | HP-5MS,30米,0.32mm，0.25μm | 安捷伦 | 19091S-413 | 1 | 根 |  | 签订合同2周内
19 | 气相色谱微量进样针 | 10μL，25G号型固定针头 | 赛默飞 | 36500525 | 4 | 支 |  | 签订合同2周内
20 | 气相色谱分流衬管 | 带玻璃棉，4×6.3×78.5mm，5/pk | 赛默飞 | 453A2265-UI | 5 | 盒 |  | 签订合同2周内
21 | 气相色谱不分流衬管 | 带玻璃棉，4×6.3×78.5mm,5/pk | 赛默飞 | 4531925-UI | 1 | 盒 |  | 签订合同2周内
22 | 气相色谱顶空进样衬管 | 不带玻璃棉，直式分流,5/pk | 赛默飞 | 453A1335-UI | 3 | 根 |  | 签订合同2周内
23 | GC超净筒式气体过滤器 | 三合一过滤功能，单筒式，带指示气体在线过滤器，必须原厂原装 | 赛默飞 | 60180-824 | 3 | 个 |  | 签订合同4周内
24 | GC超净筒式气体过滤器固定套环 |  | 赛默飞 | 60180-845 | 2 | 个 |  | 签订合同2周内
25 | 气相色谱柱螺母 | 5个/pk，不锈钢 | 赛默飞 | 35050458 | 3 | 包 |  | 签订合同4周内
26 | 气相色谱进样口密封O型垫圈 | 5/pk,适配分流/不分流衬管 | 赛默飞 | 29001320 | 2 | 包 |  | 签订合同2周内
27 | 顶空进样针 | 适配DANI HSS86.50顶空进样器 | 博赛德 | 2322.590 106 | 2 | 根 |  | 签订合同2周内
28 | HP-5气相色谱柱 | 柱长30m，膜厚0.32mm，内径0.25μm | 安捷伦 | 19091J-433 | 1 | 根 |  | 签订合同2周内
29 | DB-624气相色谱柱 | 柱长30m，膜厚0.25mm，内径1.4μm | 安捷伦 | 122-1334 | 1 | 根 |  | 签订合同2周内
30 | 进样小瓶 | 2ml、棕色 | 安捷伦 | 5182-0716 | 30 | 盒 |  | 签订合同2周内
31 | 进样小瓶瓶盖 | 2ml、蓝色 | 安捷伦 | 5182-0717 | 30 | 包 |  | 签订合同2周内
32 | HP-35气相色谱柱 | 柱长30m，膜厚0.32mm，内径0.25μm | 安捷伦 | 19091G-113 | 1 | 根 |  | 签订合同2周内
33 | HP-INNOwax气相色谱柱 | 柱长30m，膜厚0.32mm，内径0.5μm | 安捷伦 | 19091N-113I | 1 | 根 |  | 签订合同2周内
34 | 气相色谱进样口石墨刃环 | 无孔死堵，15%石墨，85%vespel | 赛默飞 | 29003421 | 4 | 盒 |  | 签订合同4周内
35 | 气相色谱进样口石墨刃环 | 10/pk，15%石墨，85%vespel，适配孔径0.1-0.25mm | 赛默飞 | 290VA191 | 5 | 盒 |  | 签订合同2周内
36 | 气相色谱进样口石墨刃环 | 10/pk,15%石墨，85%vespel，适配0.25mm孔径 | 赛默飞 | 290VA192 | 4 | 盒 |  | 签订合同2周内
37 | 洗针瓶 | 4 mL 螺口清洗瓶，25/包带瓶盖，无隔垫) 5182-0551，瓶盖内插管，用于4 mL样品瓶扩散盖，12/包07673-40180 | 安捷伦 | 5182-0551+07673-40180 | 1 | 套 |  | 签订合同2周内
38 | 气相色谱柱螺帽 | 不锈钢 | 安捷伦 | G3440-81011 | 4 | 个 |  | 签订合同2周内
39 | ICP-MS采样锥 | 仪器名称及型号：电感耦合等离子体质谱仪ICAP Q 出厂编号：SN02861R | 赛默飞 |  | 1 | 个 |  | 签订合同2周内
40 | ICP-MS截取锥 | 仪器名称及型号：电感耦合等离子体质谱仪ICAP Q 出厂编号：SN02862R | 赛默飞 |  | 1 | 个 |  | 签订合同2周内
41 | ICP-MS矩管 | 仪器名称及型号：电感耦合等离子体质谱仪ICAP Q 出厂编号：SN02863R | 赛默飞 |  | 1 | 个 |  | 签订合同4周内
42 | 吸水纸 | 297毫米 x 420毫米，A3纸大小 |  |  | 100 | 张 |  | 签订合同2周内
43 | 标本台纸 | A3纸大小 |  |  | 200 | 张 |  | 签订合同2周内
44 | 植物标本护盖纸 | A3纸大小 |  |  | 100 | 张 |  | 签订合同2周内
45 | 金属扣绑带 | 可绑A3大小标本夹 |  |  | 20 | 根 |  | 签订合同2周内
46 | 可循环使用袋装干燥剂 | 变色硅胶 |  |  | 5 | 袋 |  | 签订合同2周内 | 每袋最少30小包
47 | pvc标签 |  |  |  | 200 | 个 |  | 签订合同2周内
48 | 植物标签贴 |  |  |  | 200 | 张 |  | 签订合同2周内
49 | 植物标本展示框 |  |  |  | 20 | 个 |  | 签订合同2周内
50 | 金属托盘 | A3大小 |  |  | 9 | 个 |  | 签订合同2周内
51 | 冷裱膜 | A3、光面 |  |  | 100 | 张 |  | 签订合同2周内
52 | 直口镊子 | 10cm |  |  | 3 | 个 |  | 签订合同2周内
53 | 弯口镊子 | 10cm |  |  | 3 | 个 |  | 签订合同2周内
54 | 针线套装 | 10根中号针、5捆白色线 |  |  | 1 | 套 |  | 签订合同2周内
55 | 瓦楞纸 | A3大小 |  |  | 60 | 张 |  | 签订合同2周内
56 | 透明度计 | 长330mm |  |  | 2 | 个 |  | 签订合同2周内
57 | 锡纸 | 30cm |  |  | 10 | 卷 |  | 签订合同2周内
58 | 锡纸 | 50cm |  |  | 10 | 卷 |  | 签订合同2周内
59 | 登山杖 | 可伸缩 |  |  | 6 | 支 |  | 签订合同2周内
60 | 浮游生物网13号 | PN-219 13号 |  |  | 3 | 个 |  | 签订合同2周内
61 | 浮游生物网25号 | PN-219 25号 |  |  | 3 | 个 |  | 签订合同2周内
62 | 硅藻计 | 无 |  |  | 2 | 个 |  | 签订合同2周内
63 | D型网 | DN-512 网衣60目 |  |  | 2 | 个 |  | 签订合同2周内
64 | 手抄网 | SN-532 |  |  | 2 | 个 |  | 签订合同2周内
65 | 索伯网 | SN-532网衣60目 |  |  | 2 | 个 |  | 签订合同2周内
66 | 透明塑料瓶 | PET材质100mL |  |  | 100 | 个 |  | 签订合同2周内
67 | 透明塑料瓶 | HDPE材质大口，带内盖，200mL |  |  | 100 | 个 |  | 签订合同2周内
68 | 网筛 | 40目 |  |  | 3 | 个 |  | 签订合同2周内
69 | 尖头镊子 | 无 |  |  | 6 | 个 |  | 签订合同2周内
70 | 搪瓷盘 | 50cm左右 |  |  | 6 | 个 |  | 签订合同2周内
71 | 硬质毛刷 | 无 |  |  | 10 | 个 |  | 签订合同2周内
72 | 巴比妥酸 | 10克 | 国药 |  | 1 | 瓶 |  | 签订合同4周内
73 | 全不锈钢采样器 | 2.5L |  |  | 2 | 套 |  | 签订合同4周内 | 适用有机物采样，采样器全部由不锈钢构成，不含胶垫
74 | 带嘴金刚采样器 | 5L | 格雷斯普 |  | 2 | 套 |  | 签订合同4周内