附件1

- 采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 微波消解罐内罐 | 200 | - 1、组成：盖、体、塞三部分 - 2.盖子采用进口PFA材质，罐体采用高纯实验级TFM材质，保证高纯净度，无回料添加 - 3.净重：盖=25g±1g - 4.PFA盖:有厂家特殊防伪标识记号，罐体带有厂家标识及激光编号 - 5.含PFA特氟龙试管架和增强尼龙斜角开罐器 - 6.耐高低温-200~+260℃，高温可耐 300℃ - 7.耐变形性更好，耐渗透，高温高压下恢复性更强等特点 - 8.颜色纯白，内外罐壁表面光滑 - 9适配CEM40位微波消解仪，容量55ML，体外径26mm，体内径20mm，总高203mm，体高191mm，允许误差0.01mm |
| 二、商务要求 |  |  |
| - 1、报价要求 - 项目预算为人民币贰拾玖万零仟零佰零拾零元零角零分（¥ 290000.00）。包括：与本项目有关的其他一切费用。 - 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 - 2、项目服务时间及服务地点 - （1）服务期限：合同签订之日起2个月内。 - （2）服务地点：广西南宁市教育路5号 - 3、服务交付时间及交付地点 - （1）交付时间：合同签订之日起30个工作日内。 - （2）交付地点：广西南宁市。 - 4、付款条件 - 签订合同后10个工作日内，由采购人向成交人支付30%的预付款，按照合同的要求组织对项目进行验收后10个工作日内，由采购人向成交人支付全部余款。 - 每次付款前，成交供应商应该向采购方开具等同款项的增值税专用发票。 - 5、其他要求 - 无 |  |  |