附件2

广西壮族自治区环境保护科学研究院

微波消解罐内罐采购需求响应表

时间：   年   月   日

| 服务要求 |  |  | 需求响应 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 要求 | 序号 | 项目名称 | 要求 |  |
| ## 1 | ## 微波消解罐内罐 | - 1、组成：盖、体、塞三部分 - 2.盖子采用进口PFA材质，罐体采用高纯实验级TFM材质，保证高纯净度，无回料添加 - 3.净重：盖=25g±1g - 4.PFA盖:有厂家特殊防伪标识记号，罐体带有厂家标识及激光编号 - 5.含PFA特氟龙试管架和增强尼龙斜角开罐器 - 6.耐高低温-200~+260℃，高温可耐 300℃ - 7.耐变形性更好，耐渗透，高温高压下恢复性更强等特点 - 8.颜色纯白，内外罐壁表面光滑 - 9适配CEM40位微波消解仪，容量55ML，体外径26mm，体内径20mm，总高203mm，体高191mm，允许误差0.01mm |  |  |  |  |

## 报价单位（盖章）：                                     单位地址：

## 联系人（签字）：                        联系方式：                      报价日期：

## 注：报价单位应根据询价函或服务需求响应表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，特别对有具体参数要求的指标，报价单位必须提供所供服务的具体参数值。