## 附件2

广西壮族自治区环境保护科学研究院

微波消解罐内罐采购询价记录表

报价单位：（公章）                  时间：   年   月   日

| 服务项目名称 | 微波消解罐内罐 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务主要内容 |  |  |  |
| （一）需求参数：1、组成：盖、体、塞三部分 2.盖子采用进口PFA材质，罐体采用高纯实验级TFM材质，保证高纯净度，无回料添加 3.净重：盖=25g±1g 4.PFA盖:有厂家特殊防伪标识记号，罐体带有厂家标识及激光编号 5.含PFA特氟龙试管架和增强尼龙斜角开罐器 6.耐高低温-200~+260℃，高温可耐 300℃ 7.耐变形性更好，耐渗透，高温高压下恢复性更强等特点 8.颜色纯白，内外罐壁表面光滑 9适配CEM40位微波消解仪，容量55ML，体外径26mm，体内径20mm，总高203mm，体高191mm，允许误差0.01mm （二）时间要求：合同签订之日起30个工作日内完成。 |  |  |  |
| 报价（万元） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

注：1.询价记录表前横杠内请填写项目名称。

2.工程类需附工程量清单。