## 汇总
广西壮族自治区南宁生态环境监测中心2026年第一批标准物质需求表及商务要求（以此件为准）
序号 | 供货序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 参考品牌 | 参考货号 | 是否属于易制毒，若是，属于几类？ | 备注
1 | 质1 | 水质 含氯化学需氧量 | 基体为含氯水，化学需氧量浓度≥100mg/L，20mL | 4 | 支 |  |  | 伟业计量、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWZ7151-2016A | 否 | 有效期超过2026年12月31日
2 | 质2 | 叶绿素a | 以色谱纯丙酮为溶剂 | 3 | 支 |  |  | 伟业计量、北京萘析生化科技有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWQ9324-2016 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
3 | 质3 | 游离二氧化碳 | 300mg/L，500mL | 2 | 瓶 |  |  | 河南标准物质研发中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW02452-2 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
4 | 质4 | 游离二氧化碳 | 150mg/L，500mL | 2 | 瓶 |  |  | 河南标准物质研发中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW02452-3 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
5 | 质5 | 游离二氧化碳 | 50mg/L，500mL | 2 | 瓶 |  |  | 河南标准物质研发中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW02452-4 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
6 | 质6 | 高锰酸盐指数 | 适用于HJ1446，20ml，浓度应包括低、中、高不同浓度 | 26 | 支 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BY400049 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
7 | 质7 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 500mL/瓶，（1/5KMnO4）浓度约等于0.5000mol/L，棕色瓶。 | 5 | 瓶 |  |  | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | / | 否 | 有效期超过2026年12月31日
8 | 质8 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | 500mL/瓶，（1/2Na2C2O4）浓度约等于0.2000mol/L。 | 5 | 瓶 |  |  | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | / | 否 | 有效期超过2026年12月31日
9 | 质9 | 氰化物 | 50mg/L，40mL/瓶，按需供货 | 2 | 瓶 |  |  | 中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | GBW(E)080115 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
10 | 质10 | 色度溶液标准样品 | 500±10.0(度)，20mL/支 | 15 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GSB 07-1966-2019 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
11 | 质11 | 水中溶解性总固体质控样品 | 500mL/瓶，浓度应包括低、中、高不同浓度。 | 5 | 瓶 |  |  | 北京北方伟业计量技术研究院、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | / | 否 | 有效期超过2026年12月31日
12 | 质12 | 水中总氯 （总余氯） | 1000±20.0(mg/L) | 1 | 支 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW20050-1000-W-20 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
13 | 质13 | 水质 游离氯和总氯的测定 质控样 | 1.5ml | 2 | 支 |  |  | 上海育惠原化学有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | W_585 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
14 | 质14 | 菌落总数质控样品 | 102~104CFU/mL，2瓶/盒 | 2 | 盒 |  |  | 中国工业微生物菌种保藏管理中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | B0422 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
15 | 质15 | 2种替代物（HJ1423-2025 HJ 805-2016） | 2000mg/L于丙酮：己烷（1：1），1mL，HJ1423-2025替代物，包括2-氟联苯和对三联苯-d14 | 3 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-690054-XE-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
16 | 质16 | 16种多环芳烃标准溶液 | 2000 µg/mL，溶剂为二氯甲烷或甲苯，1mL。包括萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、䓛、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝、茚并[1,2,3-cd]芘。 | 3 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-631005-XE-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
17 | 质17 | 5种多环芳烃内标（HJ1423-2025 HJ 805-2016） | 2000mg/L于二氯甲烷，1mL，含萘-d8、苊-d10、菲-d10、䓛-d12和苝-d12。 | 3 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-631007-KE-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
18 | 质18 | 丙烯酰胺标准溶液 | 100mg/L，溶剂为甲醇，1mL | 3 | 瓶 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-470016-AA-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
19 | 质19 | 丙烯酰胺-d3 内标 | 100mg/L，溶剂为甲醇，1mL | 3 | 瓶 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-200143D3-AA-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
20 | 质20 | 丙烯酰胺质控样 | 溶剂为甲醇，≥1mL / 支 | 2 | 瓶 |  |  | 伟业计量、安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWQ9099-2016 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
21 | 质21 | 3种全氟同位素内标物质 | 5mg/L于甲醇，1mL，GB5750.8-2023 84.1内标，包含全氟己酸-13C2、全氟辛酸-13C4、全氟辛烷磺酸-13C4 | 3 | 支 |  |  | 伟业、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWQ0147-2016 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
22 | 质22 | 11种全氟标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1mL，GB5750.8-2023 84.1标液，包含全氟丁酸、全氟戊酸、全氟己酸、全氟庚酸、全氟辛酸、全氟壬酸、全氟癸酸、全氟丁烷磺酸、全氟己烷磺酸、全氟庚烷磺酸、全氟辛烷磺酸 | 2 | 瓶 |  |  | 伟业、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWQ9735-2016 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
23 | 质23 | 丙烯腈 | 1000mg/L于水中 | 1 | 瓶 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-650026-SD-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
24 | 质24 | 2.4-二氯苯氧乙酸-13C6 | 100mg/L于丙酮，1.2ml | 1 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-44000713C6-TA-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
25 | 质25 | 灭草松 | 1000mg/L于甲醇，1ml | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-440257-AD-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
26 | 质26 | 甲醇中3种磺胺药物内标混标(HJ 1398-2024) | 100mg/L于甲醇，1.2ml，HJ 1398-2024内标，包含13C3-甲氧苄氨嘧啶、13C6-磺胺吡啶和13C6-磺胺地索辛 | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-599059-AA-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
27 | 质27 | 甲醇中17种氟喹诺酮类抗生素混标(HJ1399-2024) | 100mg/L于甲醇，1.2ml，适用于HJ 1399-2024，马波沙星、氟罗沙星、氧氟沙星、培氟沙星、依诺沙星、诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、达氟沙星、洛美沙星、奥比沙星、二氟沙星、沙拉沙星、加替沙星、莫西沙星、氟甲喹、那氟沙星 | 2 | 瓶 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-599002-AA-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
28 | 质28 | 3种氟喹诺酮类抗生素内标混标(HJ1399-2024) | 20-100mg/L于甲醇,1.2ml | 2 | 瓶 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-599058-AZ-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
29 | 质29 | 甲醇中诺氟沙星-[D5]标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1.2ml | 2 | 瓶 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-550004D5-AA-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
30 | 质30 | 12种有机磷农药混标（HJ768-2015） | 200mg/L于正己烷中，1mL，适用于HJ 768-2015，包括丙溴磷、甲拌磷、乐果、二嗪农、乙拌磷、异稻瘟净、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱、对硫磷、稻丰散和乙硫磷。 | 2 | 瓶 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-490316-HB-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
31 | 质31 | 15种硝基苯类混标（HJ716-2014） | 500mg/L于正己烷中（同浓度），1mL，适用于HJ 716-2014，包括硝基苯、2-硝基甲苯、3-硝基甲苯、4-硝基甲苯、邻硝基氯苯、间硝基氯苯、对硝基氯苯、1,2-二硝基苯、1，3-二硝基苯、1,4-二硝基苯、2，4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、1-氯-2，4-二硝基苯、2,4,6-三硝基甲苯 | 2 | 瓶 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-610906-XC-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
32 | 质32 | 2种硝基苯替代物混标(HJ716-2014) | 1000mg/L于甲醇，1mL，适用于HJ 716-2014，包括硝基苯-[D5]、五氯硝基苯 | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-610907-AD-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
33 | 质33 | 甲醇中1-溴-2-硝基苯标准溶液(HJ716-2014) | 1000mg/L于甲醇，1.2mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-650014-AD-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
34 | 质34 | 6种有机磷农药混标 | 100mg/L于甲醇，1mL，包含敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷、内吸磷 | 3 | 支 |  |  | 坛墨、安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | 81717a | 否 | 有效期超过2026年12月31日
35 | 质35 | 丙酮中甲基对硫磷标准溶液 | 1000mg/L于丙酮，1.2mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-412008-TD-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
36 | 质36 | 甲醇中丙酮标准溶液 | 1000mg/L于甲醇，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-620056-AD-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
37 | 质37 | a,β-二溴丙酰胺标准溶液 | 100mg/L于乙酸乙酯，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-650015-FA-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
38 | 质38 | 苯胺 | 1000mg/L于甲醇，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-650022-AD-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
39 | 质39 | 16种多环芳烃混标 | 200mg/L于乙腈，1mL，包括萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、䓛、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝、茚并[1,2,3-cd]芘。 | 3 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-631004-JB-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
40 | 质40 | 乙腈中十氟联苯标准溶液 | 1000mg/L于乙腈，1.2mL | 3 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-650037-JD-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
41 | 质41 | 15种硝基苯混标(HJ648-2013) | 500mg/L-5000mg/L于正己烷：甲苯=1:1，1mL，适用于HJ 648-2013，包括硝基苯、2-硝基甲苯、3-硝基甲苯、4-硝基甲苯、邻硝基氯苯、间硝基氯苯、对硝基氯苯、1,2-二硝基苯、1，3-二硝基苯、1,4-二硝基苯、2，4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、1-氯-2，4-二硝基苯、2,4,6-三硝基甲苯 | 5 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-610906-HZ-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
42 | 质42 | 2种内标混标(氟苯和1,4-二氯苯-d4)(HJ 639-2012) | 2000mg/L于甲醇，1.2mL，包含氟苯和1,4-二氯苯-d4 | 3 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-690003-AE-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
43 | 质43 | 3种替代物混标（二溴氟甲烷、甲苯-d8、4-溴氟苯） | 2000mg/L于甲醇，1ml，包含二溴氟甲烷、甲苯-d8、4-溴氟苯 | 3 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-690057-AE-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
44 | 质44 | 甲醇中4-溴氟苯标准溶液 | 2000mg/L于甲醇，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-620064-AE-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
45 | 质45 | 8种苯系物混标 | 1000mg/L于甲醇，1mL，包含苯，甲苯，乙苯，对二甲苯，邻二甲苯，间二甲苯，异丙苯，苯乙烯 | 4 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-690061-AD-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
46 | 质46 | 16种多环芳烃质控样 | 溶剂为乙腈，≥1mL / 支，包括 䓛,二苯[a,h]蒽,芘,芴,苊,苊烯,苯并[a] 蒽,苯并[a]芘,苯并[b]荧蒽,苯并[g,h,i]苝,苯并[k]荧蒽,茚并[1,2,3-cd]芘,荧蒽,菲,萘,蒽 | 2 | 支 |  |  | 伟业计量、安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWQ8403-2016 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
47 | 质47 | 甲醇中溴氰菊酯溶液标准物质 | 1000mg/L于甲醇，≥1mL / 支 | 2 | 支 |  |  | 伟业计量、安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWQ7181-2016 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
48 | 质48 | 甲醇中溴氰菊酯质控样 | 溶剂为甲醇，≥1mL / 支 | 1 | 支 |  |  | 伟业、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWN5874-2016B | 否 | 有效期超过2026年12月31日
49 | 质49 | 甲醇中五氯酚 | 1mg/mL于甲醇，≥1mL / 支 | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GBW(E)080475 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
50 | 质50 | 甲醇中五氯酚 | 溶剂为甲醇，≥1mL / 支 | 2 | 支 |  |  | 伟业计量、安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWN5560-2016A | 否 | 有效期超过2026年12月31日
51 | 质51 | 甲醇中毒死蜱标准溶液 | 100mg/L于甲醇，≥1mL / 支 | 1 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-CRM-412010-AA-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
52 | 质52 | 3种内标混标(HJ699-2014) | 400mg/L于正己烷，1.2mL，包括氘代1,4-二氯苯、氘代菲、氘代屈 | 3 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-490310-HC-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
53 | 质53 | 丙酮中百菌清及8种菊酯混标(HJ753-2015) | 100mg/L-1000mg/L于丙酮，1.2mL,包含溴氰菊酯、氰戊菊酯、氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、联苯菊酯、甲氰菊酯、胺菊酯、丙烯菊酯、百菌清 | 1 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-490556-TZ-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
54 | 质54 | 2种氘代PCB混标(HJ715-2014替代物) | 100mg/L于正己烷，1mL，包括2,4,4'-三氯联苯-2',3',5',6'-D4和PCB 114-[D4](2, 3, 4, 4', 5-五氯联苯-[D4]) | 1 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-369004-HA-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
55 | 质55 | 2种氘代PCB混标(HJ715-2014内标) | 100mg/L于正己烷，1mL，包括PCB 77-[D6](3,3',4,4'-四氯联苯-[D6])和2,3,3',4,4’,5-六氯联苯-2'，6,6'-[D3] | 1 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-369003-HA-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
56 | 质56 | 甲醇中2，4-滴标准溶液 | 100mg/L于甲醇，≥1mL / 支 | 2 | 支 |  |  | 伟业计量、安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GBW(E)086280 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
57 | 质57 | 甲醇中2，4-滴质控样品 | 溶剂为甲醇，≥1mL / 支 | 2 | 支 |  |  | 伟业计量、安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWN5913-2016 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
58 | 质58 | 2,4-二氯苯酚标准溶液 | 1000mg/L于甲醇，≥1mL / 支 | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-440568-AD-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
59 | 质59 | 2,4-二氯苯酚质控样品 | 溶剂为甲醇，≥1mL / 支 | 2 | 支 |  |  | 坛墨、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BY400258 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
60 | 质60 | 2,4-二溴酚（DBP）内标液 | 1000mg/L于甲醇,1.2mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-650072-AD-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
61 | 质61 | 水中草甘膦标准溶液 | 100mg/L于水，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-412002-SA-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
62 | 质62 | 水中草甘膦质控样品 | 溶剂为水，≥1mL / 支 | 2 | 支 |  |  | 伟业、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWN5946-2016 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
63 | 质63 | 全氟三丁胺 | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 1 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-650093-AA-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
64 | 质64 | 37种挥发性有机物标准溶液（HJ 760-2015） | 1000mg/L于甲醇，≥1mL / 支 | 2 | 支 |  |  | 坛墨、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | 80232JA | 否 | 有效期超过2026年12月31日
65 | 质65 | 微囊藻毒素-LR标准溶液 | 20mg/L于甲醇，1mL | 3 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-290108-AJ-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
66 | 质66 | 21种挥发性有机物标准溶液（HJ 686-2014） | 1000mg/L于甲醇，1mL / 支 | 2 | 支 |  |  | 坛墨、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | 80765JA | 否 | 有效期超过2026年12月31日
67 | 质67 | 氯苯类化合物混合标准溶液（HJ 621-2011） | 溶剂为甲醇，不同浓度，≥1mL / 支 | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-610902-AZ-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
68 | 质68 | 松节油标准溶液 | 1000mg/L于甲醇，2mL | 3 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-650040-AD-2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
69 | 质69 | 异狄氏剂和p.p¹-滴滴涕混合标准溶液 | 200μg/mL于正己烷 | 2 | 支 |  |  | 坛墨、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | 81428e | 否 | 有效期超过2026年12月31日
70 | 质70 | 水中丁基黄原酸标准溶液 | 1000ppm于水,1mL | 2 | 支 |  |  | 伟业、安谱、坛墨等 | ABS_95282 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
71 | 质71 | 甲醇中15种氨基甲酸酯类农药混标(HJ827-2017） | 50mg/L-1000mg/L于甲醇，1mL，包含灭多威肟、灭多威、抗蚜威、3-羟基克百威、速灭威、残杀威、克百威、恶虫威、甲萘威、异丙威、混杀威、氯灭杀威、仲丁威、灭虫威、猛杀威 | 1 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-490397-AZ-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
72 | 质72 | 4种氨基甲酸酯类农药内标混标(HJ827-2017） | 100mg/L于甲醇，1.2mL，包含灭虫威-[D3]、甲萘威-[D7]、克百威-[D3]、灭多威-[D3] | 1 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-490396-AA-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
73 | 质73 | 3种内标混标(HJ835-2017) | 1000mg/L于正己烷：丙酮（1：1），1mL，包含五氯硝基苯、菲-d10、屈-[D12] | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-690126-KD-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
74 | 质74 | 2种替代物混标(HJ835-2017，HJ912-2017) | 1000mg/L于正己烷：丙酮（1：1），1mL，包含四氯-间二甲苯、氯菌酸二丁酯 | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-690053-XD-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
75 | 质75 | 23种农药混标(HJ835、HJ900、HJ901、HJ912) | 1000mg/L于正己烷:丙酮（1:1），1mL，包含α-六六六、六氯苯、β-六六六、cc-六六六、δ-六六六、七氯、艾氏剂、环氧化七氯、α-氯丹、α-硫丹、Y-氯丹、狄氏剂、p.p'-DDE、异狄氏剂、β-硫丹、p,p'-DDD、硫丹硫酸酯、异狄氏剂醛、o,p'-DDT、异狄氏剂酮、p,p'-DDT、甲氧滴滴涕、灭蚁灵 | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-490071-AA-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
76 | 质76 | 18种多氯联苯PCB混标HJ 743-2015 | 100mg/L于正己烷，1mL，包含PCB 123、PCB 118、PCB 114、PCB 138、PCB 105、PCB 153、PCB 126、PCB 167、PCB 156、PCB 157、PCB 180、PCB 169、PCB 189 | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-690047-HA-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
77 | 质77 | 丙酮中2，4，5，6-四氯-间二甲苯标准溶液 | 2000mg/L于丙酮，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-650016-TE-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
78 | 质78 | 十氯联苯 | 1000mg/L于正己烷，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-360209-HD-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
79 | 质79 | 3种内标混标(HJ605) | 2000mg/L于甲醇，1mL,包含1，4-二氯苯-D4、氯苯-D5、 氟苯 | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-690055-AE-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
80 | 质80 | 17种苯胺混标(HJ1048-2019) | 100mg/L-1000mg/L于甲醇，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-230028-AZ-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
81 | 质81 | 甲醇中苯胺-[D5]标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-650023-AA-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
82 | 质82 | 甲醇中联苯胺-[D8]标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-310003D8-AA-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
83 | 质83 | 甲醇中甲萘威标准溶液 | 100mg/L于甲醇，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-414003-AA-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
84 | 质84 | 甲醇中4种硝基酚混标(HJ1049-2019) | 100mg/L于甲醇，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-610901-AA-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
85 | 质85 | 2，4-二硝基苯酚-[D3](HJ1049-2019内标) | 100mg/L于甲醇，1.2mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-610011D3-AA-1.2ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
86 | 质86 | 甲醇中涕灭威标准溶液 | 1000mg/L于甲醇，1mL | 2 | 支 |  |  | 安谱、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-S-414041-AD-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
87 | 质87 | 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合水 质标样 | 20mL/支，浓度≤100mg/L | 10 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GSB 07-1381-2001 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
88 | 质88 | 硫酸盐溶液 | 20mL/瓶，5000mg/L，用于离子色谱仪 | 2 | 瓶 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GSB 07-1269-2000 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
89 | 质89 | 钾溶液 | 20mL/瓶，500mg/L，用于离子色谱仪 | 2 | 瓶 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GSB 07-1261-2000 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
90 | 质90 | 钠溶液 | 30mL/瓶，500mg/L，用于离子色谱仪 | 2 | 瓶 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GSB 07-1262-2000 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
91 | 质91 | 镁溶液 | 20mL/瓶，500mg/L，用于离子色谱仪 | 2 | 瓶 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GSB 07-1285-2000 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
92 | 质92 | 甲酸根 | 100mL/瓶，1000mg/L，用于离子色谱仪 | 2 | 瓶 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW5498 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
93 | 质93 | 乙酸根 | 50mL/瓶，1000mg/L，用于离子色谱仪 | 2 | 瓶 |  |  | 国家有色金属及电子材料分析测试中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GNM-SCH3CO2-003-2013 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
94 | 质94 | 草酸根 | 50mL/瓶，100mg/L，用于离子色谱仪 | 2 | 瓶 |  |  | 国家有色金属及电子材料分析测试中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GNM-SC2-002-2013 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
95 | 质95 | 水中高氯酸盐标准溶液 | 20mL/瓶，1000mg/L | 4 | 瓶 |  |  | 北京北方伟业计量技术研究院、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWJ4007-2016 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
96 | 质96 | 水中高氯酸盐标样 | 20mL/瓶，不同浓度，质控样 | 4 | 瓶 |  |  | 北京北方伟业计量技术研究院、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWZ7269-2016 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
97 | 质97 | 水中氯酸盐溶液 | 20mL/瓶，1000mg/L | 4 | 瓶 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW2011-1000-W-20 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
98 | 质98 | 水中氯酸盐标样 | 20mL/瓶，不同浓度，质控样 | 4 | 瓶 |  |  | 伟业计量、坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWZ6697-2016C | 否 | 有效期超过2026年12月31日
99 | 质99 | 亚氯酸盐标准溶液 | 20mL/瓶，100mg/L | 4 | 瓶 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GSB 07-3156-2014 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
100 | 质100 | 水质 亚氯酸 盐标样 | 20mL/瓶，不同浓度，质控样 | 4 | 瓶 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GSB 07-2975-2013 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
101 | 质101 | 水中溴酸盐标准溶液 | 100mL/瓶，1000mg/L | 2 | 瓶 |  |  | 北京北方伟业计量技术研究院、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWB2121-2016 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
102 | 质102 | 水质溴酸盐标样 | 20mL/瓶，质控样，浓度≤100mg/L | 2 | 瓶 |  |  | 北京北方伟业计量技术研究院、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWZ6699-2016A | 否 | 有效期超过2026年12月31日
103 | 质103 | 水中二氯乙酸标准溶液 | 20mL/瓶，1000mg/L | 3 | 瓶 |  |  | 国家有色金属、国标（北京）检验认证有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GBYJ-S79-43-6H01E | 否 | 有效期超过2026年12月31日
104 | 质104 | 水中二氯乙酸标样 | 20mL/瓶，质控样，浓度≤100mg/L | 3 | 瓶 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BY400279 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
105 | 质105 | 水中三氯乙酸标准溶液 | 20mL/瓶，1000mg/L | 3 | 瓶 |  |  | 国家有色金属、国标（北京）检验认证有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GBYJ-S76-03-9H01E | 否 | 有效期超过2026年12月31日
106 | 质106 | 水中三氯乙酸标样 | 20mL/瓶，质控样，浓度≤100mg/L | 3 | 瓶 |  |  | 坛墨质检科技股份有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BY400207 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
107 | 质107 | 土壤中六价铬S6Cr-1 | 0.89×10⁻⁶，50g | 1 | 瓶 |  |  | 核工业部、北京环标科创、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GBW07581 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
108 | 质108 | 土壤中六价铬S6Cr-3 | 3.6×10⁻⁶，50g | 1 | 瓶 |  |  | 核工业部、北京环标科创、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GBW07583 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
109 | 质109 | 土壤中六价铬S6Cr-5 | 67×10⁻⁶，50g | 1 | 瓶 |  |  | 核工业部、北京环标科创、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GBW07585 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
110 | 质110 | 固体废弃物中六价铬(浸出)质量控制物质(HJ/T299-2007浸出/硫酸硝酸法)适用标准GB/T15555.4-1995 收藏 | 0.716mg/l，1.5kg | 1 | 瓶 |  |  | 伟业计量、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | RMU104 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
111 | 质111 | 固体废物中六价铬(浸出)质量控制物质 | 2.07mg/l，1.5kg | 1 | 瓶 |  |  | 伟业计量、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | RMU114 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
112 | 质112 | 固废中六价铬分析质控样HJ687-2014,JT2411-0252 | 15.9g/kg，50g | 1 | 瓶 |  |  | 伟业计量、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | MCS-1366 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
113 | 质113 | 工业固体废物中六价铬质量控制物质(HJ687-2014) | 10.4mg/kg ，70g | 1 | 瓶 |  |  | 伟业计量、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | RMU138 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
114 | 质114 | 水质 汞 | 20mL/瓶，质控样，浓度≤100mg/L | 5 | 支 |  |  | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GSB 07-3173-2014 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
115 | 质115 | Cs、Ga、In、 Rb、 Sr-100µg/mL | 组分：Cs、Ga、In、 Rb、 Sr，100µg/mL ，50mL/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 国家有色金属及电子材料分析测试中心、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GNM-M0511405-2013 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
116 | 质116 | 25种金属混合标准样品 | 质控样，50µg/L，组分：质控样，100µg/L，需稀释10mL-250mL，用2%硝酸定容，组分：锌（Zn）、钒（V）、铊（Tl）、钛（Ti）、硒（Se）、锑（Sb）、铅（Pd）、镍（Ni）、钠（Na）、钼（Mo）、锰（Mn）、镁（Mg）、钾（K）、铁（Fe）、铜（Cu）、铬（Cr）、钴（Co）、镉（Cd）、钙（Ca）、铍（Be）、钡（Ba）、硼（B）、砷（As）、铝（Al）、银（Ag） | 2 | 瓶 |  |  | 国家有色金属、国标（北京）检验认证有限公司、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | GBQC(E) 25-1590 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
117 | 质117 | 氟苯和1,4-二氯苯-D4 混标(HJ639-2012/HJ1227-2021) | 2000mg/L于甲醇，1ml/支 | 3 | 支 |  |  | ANPEL、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-690003-AE-1ml | 否 | 有效期超过2026年12月31日
118 | 质118 | 甲醇中氟化苯 | 2000mg/L于甲醇，1.2ml/支 | 5 | 支 |  |  | 坛墨、ANPEL、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW902969-2000-A | 否 | 有效期超过2026年12月31日
119 | 质119 | 56种VOC混标 | 2000mg/L于甲醇，组分：乙苯、叔丁基苯、1,1,1-三氯乙烷、间二甲苯、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯苯、二溴甲烷、异丙苯、1,2,4三氯苯、溴氯甲烷、1,2,4-三甲基苯、顺式-1,3-二氯丙烯、4-异丙基甲苯、1,3-二氯苯、1,3,5-三甲苯、1,1-二氯乙烯、二溴氯甲烷、顺-1,2-二氯乙烯、邻二氯苯、1,3-二氯丙烷、苯、1,2-二氯乙烷、三溴甲烷、1,2-二氯丙烷、2-氯甲苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、对二甲苯、1,2,3-三氯丙烷、一溴二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、对二氯苯、三氯乙烯、氯苯、苯乙烯、六氯-1,3-丁二烯、邻二甲苯、仲丁基苯、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、反式-1,3-二氯丙烯、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、1,2-二溴乙烷、氯丁二烯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、甲苯、氯乙烯、1,1-二氯丙烯、三氯甲烷、正丁苯、萘、二氯甲烷、正丙苯、4-氯甲苯，1ml/支 | 5 | 支 |  |  | ANPEL、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | CDAA-M-629035-AE-1mL | 否 | 有效期超过2026年12月31日
120 | 质120 | 标样/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标/HJ 639-2012/HJ 810-2016/HJ 1227-2021 | 质控样，组分：乙苯、叔丁基苯、1,1,1-三氯乙烷、间二甲苯、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯苯、二溴甲烷、异丙苯、1,2,4三氯苯、溴氯甲烷、1,2,4-三甲基苯、顺式-1,3-二氯丙烯、4-异丙基甲苯、1,3-二氯苯、1,3,5-三甲苯、1,1-二氯乙烯、二溴氯甲烷、顺-1,2-二氯乙烯、邻二氯苯、1,3-二氯丙烷、苯、1,2-二氯乙烷、三溴甲烷、1,2-二氯丙烷、2-氯甲苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、对二甲苯、1,2,3-三氯丙烷、一溴二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、对二氯苯、三氯乙烯、氯苯、苯乙烯、六氯-1,3-丁二烯、邻二甲苯、仲丁基苯、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、反式-1,3-二氯丙烯、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、1,2-二溴乙烷、氯丁二烯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、甲苯、氯乙烯、1,1-二氯丙烯、三氯甲烷、正丁苯、萘、二氯甲烷、正丙苯、4-氯甲苯，浓度范围：15-30mg/L于甲醇，1mL/支 | 1 | 支 |  |  | 坛墨、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BYT400176 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
121 | 质121 | 甲醇中56种挥发性有机物混合溶液(标样) | 质控样，组分：乙苯、叔丁基苯、1,1,1-三氯乙烷、间二甲苯、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯苯、二溴甲烷、异丙苯、1,2,4三氯苯、溴氯甲烷、1,2,4-三甲基苯、顺式-1,3-二氯丙烯、4-异丙基甲苯、1,3-二氯苯、1,3,5-三甲苯、1,1-二氯乙烯、二溴氯甲烷、顺-1,2-二氯乙烯、邻二氯苯、1,3-二氯丙烷、苯、1,2-二氯乙烷、三溴甲烷、1,2-二氯丙烷、2-氯甲苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、对二甲苯、1,2,3-三氯丙烷、一溴二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、对二氯苯、三氯乙烯、氯苯、苯乙烯、六氯-1,3-丁二烯、邻二甲苯、仲丁基苯、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、反式-1,3-二氯丙烯、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、1,2-二溴乙烷、氯丁二烯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、甲苯、氯乙烯、1,1-二氯丙烯、三氯甲烷、正丁苯、萘、二氯甲烷、正丙苯、4-氯甲苯，≤100mg/L于甲醇，1mL/支 | 1 | 支 |  |  | 伟业计量、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BWQ0104-2016A | 否 | 有效期超过2026年12月31日
122 | 质122 | 甲醇中7种苯系物混合 | 质控样，组分：苯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、甲苯、苯，≤100mg/L于甲醇，1.2mL/支，不同浓度 | 10 | 支 |  |  | 环标所、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GSB 07-1043-2019 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
123 | 质123 | 浊度溶液 | 800NTU,100ml/瓶 | 4 | 瓶 |  |  | 坛墨、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW20032-800-100 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
124 | 质124 | 浊度溶液 | 100NTU,500ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 坛墨、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW20032-100-500 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
125 | 质125 | 浊度溶液 | 20NTU,100ml/瓶 | 4 | 瓶 |  |  | 坛墨、生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所、中国计量科学研究院 | BW20032-20-100 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
126 | 质126 | 浊度 | 质控样，50ml/瓶，≤100NTU，不同浓度 | 5 | 瓶 |  |  | 环标所、中国计量科学研究院、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | GSB 07-1377-2001 | 否 | 有效期超过2026年12月31日
|  |  | 合计 | 347
采购说明：
1、供货商反馈上表中标准物质有停产时，需与采购人沟通。
2、供货商供货前请与采购人核对标准物质浓度、有效期等相关参数信息；标准物质以到货验收后最终信息为准。
3、每批次标准物质到货签收时请供货商同时提供该批次标准物质证书PDF电子版文件（每个批次标准物质PDF电子版命名：“合同清单上序号”+“产品名称”+“产品批号”）和填写《标准物质导入模板》Excel电子表格内标准物质相关信息（该表格模板由采购人提供）。
商务项目 |  | 商务要求
报价要求 |  | 1.项目预算9.99万元，供应商须按采购需求清单所参考的分别列出品牌、货号、规格等，报项目单价及总价，报价不得超出项目预算,否则按无效报价文件处理。报价只能一次报出不得更改，未按项目需求清单报价的将视为无效报价。报价必须包含所有货物、随配附件、各种辅材、安装调试、培训、售后服务、各项税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 2.本项目供应商报价仅限推荐品牌及型号（货号），不接受推荐品牌及型号外的产品。
供应商资质要求 |  | 1.供应商应提供能销售货物的有效营业执照(投标时必须提供复印件且加盖公章，原件备查)。 2.需求清单中含有易制毒易制爆等危险化学品的，供应商应提供相关资质证明材料(投标时必须提供复印件且加盖公章，原件备查)。
供货要求 |  | 1.提供货物生产日期为近期最新批次，供应商发货前需向采购人提供产品出库清单，双方应在发货前核对发货内容，未经采购人同意，不得私自发货。 2.发货时应严格按照该项货物包装运输要求进行发货，采购人收货时出现以下情形则视为验收不合格:①产品规格、品牌、数量、浓度等参数与采购人提供的采购需求不一致；②货物破损、变形、变质、劣质等使货物无法满足采购人正常使用；③出库清单与实际到货货物不一致；④产品批次号不是最新批次号，到货时产品有效期不满足采购清单要求的有效期且未提前通知采购人。如有上述验收不合格及其他验收不合格情况，采购人可要求供应商对验收不合格的货物进行补发、换货。 3.采购人如有紧急试剂耗材须要求供应时，供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求限时供货。 4.产品实际供货中，如与采购人提供的采购计划不符，供货商可根据产品实际情况书面申请与采购人协商，采购人同意并书面答复后方可按协商供货。反之采购人采购需求有变，向供应商申请协商，经供应商书面答复后方可按协商供货。 5.需要提供期货的，应按采购人要求向采购人提供提货单。
质量要求 |  | 达到国家及行业质量验收合格标准，满足采购人相关要求。从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期的三分之二期限，3个月内因质量问题须包换。如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，中标人应在收到有关通知后7天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由中标人承担。
交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起10个工作日内完成供货（除期货外）。 2.交付地点：南宁市兴宁区民主路45号。 3.交货方式：送货前，供应商需电话通知采购人，确定送货时间和送货方式，并由供应商送货上门当面清点货物。
货款结算 |  | 1.在所有货物提供给采购方并验收合格后（除期货提供提货单外）10个工作日内，支付合同总价款的100%。 2.支付前中标方须向采购方提交请款函、发票等资料后，采购方10个工作日内支付款项。
其他要求 |  | 中标成交后，5个工作日内签订合同。合同一经签订，即按合同价格执行，不考虑市场价格波动因素。供应商需详细阅读采购需求附件中的具体条款再进行报价，中标后不得随意变更和调整。