附件1

广西新冠肺炎疫情医疗废物

应急处置企业运行管理指南

广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心编制

2022年2月

广西新冠肺炎疫情医疗废物应急处置

企业运行管理指南

为规范新冠肺炎疫情医疗废物应急处置企业运行管理，根据《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南（试行）》《新冠病毒疫情环境风险防控与应急管理技术手册》等指导文件，结合广西实际，制定本指南。

一、应急处置原则

（一）优先使用现有设施。肺炎疫情医疗废物原则上由各市现有医疗废物集中处置设施优先处置。医疗废物集中处置企业应严格按照国家相关现行标准和技术规范做好处置工作。

（二）结合实际适时启动应急处置。当各市现有医疗废物处置企业处理能力无法满足处置需求或出现其他特殊情况时，市级生态环境主管部门应联合卫生健康主管部门向本级人民政府提出启动应急处置的建议，经本级人民政府同意后启用应急处置企业。

（三）备选企业顺序安排。备选应急处置企业优先选择顺序依次为：具备处置医疗废物条件的危险废物焚烧处置企业、生活垃圾焚烧处理企业（不宜采用流化床式焚烧炉）、水泥窑协同处置危险废物企业等。对基础设施建设水平较差，不具备感染性医疗废物处置能力的农村地区，由当地政府实施应急处置或由医疗机构进行就地处置。

（四）备选企业管理要求。

1.危险废物焚烧处置企业应划定专门区域用于涉疫医疗废物的接收、贮存和处置，并参照《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T177-2005）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）执行。

2.生活垃圾焚烧处理企业应划定专门区域用于涉疫医疗废物的接收、贮存和处置，并参照《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T177-2005）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）执行。医疗废物处理量（除化学性废物以外）建议不超过生活垃圾焚烧能力的3%（参考已启动应急处置企业数据）。

3.水泥窑协同处置危险废物企业应严格按照《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）的9.1款规定执行。涉疫医疗废物处理量（除化学性废物以外）建议不超过危险废物协同处置能力的3%。

二、医疗废物运输要求

（一）医疗废物交由危险废物焚烧设施、生活垃圾焚烧设施等应急处置设施处置时，包装尺寸应符合相应上料设备尺寸要求。

（二）应急处置企业应分别设置人流和物流的出入口，涉疫医疗废物运输车辆从物流出入口进出，并做到交通顺畅。

（三）涉疫医疗废物运输车辆每次运输卸料完毕后，必须对车辆进行消毒和清洗，清洗废水必须接入污水处理设施。

三、接收、贮存和投料

（一）涉疫医疗废物运抵时，应急处置企业应指定专人核对医疗废物转移联单和运送登记卡，登记数量与实际接收的数量是否符合，经核实无误后双方签字确认。

（二）划定涉疫医疗废物的专门卸料区域和卸料门进行卸料，其它车辆不得同时卸料。

（三）搬运和投加涉疫医疗废物应尽可能采取机械作业，减少人工对其直接操作，防治医疗废物与其他物料接触二次交叉污染；确需采用人工操作，须对操作人员进行技术培训，做好防护措施，避免医疗废物直接接触身体。

（四）涉疫医疗废物应做到随卸随清，在应急处置企业暂存场所的停留时间最多不得超过12小时。

（五）应急处置企业应配备消毒物资及设备。在医疗废物清运之后，立即由专人使用0.2%～0.5%过氧乙酸或1000～2000mg/L含氯消毒剂喷洒卸料区域、料坑、卸料设备和专用周转箱（桶）等。

四、污染物排放控制

（一）应急处置企业需增加或完善废水处理设施消毒工序，以确保出水水质达到消毒灭菌效果。

（二）加强烟气处理设施运行管理，发现烟气排放指标异常须及时停止处置，并调整进料量、进料频率，确保烟气达标排放。

（三）处置医疗废物期间产生的废弃口罩、防护服等需统一进行收集暂存，定期送处置设施进行处置。

五、职业卫生

（一）应急处置企业应按卫生健康主管部门相关规定做好人员培训和防护工作。

（二）一线操作人员的防护要求应达到卫生健康主管部门规定的一级防护要求，即必须穿工作服、隔离衣、防护靴、戴工作帽和防护口罩，近距离处置废物的人员还应戴护目镜。

（三）在每次运送或处置操作完毕后，一线操作人员应立即进行手清洗和消毒，并洗澡。手消毒用0.3%～0.5%碘伏消毒液或快速手消毒剂揉搓1～3分钟。

## 附件2

# 新型冠状病毒感染的肺炎疫情

# 医疗废物应急处置方案参考模板

广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心编制

2022年2月

××市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置方案

（参考模板）

为有效应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称肺炎疫情），及时、有序、高效、无害化处置肺炎疫情医疗废物，规范肺炎疫情医疗废物应急处置的管理与技术要求，保护生态环境和人体健康，按照《生态环境部办公厅关于印发<新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南（试行）>》要求,结合我市实际，制定本方案。

# 一、编制目的。

按照“政府领导，部门配合，分级负责；高效有序，科学应对，联防联控。”的原则，强化多部门协调配合，落实联防联控和属地责任，最大限度地减少肺炎疫情期间医疗废物存在的环境污染隐患，减少对公众健康和社会稳定造成的影响。

# 二、编制依据 。

（一）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（二）《中华人民共和国传染病防治法》

（三）《肺炎公共卫生事件应急条例》（国务院令第376号）

（四）《医疗废物管理条例》（国务院令380号）

（五）《危险废物经营许可证管理办法》（国务院令第408号）

（六）《国家肺炎环境事件应急方案》（国办函〔2019〕119号）

（七）国家肺炎公共卫生事件应急方案

（八）《危险废物经营单位编制应急方案指南》（原国家环境保护总局公告2007年48号）

（九）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）

（十）《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）

（十一）《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南（试行）》

（十二）《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）

# 三、应急处置技术路线

（一）科学选择应急处置方式。新型冠状病毒感染的肺炎患者产生的医疗废物，优先采用高温焚烧方式处置，也可以采用高温蒸汽消毒、微波消毒、化学消毒等非焚烧方式处置，但要确保处置效果。

（二）合理确定定点应急处置设施。应急处置医疗废物的，应优先使用本市的医疗废物集中处置设施。当区域内现有处置能力无法满足肺炎疫情医疗废物应急处置需要时，应立即启动应急预案，由列入应急处置资源清单内的应急处置设施处置医疗废物，并实行定点管理，或者按照应急处置跨区域协同机制，转运至临近地区医疗废物集中处置设施处置。

（三）分类分流管理和处置医疗废物。应急处置期间，肺炎疫情防治过程中产生的感染性医疗废物与其他医疗废物实行分类分流管理。医疗废物集中处置设施、可移动式医疗废物处置设施应优先用于处置肺炎疫情防治过程中产生的感染性医疗废物。其他医疗废物可分流至其他应急处置设施进行处置。

# 四、组织指挥。

市政府设立新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理领导小组，统一领导、组织、指挥肺炎疫情防控期间医疗废物应急处置工作。市领导小组组成如下

组  长：××× 市政府  副市长

副组长：××× 市政府  副秘书长

××× 市生态环境局 局长

成  员：××× 市生态环境局 副局长

××× 市卫生健康委员会 副主任

××× 市经济和信息化局 副局长

××× 市公安局 副局长

××× 市交通运输局 副局长

××× 市财政局 副局长

指挥部下设疫情医疗废物应急处置管理办公室，办公室设在市生态环境局，×××兼任办公室主任。

市指挥部办公室主要职责：承担医疗废物应急处置管理领导小组日常工作，具体做好组织协调工作，督促落实各项医疗废物应急准备工作，及时发布应急处置信息。

各成员单位职责如下：

市生态环境局：负责全市各医疗机构及医疗废物处置中心医疗废物监管、医疗废水的处置排放监管，加大对环境违法行为查处力度，严厉打击环境违法行为。

市卫生健康委员会：负责加强对医疗卫生机构医疗废物管理工作的监督检查；指导医疗废物及暂存场所的消毒处理，在医疗废物应急处置期间，配合市生态环境局核定医疗废物应急处置量，加强现场监管；

市经济和信息化局：负责保障应急处理期间医废处置人员的防护物资的供应（防护服及口罩等）；

市财政局：负责疫情期间医疗废物管理及应急处置经费保障和管理工作。

市公安局、市交通运输局：负责疫情应急期间医疗废物处置单位运输车辆通行保障工作。

# 五、全市医疗废物产生处置现状及预测。

（一）近三年来×××市医疗废物处置情况：

2019年全年处置×××吨，2020年全年处置量×××吨，2021年全年处置量×××吨，近三年每年递增的形势，预测2022年收运将达到×××吨左右。（2019年月——2021年12月）处置总量×××吨，单日最大量 吨（运行负荷率：  %），日均处置  吨。

（二）目前医疗废物收运、处置方面:

目前×××处置中心有  台车辆，能够满足新型冠状病毒感染的肺炎疫情定点收治等医疗机构的医疗废物每日收运需求。

根据许可，×××处置单位经营规模： 吨/年。自2021年1月至今，医疗废物实际收集量为×××吨，累计实际处置医疗废物量为×××吨，医疗废物平均处置量为××× 吨/天，医疗废物集中处置设施平均运行负荷率为××× %；在确保烟气达标及设备稳定的状态下，处置设备每天均处于正常运行状态，医疗废物可做到日产日清。

（三）疫情期间医疗废物有关情况预测:

如果下一步疫情确诊病例继续增加，医疗废物将逐步增多，医疗废物收集、处置压力逐步增大。

自 月 日以来，全市医疗废物实际处置量呈不断上升趋势，已接近每日  吨的处置量，随时可能超出处置能力。

# 六、应急处置方案

以×××处置中心为主，及时收集、安全处置全市每天产生的医疗废物。

方案一：启用×××中心备用处置设施，处置量为 吨/天。 月 日之前，完成调试工作，并确保达标排放。

方案二：指定×××公司为第二应急处置点。处置医疗废物，以非传染性医疗废物为主。

当××× 中心日处置能力连续3天运行负荷率超过100%时，启用方案一；

当×××处置中心日处置能力连续3天运行负荷率超过100%时，启用方案二。

# 七、应急处置规范。

（一）医疗废物收集与暂存。收治新型冠状病毒感染的肺炎患者的定点医院应加强医疗废物的分类、包装和管理。在卫生健康主管部门的指导下，对肺炎疫情防治过程中产生的感染性医疗废物进行消毒处理，严格按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》包装，再置于指定周转桶（箱）或一次性专用包装容器中。包装表面应印刷或粘贴红色“感染性废物”标识。损伤性医疗废物必须装入利器盒，密闭后外套黄色垃圾袋，避免造成包装物破损。医疗废物需要交由危险废物焚烧设施、生活垃圾焚烧设施、水泥窑协同处置危险废物等应急处置设施处置时，包装尺寸应符合相应上料设备尺寸要求。有条件的医疗卫生机构可对肺炎疫情防治过程产生的感染性医疗废物的暂时贮存场所实行专场存放、专人管理，不与其他医疗废物和生活垃圾混放、混装。贮存场所应按照卫生健康主管部门要求的方法和频次消毒，暂存时间不超过24小时。贮存场所冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统处理。

（二）医疗废物转运。肺炎疫情防治过程产生的感染性医疗废物的运输使用专用医疗废物运输车辆，或使用参照医疗废物运输车辆要求进行临时改装的车辆。医疗废物转运过程可根据实际情况运行电子转移联单或者纸质联单。转运前应确定好转运路线和交接要求，运输路线尽量避开人口稠密地区，运输时间避开上下班高峰期。医疗废物应在不超过48小时内转运至处置设施。运输车辆每次卸载完毕，应按照卫生健康主管部门要求的方法和频次进行消毒。有条件的地区，可安排固定专用车辆单独运输肺炎疫情防治过程产生的感染性医疗废物，不与其他医疗废物混装、混运，与其他医疗废物分开填写转移联单，并建立台账。

（三）医疗废物处置。医疗废物处置单位要优先收集和处置肺炎疫情防治过程产生的感染性医疗废物，可适当增加医疗废物的收集频次。运抵处置场所的医疗废物尽可能做到随到随处置，在处置单位的暂时贮存时间不超过12小时。处置单位内必须设置医疗废物处置的隔离区，隔离区应有明显的标识，无关人员不得进入。处置单位隔离区必须由专人负责，按照卫生健康主管部门要求的方法和频次对墙壁、地面、物体表面喷洒或拖地消毒。

（四）其他应急处置设施的特殊要求。危险废物焚烧设施、生活垃圾焚烧设施、水泥窑协同处置危险废物等非医疗废物专业处置设施开展肺炎疫情医疗废物应急处置活动，应按照卫生健康主管部门的要求切实做好卫生防疫工作。应针对医疗废物划定专门卸料接收区域、清洗消毒区域，增加必要防雨防淋、防泄漏措施，对医疗废物运输车辆规划专用行车路线，并配置专人管理。接收现场应设置警示、警戒限制措施。进料方式宜采用专门输送上料设备，防止医疗废物与其他焚烧物接触造成二次交叉污染。注意做好医疗废物与其他焚烧物的进料配伍，保持工艺设备运行平稳可控。技术操作人员应接受必要的技术培训。

# 八、人员防护。

医疗废物收集运输、处置单位应加强相关物资储备，包括防护服、防护眼镜、口罩、防护靴，双层手套等个人防护用品，体温测量设施，消毒药品和器具等相关消毒物资，医疗废物包装材料，医疗废物泄漏情况下的应急收集、清理设备，备用电源以及运输车辆等。

医疗废物收集、贮存、转运、处置过程应按照卫生健康主管部门有关要求，加强对医疗废物和相关设施的消毒以及操作人员的个人防护和日常体温监测工作。有条件的地区，可安排医疗废物收集、贮存、转运、处置一线操作人员集中居住。

# 九、应急处置方案终止。

当市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部宣布疫情防控结束，且连续5日全市医疗废物实际收集量不超过×××吨/天时，应急处置方案终止。

# 十、后期评估。

应急处置方案终止后，市指挥部办公室牵头组织开展应急评估工作，及时差缺补漏，切实提升全市医疗废物应急处置水平。